| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: SETURI DE DIAGNOSTIC PENTRU LABORATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT 1. Identificarea lyssavirusului BBLV-Mix TEX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1.1 BBLV-2F |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol Scale (nmol) 100 oligonucleotid, liofilizat Purificare HPLC sau RP-HPLC CCT TGG TRA ACA TTC AGA GAA CG Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 1.2 BBLV-2R |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol Scale (nmol) 100 oligonucleotid, liofilizat Purificare HPLC sau RP-HPLC GGC CAC AGT TGG ATC CCT TG Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 1.3 BBLV-2 TEX |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol Scale (nmol) 100 oligonucleotid, liofilizat Purificare HPLC sau RP-HPLC TEX- TCC TCC GGT CAA GGC CCA RTT GCC -BHQ2 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 1.4 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN |  |  |  |  | Amestec de enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă - ARN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 2. Identificarea lyssavirusului EBLV-1-Mix FAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2.1 EBLV1-353F |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol Scale (nmol) 100 oligonucleotid, liofilizat Purificare HPLC sau RP-HPLC GCT CAA ACR GGA GGT CAA GA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 2.2 EBLV1-440R |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol Scale (nmol) 100 oligonucleotid, liofilizat Purificare HPLC sau RP-HPLC AGA CAR AGA AGA AGT CCW ACC Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 2.3 EBLV1-392 FAM |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol Scale (nmol) 100 oligonucleotid, liofilizat Purificare HPLC sau RP-HPLC FAM- ACC CTA CRA CAC CTG AAC ATG CAT CT -BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 2.4 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN |  |  |  |  | Amestec de enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă - ARN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 3. Identificarea lyssavirusului EBLV-2-Mix Cy5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3.1 EBLV2-42F |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol Scale (nmol) 100 oligonucleotid, liofilizat Purificare HPLC sau RP-HPLC RGT GTC TGT AAA RCC AGA AG Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 3.2 EBLV2-173R |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol Scale (nmol) 100 oligonucleotid, liofilizat Purificare HPLC sau RP-HPLC GAC AGA ATR GAC TTA TAA GCT CT Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 3.3 EBLV2-N Cy5 |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol Scale (nmol) 100 oligonucleotid, liofilizat Purificare HPLC sau RP-HPLC Cy5- TCG GAA AAA ACC CAG CAT AAC CCT -BHQ2 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 3.4 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN |  |  |  |  | Amestec de enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă - ARN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 4. ß-Actin-Mix HEX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4.1 ACT-1005-F |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol Scale (nmol) 100 oligonucleotid, liofilizat Purificare HPLC sau RP-HPLC CAG CAC AAT GAA GAT CAA GAT CAT C Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 4.2 AC2-1135-R |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol Scale (nmol) 100 oligonucleotid, liofilizat Purificare HPLC sau RP-HPLC CGG ACT CAT CGT ACT CCT GCT T Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 4.3 ACT-1081-HEX |  |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol Scale (nmol) 100 oligonucleotid, liofilizat Purificare HPLC sau RP-HPLC HEX-TCG CTG TCC ACC TCC CAG CAG ATG T-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 5. Set pentru detectarea virusului FMDV |  |  |  |  | Set cu protocol standardizat de diagnostic RT-PCR pentru detectarea ARN-ului virusului febrei aftoase. Setul trebuie să asigure tehnologia completă triplex real-time cu sonde de hidroliză (TaqMan), permițând detectarea simultană a trei secvențe țintă în aceeași reacție, fiecare marcată cu un fluorocrom distinct (FMDV + Control Endogen + Control Exogen). Setul să asigure următoarele canale de detecție: FAM; VIC și Cy5. Setul să asigure vizarea secvenței conservată 3D (RNA polimeraza) a genomului a genomului FMDV, conform manualului WOAH și să asigure detectarea tuturor celor șapte serotipuri majore (O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3 și Asia1). Setul să asigure o specificitatea necompromisă, fără reactivitate încrucișată cu virusuri înrudite sau alte patogene care cauzează boli veziculare. Conținutul setului: Amestec de reacție pentru amplificare, ce conține: transcriptază inversă, Taq polimerază, primeri, sonde de hidroliză, nucleotide, ROX (referință internă pentru calibrarea optică). Tampon de resuspendare pentru reconstituirea amestecului ARM-FMDVL, cu agenți de stabilizare. Microtub, destinat să conțină amestecul ARM-FMDVL după reconstituire. Control pozitiv non-țintă exogen – virus ARN nepatogen, liofilizat. Control pozitiv de amplificare – acizi nucleici sintetici care conțin secvențele țintă pentru FMDV, NTPCen și NTPC-FMDV. Setul să fie validat pentru o gamă largă de specii susceptibile la FMDV, inclusiv ovine, bovine, caprine, cervide, suide, camelide și altele. Setul să fie compatibil tipuri de probe biologice: sânge, ser, lapte, organe/țesuturi (limbă, epiteliu vezicular), probe de tampon (orale și orofaringiene), fluide veziculare, culturi virale, probe de mediu (tampoane de încălțăminte) și carduri de stocare a acizilor nucleici. Setul să ofere trei programe de amplificare, inclusiv un protocol rapid care să furnizeaze rezultate permițând diagnosticul într-un timp cît mai scurt, astfel facilitând intervenția rapidă în caz de focar. Setul să asigure compatibilitate largă cu multiple specii, tipuri de probe și metode de extracție cu seturi de la multi producători care să asigure flexibilitate în alegerea metodei de extracție. Setul să fie validat pentru sânge total (EDTA), ser, lapte, țesuturi, tampoane etc. Setul să includă următoarele controale: control pozitiv de amplificare pentru validează procesul de amplificare; control exogen care asigură monitorizarea extracției și prezența inhibitorilor și control endogen pentru evaluarea calității probei și extracției. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |  |  |
| LOT 6. Set pentru detecția antigenului virusului pestei porcine clasice |  |  |  |  | Set de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile care utilizează principiul ELISA pentru detectarea antigenului virusului pestei porcine clasice pentru detectarea proteinei virale E în probe de ser, plasmă și țesut porcin. Conținutul setului: - microplăci (poliester) căptuşite cu anticorpi specifici, de 96 de godeuri cu stripuri detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri; - conjugat lichid anti-pestevirus HRPO conjugate - control pozitiv lichid - control negativ lichid - soluție de diluție - soluție substrat - soluţia de spălare concentrată min. 10x - soluţie stop Protocolul de lucru să cuprindă posibilă opțiune overnight Compatibil speciei de animal menţionat. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizându-se producătorul, lotul. Setul sa fie standardizat la kitul etalon WOAH, confirmarea documentară se prezintă în ofertă. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| LOT 7. Detecția virusul orthoavulavirus tip 1 (se va procura de la același producător) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7.1 Set de detecție a virusul orthoavulavirus tip 1 |  |  |  |  | Setul este conceput pentru detectarea calitativă a ARN-ului a virusului orthoavulavirus tip 1 (NDV/APMV-1) inclusiv PPMV-1 în probe de la păsări. Să detecteaze toate tulpinile NDV (lentogene, mezogene, velogene, vaccinale). Setul să utilizeaze tehnologia transcripției invers, peacție de polimerizare în lanț în timp real (RT‑qPCR) în configurație duplex. Sistemul de detecție să se bazează pe sonde de hidroliză de tip TaqMan, iar amplificarea să aibă loc loc simultan pentru două ținte: o secvență specifică a genomului NDV, marcată cu fluoroforul FAM, și un control intern exogen (un microorganism non-patogen care imită ținta), detectat pe canalul VIC sau HEX. Master mixul de amplificare să fie furnizat gata de utilizare și conține transcriptază inversă, polimerază Taq, dNTP-uri, primerii și sondele specifice, precum și colorantul de referință pasiv ROX pentru calibrarea optică a termociclorului. Setul să include, un control pozitiv de amplificare, reprezentat de un ARN sintetic specific pentru NDV, care validează corectitudinea procesului de amplificare. Controlul pozitiv exogen (extern) se prezintă sub formă liofilizată și se adaugă în fiecare probă înainte de extracția acidului nucleic pentru a monitoriza eficiența extracției și pentru a detecta eventualii inhibitori ai reacției PCR. Setul să fie compatibil cu orice termociclor în timp real care dispune de canale de detecție pentru fluoroforii FAM și VIC/HEX și care acceptă un volum final al reacției max. 13 µL. Protocolul de amplificare să ofere două variante: programul standard) și programul rapid pâna la o ora. Setul să permită testarea atât a probelor individuale, cât și a pool-urilor de până la 5 probe și include carduri de stocare a acizilor nucleici. Setul să aibă performanțele validate sensibilitate și specificitate diagnostică absolută. Specificitatea analitică de 100%, fără reacții încrucișate cu alți 27 de patogeni aviari, printre care paramixovirusuri de tip 2 și 3, virusul bronșitei infecțioase, reovirus, adenovirus, micoplasme etc. Setul să fie prezentat drept un sistem gata de utilizare - ready-to-use. Setul să fie destinat exclusiv utilizării în laboratoarele de sănătate animală, în scop veterinar in vitro. Setul să fie certificat pentru a fi utilizat în diagnosticul clinic veterinar și să fie certificat CE-IVD sau aprobat WOAH. Unitatea de măsură se consideră o bucată 1buc = 1 test. |  |  |  |
| LOT 7.2 Tulpină inactivată de NDV |  |  |  |  | Tulpină inactivată în matrice biologică negativă de virus NDV, diluată în supernatant de tampoane traheale și orofaringiene provenite de la păsări negative,conceput pentru a valida fluxul de lucru a întregul proces analitic al setului pe rol de control pozitiv de extracție. Forma liofilizată, ambalaj facon. Un flacon min. 10 teste.(reacții de extracție) Volum după reconstituire nu mai puțin de 550 µL. Utilizare în laboratoare de sănătate animală, exclusiv pentru diagnostic veterinar. Oferta să includa certificatul de calitate specific lotului ofertat, în care să fie menționată valoarea Cq . Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată 1buc = 1 flacon. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : SETURI DE DIAGNOSTIC PENTRU LABORATOR. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. LOT 1. Identificarea lyssavirusului BBLV-Mix TEX. 33694000-1; LOT 1.1 BBLV-2F; bucată; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; LOT 1.2 BBLV-2R; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; LOT 1.3 BBLV-2 TEX; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; LOT 1.4 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN; bucată; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 2. Identificarea lyssavirusului EBLV-1-Mix FAM. 33694000-1; LOT 2.1 EBLV1-353F; bucată; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; LOT 2.2 EBLV1-440R; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; LOT 2.3 EBLV1-392 FAM; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; LOT 2.4 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN; bucată; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 3. Identificarea lyssavirusului EBLV-2-Mix Cy5. 33694000-1; LOT 3.1 EBLV2-42F; bucată; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; LOT 3.2 EBLV2-173R; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; LOT 3.3 EBLV2-N Cy5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; LOT 3.4 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN; bucată; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 4. ß-Actin-Mix HEX. 33694000-1; LOT 4.1 ACT-1005-F; bucată; 1500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; LOT 4.2 AC2-1135-R; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; LOT 4.3 ACT-1081-HEX; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; LOT 5. Set pentru detectarea virusului FMDV; bucată; 400; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; LOT 6. Set pentru detecția antigenului virusului pestei porcine clasice; bucată; 192; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 7. Detecția virusul orthoavulavirus tip 1 (se va procura de la același producător). 33694000-1; LOT 7.1 Set de detecție a virusul orthoavulavirus tip 1; bucată; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33694000-1; LOT 7.2 Tulpină inactivată de NDV; bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |