| Reparatia curenta a anexelor cladiri administrative a MA cu nr. inv. 1732, din mun. Chisinau str. Dacia 80/3 din gestiunea Aeroportului International Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 21-26

Lucrari de reparatie anexe MA

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Anexa 1:3,2x12,65m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 43,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 20,21 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,60 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,58 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,78 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,975 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,325 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane |  |  | m |  | 19,05 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,714 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,952 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la acoperis |  |  | m |  | 31,70 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,853 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,585 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,317 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseurilor din constructii |  |  | t |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,11 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI50B5 |  | Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IzF03A2 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm |  |  | m2 |  | 43,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,44 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 64,50 |  |
|  | 2682132602070 |  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 |  |  | m2 |  | 47,30 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 12,90 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,021 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 43,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,107 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,075 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IzF01E |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu Praimer, intr-un strat |  |  | m2 |  | 43,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 15,91 |  |
|  | 2413317002000 |  | Praimer |  |  | kg |  | 12,90 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 40,50 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 18,225 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,315 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 97,807 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 25,515 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 8,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,43 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP),pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 2,50 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,325 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 6,30 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 1,575 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCE26B apl |  | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm), la terase si acoperisuri, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm Excludere: tabla, nit, aliaj, filier. Includere: Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm cu Nc=1 buc/buc Mat. marunte=1,04 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |
|  | 201101445525 |  | Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm |  |  | buc |  | 1,04 |  |
|  | 2682122600593 |  | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm |  |  | m2 |  | 0,52 |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  | kg |  | 1,144 |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 0,229 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,083 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CK26B |  | Montare banda de etansare din tabla pe perimterul izolatiei |  |  | m |  | 12,65 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,048 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,012 |  |
|  | 27431235490 |  | Banda din tabla |  |  | m |  | 12,65 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 50,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCI22E |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04 |  |  | m |  | 31,70 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 28,213 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,925 |  |
|  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm |  |  | kg |  | 60,991 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 16,484 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 1,648 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 0,989 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 65,936 |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 3,17 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CE20A apl |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Excludere cot jgheab Piesa de racordare jgheab -burlan 2 buc Material marunt=1,03 |  |  | m |  | 19,05 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,715 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 20,603 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 27,47 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 3,924 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,962 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 196,215 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,381 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot burlan 4 buc Cot de capat 2 buc Cleme 4 buc Material marunt=1,02 |  |  | m |  | 6,20 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,17 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 6,64 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 1,581 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 1,581 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,581 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,78 |  |
|  | 243022610101b |  | Grund cu cuart "Betoncontact" |  |  | kg |  | 2,698 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,325 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 51,35 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 3,90 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,156 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,042 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CC03A |  | Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,216 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,027 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 5,454 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,62 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF02B5 K=2 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2,00 |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,77 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,91 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 26,91 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 2,015 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,078 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,026 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,195 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,975 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,325 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CF57A apl |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fasad Alb" Nc=2,1kg/m2 grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 6,50 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,925 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 26531021008fa |  | Chit pe baza de ipsos "Fasad Alb" |  |  | kg |  | 13,65 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 59,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,77 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,85 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (de coordonat cu benefiairul) |  |  | m2 |  | 59,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 32,45 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 23,60 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,54 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 29,50 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,95 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,118 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 4,96 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,141 |  |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  |  | kg |  | 2,48 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,984 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 4,96 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,456 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,516 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,546 |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,248 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,843 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,992 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,248 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,496 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, montate in zidarie 250x250mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 281123630622 |  | Grila ventilatie tabla zincata 250x250mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Anexa 1:3,2x12,65m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Anexa 1:3x3,45m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 11,40 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,358 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,28 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,684 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,225 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,075 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane |  |  | m |  | 15,90 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,431 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,795 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,159 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la acoperis |  |  | m |  | 12,90 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,161 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,645 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,129 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseurilor din constructii |  |  | t |  | 0,20 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,222 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsI50B5 |  | Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 0,20 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IzF03A2 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm |  |  | m2 |  | 11,40 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,912 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 17,10 |  |
|  | 2682132602070 |  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 |  |  | m2 |  | 12,54 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 3,42 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,006 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 11,40 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,285 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IzF01E |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu Praimer, intr-un strat |  |  | m2 |  | 11,40 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,218 |  |
|  | 2413317002000 |  | Praimer |  |  | kg |  | 3,42 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 10,35 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,658 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,381 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 24,995 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 6,52 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 2,07 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,621 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP),pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 1,05 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,556 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 2,646 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 0,661 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 0,357 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpCE26B apl |  | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm), la terase si acoperisuri, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm Excludere: tabla, nit, aliaj, filier. Includere: Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm cu Nc=1 buc/buc Mat. marunte=1,04 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |
|  | 201101445525 |  | Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm |  |  | buc |  | 1,04 |  |
|  | 2682122600593 |  | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm |  |  | m2 |  | 0,52 |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  | kg |  | 1,144 |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 0,229 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,083 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CK26B |  | Montare banda de etansare din tabla pe perimterul izolatiei |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,96 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 27431235490 |  | Banda din tabla |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpCI22E |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04 |  |  | m |  | 12,90 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 11,481 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,225 |  |
|  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm |  |  | kg |  | 24,82 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 6,708 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,671 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 0,402 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 26,832 |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 1,29 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CE20A apl |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Excludere cot jgheab. Piesa de racordare jgheab -burlan 2 buc Element de inchidere 2buc Material marunt=1,03 |  |  | m |  | 9,90 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,97 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 10,707 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 14,276 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 101,97 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CE22A apl |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot burlan 4 buc Cot de capat 2buc Cleme 4 buc Pilnii de curatire 2 buc Material marunt=1,02 |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 6,426 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 1,53 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,53 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 243022610101b |  | Grund cu cuart "Betoncontact" |  |  | kg |  | 0,622 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,075 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,85 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,036 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CC03A |  | Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 1,25 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,006 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 1,262 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,375 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CF02B5 K=2 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2,00 |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,87 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,21 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 0,465 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,045 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,225 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,075 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CF57A apl |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fasad Alb" Nc=2,1kg/m2 grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,675 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 26531021008fa |  | Chit pe baza de ipsos "Fasad Alb" |  |  | kg |  | 3,15 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 29,70 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,891 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,455 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,485 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (de coordonat cu benefiairul) |  |  | m2 |  | 29,70 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,335 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 11,88 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,782 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 14,85 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,485 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,059 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,435 |  |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,756 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,079 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,197 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,208 |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,321 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,378 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,189 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Anexa 1:3x3,45m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Anexa 1:5,2x3,2m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 18,20 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 8,554 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,64 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane |  |  | m |  | 17,60 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,584 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la acoperis |  |  | m |  | 16,80 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,512 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseurilor din constructii |  |  | t |  | 0,40 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,444 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsI50B5 |  | Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 0,40 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,103 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IzF03A2 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm |  |  | m2 |  | 18,20 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,456 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 27,30 |  |
|  | 2682132602070 |  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 |  |  | m2 |  | 20,02 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,46 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,009 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 18,20 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,455 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IzF01E |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu Praimer, intr-un strat |  |  | m2 |  | 18,20 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,734 |  |
|  | 2413317002000 |  | Praimer |  |  | kg |  | 5,46 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 16,65 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 7,492 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,83 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 40,21 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 10,489 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 3,33 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,999 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP),pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 1,55 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,821 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,31 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 3,906 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 0,976 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 0,527 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpCE26B apl |  | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm), la terase si acoperisuri, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm Excludere: tabla, nit, aliaj, filier. Includere: Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm cu Nc=1 buc/buc Mat. marunte=1,04 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |
|  | 201101445525 |  | Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm |  |  | buc |  | 1,04 |  |
|  | 2682122600593 |  | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm |  |  | m2 |  | 0,52 |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  | kg |  | 1,144 |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 0,229 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,083 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CK26B |  | Montare banda de etansare din tabla pe perimterul izolatiei |  |  | m |  | 5,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,664 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,416 |  |
|  | 27431235490 |  | Banda din tabla |  |  | m |  | 5,20 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 20,80 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpCI22F |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04 |  |  | m |  | 16,80 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 16,968 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,20 |  |
|  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm |  |  | kg |  | 55,91 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 17,472 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 1,398 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 0,874 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 34,944 |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 2,52 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CE20A apl |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Excludere Cot de jgheab Piesa de racordare jgheab -burlan 2 buc Element de inchidere 2buc Material marunt=1,03 |  |  | m |  | 11,60 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,48 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 12,545 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 16,727 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,195 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 119,48 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CE22A buc |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot burlan 4 buc Cot de capat 2buc Cleme 4 buc Pilnii de curatire 2buc Material marunt=1,02 |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 6,426 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 1,53 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,53 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,132 |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 0,36 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 243022610101b |  | Grund cu cuart "Betoncontact" |  |  | kg |  | 1,245 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 23,70 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,072 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CC03A |  | Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 2,50 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,012 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 2,525 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,75 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CF02B5 K=2 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2,00 |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,74 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,42 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,42 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 0,93 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,036 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,09 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CF57A apl |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fasad Alb" Nc=2,1kg/m2 grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 26531021008fa |  | Chit pe baza de ipsos "Fasad Alb" |  |  | kg |  | 6,30 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,25 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (de coordonat cu benefiairul) |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,25 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,50 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Anexa 1:5,2x3,2m |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare medicala |  |  |  |
|  | Transportare materiale |  |  |  |
|  | Depozitare materiale |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |