Gazificarea I.P.Scoala Primara-Gradinita  din s.Bacseni r-nul Nisporeni (Nr. ob. 173/09-1)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
 Echipament electric de forta si iluminat . Cazangeria  (marca-ЭЛ)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii			
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи.	100 m3	0,392	
 2	TsD02D1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером	100 m3	0,392	
 3	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe pentru priza de pamint	m3	7,560	
 4	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	7,560	
 5	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,000	
 6	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	
 7	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000	
 8	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,012	
 9	RpEM29A
	Spargerea stratului de asfalt	m3	5,000	
 10	DI83E
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminte din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	50,000	
 11	DI82D
	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate mascate, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	50,000	
 12	DI82B
	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	50,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
13	M1H05A
	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone	t	0,100	
 14	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, pentru 30 module 	buc	1,000	
 15	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	15,000	
 16	08-03-574-1
	-Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor : cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 жил	0,450	
 17	08-03-524-4
	Cutie de evidenta, BZUM	buc	1,000	
 18	08-03-600-2
	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	
 19	08-03-574-1
	-Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor : cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 жил	0,050	
 20	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	
 21	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	
 22	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	1,000	
 23	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	3,000	
 24	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat , cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	
 25	08-03-593-2
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat	100 buc	0,010	
 26	08-03-593-4
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive	100 buc	0,010	
 27	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,020	
 28	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	
 29	08-03-525-5
	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4	set	1,000	
 30	10-08-003-03
	Sursa de alimentare 	buc	1,000	
 31	08-02-158-14
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 	buc	6,000	
 32	08-02-158-4
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	2,000	
 33	08-02-158-6
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10	buc	2,000	
 34	08-02-158-12
	Cap terminal uscat pentru cablu ВВГ-5х6, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	6,000	
 35	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj	t	0,002	
 36	08-03-482-14
	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	3,000	
 37	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc	0,300	
 38	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,210	
 39	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,400	
 40	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in canale de cabluri si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,750	
 41	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in canale de cabluri si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,550	
 42	08-02-146-2
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,150	
 43	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in canale de cablu, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,250	
 44	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,060	
 45	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,060	
 46	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,840	
 47	08-02-141-2
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,490	
 48	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,800	
 49	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,650	
 50	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,800	
 51	08-02-396-5
	Canal  pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	1,050	
 52	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,050	
 53	10-06-037-08
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi 	buc	1,000	
 54	08-02-163-1
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 , ПКВЭ-1	buc	6,000	
 55	3370007
	Cutie cu transformator coboritor 220/36V,12V  ЯТП-0,25	buc	1,000	
 56	555-10002
	Intreruptor cu pirghie BP32-31B1725	buc	1,000	
 57	33400031
	Corp de iluminat ПBЛM-2х40	buc	2,000	
 58	33400032
	Сorp de iluminat ,lampa cu incandescenta Art.135	buc	1,000	
 59	33400048
	Сorp de iluminat cu protectie de explozii ВЧА-60 	buc	1,000	
 60	33400011
	Lampi luminiscente ЛБ36 	buc	4,000	
 61	334000144
	Lampa cu incandescenta Б220-,60	buc	2,000	
 62	33400030
	Demaror 80C-220  	buc	4,000	
 63	33400033
	Lanterna cu acumulator АМФ-80М	buc	1,000	
 64	33600026-2
	Priza de fisa semietansata ЯРШ	buc	1,000	
 65	33600051
	Priza de fisa la instalatie inchisa РСБ10-3-ЛБ 	buc	2,000	
 66	33500018-4
	Cablu de forta ВВБ-1 4x10.0mm2 	m	15,000	
 67	33500045
	Cablu de forta ВВГ-0,66 5x6,0mm2	m	15,000	
 68	335000301-3
	Cablu de forta  КВВБ 4х1.0mm2	m	65,000	
 69	335000280-01	Cablu de forta  АКВВБ-0.66 10х2,5mm2	m	40,000	
 70	3360001
	Сonductor ПВ-0,45 sect, 1.5mm2 	m	230,000	
 71	44400072
	Furtun metalic Р1-Ц-A Dу=20мм 	m	5,000	
 72	333710009
	Canal pentru cabluri 25x25	m	80,000	
 73	333710008
	Canal pentru cabluri 40x40	m	25,000	
 74	335000526-1
	Carlig p/ru corpuri de iluminat У623УХЛ4	buc	4,000	
 75	3370001
	Сutie de ramificatie У191М	buc	8,000	
 76	3370008
	Cutie de ramificatie  У994У2	buc	1,000	
 77	33600018
	Intreruptor semietansat ind.05.1.2-17	buc	3,000	
 78	33500018-2
	Cablu de forta ВВБ-0.66 3x1.5mm2	m	50,000	
 79	33330001
	Caramida	buc	300,000	
 		Capitolul 3. Utilaj			
80	55500036101
	Dulap metalic "Atlantic" firma Legrand pentru 30 module, KN36101  	buc	1,000	
 81	555000243-13
	-Intreruptor automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C 	buc	1,000	
 82	555000243-12
	-Intreruptor automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C 	buc	1,000	
 83	555000243-15
	-Intreruptor automat cu 3 pol, 6A, BA47-29/3/6C 	buc	2,000	
 84	555000237-1
	-Intreruptor automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C 	buc	11,000	
 85	555000214-03
	 Intreruptor automat 3pol, AE-2036 ,25A	buc	1,000	
 86	55500050
	Panou de evidenta cucomutator BZUM-TF-01-63A-01	set	1,000	
 87	55500051
	-Contor energie activa cu cuplare directa 380V, 10A, ET426-HR	buc	1,000	
 88	55500060
	Demaror magnetic ПМА-0247У2 	buc	3,000	
 89	55600077
	Dispozitiv de cuplare ПKЛ-2204	buc	2,000	
 90	33400081
	Sursa de alimentare de rezerva   PИП-12	buc	1,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
	Director I.P.SPG Bacseni Chiba Raisa	                            L.S.