APROBAT:

Angela MOTUZOC,

Președintele Consiliului

Superior al Procurorilor

____________________________

(semnătura)

Caiet de sarcini

privind achiziționarea echipamentului şi accesoriilor pentru computere

Cod CPV: 30200000-1/31430000-9

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea necesară | Specificație tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 31430000-9 | UPS (accumulator electric) | buc. | 14 | Tip dispozitiv: UPS Line - Interactive Capacitate de putere de ieşire (VA) 550 VA Puterea de ieşire – min 300 W Forma undei: Sinusoidal Tensiune de operare intrare: (min) 159 V Tensiune de operare intrare: (max) 282 V Frecvență de intrare 50/60 Hz Tensiune de operare ieșire: (min) 220 V Tensiune de operare ieșire: (max) 240 V Reglare tensiune ieșire +8, -21% Reglare Automată de Tensiune (AVR) – Da Alarme sonore: Da Acumulator prea cald-swap: Da Pornire la rece: Da Tipuri ieșire: AC Tip: F Cantitatea Outlets: 8 ieșiri Greutate: max. 6 – Kg Garanția: minim 24 luni |
| 2 | 30200000-1 | Cartuș cu toner (consumabile pentru imprimantă) | buc. | 1 | Consumabile adiționale: Cartuș (cartridge) original cu toner negru pentru imprimanta model HP Laser Jet Pro MFP M725 PCL Capacitate: minim 17500 pagini. |
| 3 | 30200000-1 | Suport pentru microfon fără fir | buc. | 2 | Greutate suport : max 2,5 kg Înălțime reglabilă suport : Da Diapazon reglare înălțime microfon: 110-195cm Nr. de picioare rabatabile: 3 Tijă din 2 piese : Da. Nuca pentru fixare microfon inclusă : Da. |

N.B.

- Furnizorul  va prezenta, la livrare, certificatul de origine a bunului. Întreaga cantitate de produse va fi furnizată și facturată beneficiarului. La livrare, echipamentele vor fi însoțite de factura, certificat de garanție, certificate de calitate/conformitate, documentația tehnica. Perioada de garanție a produselor - după caz, conform specificațiilor tehnice. Produsele defecte, înlocuite în termenul de garanție vor beneficia de același termen de garanție care va curge de la data înlocuirii celui defect. Furnizorul se obligă să asigure servicii sigure și permanente și/sau înlocuirea echipamentelor defecte în perioada de garanție. Service-ul și suportul în perioada de garanție va fi efectuat de către personal abilitat/certificat sa acționeze asupra echipamentelor, pentru a nu se pierde garanția acordată.

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| - Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații de preț | Formularul din Documentația Standard, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Formularul din Documentația Standard, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 3 | Cererea de participare | Anexa 7 din Documentația Standard, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 4 | Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor față de buget | Copie, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 5 | Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice | Copie, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont | Copie, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | Anexa 12 din Documentația Standard, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 8 | Numărul de înregistrare a agentului economic în Lista producătorilor EEE | Copie-semnat electronic. (Hotărârea Guvernului 212/2018 Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice). | Obligatoriu |

Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de până la 20 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională Chișinău - Bugetul de stat, adresa: mun. Chișinău, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt,73.

Coordonat:

Administrator principal sisteme informaționale   ___________  Ion LUCA