| Anexa nr. 22 la Documentația standard - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil |  |  |  | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A1 |  |  |  |
| 2. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil |  |  |  | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A2 |  |  |  |
| 3. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil |  |  |  | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A3 |  |  |  |
| 4. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil |  |  |  | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea AE |  |  |  |
| 5. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil |  |  |  | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior:culoarea JE |  |  |  |
| 6. Compozit universal foto cu calitati estetice superioare cu mimetism hameleonic |  |  |  | Set compozit foto cu conținut de particule supranano versatil cu paleta cu urmatoarele culori: 1. Body - A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B. 2. Smalt – NE; OcE. Cu umplutura de 82% în greutate; contractie de polimerizare - 1,5%; rezistenta la presiune – 406 MPa și radioopac.Set câte 7 seringi de 4,0 g (2,1 ml fiecare seringa |  |  |  |
| 7. Compozit universal foto cu mimetism hameleonic |  |  |  | Compozit universal foto cu mimetism hameleonic și continut de particule supranano versatil, cu paleta de culori ce include 12 nuante cu 2 opacitati: 1. Masa de dentina (Body) – A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; B1. – nuanțele Body sa fie în perfecta armonie cu țesuturile dentare dure și să posede o opacitate suficienta pentru a masca discromiile dentare. 2. Masa de smalt – NE; OcE; TE; YE; WE.Sa fie cu umplutura de 82% în greutate contracție de polimerizare 1,3%, rezistenta la presiune 406 MPa și radioopac. |  |  |  |
| 8. Compozit universal foto cu mimetism hameleonic |  |  |  | Compozit universal foto cu mimetism hameleonic cu conținut de particule supranano versatil, și paleta de culori ce include 12 nuante cu 2 opacitati: 1. Masa de dentina (Body) – A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; B1. – culorile Body sa fie în perfecta armonie cu țesuturile dentare dure si sa posede o opacitate suficienta pentru a masca discromiile dentare. 2. Masa de smalț – culori NE; OcE; TE; YE; WE. Sa fie cu umplutura de 82% în greutate; contractie de polimerizare 1,3%, rezistenta la presiune 406 MPa și radioopac. |  |  |  |
| 9. Compozit universal foto cu mimetism hameleonic |  |  |  | Compozit universal foto cu mimetism hameleonic cu continut de particule supranano versatil și cu paleta de culori ce include 12 nuanțe cu 2 opacități: 1. Masa de dentina (Body) – A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; B1. – nuantele Body sa fie în perfecta armoniecu tesuturile dentare dure si sa posede o opacitate suficienta pentru a masca discromiile dentare. 2. Masa de smalț – culori NE; OcE; TE; YE; WE. Sa fie cu umplutura de 82% în greutate contracție de polimerizare 1,3%, rezistenta la presiune 406 MPa și radioopac. |  |  |  |
| 10. Compozit universal foto cu mimetism hameleonic |  |  |  | Compozit universal foto cu mimetism hameleonic cu continut de particule supranano versatil, cu paleta de culori ce include 12 nuante cu 2 opacități: 1. Masa de dentina (Body) – A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; B1. – nuantele Body sa fie în perfecta armoniecu țesuturile dentare dure și să posede o opacitate suficientă pentru a masca discromiile dentare. 2. Masa de smalț – NE; OcE; TE; YE; WE. Să fie cu umplutură de 82% în greutate; contracție de polimerizare 1,3%, rezistentă la presiune 406 MPa și radioopac. Culoare NE |  |  |  |
| 11. Compozit universal foto cu mimetism hameleonic |  |  |  | Compozit universal foto cu mimetism hameleonic cu conținut de particule supranano versatil, cu paleta de culori ce include 12 nuanțe cu 2 opacități: 1. Masa de dentină (Body) – A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; B1. – nuantele Body sa fie în perfectă armoniecu țesuturile dentare dure și să posede o opacitate suficientă pentru a masca discromiile dentare. 2. Masa de smalț – NE; OcE; TE; YE; WE. Să fie cu umplutură de 82% în greutate; contracție de polimerizare 1,3%, rezistentă la presiune 406 MPa și radioopac. Culoare OcE |  |  |  |
| 12. Ciment glasionomeric cu adaos de rașină și solubilitate joasă în cavitatea bucală pentru fixarea lucrărilor protetice. |  |  |  | Ciment ionomer de sticlă pentru cimentarea tuturor tipurilor de restaurări și pivoți cu suport metalic și zirconiu opac. Tolerant la umezeală cu consistență cauciucată în cursul prizei pentru îndepărtare ușoară a excesului. Să elibereze fluor, să fie radioopac. Cutie 1:1:1; Flacon maxim 15gr. pulbere; Flacon maxim 8gr. (7ml) lichid; Flacon maxim de 7gr. (6.5ml); condiționer. Termen de valabilitate – minim 18 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| 13. Pastă pentru obturarea canalelor temporar |  |  |  | Seringă unică cu pastă cu conținut de hidroxid de calciu, iodoform, ulei siliconic, indicat în dinții devitalizați, în tratamentul canalelor infectate, pentru apexifiere în dinții cu apexul neformat, în resorbții radiculare, traume endodontice, etc. Pasta în seringa de min 2,0 g cu minim 10 tipsuri pentru introducerea pastei direct în canal. |  |  |  |
| 14. Pivoti din fibra de sticlă |  |  |  | Pivoti din fibră de sticlă cilindro-conice -1,4 mm. Set min 6 buc. |  |  |  |
| 15. Acrilat termopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare |  |  |  | Pulbere –min.70 gr, Lichid-min. 50 ml Culoarea A3 |  |  |  |
| 16. Croșete standart |  |  |  | Cutie min. de 500 buc. |  |  |  |
| 17. Masă de ambalare pentru lucrările ceramice presate |  |  |  | Pachet max. 6 buc., praf- max. 100gr., lichid- max. 135 ml |  |  |  |
| 18. Fir de sutură atraumatică |  |  |  | Neresorbabil din poliamidă, monofilament 5/0 (E.P.1), L=maxim 75 cm, ac reverse cut, 3/8 cerc., triunghiular de maxim 16,3 mm, Nr.5, maxim12 buc. în cutie |  |  |  |
| 19. Fir de sutură atraumatică |  |  |  | Resorbabil, fir acid poliglicolic multifilament, L=45cm, acul ½ cerc, triunhiular, reverse cutting, marimea acului maxim 16.3mm, N4 (E.P.1.5), maxim12 buc. în cutie, |  |  |  |
| 20. Disc pentru tăierea turnător. |  |  |  | Diametru 150 mm |  |  |  |
| 21. Petre de carborund mici |  |  |  | Cutie 50 bucăți maxim |  |  |  |
| 22. Portac |  |  |  | Port ac Crile-Wood Material: otel inox Lungime: 15,0 cm Port-ac clasic, cu parti active ce prezinta zimti/striatii, potrivit pentru firele de sutura: 3/0, 4/0, 5/0, si 6/0, Profil piramidal, cu sistem de blocare/deblocare in 3 trepte |  |  |  |
| 23. Pensă stomatologică |  |  |  | Pensă stomatologică anatomică cu partea activă curbată, din oțel inoxidabil |  |  |  |
| 24. Pensa chirurgicală |  |  |  | Pensa cu varful 1:2 dinți,cu dimensiunea de 12,5 cm, din otel inoxidabil , rezistente la sterilizarea cu abur sub presiune (autoclav) sau sterilizare cu caldura uscata (pupinel). |  |  |  |
| 25. Trainer T4K, Phase 1 |  |  |  | Aparat mobil miofuncțional preortodontic, pentru copii, ambalat, marimea M, proiectat pentru corecția clasei a II-a Angle |  |  |  |
| 26. Trainer T4A, Phase 1 |  |  |  | Aparat mobil miofuncțional ortodontic, pentru dentiție permanentă, ambalat, marimea M, proiectat pentru corecția clasei a II-a Angle |  |  |  |
| 27. Arcuri Beta-Titan |  |  |  | Arcuri din aliaj titan – molibden, marimea 019x025, inferioare, ideal pentru fazele finale de tratament orthodontic, pentru detalizare. Cutie a cate 10 arcuri |  |  |  |
| 28. Arcuri Beta-Titan |  |  |  | Arcuri din aliaj titan – molibden, marimea 019x025, superioare, ideal pentru fazele finale de tratament orthodontic, pentru detalizare. Cutie a cate 10 arcuri |  |  |  |
| 29. Butoni metalici |  |  |  | Butoni lingual, material lastic baza lastic, gît lung. Set de 10 buc. |  |  |  |
| 30. Arc Ni-Ti super Elastic |  |  |  | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 019x025, superioare. Cutie a cate 10 buc. |  |  |  |
| 31. Arc Ni-Ti super Elastic |  |  |  | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 019x025, inferioare. Cutie a cate 10 buc. |  |  |  |
| 32. Arc Ni-Ti super Elastic |  |  |  | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 016x016, superioare. Cutie a cate 10 buc. |  |  |  |
| 33. Arc Ni-Ti super Elastic |  |  |  | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 016x016, inferioare. Cutie a cate 10 buc. |  |  |  |
| 34. Arc Ni-Ti super Elastic |  |  |  | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 014, superioare. Cutie a cate 10 buc. |  |  |  |
| 35. Arc Ni-Ti super Elastic |  |  |  | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 014, inferioare. Cutie a cate 10 buc. |  |  |  |
| 36. Catena lastic |  |  |  | Sur lastic , cu pas scurt, lungimea de cel putin 3 m. |  |  |  |
| 37. Catena lastic |  |  |  | Transparenta, cu pas scurt, lungimea de cel puțin 3 m. |  |  |  |
| 38. Retainer ortodontic |  |  |  | Retainer ortodontic metalic, aliaj din nichel și crom, destinat contenției la finele tratamentului ortodontic, fixat prin tehnica adezivă. Dimensiunea pe secțiune 019”. Set de 10 bucăți |  |  |  |
| 39. Retainer ortodontic |  |  |  | Retainer ortodontic metalic, aliaj din nichel și crom, destinat contenției la finele tratamentului ortodontic, fixat prin tehnica adezivă. Dimensiunea pe secțiune 017”. Set de 10 bucăți |  |  |  |
| 40. Retainer ortodontic |  |  |  | Retainer ortodontic metalic, aliaj din nichel și crom, destinat contenției la finele tratamentului ortodontic, fixat prin tehnica adezivă. Dimensiunea pe secțiune 021”. Set de 10 bucăți |  |  |  |
| 41. Perhidrol 33% |  |  |  | Antiseptic |  |  |  |
| 42. Pastile pe bază de clor |  |  |  | Pastile de culoare albă cu miros de clor a cîte 2.7gr-2.8 gr., conține ca ingredienți în substanță activă 92-98% diclorizocianurat de natriu, min 300 bucăți cutie |  |  |  |
| 43. Preparate anestetice |  |  |  | Soluţie injectabilă cu conținut de Adrenalină 1/100000, 68mg. + 0.017 mg. (articain hidroclorid 68mg. + adrenalin 0.03mg + 0.017mg.) în 1.7 ml anestetic local - 200 cutii (Număr minim 10 x 5 bucăți în cutie). Termenul de valabilitate nu mai mic de 18 luni din momentul livrării, cu certificate de control a calității. |  |  |  |