Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Ștefan Vodă din                str. N. Testemițeanu, 4, or. Ștefan Vodă

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

1. Descriere generală: Lucrările de reparații curente a edificiului CM Ștefan Vodă prevăd lucrări de reparație a sălii și încăperilor, în scopul îmbunătățirii aspectului interior.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

      - Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

- Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

- CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse ”.

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre: Nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

    - Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Ștefan Vodă din                           str. N. Testemițeanu, 4, or. Ștefan Vodă.

Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin,      nr. 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 6,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,180 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,900 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor. |  |  | m2 |  | 6,000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,600 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  | kg |  | 2,958 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,006 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 156,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,698 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 23,490 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,830 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 156,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 108,054 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 62,640 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 9,396 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 78,300 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,830 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,313 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,566 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCO46D |  | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (3 fișii de 10 x 0,1m, culoare albastra) |  |  | m2 |  | 3,500 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 12,530 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,050 |
|  | 2010102904353 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,088 |
|  | 2020112919229 |  | Placaj de fag de uz general |  |  | m3 |  | 0,053 |
|  | 2020212918940 |  | Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122 |  |  | m2 |  | 3,850 |
|  | 2030112948098 |  | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm |  |  | m |  | 5,250 |
|  | 2030112948232 |  | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm |  |  | m |  | 2,310 |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  | buc |  | 21,000 |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 0,630 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,350 |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  | buc |  | 4,200 |
|  | 1592127301142 |  | Alcool tehnic 90 grade |  |  | l |  | 0,700 |
|  | 2430116104999 |  | Serlac natural |  |  | kg |  | 0,105 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,750 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 14,000 |
|  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  | h-ut |  | 1,050 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,105 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,070 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Banda de mascare 48mm x 25m |  |  |  |  | 35,000 |
|  | 11111 |  | Banda de mascare 48mm x 25m |  |  | buc |  | 35,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  | m2 |  | 30,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,500 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 33,705 |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,063 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,900 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TrB05B2-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilei) |  |  | t |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa glisanta 2050 x 750 mm, culoarea gri, geam termopan mat pe toata inaltimea, gr. sticlei 18mm) |  |  | m2 |  | 1,540 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,309 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,154 |
|  | 2812106306050 |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa glisanta 2050 x 750 mm, culoarea gri, geam termopan mat pe toata inaltimea, gr. sticlei 18mm) |  |  | m2 |  | 1,540 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,160 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,770 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,270 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,924 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,540 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,031 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 2,700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,081 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,405 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,135 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 2,700 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,540 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,270 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  | kg |  | 1,331 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,003 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 21,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,648 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,240 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,080 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 21,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 14,904 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 8,640 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,296 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 10,800 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,080 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,043 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,216 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  | m2 |  | 6,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,300 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 6,741 |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,013 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,180 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,960 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 48 W ( Armstrong ) 600mm x 600mm |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 16,920 |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat (Armstrong) 600mm x 600mm |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 36,000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 36,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,440 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 3,600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Informare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 1,200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,036 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,180 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,060 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 1,200 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,240 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  | kg |  | 0,592 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,001 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. |  |  | m2 |  | 36,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,098 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,490 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,830 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 36,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,254 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 14,640 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,196 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 18,300 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,830 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,073 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,366 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  | m2 |  | 6,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,300 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 6,741 |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,013 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,180 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Informare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Statie grafica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 1,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,039 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,195 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,065 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 1,300 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,260 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,130 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  | kg |  | 0,641 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,001 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. |  |  | m2 |  | 41,080 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,232 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,162 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,054 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 41,080 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 28,345 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 16,432 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,465 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 20,540 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,054 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,082 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,411 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  | m2 |  | 12,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,600 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 13,482 |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,025 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,360 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Statie grafica |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Eliberarea actelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 1,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,033 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,165 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,055 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 1,100 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,220 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,110 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  | kg |  | 0,542 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,001 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. |  |  | m2 |  | 30,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,903 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,515 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,505 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 30,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 20,769 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 12,040 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,806 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 15,050 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,505 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,060 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,301 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  | m2 |  | 10,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,500 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 11,235 |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,021 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Eliberarea actelor |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Arhiva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 0,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,018 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,090 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,030 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 0,600 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,120 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  | kg |  | 0,296 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,001 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. |  |  | m2 |  | 174,450 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,233 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 26,168 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,722 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 174,450 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 120,370 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 69,780 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 10,467 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 87,225 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 8,722 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,349 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,744 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  | m2 |  | 21,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,050 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 23,594 |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,044 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,630 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Arhiva |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Coridor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 1,700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,051 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,255 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,085 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 1,700 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,340 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,170 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  | kg |  | 0,838 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,002 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. |  |  | m2 |  | 49,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,479 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,395 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,465 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 49,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 34,017 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 19,720 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,958 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 24,650 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,465 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,099 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,493 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Intrare de serviciu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 0,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,024 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,120 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 0,800 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,160 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,080 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  | kg |  | 0,394 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,001 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. |  |  | m2 |  | 20,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,609 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,045 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,015 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 20,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 14,007 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 8,120 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,218 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 10,150 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,015 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,041 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,203 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 2,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,390 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,330 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 10,400 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 2,730 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,039 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Intrare de serviciu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Bucatarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 1,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,039 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,195 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,065 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 1,300 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,260 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,130 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  | kg |  | 0,641 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,001 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. |  |  | m2 |  | 32,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,978 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,890 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,630 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 32,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,494 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 13,040 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,956 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 16,300 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,630 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,065 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,326 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  | m2 |  | 16,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,800 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 17,976 |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,034 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,480 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpCO46D |  | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn |  |  | m2 |  | 2,010 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,196 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,603 |
|  | 2010102904353 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,050 |
|  | 2020112919229 |  | Placaj de fag de uz general |  |  | m3 |  | 0,030 |
|  | 2020212918940 |  | Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122 |  |  | m2 |  | 2,211 |
|  | 2030112948098 |  | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm |  |  | m |  | 3,015 |
|  | 2030112948232 |  | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm |  |  | m |  | 1,327 |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  | buc |  | 12,060 |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 0,362 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,201 |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  | buc |  | 2,412 |
|  | 1592127301142 |  | Alcool tehnic 90 grade |  |  | l |  | 0,402 |
|  | 2430116104999 |  | Serlac natural |  |  | kg |  | 0,060 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,005 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 8,040 |
|  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  | h-ut |  | 0,603 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bucatarie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Birou sef |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 0,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,024 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,120 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 0,800 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,160 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,080 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  | kg |  | 0,394 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,001 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. |  |  | m2 |  | 17,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,513 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,565 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,855 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 17,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,799 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 6,840 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,026 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 8,550 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,855 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,034 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,171 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 |  |  | m2 |  | 15,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,750 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 16,852 |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,031 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,450 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpCO46D |  | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn |  |  | m2 |  | 1,020 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,652 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,306 |
|  | 2010102904353 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,026 |
|  | 2020112919229 |  | Placaj de fag de uz general |  |  | m3 |  | 0,015 |
|  | 2020212918940 |  | Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122 |  |  | m2 |  | 1,122 |
|  | 2030112948098 |  | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm |  |  | m |  | 1,530 |
|  | 2030112948232 |  | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm |  |  | m |  | 0,673 |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  | buc |  | 6,120 |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 0,184 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,102 |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  | buc |  | 1,224 |
|  | 1592127301142 |  | Alcool tehnic 90 grade |  |  | l |  | 0,204 |
|  | 2430116104999 |  | Serlac natural |  |  | kg |  | 0,031 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,510 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 4,080 |
|  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  | h-ut |  | 0,306 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,031 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,020 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,320 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 48 W ( Armstrong ) 600mm x 600mm |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,640 |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat (Armstrong) 600mm x 600mm |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 12,000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 12,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,480 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 1,200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou sef |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Copertina |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpCE01A |  | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,020 |  |  | m2 |  | 17,600 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,704 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,528 |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  | kg |  | 2,783 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 5,655 |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 0,718 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,968 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,053 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpCE06A |  | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030 |  |  | m2 |  | 17,600 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,408 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,704 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 12,690 |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  | kg |  | 61,635 |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 14,502 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 5,438 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,528 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Pereu |  |  |  |  |  |  |
| 62 | DG02A |  | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (cu recuperarea materialelor) |  |  | m2 |  | 5,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,952 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 63 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior. fara costul pavajului) |  |  | m2 |  | 5,600 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 3,249 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,088 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 8,960 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 73,920 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,028 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,213 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,112 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12. Scarile |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpCP45D |  | Demontarea baghetelor antialunecare din aluminiu |  |  | kg |  | 10,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,200 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,200 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,008 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,010 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,050 |
| 65 | CK18C |  | Montarea baghetelor din aluminiu la scari ( Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm P1 ) |  |  | m |  | 20,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,200 |
|  | 2743123549025 |  | Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm P1 sampanie mat |  |  | m |  | 21,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,020 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 120,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scarile |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare sociala (VR) * 24 % |  |  |  |  |
|  | Transportul materialelor (VR) * 10 % |  |  |  |  |
|  | Achizitionare depozitare (VR) * 2 % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe VR+Asigur+Transp+Achizi |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |
|  | Total Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (Total) * 6 % |  |  |  |  |
|  | Total VR+Asigur+Transp+Achizi+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |
|  | TVA (Total) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |