Lucrari de reparatie a fatadei si amenajarea teritoriului la edificiul din str. Armeneasca, 37/1, mun. Chisinau	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	
Deviz-oferta  № 2-1-1
Reparatie
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie a fatadei				
		1.1. Lucrari de demolare
				
1	RpCR42A aplicativ
	Curatarea manuala a suprafetelor  fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var 
	m2	500,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	115,00	
		Total				
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	90,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	10,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,50	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,90	
		Total				
3	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant 
	m2	14,56	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,35	
	2430226109307	Diluant decapant	kg	7,28	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,82	
		Total				
4	TRI1AA06C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 
	t	1,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,98	
		Total				
5	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 
	t	1,50	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,39	
		Total				

				
 		Total			
			Total Lucrari de demolare	            		
 		1.2. Lucrari de reparatie a fatadei
				
6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact 
	m2	20,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	3,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,00	
		Total				
7	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	20,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	28,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	210,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,60	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,16	
		Total				
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact 
	m2	85,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,55	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	12,75	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,25	
		Total				
9	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tencuirea peretilor cu amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada) 
	m2	85,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	103,70	
	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	606,90	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,71	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,36	
		Total				
10	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	85,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	17,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	93,50	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,75	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	
		Total				
11	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	85,00	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,20	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	35,27	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,25	
		Total				
12	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 
	m2	85,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	103,70	
	26531021008311	Tink	kg	195,50	
	4100126202818	Apa	m3	0,34	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,51	
		Total				
13	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	500,00	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	60,00	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	207,50	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,00	
		Total				
14	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent (Vopsea pentru fatada ultracryl sau analogic) 
	m2	500,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	225,00	
	2430116104070-1	Vopsea pentru fatada ultracryl sau analogic	kg	320,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	250,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,50	
		Total				
15	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant 
	kg	15,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,05	
	1421302200465	Colorant 	kg	15,30	
		Total				
16	RpCH08A
	Reparatia streasina infundata, din lambriu PVC, inclusiv paziile necesare, fara console aparente, 
	m2	20,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,80	
	2010102903830	Lambriu PVC 	m2	0,54	
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,20	
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,26	
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	68,00	
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,80	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,80	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,60	
		Total				
17	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 
	m2	500,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	375,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,15	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,15	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,06	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,50	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 250,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Lucrari de reparatie a fatadei	            		
 		1.3. Grile
				
18	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Gratii pentru ferestre conform modelelor existente, din bare patrate 12x12mm, si cornier 30x30mm, (h)1400x1150x1buc; (h)2000x1400x6buc, Vopsea pentru metal 3 in 1, rezistenta la coroziune exterioara tip Hammerite sau analogic  ) 
	kg	283,25	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	53,82	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,83	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,83	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	283,25	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,42	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,27	
	2430126103294-1	Vopsea pentru metal 3 in 1, rezistenta la coroziune exterioara tip Hammerite sau analogic	kg	2,83	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,66	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,66	
		Total				
19	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Gratii existente, cu Vopsea pentru metal 3 in 1, rezistenta la coroziune exterioara tip Hammerite sau analogic) 
	m2	14,56	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,35	
	2430116103000-1	Vopsea pentru metal 3 in 1, rezistenta la coroziune exterioara tip Hammerite sau analogic	kg	3,49	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,46	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,29	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,37	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,87	
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,73	
		Total				

				
 		Total			
			Total Grile	            		

				
 		Total			
			Total Lucrari de reparatie a fatadei	            		
 
	Total			
	Asigurari sociale			
	Transport			
	Total			
	Cheltuieli de regie			
	Total			
	Beneficiul			
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu