Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

## Ruslan SACA _____________

## Documentație de atribuire actualizată la

## anunțul de participare nr. 05 din 28.11.2025

## (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-08BC/2026;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Autoritate contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu vane, robinete și produse similare din oțel pentru exploatarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| nr. d/o | COD CPV: | Denumirea bunurilor solicitate | Un de măs | Cantitatea | Standard de referință: | Caracterisitic tehnice: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 150 | buc. | 8 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Fără teşitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 2 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 80 | buc. | 77 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 3 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 20 | buc. | 3.757 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 4 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 25 | buc. | 690 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 5 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 50 | buc. | 922 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 6 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 65 | buc. | 7 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 7 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 32 | buc. | 466 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 8 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 40 | buc. | 178 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 9 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 100 | buc. | 19 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 10 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 200 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 11 | 42130000-9 | Cot oțel de 90 grade D 15 | buc. | 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 12 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25 | buc. | 356 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 13 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32 | buc. | 91 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 14 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40 | buc. | 41 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 15 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50 | buc. | 397 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 16 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80 | buc. | 53 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 17 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100 | buc. | 34 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 18 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150 | buc. | 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 19 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 20 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 15 | buc. | 5.760 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 21 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 20 | buc. | 15.521 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 22 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 25 | buc. | 1.170 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 23 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 32 | buc. | 323 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 24 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 40 | buc. | 86 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 25 | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 50 | buc. | 156 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 26 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 25 | buc. | 6 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 27 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 32 | buc. | 24 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 28 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 40 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 29 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 50 | buc. | 135 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 30 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 80 | buc. | 9 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 31 | 42130000-9 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Dn 50 | buc. | 35 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Pentru sudura 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 32 | 42130000-9 | Robinet din bronz cu cep Dn 20 | buc. | 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 33 | 42130000-9 | Robinet din bronz cu cep Dn 25 | buc. | 29 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 34 | 42130000-9 | Robinet din bronz cu cep Dn 32 | buc. | 37 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 35 | 42130000-9 | Robinet din bronz cu cep Dn 40 | buc. | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 36 | 42130000-9 | Robinet din bronz cu cep Dn 50 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 37 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 | buc. | 1.415 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 38 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского | buc. | 57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 39 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | buc. | 311 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 40 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | buc. | 1.937 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 2,5MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 41 | 42130000-9 | Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) | buc. | 205 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 42 | 42130000-9 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) | buc. | 21 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 43 | 42130000-9 | Trecere oțel D 57х40 | buc. | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
| 44 | 42130000-9 | Trecere oțel D 89х76 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 45 | 42130000-9 | Trecere oțel D 57х32 | buc. | 13 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 46 | 42130000-9 | Trecere oțel D 108х89 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 47 | 42130000-9 | Trecere oțel D 57х25 | buc. | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 48 | 42130000-9 | Trecere oțel D 133х57 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 49 | 42130000-9 | Trecere oțel D 400х250 | buc. | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 50 | 42130000-9 | Filtru cu senzor de preseune Dn25, Р 1,2 Mpa | buc. | 6 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 С pana la +60 С" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 51 | 42130000-9 | Filtru cu senzor de preseune Dn50, Р 1,2 Mpa | buc. | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 С pana la +60 С" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 52 | 42130000-9 | Filtru oțel Dn 25 | buc. | 29 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) ФС ду25, 50, 100 2) Corp – fontă, plasa – oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –5 С pana la +150 С" 5) сетчатый, (ячейка 1,4мм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 53 | 42130000-9 | Filtru oțel Dn 50 | buc. | 8 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 54 | 42130000-9 | Filtru oțel Dn 100 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 55 | 42130000-9 | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50 | buc. | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГВ стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 С pana la +60 С" 5) Степень фильтрации механических частиц имеющих размеры превышающие - 80 мкм 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 56 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet intern D 15 | buc. | 69 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
| 57 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet intern D 20 | buc. | 21 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 58 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet intern D 25 | buc. | 19 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 59 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet extern D 25 | buc. | 79 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 60 | 42130000-9 | Dop oțel cu filet extern D 76 | buc. | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 61 | 42130000-9 | Dop oțel pentru sudură D 32 | buc. | 14 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 62 | 42130000-9 | Dop oțel pentru sudură D 65 | buc. | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 63 | 42130000-9 | Dop oțel pentru sudură D 100 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 64 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet extern D 15 | buc. | 110 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
| 65 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet intern D 15 | buc. | 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 66 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet intern D 20 | buc. | 56 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 67 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet intern D 25 | buc. | 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 68 | 42130000-9 | Dop bronz cu filet intern D 32 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 69 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 25 | buc. | 579 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuţie - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 70 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 40 | buc. | 67 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 71 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 80 | buc. | 120 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 72 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 100 | buc. | 108 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 73 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 150 | buc. | 12 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 74 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 32 | buc. | 221 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 75 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 50 | buc. | 858 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 76 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 200 | buc. | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 77 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 300 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 78 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 65 | buc. | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 79 | 42130000-9 | Flanse din oțel Dn 250 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 80 | 42130000-9 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа | buc. | 17 | ТУ 3712-008-12213528-2011 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-400 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 81 | 42130000-9 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа | buc. | 9 | ТУ 3712-008-12213528-2011 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50N/1000, diapazon de lucru 2-5 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 82 | 42130000-9 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа | buc. | 4 | ТУ 3712-008-12213528-2011 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50S/1000, diapazon de lucru 20-50 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 83 | 42130000-9 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-25В, диапазон настройки 100-300 кПа | buc. | 1 | ТУ 3712-008-12213528-2011 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 84 | 42130000-9 | Mufe oțel Dn 15 | buc. | 155 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 85 | 42130000-9 | Mufe oțel Dn 20 | buc. | 256 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 86 | 42130000-9 | Mufe oțel Dn 32 | buc. | 87 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 87 | 42130000-9 | Mufe oțel Dn 40 | buc. | 10 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 88 | 42130000-9 | Mufe oțel Dn 50 | buc. | 82 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 89 | 42130000-9 | Contrapiuliță din oțel Dn 15 | buc. | 157 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 90 | 42130000-9 | Sgon oțel Dn 25 | buc. | 153 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 91 | 42130000-9 | Sgon oțel Dn 20 | buc. | 14 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 92 | 42130000-9 | Sgon oțel Dn 50 | buc. | 42 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 93 | 42130000-9 | Sgon oțel Dn 32 | buc. | 49 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 94 | 42130000-9 | Sgon oțel Dn 15 | buc. | 70 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 95 | 42130000-9 | Filet otel Dn 20 | buc. | 968 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 96 | 42130000-9 | Filet otel Dn 25 | buc. | 124 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 97 | 42130000-9 | Filet otel Dn 32 | buc. | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 98 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Dn 25 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 99 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Dn 50 | buc. | 30 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 100 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Dn 80 | buc. | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 101 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Dn 100 | buc. | 8 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 102 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Dn 150 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 103 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă Dn 200 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 104 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 100 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 105 | 42130000-9 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 150 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 106 | 42130000-9 | Vană din fontă cu flanșe Dn100 | buc. | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |
| 107 | 42130000-9 | Trecere oțel Dn 25х20 | buc. | 200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
| 108 | 42130000-9 | Trecere oțel Dn 40х32 | buc. | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 109 | 42130000-9 | Trecere oțel Dn 32х20 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 |  |
| 110 | 42130000-9 | Teu egal din oțel Dn 250 | buc. | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: livrarea se face în baza comenzii prealabile din partea beneficiarului în termen de 60 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: sunt descrise în p. 20 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-08BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:

| nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un. de măsură | C-te | Denumirea bunurilor ofertate: | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cot oțel de 90 grade D 150 | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cot oțel de 90 grade D 80 | buc. | 77 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cot oțel de 90 grade D 20 | buc. | 3.757 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cot oțel de 90 grade D 25 | buc. | 690 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cot oțel de 90 grade D 50 | buc. | 922 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cot oțel de 90 grade D 65 | buc. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cot oțel de 90 grade D 32 | buc. | 466 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cot oțel de 90 grade D 40 | buc. | 178 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cot oțel de 90 grade D 100 | buc. | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cot oțel de 90 grade D 200 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cot oțel de 90 grade D 15 | buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25 | buc. | 356 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32 | buc. | 91 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40 | buc. | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50 | buc. | 397 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80 | buc. | 53 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100 | buc. | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 15 | buc. | 5.760 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 20 | buc. | 15.521 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 25 | buc. | 1.170 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 32 | buc. | 323 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 40 | buc. | 86 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 50 | buc. | 156 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 25 | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 32 | buc. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 40 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 50 | buc. | 135 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 80 | buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Dn 50 | buc. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Robinet din bronz cu cep Dn 20 | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Robinet din bronz cu cep Dn 25 | buc. | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Robinet din bronz cu cep Dn 32 | buc. | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Robinet din bronz cu cep Dn 40 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Robinet din bronz cu cep Dn 50 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 | buc. | 1.415 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского | buc. | 57 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | buc. | 311 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | buc. | 1.937 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) | buc. | 205 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) | buc. | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Trecere oțel D 57х40 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Trecere oțel D 89х76 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Trecere oțel D 57х32 | buc. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Trecere oțel D 108х89 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Trecere oțel D 57х25 | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Trecere oțel D 133х57 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Trecere oțel D 400х250 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Filtru cu senzor de preseune Dn25, Р 1,2 Mpa | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Filtru cu senzor de preseune Dn50, Р 1,2 Mpa | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Filtru oțel Dn 25 | buc. | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Filtru oțel Dn 50 | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Filtru oțel Dn 100 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Dop oțel cu filet intern D 15 | buc. | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Dop oțel cu filet intern D 20 | buc. | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Dop oțel cu filet intern D 25 | buc. | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Dop oțel cu filet extern D 25 | buc. | 79 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Dop oțel cu filet extern D 76 | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Dop oțel pentru sudură D 32 | buc. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Dop oțel pentru sudură D 65 | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Dop oțel pentru sudură D 100 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Dop bronz cu filet extern D 15 | buc. | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Dop bronz cu filet intern D 15 | buc. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Dop bronz cu filet intern D 20 | buc. | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Dop bronz cu filet intern D 25 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Dop bronz cu filet intern D 32 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Flanse din oțel Dn 25 | buc. | 579 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Flanse din oțel Dn 40 | buc. | 67 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Flanse din oțel Dn 80 | buc. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Flanse din oțel Dn 100 | buc. | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Flanse din oțel Dn 150 | buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Flanse din oțel Dn 32 | buc. | 221 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Flanse din oțel Dn 50 | buc. | 858 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Flanse din oțel Dn 200 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Flanse din oțel Dn 300 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Flanse din oțel Dn 65 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Flanse din oțel Dn 250 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа | buc. | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа | buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-25В, диапазон настройки 100-300 кПа | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Mufe oțel Dn 15 | buc. | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Mufe oțel Dn 20 | buc. | 256 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Mufe oțel Dn 32 | buc. | 87 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Mufe oțel Dn 40 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Mufe oțel Dn 50 | buc. | 82 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Contrapiuliță din oțel Dn 15 | buc. | 157 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Sgon oțel Dn 25 | buc. | 153 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Sgon oțel Dn 20 | buc. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Sgon oțel Dn 50 | buc. | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Sgon oțel Dn 32 | buc. | 49 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Sgon oțel Dn 15 | buc. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Filet otel Dn 20 | buc. | 968 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Filet otel Dn 25 | buc. | 124 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Filet otel Dn 32 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Vană oțel cu flanșă Dn 25 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Vană oțel cu flanșă Dn 50 | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Vană oțel cu flanșă Dn 80 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Vană oțel cu flanșă Dn 100 | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Vană oțel cu flanșă Dn 150 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Vană oțel cu flanșă Dn 200 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 100 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 150 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Vană din fontă cu flanșe Dn100 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Trecere oțel Dn 25х20 | buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Trecere oțel Dn 40х32 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Trecere oțel Dn 32х20 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Teu egal din oțel Dn 250 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Total: |  |  | 39.375 | x | x | x |  |  | x |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-08BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

| nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un. de măsură | Denumirea bunurilor ofertate | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cot oțel de 90 grade D 150 | buc. |  |  |  |  |  |
| 2 | Cot oțel de 90 grade D 80 | buc. |  |  |  |  |  |
| 3 | Cot oțel de 90 grade D 20 | buc. |  |  |  |  |  |
| 4 | Cot oțel de 90 grade D 25 | buc. |  |  |  |  |  |
| 5 | Cot oțel de 90 grade D 50 | buc. |  |  |  |  |  |
| 6 | Cot oțel de 90 grade D 65 | buc. |  |  |  |  |  |
| 7 | Cot oțel de 90 grade D 32 | buc. |  |  |  |  |  |
| 8 | Cot oțel de 90 grade D 40 | buc. |  |  |  |  |  |
| 9 | Cot oțel de 90 grade D 100 | buc. |  |  |  |  |  |
| 10 | Cot oțel de 90 grade D 200 | buc. |  |  |  |  |  |
| 11 | Cot oțel de 90 grade D 15 | buc. |  |  |  |  |  |
| 12 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25 | buc. |  |  |  |  |  |
| 13 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32 | buc. |  |  |  |  |  |
| 14 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40 | buc. |  |  |  |  |  |
| 15 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |
| 16 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80 | buc. |  |  |  |  |  |
| 17 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100 | buc. |  |  |  |  |  |
| 18 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150 | buc. |  |  |  |  |  |
| 19 | Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200 | buc. |  |  |  |  |  |
| 20 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 15 | buc. |  |  |  |  |  |
| 21 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 20 | buc. |  |  |  |  |  |
| 22 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 25 | buc. |  |  |  |  |  |
| 23 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 32 | buc. |  |  |  |  |  |
| 24 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 40 | buc. |  |  |  |  |  |
| 25 | Robinet cu bilă cu mufe Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |
| 26 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 25 | buc. |  |  |  |  |  |
| 27 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 32 | buc. |  |  |  |  |  |
| 28 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 40 | buc. |  |  |  |  |  |
| 29 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |
| 30 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 80 | buc. |  |  |  |  |  |
| 31 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |
| 32 | Robinet din bronz cu cep Dn 20 | buc. |  |  |  |  |  |
| 33 | Robinet din bronz cu cep Dn 25 | buc. |  |  |  |  |  |
| 34 | Robinet din bronz cu cep Dn 32 | buc. |  |  |  |  |  |
| 35 | Robinet din bronz cu cep Dn 40 | buc. |  |  |  |  |  |
| 36 | Robinet din bronz cu cep Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |
| 37 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 | buc. |  |  |  |  |  |
| 38 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского | buc. |  |  |  |  |  |
| 39 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | buc. |  |  |  |  |  |
| 40 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | buc. |  |  |  |  |  |
| 41 | Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) | buc. |  |  |  |  |  |
| 42 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15) | buc. |  |  |  |  |  |
| 43 | Trecere oțel D 57х40 | buc. |  |  |  |  |  |
| 44 | Trecere oțel D 89х76 | buc. |  |  |  |  |  |
| 45 | Trecere oțel D 57х32 | buc. |  |  |  |  |  |
| 46 | Trecere oțel D 108х89 | buc. |  |  |  |  |  |
| 47 | Trecere oțel D 57х25 | buc. |  |  |  |  |  |
| 48 | Trecere oțel D 133х57 | buc. |  |  |  |  |  |
| 49 | Trecere oțel D 400х250 | buc. |  |  |  |  |  |
| 50 | Filtru cu senzor de preseune Dn25, Р 1,2 Mpa | buc. |  |  |  |  |  |
| 51 | Filtru cu senzor de preseune Dn50, Р 1,2 Mpa | buc. |  |  |  |  |  |
| 52 | Filtru oțel Dn 25 | buc. |  |  |  |  |  |
| 53 | Filtru oțel Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |
| 54 | Filtru oțel Dn 100 | buc. |  |  |  |  |  |
| 55 | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |
| 56 | Dop oțel cu filet intern D 15 | buc. |  |  |  |  |  |
| 57 | Dop oțel cu filet intern D 20 | buc. |  |  |  |  |  |
| 58 | Dop oțel cu filet intern D 25 | buc. |  |  |  |  |  |
| 59 | Dop oțel cu filet extern D 25 | buc. |  |  |  |  |  |
| 60 | Dop oțel cu filet extern D 76 | buc. |  |  |  |  |  |
| 61 | Dop oțel pentru sudură D 32 | buc. |  |  |  |  |  |
| 62 | Dop oțel pentru sudură D 65 | buc. |  |  |  |  |  |
| 63 | Dop oțel pentru sudură D 100 | buc. |  |  |  |  |  |
| 64 | Dop bronz cu filet extern D 15 | buc. |  |  |  |  |  |
| 65 | Dop bronz cu filet intern D 15 | buc. |  |  |  |  |  |
| 66 | Dop bronz cu filet intern D 20 | buc. |  |  |  |  |  |
| 67 | Dop bronz cu filet intern D 25 | buc. |  |  |  |  |  |
| 68 | Dop bronz cu filet intern D 32 | buc. |  |  |  |  |  |
| 69 | Flanse din oțel Dn 25 | buc. |  |  |  |  |  |
| 70 | Flanse din oțel Dn 40 | buc. |  |  |  |  |  |
| 71 | Flanse din oțel Dn 80 | buc. |  |  |  |  |  |
| 72 | Flanse din oțel Dn 100 | buc. |  |  |  |  |  |
| 73 | Flanse din oțel Dn 150 | buc. |  |  |  |  |  |
| 74 | Flanse din oțel Dn 32 | buc. |  |  |  |  |  |
| 75 | Flanse din oțel Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |
| 76 | Flanse din oțel Dn 200 | buc. |  |  |  |  |  |
| 77 | Flanse din oțel Dn 300 | buc. |  |  |  |  |  |
| 78 | Flanse din oțel Dn 65 | buc. |  |  |  |  |  |
| 79 | Flanse din oțel Dn 250 | buc. |  |  |  |  |  |
| 80 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа | buc. |  |  |  |  |  |
| 81 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа | buc. |  |  |  |  |  |
| 82 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа | buc. |  |  |  |  |  |
| 83 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-25В, диапазон настройки 100-300 кПа | buc. |  |  |  |  |  |
| 84 | Mufe oțel Dn 15 | buc. |  |  |  |  |  |
| 85 | Mufe oțel Dn 20 | buc. |  |  |  |  |  |
| 86 | Mufe oțel Dn 32 | buc. |  |  |  |  |  |
| 87 | Mufe oțel Dn 40 | buc. |  |  |  |  |  |
| 88 | Mufe oțel Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |
| 89 | Contrapiuliță din oțel Dn 15 | buc. |  |  |  |  |  |
| 90 | Sgon oțel Dn 25 | buc. |  |  |  |  |  |
| 91 | Sgon oțel Dn 20 | buc. |  |  |  |  |  |
| 92 | Sgon oțel Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |
| 93 | Sgon oțel Dn 32 | buc. |  |  |  |  |  |
| 94 | Sgon oțel Dn 15 | buc. |  |  |  |  |  |
| 95 | Filet otel Dn 20 | buc. |  |  |  |  |  |
| 96 | Filet otel Dn 25 | buc. |  |  |  |  |  |
| 97 | Filet otel Dn 32 | buc. |  |  |  |  |  |
| 98 | Vană oțel cu flanșă Dn 25 | buc. |  |  |  |  |  |
| 99 | Vană oțel cu flanșă Dn 50 | buc. |  |  |  |  |  |
| 100 | Vană oțel cu flanșă Dn 80 | buc. |  |  |  |  |  |
| 101 | Vană oțel cu flanșă Dn 100 | buc. |  |  |  |  |  |
| 102 | Vană oțel cu flanșă Dn 150 | buc. |  |  |  |  |  |
| 103 | Vană oțel cu flanșă Dn 200 | buc. |  |  |  |  |  |
| 104 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 100 | buc. |  |  |  |  |  |
| 105 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 150 | buc. |  |  |  |  |  |
| 106 | Vană din fontă cu flanșe Dn100 | buc. |  |  |  |  |  |
| 107 | Trecere oțel Dn 25х20 | buc. |  |  |  |  |  |
| 108 | Trecere oțel Dn 40х32 | buc. |  |  |  |  |  |
| 109 | Trecere oțel Dn 32х20 | buc. |  |  |  |  |  |
| 110 | Teu egal din oțel Dn 250 | buc. |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________