Aprobat:

Director IMSP SCTO

Sergheii ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

1.Obiectul achiziţiilor: Achiziţionarea serviciilor de deservire (mentenanță corectivă) a dispozitivelor medicale radiologice, conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie, anul 2025 (repetat).

2. Lista dispozitivelor medicale radiologice,  solicitate pentru deservire, din dotarea IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru licitație:

| Denumirea dispozitivelor medicale | Cantitatea, unități | Preț estimativ fără TVA lei |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 Aprat radiologic mod. Arman 8L-3, mod.Arman 9L5 (ActiubRenghen F.Rusă) | 3 buc. | 48000,00 |
| Lot 2 Efectuarea controlului calității pentru toate dispozitivele medicale radiologice | 12 buc. | 1600,00 |
| Total |  | 49600,00 |

3. Documentele obligatorii, prezentate de către Participantul la licitaţie:

1. Autorizatie radiologiă de la ANRANR, pentru echipamentele de imagistică în dependență de oferta depusă;

2. Certificat ce atestă pregătirea specialiştilor pentru deservirea tehnică a instalațiilor radiologice (pentru modelul solicitat) - copie cu ştampila participantului;

3. Certificat de instruire de la producător pentru inginerul angajat pe modelul solicitat, care atestă, că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparație a dispozitivului dat.

4. Executorul se obligă:

1. Să efectueze lucrările de mentenanță corectivă, conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta;.

2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de utilizare (pașapoarte tehnice): evaluarea parametrilor definitorii de securitate și de performanță, prin examinare și testare;

3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă;

4. Intervenția se face doar în prezenta persoanei autorizate, din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante.

5. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;

6. Intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și în documntele ulterioare specifice lucrării. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii mentenanță, va întocmi un act de predare-primire/ Raport de Service, în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care va fi semnat de inginerul instituției, şef secţie și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis;

7. Serviciile de mentenanță corectivă a dispozitivelor medicale radiologice, se vor efectua la solicitarea autorității contractante;

8. Prestatorul va instrui utilizatorul cu privire la exploatarea aparatelor, ori de cate ori primesc o solicitare în acest sens, din partea autorității contractante;

9. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție;

10. În caz de defectare, Executantul se obligă sa răspundă la solicitarea Beneficiarului în maxim. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului;

11. Staţiunile tehnice, nu vor depăşi mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris);

12. Staţiunile tehnice din motivul executări necalitative de către Executant a lucrărilor de reparaţie, montare, ajustare, lipsa pieselor de schimb pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitările contractuale. Durata stațuinilor nu va depăși maxim. 5 zile lucrătoare;

13. Toate comunicarile între participanți pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal, confirmarea solicitarii fiind obligatorie.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector .

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Morozova Violeta - membru, șefă serviciul bioinginerie.

- Cirimpei Octavian - membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

- Gabriela Doagă - membru, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.

- Tulbure Vasile - membru șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

- Belous Anatolie - membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

- Feghiu Leonid- membru, şef secţie ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă’’.