- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea produselor și veselei chimice, ustensile și consumabile pentru laboratoarele chimice a întreprinderii.

prin procedura de achiziție            Valoare Mică

licitație electronică:

3 runde

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-385-499, 022-426-388, 022-436-490

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | U.m. | Cantit. |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință |  | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 33696500-0 | Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 1,10 fenantrolină monohidrat | kg | 0,005 |  | puritatea analitică p.a. conform ТУ 2631-003-33813273-2002 sau eduvalent |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Acetat de cadmiu dihidrat | kg | 0,100 |  | puritatea analitică p.a. conform ТУ 6-09-5446-89 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Acid acetic | kg | 21,000 |  | puritatea analitică p. conform ГОСТ 61-75 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Acid ascorbic | kg | 0,150 |  | puritatea analitică c.p. conform СТП ТУ КОМП 2-723-15 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Acid clorhidric | kg | 2,975 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 3118-77 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Acid oxalic | kg | 3,000 |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 22180-76 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Acid sulfamilic | kg | 0,050 |  | puritatea analitică p. conform ТУ 6-09-2437-79 |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Acid sulfosalicilic, dihidrat | kg | 3,500 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 4478-78 |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Acid sulfuric | kg | 14,720 |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 4204-77 |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Acid tartric | kg | 0,050 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 5817-77 |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Amidon solubil | kg | 2,110 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 10163-76 |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Azidă de sodiu | kg | 0,005 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 84-1420-77 |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Bicarbonat de sodiu | kg | 0,050 |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 4201-79 |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Cloroform | L;dm3 | 6,500 |  | puritatea analitică c.p. conform СТП ТУ СОМР 2-028-06 |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Clorură de amoniu | kg | 10,000 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 3773-72 |  |  |  |  |
| 1.16 |  | Clorură de bariu dihidrat | kg | 0,100 |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 4108-72 |  |  |  |  |
| 1.17 |  | Clorură de calciu anhidră | kg | 0,170 |  | puritatea analitică p.a. conform ТУ 6-09-4711-81 |  |  |  |  |
| 1.18 |  | Clorură de mangan tetrahidrat | kg | 0,500 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 612-75 |  |  |  |  |
| 1.19 |  | Clorură de sodiu | kg | 0,050 |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 4233-77 |  |  |  |  |
| 1.20 |  | D(+)-glucoză anhidru | kg | 0,300 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 6038-79 |  |  |  |  |
| 1.21 |  | Dicromat de potasiu | kg | 2,100 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 4220-75 |  |  |  |  |
| 1.22 |  | Dizolvant (nefras C-2 80/120) | dm3 | 2,000 |  | puritatea analitică p.a. conform ТУ 38.401-67-108-92 |  |  |  |  |
| 1.23 |  | Glicerină | kg | 30,240 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 6259-75 |  |  |  |  |
| 1.24 |  | Hidrogenofosfat de dipotasiu trihidrat | kg | 0,250 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 2493-75 |  |  |  |  |
| 1.25 |  | Hidroxid de amoniu, 25% | dm3 | 54,000 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 3760-79 |  |  |  |  |
| 1.26 |  | Hidroxid de potasiu | kg | 125,00 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 24363 -80 |  |  |  |  |
| 1.27 |  | Iodură de potasiu | kg | 0,100 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 4232-74 |  |  |  |  |
| 1.28 |  | Molibdat de amoniu tetrahidrat | kg | 3,100 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 3765-78 |  |  |  |  |
| 1.29 |  | N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine Sulfate | kg | 0,010 |  | puritatea analitică p.a. conform ТУ 6-09-07-614-76 |  |  |  |  |
| 1.30 |  | Peroxid de hidrogen | L;dm3 | 3,000 |  | puritatea analitică c.p. conform conform ГОСТ 10929-76 |  |  |  |  |
| 1.31 |  | Persulfat de potasiu | kg | 0,100 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 4146-74 |  |  |  |  |
| 1.32 |  | Reactiv lui Nessler | dm3 | 2,000 |  | puritatea analitică p.a. conform ТУ 6-092089-77 |  |  |  |  |
| 1.33 |  | Salicilat de sodiu | kg | 0,100 |  | puritatea farm. conform ФС 42-3290-01 |  |  |  |  |
| 1.34 |  | Sulfat de fier şi amoniu hexahidrat | kg | 0,500 |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 4208-72 |  |  |  |  |
| 1.35 |  | Sulfat de magneziu heptahidrat | kg | 0,050 |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 4523-77 |  |  |  |  |
| 1.36 |  | Sulfat de mangan pentahidrat | kg | 0,050 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 435-77 |  |  |  |  |
| 1.37 |  | Tartrat de sodiu şi potasiu tetrahidrat | kg | 0,200 |  | puritatea analitică p.a. conform ГОСТ 5845-79 |  |  |  |  |
| 1.38 |  | Tetraclorură de carbon | L;dm3 | 4,000 |  | puritatea analitică c.p. conform ГОСТ 20288-74 |  |  |  |  |
| 1.39 |  | Tetraclorură de carbon p/u extracție din medii apoase, gr. A | L;dm3 | 20,000 |  | puritatea analitică c.p. conform ТУ 2631-027-4449317-98 |  |  |  |  |
| 1.40 |  | Zinc granulat | kg | 1,000 |  | puritatea analitică p.a. conform ТУ 6-09-5294-86 |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |
| Lot 2 | 33696500-0 | Titrofixuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Acid sulfuric 0,1 N |  | fiolă | 20 |  | ТУ 2642-001-33813273-97 |  |  |  |
| 2.2 |  | Tiosulfat de sodiu 0,1 N |  | fiolă | 20 |  | ТУ 2642-581-00205087-2007 |  |  |  |
| 2.3 |  | Trilon B 0,1 N |  | fiolă | 30 |  | ТУ 2642-001-33813273-97 |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| Lot 3 | 33696300-8 | Soluții tampon și titrofixuri de pH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Soluție standard pH 4,01 |  | flacon | 2 |  | Soluţie tampon standard de pH 4,01±0,02 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST |  |  |  |
| 3.2 |  | Soluție standard pH 6,86 |  | flacon | 2 |  | Soluţie tampon standard de pH 6,86 ±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST |  |  |  |
| 3.3 |  | Soluție standard pH 9,21 |  | flacon | 2 |  | Soluție tampon standard de pH 9,21 ±0,02 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST |  |  |  |
| 3.4 |  | Titruri standard рН=4,01 |  | fiolă | 10 |  | Titruri standard pentru pregătirea soluțiilor tampon de pH – metrie, clasa 2 ГОСТ 8.135-2004 |  |  |  |
| 3.5 |  | Titruri standard рН=6,86 |  | fiolă | 10 |  | Titruri standard pentru pregătirea soluțiilor tampon de pH – metrie, clasa 2 ГОСТ 8.135-2004 |  |  |  |
| 3.6 |  | Titruri standard рН=9,18 |  | fiolă | 10 |  | Titruri standard pentru pregătirea soluțiilor tampon de pH – metrie, clasa 2 ГОСТ 8.135-2004 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |
| Lot 4 | 38900000-4 | Materiale de referință certificate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Material de referinţă certificat CBO 116 mg/dm3; CCO 204 mg/dm3 |  | fiolă | 2 |  | ГСО 8048-94 (МСО 0621:2003) |  |  |  |
| 4.2 |  | Material de referinţă certificat ССО (oxidarea cu bicromat) 10000 mg/dm3 |  | fiolă | 2 |  | ГСО 7425-97 (МСО 1124:2005) |  |  |  |
| 4.3 |  | Material de referinţă certificat Cloruri 1 mg/cm3 |  | fiolă | 2 |  | ГСО 7262-96 |  |  |  |
| 4.4 |  | Material de referinţă certificat Ionii de fier (III) 1 mg/сm3 |  | fiolă | 4 |  | МСО 0518:2003 (ГСО 6068-91) |  |  |  |
| 4.5 |  | Material de referinţă certificat Ionii de amoniu 1 mg/сm3 |  | fiolă | 4 |  | МСО 0157:2000 |  |  |  |
| 4.6 |  | Material de referinţă certificat Fosfat ionii 0,5 mg/сm3 |  | fiolă | 4 |  | МСО 0153:2000 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| Lot 5 | 38433200-1 | Tuburi indicatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | ГХ-Е SO2-0,007 |  | buc | 48 |  | intervalul de măsurare: 5,3 – 190 mg/m3; ТУ 20.59.52-003-16625682-2020 |  |  |  |
| 5.2 |  | ТИ O2-25 |  | buc | 50 |  | intervalul de măsurare: 1 – 25%; ТУ РЮАЖ 415522.505 |  |  |  |
| 5.3 |  | ГХ-Е NO+NO2-0,005 |  | buc | 288 |  | intervalul de măsurare:1,9 – 96,0 mg/m3; ТУ 20.59.52-003-16625682-2020 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  | 22000 |  |  |
| Lot 6 | 33793000-5 | Veselă de laborator din sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Bagheta de agitare din sticlă |  | buc | 10 |  | Bagheta de agitare din sticlă borosilicată cu capete rotunjite. Lungime : 250 mm Diametru : 6 mm |  |  |  |
| 6.2 |  | Balon cotat 2a-50-1ПП |  | buc | 10 |  | Balon cotat cu volum 50 ml cl. A, din sticlă borosilicată 3.3, cu fund plat, slif 14/23, dop din plastic, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |  |  |
| 6.3 |  | Balon cotat 2a-100-1ПП |  | buc | 10 |  | Balon cotat 100 ml cl. A, din sticlă borosilicată 3.3, cu fund plat, slif 14/23, dop din plastic, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |  |  |
| 6.4 |  | Balon cotat 2a-200-1ПП |  | buc | 6 |  | Balon cotat 200 ml cl. A, din sticlă borosilicată 3.3, cu fund plat, slif 14/23, dop din plastic, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |  |  |
| 6.5 |  | Balon К-1-500-29/32 ТС |  | buc | 10 |  | Balon cu fund rotund cu slif NS 29/32, capacitate 500 ml din sticlă borosilicată 3.3, cu rezistență termică ridicată |  |  |  |
| 6.6 |  | Balon pentru incubarea probelor de apă, 250 ml |  | buc | 6 |  | Balon cu fund plat, dop şlefuit (NS 14/15) și capac (NS 29/22) realizate din sticlă borosilicată, destinat pentru incubarea probelor de apă pentru determinarea oxigenului. Capacitatea balonului 250 ml |  |  |  |
| 6.7 |  | Biuretă 1-3-2-5-0,02 |  | buc | 5 |  | Biuretă fără robinet, capacitatea nominală 5 ml, valoarea diviziunii 0,02 ml, gradații culoarea brună |  |  |  |
| 6.8 |  | Biureta brună manuală Mohr cu robinet din PTFE, 25 ml |  | buc | 4 |  | Biureta manuală Mohr, realizată din sticlă borosilicată 3.3 brună, cu robinet din PTFE interschimbabil, clasa AS, cu marcaj de conformitate H/DE-M, 25 ml. Inscriptiile si valorile nominale de pe biureta imprimate cu smalt alb |  |  |  |
| 6.9 |  | Cilindru 3-100-2 |  | buc | 5 |  | Cilindru gradat cu cioc cu bază hexagonală din plastic, volum 100 ml, valoarea diviziunii 1,0 ml |  |  |  |
| 6.10 |  | Condensator Liebig 300 mm, NS 14/23 |  | buc | 1 |  | Condensator de formă dreaptă (Liebig-West) confecționat din sticlă borosilicată, cu 2 conexiuni pentru tuburi cu diametru de 8 mm, lungimea utilă de 300 mm, lungimea totală: 420 mm. Cu soclu și con cu șlifuri NS 14/23 |  |  |  |
| 6.11 |  | Eprubetă gradată П-2-15-14/23 ХС |  | buc | 10 |  | Eprubetă gradată fabricată din sticlă borosilicată 3.3, cu șlif NS 14/23 și dop din sticlă sau din PP, fund rotund, capacitatea de 15 cm3, gradații 0,2 cm3. |  |  |  |
| 6.12 |  | Pahar В-1-600 TXC |  | buc | 12 |  | Pahar cilindric gradat, forma înalta, cu cioc, din sticlă borosilicată termorezistentă, volum 600 ml |  |  |  |
| 6.13 |  | Pâlnie conică de separare ВД-3-250 |  | buc | 2 |  | Pâlnie de separare forma pară, volum 250 ml, cu şlif NS 29/32 și interior perfect neted, din sticlă borosilicată, pereți denși, bază solidă și margine îngroșată, cu dop din polipropilenă și robinet interschimbabil din PTFE |  |  |  |
| 6.14 |  | Pâlnie conică de separare ВД-3-500 |  | buc | 2 |  | Pâlnie de separare forma pară, volum 500 ml, cu şlif NS 29/32 și interior perfect neted, din sticlă borosilicată, pereți denși, bază solidă și margine îngroșată, cu dop din polipropilenă și robinet interschimbabil din PTFE |  |  |  |
| 6.15 |  | Pâlnie conică de separare ВД-3-1000 |  | buc | 3 |  | Pâlnie de separare cu şlif NS 29/32 și interior perfect neted, forma pară, volum 1000 ml, din sticlă borosilicată, pereți denși, bază solidă și margine îngroșată, livrată cu dop din polipropilenă și robinet interschimbabil din PTFE |  |  |  |
| 6.16 |  | Pipetă gradată 1-1-2-5 |  | buc | 10 |  | Pipetă gradată cu volum 5 ml, tip 1 (cu scurgere parțială), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |  |  |
| 6.17 |  | Pipetă gradată 1-1-2-10 |  | buc | 10 |  | Pipeta gradată cu volum 10 ml, tip 1 (cu scurgere parţială), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru |  |  |  |
| 6.18 |  | Pipetă gradată 3-1-2-10 |  | buc | 10 |  | Pipetă gradată cu volum nominal 10 ml, tip 3 (cu scurgere completă), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscriptiile si valorile nominale imprimate cu smalț albastru |  |  |  |
| 6.19 |  | Pipetă volumetrică 2-1-2 |  | buc | 5 |  | Pipeta volumetrică cu bulă, volum 2 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile si valoarea nominală imprimate cu smalț albastru. |  |  |  |
| 6.20 |  | Pipetă volumetrică 2-1-5 |  | buc | 3 |  | Pipeta volumetrică cu volum 5 ml, clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru. |  |  |  |
| 6.21 |  | Pipetă volumetrică 2-1-10 |  | buc | 10 |  | Pipeta volumetrică cu volum 10 ml, clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru. |  |  |  |
| 6.22 |  | Pipetă volumetrică 2-1-100 |  | buc | 1 |  | Pipeta volumetrică cu volum 100 ml, clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru. |  |  |  |
| 6.23 |  | Recipient brun cu capac filetat, 250 ml |  | buc | 10 |  | Recipient din sticlă borosilicată brună pentru depozitarea lichidelor; gradat, cu gât îngust (GL 45), capac filetat din PE. Volum nominal 250 ml; d=70 mm, h=138 mm |  |  |  |
| 6.24 |  | Recipient brun cu capac filetat, 500 ml |  | buc | 6 |  | Recipient din sticlă borosilicată brună pentru depozitarea lichidelor; gradat, cu gât îngust (GL 45), capac filetat din PE. Volum nominal 500 ml; d=86 mm, h=176 mm |  |  |  |
| 6.25 |  | Sticlă de laborator cu capac filetat, 1000 ml |  | buc | 6 |  | Sticlă de laborator cu capacitate 1000 ml, gradată, transparentă, total autoclavabilă, cu capac albastru filetat cf ISO 4796. Diametru baza 101 mm, înălțime 225 mm, capac GL 45 |  |  |  |
| 6.26 |  | Sticlă de ceas Ø 60 mm |  | buc | 10 |  | Material: sticlă, formă circulară-convexă, diametru 60 mm |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |
| Lot 7 |  | CUVE DIN STICLĂ OPTICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Cuve din sticlă optică L= 10 mm |  | set | 3 |  | Cuve din sticlă optică К8 cu drum optic de 10 mm, LxÎ:24x40 mm; 2 buc în set |  |  |  |
| 7.2 |  | Cuve din sticlă optică L=20 mm |  | set | 1 |  | Cuve din sticlă optică К8 cu drum optic de 20 mm, LxÎ:24x40 mm; 2 buc în set |  |  |  |
| 7.3 |  | Cuve din sticlă optică L=40 mm |  | set | 1 |  | Cuve din sticlă optică К8 cu drum optic de 40 mm, LxÎ:24x40 mm; 2 buc în set |  |  |  |
|  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| Lot 8 |  | VESELĂ ȘI USTENSILE DIN POLIETILENĂ/POLIPROPILENĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Cilindru din polipropilenă, 100 ml |  | buc | 10 |  | Cilindru gradat termorezistent din polipropilenă volum 100 ml, forma înaltă, cu cioc şi bază hexagonală, clasa B, valoarea diviziunii -1 ml, marcarea diviziunilor - culoare albastră |  |  |  |
| 8.2 |  | Pâlnie pentru substanțe pulverulente, Ø 100 mm |  | buc | 3 |  | Pâlnie pentru substanțe pulverulente, realizată din polipropilenă transparentă, pereții denși și marginea îngroșată; diametru exterior de 100 mm; diametru coada 25 mm |  |  |  |
| 8.3 |  | Sticluța picurătoare din polietilenă, 100 ml |  | buc | 10 |  | Sticluța picurătoare, realizată din polietilenă transparentă, prevăzută cu dop de picurare, 100 ml |  |  |  |
| 8.4 |  | Sticlă HDPE, 2000 ml, cu capac pentru sigilare |  | buc | 6 |  | Sticlă gradată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), cu capac pentru sigilare. Capacitate 2000 ml, gura largă. Dimensiuni: diametru baza 120 mm; înălțime cu capac 230 mm; diametru gurii -50 mm. |  |  |  |
| 8.5 |  | Sticlă rectangulară din HDPE cu gat larg, 250 ml |  | buc | 10 |  | Sticlă realizată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), forma rectangulară, cu gradații, cu dop și cu capac cu filet, capacitate 250 ml |  |  |  |
| 8.6 |  | Sticlă rectangulară din HDPE cu gat larg, 1000 ml |  | buc | 10 |  | Sticlă realizată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), forma rectangulară, cu gradații, cu dop și cu capac cu filet, capacitate 1000 ml |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| Lot 9 | 15994200-4 | HÂRTIE DE FILTRU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Hârtie de filtru „banda albastră”, d=9,0 cm |  | cutie | 2 |  | Hârtie de filtru pentru analize cantitative, pentru filtrare lentă, ardere fără cenușă, forma rotundă, d=9,0 cm. Ambalare: cutie. O cutie conține 100 filtre |  |  |  |
| 9.2 |  | Hârtie de filtru „banda albastră”, d=12,5 cm |  | cutie | 4 |  | Hârtie de filtru pentru analize cantitative, pentru filtrare lentă, ardere fără cenușă, forma rotundă, d=12,5 cm. Ambalare: cutie. O cutie conține 100 filtre |  |  |  |
|  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| Lot 10 | 33190000-8 | CONSUMABILE ȘI USTENSILE DE LABORATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Camera pentru prelevarea probelor de gaz |  | buc | 50 |  | Camera pentru mingi din latex, culoarea portocaliu sau negru |  |  |  |
| 10.2 |  | Clemă Stop-It cu blocare Easy-Click |  | buc | 5 |  | Clemă Stop-It cu blocare Easy-Click pentru tuburi cu diametru exterior până la 10 mm |  |  |  |
| 10.3 |  | Pară de cauciuc, 30 ml |  | buc | 5 |  | Pară din cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 30 ml |  |  |  |
| 10.4 |  | Pară de cauciuc, 90 ml |  | buc | 2 |  | Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 90 ml |  |  |  |
| 10.5 |  | Pensetă din oțel inoxidabil, l=150 mm |  | buc | 1 |  | Pensetă pentru uz laborator din oțel inoxidabil. Model: vârf drept, forma ascuțită. Lungime: 150 mm |  |  |  |
| 10.6 |  | Perie de uz general |  | buc | 3 |  | Perie uz general din păr sintetic răsucite pe sârma metalică galvanizată. Lungime totală : 310 mm. Diametru perie : 50 mm; Lungime perie : 100 mm |  |  |  |
| 10.7 |  | Perie pentru baloane |  | buc | 3 |  | Perie cu păr artificial pentru spălarea baloanelor Lungime totală : 380 mm; diametru : 16 mm Lungime perie : 120 mm |  |  |  |
| 10.8 |  | Perie pentru eprubete |  | buc | 11 |  | Perii eprubete din par natural răsucite pe sarma metalica Lungime totala : 200 mm; Diametru perie : 25 mm; Lungime perie : 75 mm |  |  |  |
| 10.9 |  | Suport termorezistent din plută |  | buc | 1 |  | Suport termorezistent din plută, lungime 300 mm; lățime 300 mm; înălțime 10 mm |  |  |  |
| 10.10 |  | Suport termorezistent din silicon |  | buc | 1 |  | Suport cu nervuri termorezistent din silicon, 250х250 mm |  |  |  |
| 10.11 |  | Stripuri indicatoare de pH 0-12 |  | tub | 4 |  | Tub din plastic cu 100 benzi de testare pH-ului în intervalul de măsurare de la 0 până la 12, dimensiuni 6 x 85 mm |  |  |  |
| 10.12 |  | Tub din silicon Ø 5 mm |  | m | 5,0 |  | Furtun din silicon cu elasticitate mare, transparent. Diametru interior 5 mm; grosimea peretelui 1,5 mm |  |  |  |
| 10.13 |  | Tub din silicon Ø 12 mm |  | m | 5,0 |  | Furtun din silicon cu elasticitate mare, transparent. Diametru interior 12 mm; grosimea peretelui 1,5 mm |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |
| Valoarea estimativă totală, LOT nr.1 - LOT nr.10, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  | 185200 |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora:  nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)	Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale pînă  la data 30 august 2022. DDP-depozitul din str.Meșterul Manole,3.

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a livra și de a comercializa bunurile, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | - Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire al contului bancar | Certificat eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic. | Obligatoriu |
| 6 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Certificatul de calitate/ certificat de conformitate (sau alt document ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 10 | Fișe cu date de securitate în una din limbi: română/rusă/engleză; | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 11 | Documentația de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 12 | Decizia de înregistrare, lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: nu se aplică.

- Garanția pentru ofertă: nu se aplică

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Ofertele se prezintă în valuta:   lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț  și corespunderea cerințelor solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | ------- | ----- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante: achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. Prețurile vor fi fixe pe toată durata de valabilitate al contractului.

Conducătorul grupului de lucru:   __________________    Igor BZOVÎI