«Поставка строительных материалов КЛПУ»

(наименование конкурса)

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ОБЪЁМЫ на 2024 год

| П.н. | Наименование | Марка, ГОСТ, тип, аналог | Ед. изм. | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Брус (Пиломатериал) | _нестроганый 50x50мм | m3 | 1,70 |
| 2 | Доска обрезная | _ | m3 | 12,70 |
| 3 | Доска обрезная | _25х50х200 мм | m3 | 0,50 |
| 4 | Профнастил | _H20 L=4,0 м стеновой цвет рисунок кирпич | м2 | 104,00 |
| 5 | Профнастил | _H30 цвет синий | м2 | 91,00 |
| 6 | Профнастил | _Н8 цвет белый | м2 | 94,00 |
| 7 | Краска GRADINAR | _14 КГ | кг | 548,00 |
| 8 | Сетка арматурная | _Вр 100х100мм т=4мм | кг | 1 695,00 |
| 9 | Планка кровля | _ветровая, 2м | шт | 10,00 |
| 10 | Водосточная труба аксессуары | _воронка водосточная, металл белый 125 | шт | 14,00 |
| 11 | Водосточная труба аксессуары | _желоб, металл белый 125 | м | 89,00 |
| 12 | Водосточная труба аксессуары | _крючок, металл белый 125 | шт | 164,00 |
| 13 | Желоб водосточный аксессуары | _отвод желоба, металл белый 125 | шт | 13,00 |
| 14 | Желоб водосточный аксессуары | _соединитель желоба, металл белый 125 | шт | 63,00 |
| 15 | Водосточная труба аксессуары | _отвод трубы конечный, металл белый 90 | шт | 14,00 |
| 16 | Водосточная труба аксессуары | _отвод трубы, металл белый 90 | шт | 28,00 |
| 17 | Водосточная труба аксессуары | _хомут для труб, металл белый 90 | шт | 43,00 |
| 18 | Жесть оцинкованная | _ | кг | 226,00 |
| 19 | Грунтовка строй/мат | _для впитывающих минеральных поверхностей | кг | 13,00 |
| 20 | Грунтовка строй/мат | _для подготовки к нанесению декоративных материалов | кг | 181,00 |
| 21 | Грунтовка строй/мат | _с кварцевым песком и аддитивами для наружных работ | кг | 5,00 |
| 22 | Дверь МП | _двери МП | м2 | 10,00 |
| 23 | Штукатурка | _готовая к применению декоративная, тинк | кг | 1 021,00 |
| 24 | Дюбель- гвоздь | _для пенополистирола 120мм | шт | 2 340,00 |
| 25 | Кирпич | _строительный | шт | 640,00 |
| 26 | Клей строительный | _для плитки для внутр. наруж. работ | кг | 390,00 |
| 27 | Клей строительный | _для пенополистирола | кг | 3 085,00 |
| 28 | Колер | _для краски | кг | 0,90 |
| 29 | Краска водоэмульсионная | _акриловая для наружных и внутренних работ | кг | 16,00 |
| 30 | Крестики | _для плитки | шт | 2 103,00 |
| 31 | Кровля аксессуары | _конек для металлочерепицы, 2м | шт | 26,00 |
| 32 | Кровля | _металлочерепица, синяя | м2 | 296,00 |
| 33 | Линолеум | _линолеум полукоммерческий | м2 | 3,00 |
| 34 | Минеральная вата | _т=10см, 35 кг/м3 | м2 | 106,00 |
| 35 | Отлив | _оконный | м | 8,00 |
| 36 | Пенополистирол | _т=5см М25 | м2 | 405,00 |
| 37 | Пленка | _пароизоляционная | м2 | 409,00 |
| 38 | Плитка | _керамическая стеновая | м2 | 5,00 |
| 39 | Плитка | _керамическая половая | м2 | 104,00 |
| 40 | Плитка | _тротуарная кирпич, серая | м2 | 142,00 |
| 41 | Бордюр тротуарный | _1000х210х80 | шт | 141,00 |
| 42 | Пол наливной | _самовыравнивающийся | кг | 75,00 |
| 43 | Потолок | _армстронг в комплекте | м2 | 5,00 |
| 44 | Пропитка | _антисептик | кг | 64,00 |
| 45 | Сетка строительная | _стекловолоконная 160г/м2 | м2 | 435,00 |
| 46 | Абразивная сетка | _шлифовальная 115х280 | шт | 35,00 |
| 47 | Труба водосточная | _металл белый 90 | м | 54,00 |
| 48 | Уголок | _алюминиевый 25*25 малярный | м | 132,00 |
| 49 | Уголок | _жестяной крашенный 50х50мм | м | 409,00 |
| 50 | Фуга | _затирка для плиточных швов белая | кг | 50,00 |
| 51 | Шпаклевка (кг.) | _полимерная финишная | кг | 40,00 |
| 52 | Скоба строительная | _для крепления пленки | шт | 4 265,00 |
| 53 | Штукатурка | _смесь сухая универсальная | кг | 75,00 |
| 54 | Шуруп | _для профнастила | шт | 7 200,00 |
| 55 | Люк канализационный | _700мм пластик | шт. | 18,00 |
| 56 | Герметик | _серый 300мл | шт. | 4,00 |
| 57 | Герметик строй/матер. | _термостойкий 280мл | шт. | 55,00 |
| 58 | Пена монтажная | _750мл | шт. | 141,00 |
| 59 | Силикон | _для уплотнения термостойкий белый | шт. | 52,00 |
| 60 | Силикон | _строительный в тюбиках | шт. | 85,00 |
| 61 | Скотч | _упаковочный, прозрачный, 48мм х 90м | шт. | 15,00 |
| 62 | Скотч строительный | _50мм длина 100м | шт. | 180,00 |
| 63 | Скотч строительный | _двухсторонний Red 19mm*50m | шт. | 6,00 |
| 64 | Щебень | _фракция 20-40мм | т | 82,00 |
| 65 | Щебень | _фракция 5-40мм | т | 2,58 |
| 66 | Щебень | _фракция 6-20мм | т | 185,00 |
| 67 | Песок строительный | _мытый_(абразив) | т | 58,00 |
| 68 | Песок строительный | _мытый | т | 97,94 |
| 69 | Песок строительный | _сеяный | т | 145,30 |
| 70 | Цемент | _М400 | т | 24,18 |
| 71 | Цемент | _М500 | т | 6,70 |

Примечание:

Столбец №3 «Марка, ГОСТ, тип, аналог» - указано предлагаемый характеристики товара или рекомендуемый, предпочтительный производитель, торговая марка.