| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1776856897992 Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1776856897992 din 22.04.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de diagnostic tehnic - defectoscopie a rezervoarelor pentru produse petroliere |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii de diagnostic tehnic - defectoscopie a rezervoarelor de tip RV-1000 |  |  |  | Rezervor vertical de tip RV-1000, cu capacitatea de 1000 m3, pentru combustibil lichid, amplasat pe adresa mun. Chișinău, șos. Muncești 793. - Controlul (inspecția exterioară/ interioară) vizuală al metalului; - Controlul ultrasonor a îmbinărilor prin sudura; - Grosimometria metalului; - Emiterea raportului tehnic al recipientului în conformitate cu prevederile legislație în vigoare. |  |  |
| Servicii de diagnostic tehnic - defectoscopie a rezervoarelor de tip RV-2000 |  |  |  | Rezervor vertical de tip RV-2000, cu capacitatea de 2000 m3, pentru combustibil lichid, amplasat pe adresa mun. Chișinău, șos. Muncești 793. - Controlul (inspecția exterioară/ interioară) vizuală al metalului; - Controlul ultrasonor a îmbinărilor prin sudura; - Grosimometria metalului; - Emiterea raportului tehnic al recipientului în conformitate cu prevederile legislație în vigoare. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:________________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: ______________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |