CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia si reconstructia partiala a etajului intui pentru extinderea sectiei de reanimare si terapie intensiva in blocul chirurgicalal IMSP SCM"Sf.Treime",str.A.Russo,11mun.Chisinau

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Comunicatii interioare			
1	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Teava din cupru  Ф8Х1,0 mm	m	20,000	
2	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Teava din cupru  Ф10Х1,0 mm	m	85,000	
3	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Teava din cupru  Ф12Х1,0 mm	m	200,000	
4	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Teava din cupru  Ф15Х1,0 mm 	m	110,000	
5	IE07A
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	415,000	
6	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  Robinet cu bila 1/2'' GIACOMINI	buc	4,000	
7	IC34A
	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Racord  Hollender 1/2 ''x12 MM	buc	4,000	
8	IC34A
	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv  (Ventil el/magnet. EV 220A 12B)	buc	2,000	
9	IC34A
	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d= 8,0 MM 	buc	12,000	
10	IC34A
	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d= 10,0 MM	buc	20,000	
11	IC34A
	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d 10,0 MM 	buc	28,000	
12	IC34A
	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv  Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d 12,0 MM	buc	34,000	
13	IC34A
	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d 12,0 MM	buc	8,000	
14	IC34A
	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d 15,0 MM	buc	20,000	
15	IC34A
	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d= 15,0mm	buc	5,000	
16	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Bara pentru accesorii I=1,0 M	buc	15,000	
17	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Bara pentru accesorii I=1,2 M 	buc	4,000	
18	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Bratata pentru fixarea conductelor OBO D=10-12 MM	buc	250,000	
19	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Bratata pentru fixarea conductelor OBO D=15 MM	buc	20,000	
		2. Lucrari de montare			
		2.1. Gaze medicale 			
20	11-06-001-01
	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale 02, AER	buc	2,000	
21	11-06-001-01
	Panou pentru gaze medicale ,tip TEHALIT 2 CANALE. DIMENSIUNI: 1000x210x68 MM 	buc	15,000	
22	11-06-001-01
	Panou pentru gaze medicale cu 2 prize de O2 si una de aer , tip TEHALIT 2 CANALE. DIMENSIUNI: 1000x210x68 MM 	buc	15,000	
23	08-03-525-6
	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 12(Umidificator O2. V=0,15 l/m (900.753+904.836)	set	15,000	
24	IA23A
	Aspirator vacuum AER/VAC (tip 900.960-900.911) 	buc	15,000	
25	IA28A
	Vas colectare secretii organice V=1 l 	buc	15,000	
		3. Valoarea utilajului			
		3.1.  Gaze medicale			
26	
	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale 02, AE 	buc	2,000	
27	
	Panou pentru gaze medicale , tip TEHALIT 2 CANALE. DIMENSIUNI: 1000x210x68 MM  	buc	15,000	
28	
	Panou pentru gaze medicale cu 2 prize de O2 si una de aer , tip TEHALIT 2 CANALE. DIMENSIUNI: 1000x210x68 MM 	buc	15,000	
29	
	Umidificator 02 ,V=0,15 l/m (900.753+904.836)	buc	15,000	
30	
	Aspirator vacuum AER/VAC (tip 900.960-900.911) 	buc	15,000	
31	
	Vas colectare secretii organice V=1 l 	buc	15,000	
32	
	Conector O2, tip 900.611 	buc	30,000	
33	
	Conector AER, tip 900.611 	buc	15,000	
34	
	Polita pentru monitor cu accesorii 	buc	15,000