| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ _______ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție : nr. _______din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției: Achiziționarea aparatelor, mecanismelor, pieselor de schimb pentru diverse aparate și dispozitive de termoau-tomatică și măsurări. REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o. | Denumirea bunurilor/serviciilor | U.M. | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (inclusiv TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (inclusiv TVA) | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| Lotul 1: Piese de schimb p/u analizatoare de gaze (H2) COD CPV – 38900000-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Bloc de prelevare a probei de gaze | buc | 3 |  |  |  |  | Iulie - septembrie 2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.2 | Pompă | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Reductor de presiune | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Senzor | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ventilator | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ventilator | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2: Electromagneți, dispozitive diferite COD CPV – 38900000-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Electromagnet | buc | 2 |  |  |  |  | Iulie - septembrie 2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 2.2 | Electromagnet | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Tablou de semnalizare | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Armatură pentru lampă de semnalizare | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Conector bujie (наконечник свечной) | set | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3: Mecanisme, blocuri, motor, cutii de rezervă COD CPV – 38900000-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Cutie cu întrerupătoare de capăt | buc | 9 |  |  |  |  | Iulie - septembrie 2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 5.2 | Mecanism de execuție | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Mecanism de execuție | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Bloc de semnalizare digital (Блок цифрового датчика) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Acționare electrică cu o singură tură (Электропривод однооборотный ) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Motor electric | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Motor electric | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Motor electric | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Bloc de semnalizare (bloc de alimentare + convertor) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Bloc de semnalizare (bloc de alimentare + convertor) | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4: Piese electronice, colofoniu, aliaje COD CPV – 38900000-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Condensator electrolitic | buc | 100 |  |  |  |  | Iulie - septembrie 2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 4.2 | Condensator electrolitic | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Condensator electrolitic | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Condensator electrolitic | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Fotorezistor | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Fotodiodă | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Colofoniu | cutii | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Aliaj de lipire | role | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Flux pentru lipirea aluminiu | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Pastă termoconductoare | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5: Aparate și componente electronice COD CPV – 38900000-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Bloc de alimentare | buc | 4 |  |  |  |  | Iulie - septembrie 2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 5.2 | Bloc de alimentare | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Indicator digital | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Convertor de măsurare | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Convertor de măsurare | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6: Blocuri de protecție COD CPV – 38900000-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Blocuri de protecție БЗ-1, БВ-1, БВ-2, В-4, БР, ББ БИ, БР-1, БФ, БВ-3 sau analog | buc | câte 1 de fiecare tip în total 10 |  |  |  |  | Iulie - septembrie 2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativa totala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |