Caiet de sarcini privind achiziționarea

Sistemului de aer condiționat

| Nr. poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată în lei cu TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem Mono-Split | bucată | 2 | Consum anual energie electrică răcire pană la 574 kWh/a Capacitate generală (btu/h) min. 34000 btu/h Suprafață montare Tavan Air Flow Ratem³/min. 19/23/26 Tensiune de alimentare (v/ø/hz) 380-415/3/50 Tip unitate Casetă pentru tavan Coeficient randament sezonier la răcire (SEER) 6.1 Pompa de evacuare a condensului DA | 102475,00 |
| 2 | Wired Remote Controller | bucată | 2 | Ecran Touch Controller pentru montare pe perete compatibil cu sistemul de aer conditionat. | 4110,00 |
| 3 | Pompa pentru condens up to 16 kW | bucată | 1 | Debit de apă: 15 L/H Alimentare: 230 V Nivelul de zgomot: 25 dB | 2830,00 |
| 4 | Console pentru unitatea exterioara 18000 ~ 24000 BTU, | bucată | 1 | Set console din otel pentru sustinerea unitatilor extrene de la splituri. Compatbile cu sistemul de aer conditonat. | 720,00 |
| 5 | Demontare unitate exterioara 7000 BTU ~ 12000 BTU | bucată | 1 | - | 1000,00 |
| 6 | Demontare unitate interioara 18000 BTU ~ 28000 BTU | bucată | 1 | - | 1125,00 |
| 7 | Montaj Sistem de Aer Condiționat (inclusiv materiale utilizate) | - | 2 | Montare. Punere în funcțiune, Programare. Mentenanța 2 ori pe an. | 13330,00 |
| Valoarea estimativă totală (cu TVA) |  |  |  |  | 125 590,00 |

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în decurs de 10 zile după înregistrarea contractului de către Trezoreria de Stat.