## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale Suplimentare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ac epidural G18 pentru obezi | Ac epidural G18 pentru obezi |  |  |  | 1.Metalic (oțel inoxidabil, ascuțit 45°) 2. diametru 18G 3. de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual Lugimea acului 14-16cm
33100000-1 | 2 | Ac pentru acupunctură 0, 20x25mm | Ac pentru acupunctură 0, 20x25mm |  |  |  | Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 3 | Ac pentru acupunctură 0, 25x40mm | Ac pentru acupunctură 0, 25x40mm |  |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 4 | Ac pentru acupunctură 0, 30x60mm | Ac pentru acupunctură 0, 30x60mm |  |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30 x 60mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 5 | Ac pentru canularea venelor cu olivă | Ac pentru canularea venelor cu olivă |  |  |  | Ac pentru canularea venelor, lungime 50 mm, 13GA, vârf - olive diametrul 2,4 mm. Conector Luer Lock. Instrumentul, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 6 | Ac pentru puncție – biopsie Eco ghidată | Ac pentru puncție – biopsie Eco ghidată |  |  |  | Ac pentru puncție – biopsie Eco ghidată automat, lungime ac 20 cm, lungime reglabilă de bioptat 1.0-2.5 cm.14-18 ga
33100000-1 | 7 | Ac spinal G25 pentru obezi | Ac spinal G25 pentru obezi |  |  |  | Pencil-Point, 22G- 25G, conector transparent, Lungimea acului 120-150 mm, distanta vârf-orificiu 1.2 mm, lungimea orificiului 0,88 mm, cu stilet 32 mm, d 0,9mm
33100000-1 | 8 | Ac spinal pentru puncție spinală și diagnostică (echivalent Spinocan) | Ac spinal pentru puncție spinală și diagnostică (echivalent Spinocan) |  |  |  | Dimensiuni: 22G, 0,70*88mm, din otel inoxidabil, alamă, policarbonat, polipropilenă, rășină epoxidică.
33100000-1 | 9 | Ace USG | Ace USG |  |  |  | Ace ecografice, cu reflectori patentați care optimizează ecogenitatea acului, destinate blocurilor nervoase și fasciale. Posibilitatea de conectare la seringi tip Luer Lock și Luer Slip. Vârf fațetat cu 2 unghiuri de înclinare. Prezența marcajelor de adâncime pentru identificarea profunzimii în procesul inserției. Înzestrată cu tub de injectare (prelungitor) cu atașare fixă pentru asigurarea etanșeității. Disponibil în dimensiunile 22G/80 mm și 21G/100mm.
33100000-1 | 10 | Ansa polipectomie | Ansa polipectomie |  |  |  | Ovală, cu "dinți” pentru fixare de mucoasa stomacului, colonului; diametrul ansei reglabil - 20-40 mm
33100000-1 | 11 | Ansa polipectomie ovală cu ac | Ansa polipectomie ovală cu ac |  |  |  | Diametru 15-30mm (la solicitare) cu ac de injectare inclus: Canulă 0.7 mm, ac lungime 6 mm. Lungime set 230 cm. (gastro-colono.)
33100000-1 | 12 | Ansa polipectomie rotativa asimetrică (gastro-colono.) | Ansa polipectomie rotativa asimetrică (gastro-colono.) |  |  |  | Ansa asimetrică diam-10-25 mm (la solicitare), în canulă transparentă, rotabilă, cu conector lateral de irigare. Fir metalic împletit. Utilizabilă pentru polipectomie și rezecții endoscopice ale mucoasei. Lungimea-2300 mm (+-10mm).
33100000-1 | 13 | Bandaj elastic de fixare | Bandaj elastic de fixare |  |  |  | Fașă elastică, autoadezivă, permeabila pentru aer și bine tolerată de piele, 5cm x 20m.
33100000-1 | 14 | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru cap mare / trunchi mic (mărime D) | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru cap mare / trunchi mic (mărime D) |  |  |  | Lungimea 25 m.Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plăgilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți: plasă tricotată, tubulară, fără cusuturi bi- elastic, nu se destramă după tăietură. Compoziție Poliamidă 70-80%, latex 30-20% Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cât și radiație.
33100000-1 | 15 | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru cap mic/braț/picior (mărime C | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru cap mic/braț/picior (mărime C |  |  |  | Lungimea 25 m.Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plăgilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți: plasă tricotată, tubulară, fără cusuturi bi- elastic, nu se destramă după tăietură. Compoziție Poliamidă 70-80%, latex 30-20% Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cât și radiație.
33100000-1 | 16 | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior (mărime B) | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior (mărime B) |  |  |  | Lungimea 25 m. Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plăgilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți: plasă tricotată, tubulară, fără cusuturi bi- elastic, nu se destramă după tăietură. Compoziție Poliamidă 70-80%, latex 30-20% Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cât și radiație.
33100000-1 | 17 | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru șold/trunchi mare/subțioară (mărime E) | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru șold/trunchi mare/subțioară (mărime E) |  |  |  | Lungimea 25 m.Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plăgilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți: plasă tricotată, tubulară, fără cusuturi bi- elastic, nu se destramă după tăietură. Compoziție Poliamidă 70-80%, latex 30-20% Lavabil, posibil sterilizarea prin vapori de apă cât și radiație.
33100000-1 | 18 | Brățară de identificare pentru adulți | Brățară de identificare pentru adulți |  |  |  | Brățară cu înveliș rezistent la încheieturi, rezistent la umiditate ridicată și rezistență la activitatea săpunurilor, dezinfectanților de mână și alte lichide. Confecționat din vinil moale, flexibil, delicat și ușor de pus. Prevăzut pentru inserția datelor de identificare a pacientului.
33100000-1 | 19 | Burete abraziv pentru instrumente de coagulare | Burete abraziv pentru instrumente de coagulare |  |  |  | Burete abraziv pentru instrumente de coagulare. Dimensiuni: 5x5 cm (±2cm). Steril. Ambalate individual.
33100000-1 | 20 | Canulă de aspirație tip Yankauer | Canulă de aspirație tip Yankauer |  |  |  | Canulă de aspirație tip Yankauer, 12Fr, diametru intern 2mm; diametru extern 4mm. Canulă aspirator care se adaptează la aspiratorul standard de la unit, vârfului. Este conceput pentru a nu aspira și a se bloca aspirația cu țesuturile moi. Steril. Material PVC transparent, cu orificii cu vacuum control. L-300mm
33100000-1 | 21 | Canulă ERCP controlabilă | Canulă ERCP controlabilă |  |  |  | Canulă tip ERCP controlabilă, cu un canal pentru ghid 0, 035inch, cu posibilitatea de a-și schimba unghiul capătului distal sub unghi până la 60 grade, capăt distal tip - bilă. Lungimea - nu mai mică de 200 cm, pentru canalul endoscopului cu d-2.8 mm
33100000-1 | 22 | Canulă pentru clismă | Canulă pentru clismă |  |  |  | Canulă pentru clismă
33100000-1 | 23 | Canulă pentru clister evacuator la 2 litri | Canulă pentru clister evacuator la 2 litri |  |  |  | Canule din material rezistent la temperatura de 120 grade, pentru clistere
33100000-1 | 24 | Canulă pentru oxigen neonatală | Canulă pentru oxigen neonatală |  |  |  | Canulă pentru oxigen neonatală
33100000-1 | 25 | Capac cateter | Capac cateter |  |  |  | Căpăcel multifuncțional (mama, tata) utilizat pentru închiderea diverselor catetere, seturi de infuzie sau seringi preumplute. N 100.
33100000-1 | 26 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 10Fr | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 10Fr |  |  |  | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 10 Fr. Canal 4,2 mm
33100000-1 | 27 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 8Fr | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 8Fr |  |  |  | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 8-8,5 Fr. Canal d-3,7 mm
33100000-1 | 28 | Cearșaf din material nețesut în rulou 60 cm | Cearșaf din material nețesut în rulou 60 cm |  |  |  | Cearșaf din material nețesut în rulou. Mărimea 60cm*100m.
33100000-1 | 29 | Cearșaf din material nețesut în rulou 80cm | Cearșaf din material nețesut în rulou 80cm |  |  |  | Cearșaf din material nețesut în rulou. Mărimea 80 cm*100 m.
33100000-1 | 30 | Cearșaf pentru acoperirea mesei | Cearșaf pentru acoperirea mesei |  |  |  | Pentru masa de colangiografie endoscopică cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice, minim 10 buc în set.
33100000-1 | 31 | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 100x50 cm | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 100x50 cm |  |  |  | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 100x50 cm
33100000-1 | 32 | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x50 cm | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x50 cm |  |  |  | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x50 cm
33100000-1 | 33 | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm |  |  |  | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm
33100000-1 | 34 | Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 290x250x160 cm cu câmp adeziv p/u protezarea șoldului | Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 290x250x160 cm cu câmp adeziv p/u protezarea șoldului |  |  |  | Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 290x250x160 cm cu câmp adeziv p/u protezarea șoldului
33100000-1 | 35 | Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 50x35 cm | Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 50x35 cm |  |  |  | Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 50x35 cm
33100000-1 | 36 | Coș extractor de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL | Coș extractor de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL |  |  |  | Coș extractor de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL spiralat, 25x40mm, lungime - 210-220cm, diametrul 2,8-3,2mm, Coș din 4 fire nitinol, utilizabil pentru litotritie, poate fi introdus pe ghid preinstalat, cu port pentru lavaj-contrastare.
33100000-1 | 37 | Cuvă reniformă | Cuvă reniformă |  |  |  | Cuvă reniformă inox 26cm
33100000-1 | 38 | Dispozitiv pentru ligaturare | Dispozitiv pentru ligaturare |  |  |  | Dispozitiv pentru ligaturare cu laț detașabil diametrul >25mm și <40mm, lungimea nu mai mică de 230cm, pentru polipectomie endoscopică prin canalul endoscopului-de min 2,8mm. De unică folosință.
33100000-1 | 39 | Dispozitiv pentru transfer de soluții perfuzabile (echivalent Transofix) | Dispozitiv pentru transfer de soluții perfuzabile (echivalent Transofix) |  |  |  | Dispozitiv pentru transfer de soluții perfuzabile (echivalent Transofix). Acest dispozitiv permite transferul substanțelor medicamentoase din container (flacoane sau pungi) de dimensiuni mari. Diametrul minimal portului de administrare a flaconului compatibil cu acest dispozitiv este 6.3 mm.
33100000-1 | 40 | Emplastru 10cm x 5m | Emplastru 10cm x 5m |  |  |  | Emplastru adeziv hipoalergenic pentru piele sensibilă. Baza - textilul nețesut. Moale, respirabil și elastic. În rulou, dimensiuni: 10cm x 5m. Nesteril. Sanplast Citofix sau echivalent.
33100000-1 | 41 | Emplastru 8cm x 10cm | Emplastru 8cm x 10cm |  |  |  | Pansament transparent impermeabil hipoalergenic și steril pentru protecția rănilor, îngrijirea post chirurgicală și fixarea cateterului. Pachet câte 10 buc.
33100000-1 | 42 | Emplastru cu perimetru antiseptic 10cm*10cm | Emplastru cu perimetru antiseptic 10cm*10cm |  |  |  | Emplastru cu perimetru antiseptic 10cm*10cm
33100000-1 | 43 | Emplastru cu perimetru antiseptic 6cm*10cm | Emplastru cu perimetru antiseptic 6cm*10cm |  |  |  | Emplastru cu perimetru antiseptic 6cm*10cm
33100000-1 | 44 | Emplastru pentru înlocuirea suturii chirurgicale | Emplastru pentru înlocuirea suturii chirurgicale |  |  |  | Emplastru pentru înlocuirea suturii chirurgicale 3x76mm (1x5) benzi
33100000-1 | 45 | Extensie perfuzor | Extensie perfuzor |  |  |  | Extensie perfuzor 150 cm pr. 4.5 bar, steril.
33100000-1 | 46 | Garou hemostatic copii | Garou hemostatic copii |  |  |  | 1. Garou reutilizabil, nesteril, dimensiuni: lungime 45cm (±1cm)x lățime 2.5cm 2.fixator din plastic, cu sistem de siguranță închidere/ deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit, slăbit și îndepărtat cu o singură mână. 3.material: țesut, nu conține latex, hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă; 4. Suprafața netedă și moale, procedura de puncție venoasă să fie cât mai confortabilă pentru pacienții, pe suprafața garoului desenate imagini amuzante. 5. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE, EN ISO 13485. 8.Prezentarea obligatorie a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 47 | Garou hemostatic de tip Esmarh cu buton | Garou hemostatic de tip Esmarh cu buton |  |  |  | Garou hemostatic de tip Esmarh cu buton
33100000-1 | 48 | Garou hemostatic maturi | Garou hemostatic maturi |  |  |  | 1. Garou reutilizabil, nesteril, dimensiuni: lungime 45cm (±1cm)x lățime 2.5cm 2.fixator din plastic, cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit, slăbit și îndepărtat cu o singură mână. 3.material: țesut, nu conține latex, hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă; 4. Suprafața netedă și moale, procedura de puncție venoasă să fie cât mai confortabilă pentru pacienții. 5. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE, EN ISO 13485. 6.Prezentarea obligatorie a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 49 | Ghid metalic tip “Zebra” 0, 025; 0, 035 | Ghid metalic tip “Zebra” 0, 025; 0, 035 |  |  |  | Confecționat din nitinol, cu markeri-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7 buc și 15-18 vizibile radiologic ;lungimea totala nu mai mică de 460cm, pentru colangiografie endoscopică.
33100000-1 | 50 | Guler cervical cu orificiu pentru traheotomie | Guler cervical cu orificiu pentru traheotomie |  |  |  | Guler cervical cu orificiu pentru traheotomie în caz de urgență, diferite mărimi - EM430
33100000-1 | 51 | Guler pentru fixarea cervicală | Guler pentru fixarea cervicală |  |  |  | Guler pentru fixarea cervicală, pentru maturi, din burete
33100000-1 | 52 | Gulere cervicale de urgență | Gulere cervicale de urgență |  |  |  | Gulere cervicale confecționate din polietilenă, cu căptușeală interna lavabilă (fabricată din EVA-material asemănător cauciucului)
33100000-1 | 53 | Kinesio tape 5cm x 5m | Kinesio tape 5cm x 5m |  |  |  | Bandă adezivă medicală "Kinesio tape" Mărimea 5cm x 5m, Țesătură din bumbac, elastan, tip lipici: acrilic. Purtare continuă 3-5 zile. Rezistent la apă. Hipoalergenic, fără latex. Pentru utilizare medicală.
33100000-1 | 54 | Masca de endoscopie L | Masca de endoscopie L |  |  |  | Masca de endoscopie utilizată pentru ventilația de susținere a presiunii și respirație spontană. Dimensiune: L.
33100000-1 | 55 | Masca de endoscopie M | Masca de endoscopie M |  |  |  | Masca de endoscopie utilizată pentru ventilația de susținere a presiunii și respirație spontană. Dimensiune: M.
33100000-1 | 56 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime L | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime L |  |  |  | Mască de ventilare pentru terapia CPAP, contact facial cu gel, suport pentru cap cu gel, pentru adulți, în set sistem fixator elastic și reglabil cu 4 puncte de fixare, racord rotativ 360 de cot și tub, port de expir silențios.
33100000-1 | 57 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime M | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime M |  |  |  | Mască de ventilare pentru terapia CPAP, contact facial cu gel, suport pentru cap cu gel, pentru adulți, în set sistem fixator elastic și reglabil cu 4 puncte de fixare, racord rotativ 360 de cot și tub, port de expir silențios.
33100000-1 | 58 | Mască facială pentru endoscopie | Mască facială pentru endoscopie |  |  |  | Mască facială pentru endoscopie. Mărimea 4, 22 F. pentru adulți.
33100000-1 | 59 | Meșe Hemostatice 10x10cm | Meșe Hemostatice 10x10cm |  |  |  | Meșe Hemostatice. În caz de hemoragii severe. Dimensiune: 10x10cm.
33100000-1 | 60 | Meșe Hemostatice 20x20cm | Meșe Hemostatice 20x20cm |  |  |  | Meșe Hemostatice. În caz de hemoragii severe. Dimensiune: 20x20cm.
33100000-1 | 61 | Meșe nesterile material absorbant 90/100g/m.p 50x25 cm | Meșe nesterile material absorbant 90/100g/m.p 50x25 cm |  |  |  | Meșe nesterile material absorbant 90/100g/m.p 50x25 cm, 1 strat. Cu bandă color, nr.5.
33100000-1 | 62 | Panglica Broselow | Panglica Broselow |  |  |  | Panglica Broselow pentru urgențe pediatrice, bandă de măsură pe lungime, cu coduri de culori.
33100000-1 | 63 | Pansament atraumatic impregnat cu anti-septice sau unguent neutru 10x20 cm | Pansament atraumatic impregnat cu anti-septice sau unguent neutru 10x20 cm |  |  |  | Pansament atraumatic impregnat cu antiseptice sau unguent neutru 10x20 cm. Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).
33100000-1 | 64 | Pansament lichid steril | Pansament lichid steril |  |  |  | Spray, conceput ca pansament lichid steril. La aplicarea pe pielea intactă sau cu leziuni formează rapid o peliculă transparentă, caracterizată printr-o bună permeabilitate la oxigen și umiditate, care acționează ca o barieră de protecție de 48-72 ore împotriva fluidelor corporale din zonele din jurul stomelor intestinale. Nu conține alcool, nu provoacă iritații sau senzații neplăcute la nivelul pielii. Echivalent produsului B-Braun Askina Barrier Film Spray 28 ml (Cod de referință 5036).
33100000-1 | 65 | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm) | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm) |  |  |  | Componența produsului: polietilenă, polipropilenă, celuloză, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbant cu o posibilitate de absorbție de 20 ori mai mare decât greutatea proprie). Pansament cu membrană adezivă, bi-elastic, gentil, subțire, atraumatic. Rezistent la umiditate și bacterii, protecție sporită împotriva maceratiei. Reduce încărcarea microbiană prin îndepărtarea agenților patogeni în pansamentul plăgii. Risc minim de aderare a pansamentului la rană.
33100000-1 | 66 | Pastă protectoare pentru piele parastomală | Pastă protectoare pentru piele parastomală |  |  |  | Pastă cu rol protector la nivelul pielii în cazul colostomiilor, ileostomiilor, urostomiilor și fistulelor. De asemenea, poate fi folosită pentru a umple spațiile cauzate de pliurile cutanate, leziuni sau alte denivelări tegumentare din jurul stomelor. Aplicarea pastei previne scurgerile și iritarea pielii. Echivalent cu produsul B-Braun Superfiller 60 g (Cod de referință F05008).
33100000-1 | 67 | Pencete pentru coagulare unică folosință | Pencete pentru coagulare unică folosință |  |  |  | Pencete pentru coagulare unică folosință
33100000-1 | 68 | Plasturi sub forma de stripuri sterile Omnistrip | Plasturi sub forma de stripuri sterile Omnistrip |  |  |  | Plasturi sub forma de stripuri sterile Omnistrip, pentru închiderea plăgii din material pe baza de poliamidă nețesută de culoarea pielii, acoperit cu un strat de adeziv poliacrilic hipoalergenic permeabil la aer și vapori de apa. Steril. 12mm x 101mm. 2x3st.
33100000-1 | 69 | Ploscă urinară bărbați, din carton | Ploscă urinară bărbați, din carton |  |  |  | Ploscă urinară medicală, bărbați, pentru pacienți, fără capac, de unică folosință, din carton, 1.0 litri. Dimensiuni: 26 x12.5x6.5 cm. Material: Carton. Grosime material: 1mm +/- 0.2mm. Fabricată din carton durabil.
33100000-1 | 70 | Ploscă urinară din inox, pentru femei | Ploscă urinară din inox, pentru femei |  |  |  | Ploscă din inox, oței grosimea min. 0, 6mm material durabil, rezistent la coroziune și ușor de curățat, ideal pentru utilizare medicală, formă anatomică adaptată pentru confortul utilizatorului, permițând o utilizare facilă în poziție culcată mărimi minime 420-440 x 285-290 x 80-85mm, obligator cu mâner și capac. Notă: material durabil, rezistent la coroziune și ușor de curățat, ideal pentru utilizare medicală, obligator cu capac etanș pentru a preveni riscul scurgerilor și limitarea răspândirii mirosurilor, contribuind la menținerea igienei în mediul spitalicesc, potrivit pentru pacienți cu mobilitate redusă, cu diferită masă corporală.
33100000-1 | 71 | Ploscă urinară medicală, universala, din carton | Ploscă urinară medicală, universala, din carton |  |  |  | Ploscă urinară medicală, bărbați & femei, pentru pacienți, fără capac, de unică folosință, din carton, 1.7 litri, Dimensiuni: 33.5 x 27 x 7 cm. Material: Carton. Grosime material: 1mm +/- 0.2mm.
33100000-1 | 72 | Pungă pentru ploscă urinară CAREBAG | Pungă pentru ploscă urinară CAREBAG |  |  |  | Pungă pentru ploscă urinară CAREBAG
33100000-1 | 73 | Pungi pentru material biologic din polietilenă | Pungi pentru material biologic din polietilenă |  |  |  | Pungi pentru material biologic din polietilenă. Volum, 7,5 litri. Obligatoriu de culoare galbena, cu inscripția PERICOL BIOLOGIC!
33100000-1 | 74 | Pungi urinare sterile | Pungi urinare sterile |  |  |  | Pungi urinare sterile cu valvă de evacuare, 2000 ml
33100000-1 | 75 | Retractor chirurgical din silicon radioopac | Retractor chirurgical din silicon radioopac |  |  |  | Retractor chirurgical din silicon radioopac. Flexibil. Rezistent, suprafața netedă, fără țesut aderent, diferite culori, dimensiune - 1,5mm. Albastru; Roșu; Galben; Alb
33100000-1 | 76 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare |  |  |  | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri
33100000-1 | 77 | Sare de mare cu extract de conifere | Sare de mare cu extract de conifere |  |  |  | Sare de mare cu extract de conifere. Ambalaj 1-3 kg.
33100000-1 | 78 | Sare de mare cu extract de salvie | Sare de mare cu extract de salvie |  |  |  | Sare de mare cu extract de salvie. Ambalaj 1-3 kg.
33100000-1 | 79 | Sare de mare fără miros | Sare de mare fără miros |  |  |  | Sare de mare fără miros 1-2 kg conținutul
33100000-1 | 80 | Scrub pentru pregătirea pielii pentru EEG | Scrub pentru pregătirea pielii pentru EEG |  |  |  | Pastă pentru prelucrarea pielii (skin preparation paste) pentru reducerea rezistenței tegumentelor - vas 114-135gr.
33100000-1 | 81 | Seringă cu piston de blocare | Seringă cu piston de blocare |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru а găzdui un știft de орrirе саrе poate bloca pistonul Capacitate: 5 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.
33100000-1 | 82 | Seringa ginecologică VAM Karman | Seringa ginecologică VAM Karman |  |  |  | Seringa ginecologică VAM Karman
33100000-1 | 83 | Seringă VAM | Seringă VAM |  |  |  | Seringă VAM
33100000-1 | 84 | Seringi de irigare - Bulb, 60 ml (Seringa-Pară) N1 | Seringi de irigare - Bulb, 60 ml (Seringa-Pară) N1 |  |  |  | Tip: Bulb. Capacitatea - 60 ml. din doi componente (corp gradat, balon). Conector suplimentar. Balonul moale flexibil, promovează administrarea cu o singură mână. Proiectat să stea pe capătul balonului pentru a ajuta la minimizarea contaminării. Scară gradată. Sterilizare: oxid de etilenă. Netoxic, apirogen, de unică folosință.
33100000-1 | 85 | Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente (003256) | Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente (003256) |  |  |  | Șervețele material nețesut stratificat SM, densitatea 29/35 g/m. p. mărimea 70x50(±5)cm. Steril, pentru masa de instrumente.
33100000-1 | 86 | Șervetele viscoza biodegradabila 100% | Șervetele viscoza biodegradabila 100% |  |  |  | 100% biodegradabile, cu detergent și dezinfectant, inofensive pentru endoscoape și sonde ultrasonografice (fără alcoolbuc) activ de la 3 min. (Minim 100 buc. în set)
33100000-1 | 87 | Set chirurgical cardiovascular hybrid pentru intervenții cardiace minim-invazive (MICS) | Set chirurgical cardiovascular hybrid pentru intervenții cardiace minim-invazive (MICS) |  |  |  | Set cardiovascular hibrid, steril jetabil. Componență inclusă în set: 1) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm grosime; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2) 4 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm grosime. 4) 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5) 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilenă hidrofob. 6) 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7, 5; N8, N8, 5) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7) 1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii post operator; superasorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; strat exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil. 8) 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9) 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil. 10) 1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11) 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort pentru pacient, din polipropilenă minim 10g/m2, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12) 1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă minim 10g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul perineal atașat la câmp, absorbantul compus din 2-straturi: a) polietilenă minim 50mcm grosime, b) polipropilenă minim 10g/m2. 13) 1 buc.: Câmp cardiovascular hibrid – dimensiuni 240/300x350cm (±5 cm), Câmp integru, impermeabil 100%, cu grad înalt de absorbție în zona critică minim 2, 8g/dm2, compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilenă minim 10g/m2; b) strat intern impermeabil din polietilenă pe toata suprafața cu grosimea minim 50mcm, c) strat absorbant minim 1g/dm2 pe toată zona semi critică; d) strat superasorbant din viscoză/poliester minim 50g/m2 în zona critică cu dimensiunea minim 50x140cm, cu film de incizie integrat: zona toraco-abdominală cu dimensiuni minime 35x65cm, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30x70 cm(±3 cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 14) 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă pe toată suprafața; Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 15) 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 16) 3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester, grosime minim 40g/m2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 17) 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 18) 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în fată, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în fată de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 19) 2 buc.: Ștergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 20) 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 21) 1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet.
33100000-1 | 88 | Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil | Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil |  |  |  | 1. CÂMP STERIL CU BORD ADEZIV 180x190 cm (+/-10cm ), GAURA(7x45cm) -2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm ) - 2 buc. 3. șervetele absorbante (20x20cm) - 10 buc. 4.CEARSAF COMBINAT PENTRU MASA DE INSTRUMENTE 140x80 cm(+/-10cm)(MAYO)-1 BUC- IMPERMEABIL, ABSORBANT, ZONA ABSORBANTA MINIM 65x85 cm(+/- 5 cm).PICTOGRAMA PENTRU GHIDARE.
33100000-1 | 89 | Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil | Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil |  |  |  | 1.CÂMP STERIL CU BORD ADEZIV 180x190cm (+/-10cm ), GAURA(7x45cm) -5 BUC. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm ) - 5 buc. 3. șervetele absorbante (20x20cm) - 20 buc. 4. cearșaf combinat pentru masă de instrumente 140x80cm (+/-10cm ) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona absorbantă minim 65x85cm (+/-5cm ). Pictograma pentru ghidare.
33100000-1 | 90 | Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore (003312 ) | Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore (003312 ) |  |  |  | Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 150x70cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm2); pentru amplasarea ghidului metalic; cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilenă minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2, 0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7, 5 – 2 perechi; N8, 0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilenă, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilenă, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilenă, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilenă, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0, 035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc: Ac seringă 18G. 23. 2 buc: Ac Seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2.
33100000-1 | 91 | Set drenare nasobiliară | Set drenare nasobiliară |  |  |  | Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv, conector, PVC, lungime 2900mm, 8-10 Fr.
33100000-1 | 92 | Set pentru anestezia epidurală | Set pentru anestezia epidurală |  |  |  | Set pentru anestezia epidurală. 1) Ac tip Tuohy, mărimea 18 G, 8 cm, marcat la fiecare 10 mm. 2) 1 cateter mărime 18-19 G, lungime 90- 100 mm, radioopac. 3) Adaptor Tuohy Borst (TBA) sau conector pentru fixarea cateterului 4) Filtru hidrofilic, antibacterian 5) Seringă de plastic LOR (Loos of rezistance) 10-20 cm, sterilă.
33100000-1 | 93 | Set pentru litotomie (litotripsie) | Set pentru litotomie (litotripsie) |  |  |  | Set pentru litotomie (litotripsie). Setul conține mâner, tub metalic cu conector LL-1 buc. Coș litotomie cu 4 fire, vârf tip bilă, port de irigare și port pentru ghid metalic-2 buc.
33100000-1 | 94 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G20 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G20 |  |  |  | G-20, pentru adulți, lungimea cateterului 160mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 1,0-1,1mm, lungimea ghidului 40cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat (Politetrafloretilen) sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru puncție, ghid (conductor) metalic drept, rezistent la îndoire, cu un capăt flexibil. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 95 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G-20 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G-20 |  |  |  | Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan Lungime 12-15 cm Rentghencontrast Cu aripioare pentru fixare Ac pentru puncție Ghid (conducator) metalic drept 150 Steril Prezentarea de mostre obligatoriu
33100000-1 | 96 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G-22 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G-22 |  |  |  | Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan Lungime 5 cm Diametru extern 0,7-0,8 mm Rentghencontrast Cu aripioare pentru fixare Ac pentru puncție Ghid (conducator) metalic drept 100 Steril Prezentarea de mostrelor obligator
33100000-1 | 97 | Set ventuze terapeutice | Set ventuze terapeutice |  |  |  | Set ventuze terapeutice - 12 piese plastic, diferite dimensiuni, ajustate cu vîrf magnetic în interior; pompa-pistol vacuum. Prezentarea mostrelor.
33100000-1 | 98 | Set–nefrostomie transcutană-ecoghidată 8-18 FR | Set–nefrostomie transcutană-ecoghidată 8-18 FR |  |  |  | Nefrostoma transcutană, Eco ghidată 8-18 Fr Pigtail, transcutan, cu mecanism de fixare, 10-12Fr
33100000-1 | 99 | Sistem de curățire a locului anastomozei | Sistem de curățire a locului anastomozei |  |  |  | Sistem de curățire a locului anastomozei, echivalent Blower/Mister System ClearvieW. Sistem ce folosește un amestec întrerupător pe mîner pentru a controla pornirea și oprirea furnizării amestecului.
33100000-1 | 100 | Sisteme stomice cu pungă de evacuare | Sisteme stomice cu pungă de evacuare |  |  |  | Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa de la 10 mm până la 70mm. Volum minim 600 ml - filtrul de carbon laminat (minim 60 mm), integrat ce evită riscul ca Pungă să se „baloneze”, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș, clamă sigură din polipropilen, lungime minimala de 7, 0 cm, înălțimea utilă – minim 1, 0 cm.
33100000-1 | 101 | Solutie cutanata | Solutie cutanata |  |  |  | Tratamentul afecţiunilor purulente bacteriene şi fungice ale tegumentelor, eczemei microbiene, afecţiunilor purulent-inflamatorii ale ţesuturilor moi (abcese, carbuncule, flegmoane, furuncule, plăgi supurate, panaricii); afecţiuni stomatologice (stomatite, gingivită ulcero-necrotizantă, forma distrofico-inflamatoare a paradontozei de grad I-II în faza de acutizare). Abces pulmonar, boala bronşiectatică, hipoplazie pulmonară chistică complicată cu supuraţie, bronşită cronică în faza de acutizare, tonzilită cronică, amigdalită, portaj de stafilococi şi de Corynebacterium diphteriae, colită ulceroasă, paraproctită.
33100000-1 | 102 | Solutie irigare plaga | Solutie irigare plaga |  |  |  | Soluție pentru irigarea, curățarea și hidratarea plăgilor acute și cronice. Tratament modern care furnizează un mediu umed, favorabil vindecării naturale a plăgilor. Toleranță și biocompatibilitate ridicatp datorită betainei și polihexanidei din c omponență. Previne formarea și înlătură biofilmul când acesta este prezent în plagă. Certificat din punct de vedere clinic.
33100000-1 | 103 | Sonda gastrică | Sonda gastrică |  |  |  | Sonda gastrică. Mărimea: CH 22. Vizibilitate la raze X. Atraumatic. Cu orificii mari laterale. Tub simplu. Material: PVC medical. Marcaje de măsurare a adâncimii (cm). Steril, non-toxic, nepirogen. Ambalate individual.
33100000-1 | 104 | Sondă gastro-duodenală | Sondă gastro-duodenală |  |  |  | Sondă gastro-duodenală 16FR, Transparent cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale(14-16FR) Marcaj în cm.(5-70cm sonde 14-16FR) Sonde (14-16FR) - gastro-duodenale cupa mică la extremitatea proximală, Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 105 | Sondă pentru alimentare 4FR | Sondă pentru alimentare 4FR |  |  |  | Sondă pentru alimentare 4FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (4) FR, Marcaj în cm (5-35cm sonde (4FR) Sonde (4FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 106 | Sondă pentru alimentare 6FR | Sondă pentru alimentare 6FR |  |  |  | Sondă pentru alimentare 6FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (6) FR, Marcaj în cm (5-35cm sonde (6FR) Sonde (6FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 107 | Sondă-set naso-duodenală pentru nutriție /d 3,7-4,2 mm | Sondă-set naso-duodenală pentru nutriție /d 3,7-4,2 mm |  |  |  | Sondă-set naso-duodenală pentru nutriție. Lungimea de minim 250cm, cu ghid metalic - 0,35, pentru canalul endoscopului de 3,7-4,2mm.
33100000-1 | 108 | Șorț laminat | Șorț laminat |  |  |  | Șorț laminat mărimea L, 140 cm, impermiabil, densitatea 90/100 g/m.p, cu legătură la spate.
33100000-1 | 109 | Specule auriculare de unică folosință | Specule auriculare de unică folosință |  |  |  | Speculă 2.5mm, auriculară, ne-reutilizabilă, fabricată din plastic, ambalate în sac de polietilenă.
33100000-1 | 110 | Spirometru cu 3 bile | Spirometru cu 3 bile |  |  |  | Dispozitiv pentru exersarea respirației pentru inspir profund 3camere + 3 bile, furtun conector și piesa bucală.
33100000-1 | 111 | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Spirometru pentru stimulare pulmonară |  |  |  | Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gură.
33100000-1 | 112 | Spray pentru îndepărtarea adezivului | Spray pentru îndepărtarea adezivului |  |  |  | Spray pentru reducerea durerii și facilitarea îndepărtării de la suprafața pielii parastomale a rezidurilor lăsăte de produse de îngrijire a stomei sau diferitor pansamente. Pe bază de silicon, fără alcool. Se evaporă rapid, fără a îngreuna aplicarea noului pansament. Echivalent produsului B-Braun Adhesive Remover 50 ml Aerosol G (Cod de referință 1005-1).
33100000-1 | 113 | Spray rece | Spray rece |  |  |  | Spray cu efect de răcire cu conținut de mentol. Volum - 500ml (±100ml).
33100000-1 | 114 | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 1-3 luni | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 1-3 luni |  |  |  | Diametru 8-10 mm, lungime 55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 1-3 luni
33100000-1 | 115 | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 3-6 luni | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 3-6 luni |  |  |  | Diametru 8-10 mm, lungime 55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 3-6 luni
33100000-1 | 116 | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 6 luni | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 6 luni |  |  |  | Diametru 8-10 mm, lungime 55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea mai mult de 6 luni
33100000-1 | 117 | Stent biliar metalic | Stent biliar metalic |  |  |  | Stent biliar metalic(nichel-titanum)-expandabil, Expandabil, cu efect de memorie termică, setul conține:stent- nitinol și un tub de inserție teflon de 170-185 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radiopacă, cu capat distal transparent; capacitatea de repozitionare minim 50% din lungimea stentului, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu se va specifica la plasarea comenzii, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol, ) cu 3 markeri radiopaci de Aur.
33100000-1 | 118 | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare. | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare. |  |  |  | Stent biliar PVC, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerinte, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35- nu mai scurt de 400,0cm puser)
33100000-1 | 119 | Stent biliar/ pancreatic biodegradabil | Stent biliar/ pancreatic biodegradabil |  |  |  | Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 20 zile
33100000-1 | 120 | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni |  |  |  | Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 11 săptămâni
33100000-1 | 121 | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile |  |  |  | Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 12 zile
33100000-1 | 122 | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie |  |  |  | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitare)-perioada de degradare 8-12 săptămâni, radiopac, diametrul 1,0-2,5cm, lungime 4-12cm
33100000-1 | 123 | Stent esofagian metalic auto expandabil cu sistem de livrare | Stent esofagian metalic auto expandabil cu sistem de livrare |  |  |  | Stent esofagian metalic auto expandabil cu sistem de livrare. L=6 cm, 8 cm, 12 cm, 4 cm
33100000-1 | 124 | Stent metalic Auto expandabil pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a tractului digestiv | Stent metalic Auto expandabil pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a tractului digestiv |  |  |  | Stent metalic Auto expandabil pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a tractului digestiv : Stent: A - 30mm B - 24mm C - 1401mm D - 110mm Sistemul de livrare : I - 650mm G - 205mm H - d=8mm D max. Ghid endoscopic - 0, 035'' L max.Ghid endoscopic - 260cm
33100000-1 | 125 | Stent metalic auto expandabil tract digestiv inferior | Stent metalic auto expandabil tract digestiv inferior |  |  |  | Stent metalic auto expandabil tract digestiv inferior. Utilizabil prin canalul endoscopului, L=6cm, 8cm, 10cm.
33100000-1 | 126 | Stickere pentru marcajul medicamentelor galbene | Stickere pentru marcajul medicamentelor galbene |  |  |  | Stickere pentru marcajele seringilor din hârtie adezivă. Dimensiuni - 1,5-2x5-6cm. Culoare galbenă.
33100000-1 | 127 | Stickere pentru marcajul medicamentelor roșii | Stickere pentru marcajul medicamentelor roșii |  |  |  | Stickere pentru marcajele seringilor din hârtie adezivă. Dimensiuni - 1,5-2x5-6cm. Culoare roșie.
33100000-1 | 128 | Talc | Talc |  |  |  | Talc pudră. Ambalaj 50-200gr.
33100000-1 | 129 | Tub dren silicon | Tub dren silicon |  |  |  | Tub dren silicon 4mm
33100000-1 | 130 | Tub polimer/silicon | Tub polimer/silicon |  |  |  | Tub polimer/silicon medical 8x10mm, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C
33100000-1 | 131 | Tup pentru drenaj pleural 28CH cu unghi de înclinare | Tup pentru drenaj pleural 28CH cu unghi de înclinare |  |  |  | Tub de drenaj pleural, cu gradație la cm, linie radioopacă, conector, tub inclinat la 90 grade, lungimea 520mm (+/-10mm), ambalaj steril
33100000-1 | 132 | Ulei pentru masaj de migdale | Ulei pentru masaj de migdale |  |  |  | Ulei pentru masaj, de migdale. În ambalaj până la 200ml. Prezentarea mostrelor.
33100000-1 | 133 | Ulei pentru masaj medical | Ulei pentru masaj medical |  |  |  | Ulei pentru masaj medical. Ambalaj 200-1000ml.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale Suplimentare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ac epidural G18 pentru obezi | Ac epidural G18 pentru obezi | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 266.8
33100000-1 | 2 | Ac pentru acupunctură 0, 20x25mm | Ac pentru acupunctură 0, 20x25mm | Bucată | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 3 | Ac pentru acupunctură 0, 25x40mm | Ac pentru acupunctură 0, 25x40mm | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 4 | Ac pentru acupunctură 0, 30x60mm | Ac pentru acupunctură 0, 30x60mm | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33100000-1 | 5 | Ac pentru canularea venelor cu olivă | Ac pentru canularea venelor cu olivă | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20.85
33100000-1 | 6 | Ac pentru puncție – biopsie Eco ghidată | Ac pentru puncție – biopsie Eco ghidată | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 7 | Ac spinal G25 pentru obezi | Ac spinal G25 pentru obezi | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83.4
33100000-1 | 8 | Ac spinal pentru puncție spinală și diagnostică (echivalent Spinocan) | Ac spinal pentru puncție spinală și diagnostică (echivalent Spinocan) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9336
33100000-1 | 9 | Ace USG | Ace USG | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100005
33100000-1 | 10 | Ansa polipectomie | Ansa polipectomie | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14833.4
33100000-1 | 11 | Ansa polipectomie ovală cu ac | Ansa polipectomie ovală cu ac | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 74750
33100000-1 | 12 | Ansa polipectomie rotativa asimetrică (gastro-colono.) | Ansa polipectomie rotativa asimetrică (gastro-colono.) | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16666.75
33100000-1 | 13 | Bandaj elastic de fixare | Bandaj elastic de fixare | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6000
33100000-1 | 14 | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru cap mare / trunchi mic (mărime D) | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru cap mare / trunchi mic (mărime D) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21667
33100000-1 | 15 | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru cap mic/braț/picior (mărime C | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru cap mic/braț/picior (mărime C | Bucată | 240 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50001.6
33100000-1 | 16 | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior (mărime B) | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior (mărime B) | Bucată | 160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11334.4
33100000-1 | 17 | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru șold/trunchi mare/subțioară (mărime E) | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru șold/trunchi mare/subțioară (mărime E) | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10200.24
33100000-1 | 18 | Brățară de identificare pentru adulți | Brățară de identificare pentru adulți | Bucată | 12000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40080
33100000-1 | 19 | Burete abraziv pentru instrumente de coagulare | Burete abraziv pentru instrumente de coagulare | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2085
33100000-1 | 20 | Canulă de aspirație tip Yankauer | Canulă de aspirație tip Yankauer | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4248
33100000-1 | 21 | Canulă ERCP controlabilă | Canulă ERCP controlabilă | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27333.36
33100000-1 | 22 | Canulă pentru clismă | Canulă pentru clismă | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 834
33100000-1 | 23 | Canulă pentru clister evacuator la 2 litri | Canulă pentru clister evacuator la 2 litri | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33100000-1 | 24 | Canulă pentru oxigen neonatală | Canulă pentru oxigen neonatală | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33.4
33100000-1 | 25 | Capac cateter | Capac cateter | Set | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.5
33100000-1 | 26 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 10Fr | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 10Fr | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3750
33100000-1 | 27 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 8Fr | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 8Fr | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2250
33100000-1 | 28 | Cearșaf din material nețesut în rulou 60 cm | Cearșaf din material nețesut în rulou 60 cm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1800
33100000-1 | 29 | Cearșaf din material nețesut în rulou 80cm | Cearșaf din material nețesut în rulou 80cm | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.7
33100000-1 | 30 | Cearșaf pentru acoperirea mesei | Cearșaf pentru acoperirea mesei | Set | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 31 | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 100x50 cm | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 100x50 cm | Bucată | 1400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17500
33100000-1 | 32 | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x50 cm | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x50 cm | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 33 | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm | Bucată | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15625
33100000-1 | 34 | Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 290x250x160 cm cu câmp adeziv p/u protezarea șoldului | Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 290x250x160 cm cu câmp adeziv p/u protezarea șoldului | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6050.4
33100000-1 | 35 | Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 50x35 cm | Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 50x35 cm | Bucată | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4175
33100000-1 | 36 | Coș extractor de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL | Coș extractor de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83333.5
33100000-1 | 37 | Cuvă reniformă | Cuvă reniformă | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1700.04
33100000-1 | 38 | Dispozitiv pentru ligaturare | Dispozitiv pentru ligaturare | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33100000-1 | 39 | Dispozitiv pentru transfer de soluții perfuzabile (echivalent Transofix) | Dispozitiv pentru transfer de soluții perfuzabile (echivalent Transofix) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3340
33100000-1 | 40 | Emplastru 10cm x 5m | Emplastru 10cm x 5m | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3125
33100000-1 | 41 | Emplastru 8cm x 10cm | Emplastru 8cm x 10cm | Cutie | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 42 | Emplastru cu perimetru antiseptic 10cm*10cm | Emplastru cu perimetru antiseptic 10cm*10cm | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 225
33100000-1 | 43 | Emplastru cu perimetru antiseptic 6cm*10cm | Emplastru cu perimetru antiseptic 6cm*10cm | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 109
33100000-1 | 44 | Emplastru pentru înlocuirea suturii chirurgicale | Emplastru pentru înlocuirea suturii chirurgicale | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 417
33100000-1 | 45 | Extensie perfuzor | Extensie perfuzor | Bucată | 8400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 147000
33100000-1 | 46 | Garou hemostatic copii | Garou hemostatic copii | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4375.05
33100000-1 | 47 | Garou hemostatic de tip Esmarh cu buton | Garou hemostatic de tip Esmarh cu buton | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416.7
33100000-1 | 48 | Garou hemostatic maturi | Garou hemostatic maturi | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4375.05
33100000-1 | 49 | Ghid metalic tip “Zebra” 0, 025; 0, 035 | Ghid metalic tip “Zebra” 0, 025; 0, 035 | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 176000
33100000-1 | 50 | Guler cervical cu orificiu pentru traheotomie | Guler cervical cu orificiu pentru traheotomie | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5500
33100000-1 | 51 | Guler pentru fixarea cervicală | Guler pentru fixarea cervicală | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5766.8
33100000-1 | 52 | Gulere cervicale de urgență | Gulere cervicale de urgență | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5833.4
33100000-1 | 53 | Kinesio tape 5cm x 5m | Kinesio tape 5cm x 5m | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4250.1
33100000-1 | 54 | Masca de endoscopie L | Masca de endoscopie L | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.35
33100000-1 | 55 | Masca de endoscopie M | Masca de endoscopie M | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.35
33100000-1 | 56 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime L | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime L | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2083.35
33100000-1 | 57 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime M | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime M | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2083.35
33100000-1 | 58 | Mască facială pentru endoscopie | Mască facială pentru endoscopie | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2250
33100000-1 | 59 | Meșe Hemostatice 10x10cm | Meșe Hemostatice 10x10cm | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000.2
33100000-1 | 60 | Meșe Hemostatice 20x20cm | Meșe Hemostatice 20x20cm | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000.2
33100000-1 | 61 | Meșe nesterile material absorbant 90/100g/m.p 50x25 cm | Meșe nesterile material absorbant 90/100g/m.p 50x25 cm | Set | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35625
33100000-1 | 62 | Panglica Broselow | Panglica Broselow | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2083.35
33100000-1 | 63 | Pansament atraumatic impregnat cu anti-septice sau unguent neutru 10x20 cm | Pansament atraumatic impregnat cu anti-septice sau unguent neutru 10x20 cm | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30000
33100000-1 | 64 | Pansament lichid steril | Pansament lichid steril | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 158335
33100000-1 | 65 | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm) | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 66 | Pastă protectoare pentru piele parastomală | Pastă protectoare pentru piele parastomală | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 158335
33100000-1 | 67 | Pencete pentru coagulare unică folosință | Pencete pentru coagulare unică folosință | Bucată | 700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11669
33100000-1 | 68 | Plasturi sub forma de stripuri sterile Omnistrip | Plasturi sub forma de stripuri sterile Omnistrip | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20090
33100000-1 | 69 | Ploscă urinară bărbați, din carton | Ploscă urinară bărbați, din carton | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44750
33100000-1 | 70 | Ploscă urinară din inox, pentru femei | Ploscă urinară din inox, pentru femei | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83334
33100000-1 | 71 | Ploscă urinară medicală, universala, din carton | Ploscă urinară medicală, universala, din carton | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35100
33100000-1 | 72 | Pungă pentru ploscă urinară CAREBAG | Pungă pentru ploscă urinară CAREBAG | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4500
33100000-1 | 73 | Pungi pentru material biologic din polietilenă | Pungi pentru material biologic din polietilenă | Bucată | 3500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4200
33100000-1 | 74 | Pungi urinare sterile | Pungi urinare sterile | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1670
33100000-1 | 75 | Retractor chirurgical din silicon radioopac | Retractor chirurgical din silicon radioopac | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4167
33100000-1 | 76 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 801
33100000-1 | 77 | Sare de mare cu extract de conifere | Sare de mare cu extract de conifere | KG | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 770
33100000-1 | 78 | Sare de mare cu extract de salvie | Sare de mare cu extract de salvie | KG | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2310
33100000-1 | 79 | Sare de mare fără miros | Sare de mare fără miros | KG | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 770
33100000-1 | 80 | Scrub pentru pregătirea pielii pentru EEG | Scrub pentru pregătirea pielii pentru EEG | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3466.72
33100000-1 | 81 | Seringă cu piston de blocare | Seringă cu piston de blocare | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66668
33100000-1 | 82 | Seringa ginecologică VAM Karman | Seringa ginecologică VAM Karman | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1042
33100000-1 | 83 | Seringă VAM | Seringă VAM | Bucată | 55 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12375
33100000-1 | 84 | Seringi de irigare - Bulb, 60 ml (Seringa-Pară) N1 | Seringi de irigare - Bulb, 60 ml (Seringa-Pară) N1 | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5001
33100000-1 | 85 | Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente (003256) | Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente (003256) | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 813
33100000-1 | 86 | Șervetele viscoza biodegradabila 100% | Șervetele viscoza biodegradabila 100% | Set | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6458.5
33100000-1 | 87 | Set chirurgical cardiovascular hybrid pentru intervenții cardiace minim-invazive (MICS) | Set chirurgical cardiovascular hybrid pentru intervenții cardiace minim-invazive (MICS) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 173333.6
33100000-1 | 88 | Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil | Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 58592
33100000-1 | 89 | Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil | Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 157840
33100000-1 | 90 | Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore (003312 ) | Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore (003312 ) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1348000
33100000-1 | 91 | Set drenare nasobiliară | Set drenare nasobiliară | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11250
33100000-1 | 92 | Set pentru anestezia epidurală | Set pentru anestezia epidurală | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2497.5
33100000-1 | 93 | Set pentru litotomie (litotripsie) | Set pentru litotomie (litotripsie) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13333.34
33100000-1 | 94 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G20 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G20 | Bucată | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 209520
33100000-1 | 95 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G-20 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G-20 | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33334
33100000-1 | 96 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G-22 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G-22 | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75000
33100000-1 | 97 | Set ventuze terapeutice | Set ventuze terapeutice | Set | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1200
33100000-1 | 98 | Set–nefrostomie transcutană-ecoghidată 8-18 FR | Set–nefrostomie transcutană-ecoghidată 8-18 FR | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.68
33100000-1 | 99 | Sistem de curățire a locului anastomozei | Sistem de curățire a locului anastomozei | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.34
33100000-1 | 100 | Sisteme stomice cu pungă de evacuare | Sisteme stomice cu pungă de evacuare | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 116700
33100000-1 | 101 | Solutie cutanata | Solutie cutanata | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 102 | Solutie irigare plaga | Solutie irigare plaga | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12500
33100000-1 | 103 | Sonda gastrică | Sonda gastrică | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9466.8
33100000-1 | 104 | Sondă gastro-duodenală | Sondă gastro-duodenală | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000.16
33100000-1 | 105 | Sondă pentru alimentare 4FR | Sondă pentru alimentare 4FR | Bucată | 7000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13300
33100000-1 | 106 | Sondă pentru alimentare 6FR | Sondă pentru alimentare 6FR | Bucată | 7000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13300
33100000-1 | 107 | Sondă-set naso-duodenală pentru nutriție /d 3,7-4,2 mm | Sondă-set naso-duodenală pentru nutriție /d 3,7-4,2 mm | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4791.7
33100000-1 | 108 | Șorț laminat | Șorț laminat | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 109 | Specule auriculare de unică folosință | Specule auriculare de unică folosință | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8350
33100000-1 | 110 | Spirometru cu 3 bile | Spirometru cu 3 bile | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 916.7
33100000-1 | 111 | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10417.5
33100000-1 | 112 | Spray pentru îndepărtarea adezivului | Spray pentru îndepărtarea adezivului | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 275000
33100000-1 | 113 | Spray rece | Spray rece | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 114 | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 1-3 luni | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 1-3 luni | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13333.34
33100000-1 | 115 | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 3-6 luni | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 3-6 luni | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13333.34
33100000-1 | 116 | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 6 luni | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 6 luni | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13333.34
33100000-1 | 117 | Stent biliar metalic | Stent biliar metalic | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 64583.35
33100000-1 | 118 | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare. | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare. | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39583.5
33100000-1 | 119 | Stent biliar/ pancreatic biodegradabil | Stent biliar/ pancreatic biodegradabil | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9166.67
33100000-1 | 120 | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9166.67
33100000-1 | 121 | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9166.67
33100000-1 | 122 | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22500
33100000-1 | 123 | Stent esofagian metalic auto expandabil cu sistem de livrare | Stent esofagian metalic auto expandabil cu sistem de livrare | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 150000
33100000-1 | 124 | Stent metalic Auto expandabil pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a tractului digestiv | Stent metalic Auto expandabil pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a tractului digestiv | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 71645.85
33100000-1 | 125 | Stent metalic auto expandabil tract digestiv inferior | Stent metalic auto expandabil tract digestiv inferior | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50000
33100000-1 | 126 | Stickere pentru marcajul medicamentelor galbene | Stickere pentru marcajul medicamentelor galbene | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 435
33100000-1 | 127 | Stickere pentru marcajul medicamentelor roșii | Stickere pentru marcajul medicamentelor roșii | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 435
33100000-1 | 128 | Talc | Talc | Gram | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60
33100000-1 | 129 | Tub dren silicon | Tub dren silicon | Metru | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8750
33100000-1 | 130 | Tub polimer/silicon | Tub polimer/silicon | Metru | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 417
33100000-1 | 131 | Tup pentru drenaj pleural 28CH cu unghi de înclinare | Tup pentru drenaj pleural 28CH cu unghi de înclinare | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4000
33100000-1 | 132 | Ulei pentru masaj de migdale | Ulei pentru masaj de migdale | Bucată | 180 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500.6
33100000-1 | 133 | Ulei pentru masaj medical | Ulei pentru masaj medical | Litru | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1320
TOTAL | [10 empty] | 4725487.46

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________