ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea consumabile pentru intreținerea sistemelor de tratare a apei cu servicii de instalare și întreținere incluse prin procedura de licitație publică AVM.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

2. IDNO: 1003600150196

3. Adresa: or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

4. Numărul de telefon/fax: 022888416

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: crdm@ms.md, www.crdm.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitate de măsură | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consumabile pentru întreținerea sistemelor de tratare a apei compatibile cu Sistem cu osmoza inversa RO-1500 GPD cu servicii de instalare și întreținere incluse |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 42912310-8 | K1H 20 mcr | buc | 6 | Compatibil cu ATLAS Filtri Hydra Duo RAH-90 mcr Înlocuirea periodică- 6 ori pe an |  |
| 1.2 | 42912310-8 | Cărbune cocoanut granulat (fracție 12.30) | kg | 15 | Compatibil cu Coloana 10 х 54 + sorbție 50 litre Înlocuirea periodică- 1 pe an |  |
| 1.3 | 42912310-8 | K1 Big 20SL(1 mcr) | buc | 3 | Compatibil cu Sistem cu osmoza inversa RO-1500 GPD Înlocuirea periodică- 3 ori pe an |  |
| 1.4 | 42912310-8 | K1 Big 20SL(5 mcr) | buc | 3 | Compatibil cu Sistem cu osmoza inversa RO-1500 GPD Înlocuirea periodică- 3 ori pe an |  |
| 1.5 | 42912310-8 | Membrana LG BW 4040 ES | buc | 2 | Compatibil cu Sistem cu osmoza inversa RO-1500 GPD Înlocuirea periodică- 2 ori pe an |  |
| 1.6 | 42912310-8 | Cartus cu rasina Mix Bed, BB20 (ME-MIXBED-20BB) | buc | 3 | Compatibil cu ATLAS FILTRI DP 20 BB mono Big Înlocuirea periodică- 3 ori pe an |  |
| 1.7 | 42912310-8 | 55W UV lamp | buc | 1 | Compatibil cu Sterilizator apa cu UV, 55W, 3/4" Înlocuirea periodică- 1 pe an |  |
| 1.8 | 51514110-2 | Servicii de mentenanță | servicii | 2 | Instalarea consumabilelor și intervenția inginerului în caz de necesitate. Minim 2 mentenanțe planificate anual. Min. 5 chemări neplanificate în caz de defecțiune. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 24 000.00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: La necesitate în termen de 20 zile de la comandă, pe parcursul anului 2025. Termen de achitare până la 30 zile după prestarea serviciilor.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 2. | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 3. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 4. | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | – copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului; | Obligator |
| 5. | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligator |
| 6. | Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca piesele ofertate sunt noi, nu a mai fost utilizate anterior. | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligator |
| 7. | Certificat de calitate / CE / ISO. | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligator |
| 8. | Câștigătorul va garanta că după efectuarea tuturor lucrărilor, echipamentul beneficiarului va funcționa în parametrii stabiliți de către producător și va garanta achitarea tuturor prejudiciilor financiare în cazul defecțiunilor echipamentului în timpul procesului de lucrări efectuate de către el la echipamentele beneficiarului și garantarea financiară după efectuarea lucrărilor, dacă echipamentului nu va fi funcționabil din cauza lucrărilor efectuate de către câștigător sau pieselor de schimb puse la dispoziție, până la aducerea echipamentului în stare funcțională. | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligator |
| 9. | Garantarea pentru lucrări și bunuri minim 12 luni. | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligator |

13.Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică ________________________________________________.

14.Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):nu se aplică.

15.Ofertele se prezintă în valută: Lei MD

16.Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

17.Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă): Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: (data): Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 Zile

21. Locul deschiderii ofertelor___________________SIARSAP__________________________

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

23. Alte informaţii relevante______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.Boris Băluțel