## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
Numărul licitaţiei: | [7 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  | Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea IMSP Policlinica de Stat | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Piese de schimb ecran Tactil pentru Spirometru Mir Spirolab | Piese de schimb ecran Tactil pentru Spirometru Mir Spirolab |  |  |  | Nume, categorie și coduri 1 Denumirea Generică (DACĂ ESTE APLICABIL). NOTĂ: Denumirea dispozitivului medical utilizat în codurile generice ale CAPCS (de exemplu: aparat de anestezie). Ecran tactil 2 Nume alternativ (DACĂ ESTE APLICABIL). NOTĂ: Denumire menținută de Global Medical Devices Nomenclature (GMDN), de exemplu: Unitate de anestezie, mobilă sau Denumirea propusă și menținută de institutul ECRI, de exemplu: unități de anestezie. Touch screen display 3 Cuvinte cheie (DACĂ ESTE APLICABIL). NOTĂ: Domeniul / boala specifică legată de dispozitiv (de exemplu, anestezie, îngrijire intraoperatorie etc.). Spirometrie 4 Se menționează dacă echipamentul solicitat înlocuiește unul existent. NOTĂ: se comunică modelul echipamentului din dotare și se justifică necesitatea înlocuirii acestuia. Touch screen display 7”, code: 660584 5 Cerințe tehnice detaliate. NOTĂ: Descrierea generală a funcției dispozitivului. Caracteristicile necesare și cerințele funcționale specifice/critice. de exemplu, module, componente, parametrii măsurabili și/sau livrabili, valorile și intervalele asociate, compatibilitate/interoperabilitate, cerințe de interoperabilitate, parametrii afișați pe monitor (de exemplu, afișarea presiunii, a volumului, a debitului, a indicatorilor de stare, timpii de inspirație și expirație etc.), setări reglabile de către utilizator (de exemplu: Parametrii funcționali ai dispozitivului, alarmele, limba etc. care ar trebui să fie reglabili la discreția utilizatorului/utilizatorilor), cerințe față de Biocompatibilitate, cerințe față de Mobilitate și portabilitate ( de exemplu: Cerințe pentru dispozitive nefixate/instalate, de exemplu greutăți, mânere, pe roți cu diametru specificat, frâne etc. În cazul dispozitivului portabil de indicat modul de transportare (ex: într-o husă sau într-un rucsac) și greutatea ( ex: cu toate accesoriile însumând <2 kg)), Cerințe față de: accesorii, materiale consumabile/reactivi, licențe, alte componente (Echipamente complementare (de exemplu, imprimante, suporturi, suporturi de perete), descrierea Componentelor (dimensiuni, configurația echipamentelor complexe) etc. Indicarea procesului de sterilizare a accesoriilor/consumabilelor din cadrul instituției, Starea de sterilitate a dispozitivelor medicale la livrare, Cerințe față de etichetare, Cerințe privind condițiile speciale de transportare și depozitare (Se aplică de exemplu dispozitivelor medicale termosensibile/ termolabile care se transportă cu respectarea cerințelor privind neîntreruperea lanţului de frig.) etc. Producător: MIR (Medical International Research S.p.A.); Dimensiune: 7” (țoli); cod producător:660584; Compatibilitate: Spirolab color a.f. 2018; 6 Cerințe față de Garanție (obligator spre completare). NOTĂ: Cerințe privind data de începere, durata perioadei de garanție, excluderi/includeri și alte condiții care trebuie să fie specificate. Garanția își începe acțiunea din momentul livrării dispozitivului, și nu va fi mai mică (ca durată) de 12 luni 7 Cerințe privind Mentenanța în timpul garanției (DACĂ ESTE APLICABIL). NOTĂ: Cu cât mai puține cerințe de întreținere sunt recomandate de producător este un Criteriu de sustenabilitate. Furnizorul va asigura mentenanța în timpul perioadei de garanție
0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea IMSP Policlinica de Stat | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată fără TVA | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Piese de schimb ecran Tactil pentru Spirometru Mir Spirolab | Piese de schimb ecran Tactil pentru Spirometru Mir Spirolab | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la solicitarea beneficiarului | 16666.66 | IMSP Policlinica de Stat
16666.66
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________