|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: conform SIARSAP M-tender |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Consumabile pentru testarea PCR. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Lotul 3 . Consumabile pentru testarea PCR. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Pungi de plastic p/u omogenizarea cesuturilor vegetale | Pungi de plastic p / u omogenizarea cesuturilor vegetale p / u-test ELISA Volumul de amestecare maxim: 100 ml Volumul optim de amestecare: 5 - 50 ml Dimensiunile pungii: 110 x 200 mm |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Aparat p/u bahile | Dispenser pentru protectie încălțăminte |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Portable Tissue Grinder | Cerințe tehnice minime: Motor: 50w Viteza: 3000 - 8000 rpm Pestele de măcinare pot fi autoclavate |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Disposable plastic pestle | Pestele de măcinare pot fi autoclavate. |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Stripuri cu tuburi capace | Date tehnice: - Eprubete PCR, - 0.2 ml, -transparente, cu capac plat separat , - 1 strip=8 stripuri în tub. |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Echilibru analitic | Cerințe tehnice minime: Max: 2000g, min; 0.5g, d=0.01g, e=0.1g, Clasa II, sau echivalent PS 200/2000.R1. |  |  |  |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________

L.Ș