# ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziţie a bunurilor prin contract de mica valoare

(formatul documentului nu va fi modificat)

- Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.4 – Cricova

- IDNO: 1006601003533

- Tip procedură achiziţie: contract de mică valoare

- Obiectul achiziţiei: Aparate de aer condiționat

- Cod CPV: 39700000-9

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Aparate de aer condiționat

conform necesităţilor:  Penitenciarului nr.4 Cricova

(în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară 2020, este alocată suma necesară din Banca Ministrul Finanţelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. | Denumirea | Unitatea de măsură | Cantitatea buc | Specificare tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat de aer condiționat 9000BTU | buc | 7 | Tip unitate – split de perete Funcții – purificare; dezumidificare; încălzire,răcire, ventilație; Capacitate generală – 9000BTU; Capacitate răcire – 8530(4436-10236) BTU; Capacitate încălzire – 10236 (4436- 13648) BTU; Putere răcire – 2,5 (1,3-3,0)kw Putere încălzire- 3,0 (1,3-4,0)kw Alimentare – Monofazat Tensiune/ frecvența alimentară – 230v/50Hz; Nivel de zgomot- 48-58dB Temperatura minimă funcționare pe răcire - - 4oC Temperatura maximă funcționare pe răcire - +46oC Temperatura minimă funcționare pe încălzire - -5oC Temperatura maximă funcționare pe încălzire- +18oC Suprafața acoperită – 20-25m2 |

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Preţul la poziţiile depuse în original cu ştampila şi semnătura Participantului | Da |
| 2. | Certificat de înregistrare/ extras din Registrul de Stat | Original/copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului/semnătura electronică; | Da |
| 3. | Certificat de atribuire al contului bancar. | Eliberat de banca deținătoare de cont, original/copie cu ștampila și semnătura participantului/semnătura electronică; | Da |
| 4. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului/semnat electronic; | Da |
| 5. | Ultimul raport financiar | Copie, cu ştampila şi semnătura Participantului | Da |

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.4 – Cricova

Adresa: or. Cricova, str. Luceafărul 9

Tel: 022453630, 069871239

e-mail:  serviciul.logistica.p-4@mail.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile: comisar principal de justiție Darii Oleg Filip

- Întocmirea ofertelor: Oferta (conform pag.3) şi documentele de calificare solicitate vor fi intocmite clar, fără corectări, cu număr şi data de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate ;

- În sistemul MTender

Ofertele intîrziate VOR FI RESPINSE.

- Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut, şi corespunderea parametrilor tehnici solicitaţi

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Criteriul de evaluare: pe poziţii

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Valoarea estimativă a achiziţiei, fara TVA, lei : 26833,33  lei

Conducătorul grupului de lucru:                                             Vitalie FALCĂ              L.Ș.

Ex. Darii Oleg

Tel. 022-453-630

OFERTA

| Nr. | Denumirea | Unitatea de măsură | Cantitatea buc | Specificare tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat de aer condiționat 9000BTU | buc | 7 | Tip unitate – split de perete Funcții – purificare; dezumidificare; încălzire,răcire, ventilație; Capacitate generală – 9000BTU; Capacitate răcire – 8530(4436-10236) BTU; Capacitate încălzire – 10236 (4436- 13648) BTU; Putere răcire – 2,5 (1,3-3,0)kw Putere încălzire- 3,0 (1,3-4,0)kw Alimentare – Monofazat Tensiune/ frecvența alimentară – 230v/50Hz; Nivel de zgomot- 48-58dB Temperatura minimă funcționare pe răcire - - 4oC Temperatura maximă funcționare pe răcire - +46oC Temperatura minimă funcționare pe încălzire - -5oC Temperatura maximă funcționare pe încălzire- +18oC Suprafața acoperită – 20-25m2 |