CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

2. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a sistemului antiincendiu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare: restabilire functionare sistem antiincendiu |  |  |  |
| 1 | 10-02-053-05 | Verificare componente sistem detectie incendiu adresabil, inclusiv: -Verificare adrese programabile; -Verificare echipamente terminale; - Verificare corespundere amplasare pe schita de executie; -Restabilirea conexiunilor defecte | buc | 1 585,0000 |  |
| 2 | 10-02-054-10 | Verificare trasee de cabluri la scurt circuit sau la deteriorare (numarul de masurari) | buc | 100,0000 |  |
| 3 | 10-02-054-11 | Verificare functionalitate bucle adresabile | buc | 15,0000 |  |
| 4 | 10-03-014-02 | Verificare interactiune cu alte sisteme: Acces Control, Ascensoare, Ventilare, Evacuare fum, Instiintare vocala. Recomandari оnlaturare neajunsuri si prezentarea planului de optimizare a functionarii sistemelor in ansamblu. | buc | 1,0000 |  |
| 5 | 10-02-054-10 | Verificare componente sistem de instiintare vocala: verificare zona, verificare corespundere amplasare schita de executie | buc | 400,0000 |  |
| 6 | 10-02-054-01 | Instalare si configurare echipament si software. Restabilire functionare Sistem anti incendiu si interconectarilor cu sisteme terte necesare pentru functionarea sistemului | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Pentru punere în funcțiune al sistemului antiincendiu |  |  |  |
| 7 |  | Testare functional sistem, adaptare schita tehnica. Training personal. Elaborarea instructiunilor de utilizare si actiune in caz de incendiu al personalului administrativ. | set | 1,0000 |  |
| 8 |  | Elaborarea schitei de executie conform solutiei tehnice existente | set | 1,0000 |  |
| 9 |  | Management proiect si perfectare documentatie necesara pentru darea in exploatare a sistemului conform cerintelor INST. | set | 1,0000 |  |
|  |  | 3. Utilaj: echipament necesar pentru restabilirea sistemului antiincendiu |  |  |  |
| 10 |  | Optical Smoke detector, LSN, Automatic addressable only. Conform Documentatiei de Proiect. | buc | 40,0000 |  |
|  |  | Optical Smoke detector, LSN, Automatic addressable only | buc | 40,0000 |  |
| 11 |  | Elemente de fixare și conectare. Conform Documentatiei de Proiect. | buc | 1,0000 |  |
|  |  | Elemente de fixare si conectare | set | 1,0000 |  |
| 12 |  | PC Dell Optiplex SFF(7020) Black (Core i5-14500 2.6-5.0GHz, 8GB RAM, 512GB SSD, WiFi) Win 11 PRO EN. Conform Documentatiei de Proiect. | buc | 1,0000 |  |
|  |  | PC Dell Optiplex SFF(7020) Black (Core i5-14500 2.6-5.0GHz, 8GB RAM, 512GB SSD, WiFi) Win 11 PRO EN. Conform Documentatiei de Proiect. | buc | 1,0000 |  |
| 13 |  | BOSCH Fire Monitoring System 5000, Server Software. Conform Documentatiei de Proiect. | buc | 1,0000 |  |
|  |  | BOSCH Fire Monitoring System 5000, Server Software | buc | 1,0000 |  |