Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._69____

din “__07__” _mai__ 2024___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul__ Renovarea salii de  sport din   incinta  Institutiei  Publice  Liceul  teoretic   Alexei  Mateevici din  s. Sanatauca  r.  Floresti.

Autoritatea contractantă_consiliul  rational  Florești

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Sala de  sport din   incinta  Institutiei  Publice  Liceul  teoretic   Alexei  Mateevici din  s. Sanatauca  r.  Floresti.

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Linoleum sportiv gr minim 12 mm standard europene EN14904

Ventilatoarelor  recuperator diametrul   200 mm si  Lungimea modulului: de la 500 mm debit  extragere: nu  mai mic de 177 m3/h  (dotat cu  Senzor presiune atmosferica Senzor de umiditate Indicator nivel de murdarire filtru Senzor CO2 Senzor de calitate aer VOC Senzor de umiditate Senzori temperatura)

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Timp  de  5 zile  de la  notificare

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor..

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei

DUAE

Oferta

Documentația de deviz

Declaraţie privind valabilitatea ofertei

Scrisoare  de  garanţie  bancară

Grafic de executare a lucrărilor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Experienţa similară

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia

Informaţii privind asocierea

Angajament terţ susţinător financiar

Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

Declaraţie terţ susţinător tehnic

Declaraţie terţ susţinător profesional

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul_ Renovarea salii de  sport din   incinta  Institutiei  Publice  Liceul  teoretic   Alexei  Mateevici din  s. Sanatauca  r.  Floresti.

Autoritatea contractantă____Consiliul raional Florești________________________________________

(denumirea, adresa)

Intocmit in preţuri  curente 19.01.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. lucrari de finisare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. demolari |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 160,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 19,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 24,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 1,60 |  |  |  |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 265,60 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 29,216 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 29,216 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 7,968 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 7,968 |  |  |  |
|  |  | Total demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  | 52,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 44,72 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 5,20 |  |  |  |
| 4 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 |  | 26,50 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 28,62 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 4,77 |  |  |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 |  | 33,125 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 2,65 |  |  |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut |  | 1,325 |  |  |  |
| 5 | CC03A1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 398,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 15,92 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,98 |  |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg |  | 401,98 |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 1,99 |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 3,98 |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 119,40 |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,2786 |  |  |  |
| 6 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  | 265,60 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 180,608 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 39,84 |  |  |  |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 |  | 27,224 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 26,56 |  |  |  |
| 7 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum sportiv gr 12 mm standard europene EN14904 ) | m2 |  | 265,60 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 26,56 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 265,60 |  |  |  |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 |  | 283,0632 |  |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg |  | 8,0875 |  |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg |  | 161,7504 |  |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg |  | 21,5667 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 134,792 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,4044 |  |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg |  | 53,9168 |  |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg |  | 6,47 |  |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 |  | 0,1618 |  |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m |  | 269,584 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 7,968 |  |  |  |
|  |  | Total pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. pereti interiori |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 466,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 349,50 |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,1398 |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0466 |  |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 |  | 0,1398 |  |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 |  | 0,0559 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 1,398 |  |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut |  | 2 097,00 |  |  |  |
| 9 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 180,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 180,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 36,00 |  |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 |  | 2,88 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 567,00 |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 648,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 4,68 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 1,08 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,90 |  |  |  |
| 10 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 446,10 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 285,504 |  |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 3 185,154 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 1,7844 |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 22,305 |  |  |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut |  | 138,291 |  |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut |  | 140,5215 |  |  |  |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 446,10 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 89,22 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 490,71 |  |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg |  | 66,915 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,1338 |  |  |  |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 446,10 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 200,745 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 44,61 |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 470,5909 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,4461 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,4461 |  |  |  |
| 13 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Vopisea lavavila) | m2 |  | 446,10 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 138,291 |  |  |  |
|  | 243011610350 | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil | kg |  | 111,525 |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 22,305 |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 223,05 |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 22,305 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,4461 |  |  |  |
|  |  | Total pereti interiori Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. tavan |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 392,60 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 255,19 |  |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 2 803,164 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 1,5704 |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 19,63 |  |  |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut |  | 121,706 |  |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut |  | 123,669 |  |  |  |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 392,60 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 176,67 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 39,26 |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 414,1537 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,3926 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,3926 |  |  |  |
| 16 | CB14D | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  | 265,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 212,00 |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,1325 |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,0265 |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,1325 |  |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 |  | 0,106 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 3,975 |  |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut |  | 3 975,00 |  |  |  |
| 17 | CN05B2 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent | m2 |  | 392,60 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 62,816 |  |  |  |
|  | 243011610350 | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil | kg |  | 98,15 |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 19,63 |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 196,30 |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 19,63 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,3926 |  |  |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 23,556 |  |  |  |
|  |  | Total tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. retele termice |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  | 22,00 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 8,36 |  |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc |  | 6,60 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 1,54 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 3,498 |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,638 |  |  |  |
| 19 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 |  | 600,00 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 12,00 |  |  |  |
| 20 | RpIC02B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4"se folose?te teava demontata | m |  | 22,00 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 31,68 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 2,8359 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 7,1009 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,9825 |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,6476 |  |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg |  | 1,3175 |  |  |  |
|  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc |  | 22,33 |  |  |  |
| 21 | RpIC02B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" | m |  | 3,20 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 4,608 |  |  |  |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m |  | 3,313 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,4125 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 1,0329 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,1429 |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,0942 |  |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg |  | 0,1916 |  |  |  |
|  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc |  | 3,248 |  |  |  |
| 22 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 1,92 |  |  |  |
| 23 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda( pozitonarea caloriferelor demontate la h 2m) | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 11,28 |  |  |  |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,264 |  |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg |  | 0,012 |  |  |  |
| 24 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  | Total retele termice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lucrari de finisare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. reparatii iluminat electric interior |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp | m |  | 82,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 28,70 |  |  |  |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m |  | 87,822 |  |  |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg |  | 68,88 |  |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc |  | 21,525 |  |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut |  | 4,10 |  |  |  |
| 26 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 2,43 |  |  |  |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc |  | 8,08 |  |  |  |
|  | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc |  | 4,04 |  |  |  |
|  | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc |  | 8,08 |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,404 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |
| 27 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m |  | 1,00 |  |  |  |
| 28 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete Led 40W 120cm | buc |  | 16,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 19,52 |  |  |  |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc |  | 16,00 |  |  |  |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc |  | 16,00 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 16,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m |  | 3,20 |  |  |  |
| 29 | RpEF04E | Montarea (Grila de protectie la corpuri de iluminat) | buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2874117302563 | grila de protectie | buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m |  | 0,00 |  |  |  |
| 30 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 1,24 |  |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc |  | 4,08 |  |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  | Total reparatii iluminat electric interior Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. ventelare |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,40 |  |  |  |
| 32 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor recuperator diametrul 200 mm si Lungimea modulului: de la 500 mm debit extragere: nu mai mic de 177 m3/h (dotat cu Senzor presiune atmosferica Senzor de umiditate Indicator nivel de murdarire filtru Senzor CO2 Senzor de calitate aer VOC Senzor de umiditate Senzori temperatura) | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 55,44 |  |  |  |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra | buc |  | 4,04 |  |  |  |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 2,82 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 3,00 |  |  |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)