| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.Priza de oxigen cu conector, Standart DIN. Destinate pentru montarea pe perete. Set din priza oxigen, carcasă de plastic, capac decorativ, șuruburi de fixare pe perete. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc. Conform cu standard ISO 13485 și certificate CE. Garanție pentru produsul oferit minim 36 luni. Livrare timp de până la 20 zile. |  | buc. | 3 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 2.Priză AGSS activă, mecanism de aspirație de tip Venturi, standart DIN. Inclus in set conector AGSS tip DIN pentru mașina de anestezie. Priza AGSS poate fi de tip de fixare pe perete sau în consola de perete. Conform cu standard ISO 13485 și certificate CE. Garanție pentru produsul oferit minim 12 luni. Livrare timp de până la 20 zile. |  | set. | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 3.Set 10 chei hexagonale 3x17mm, material oțel cromat, analogic la YATO YT0519 |  | set. | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 4.Stativ telescopic pentru minim 2 proiectoare analogic cu DOUBLE Horoz. Posibilitatea de a regla înălțimea de la minim 650 pină la minim 1600 mm. Potrivit pentru instalarea LED-urilor, a becurilor cu halogen sau a altor surse de lumină. Corpul trepiedului este confecționat din metal, înălțimea este reglabilă folosind elemente de plastic rezistente. |  | buc. | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 5.Proiector destinat pentru fixare de stativ. Iluminare exterioară LED minim 50 W, temperatura luminii 4000 - 4600K, minim 6000lm 230V, IP65, durata de viață minim 50 000 ore. Analogic cu Philips, model: BVP164. |  | buc. | 2 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 6.Lanternă LED pe acumulator (Fără acumulator inclus) analogic cy TC-CL 18/350 Li PXC SOLO, minim 5 W 7000 K, minim 350 lm, compatibil cu bateria 18V Einhell. |  | buc. | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 7.Proiector LED cu suport minim 50W, LED, 6400 K, minim 5000lm, 220 - 240V, IP65. Cablu lungimea minim 1,8m. Analogic cu PEGASUS/W-50, Horoz. |  | buc. | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Prelungitor pe tambur din metal rezistent la șocuri, cădere, rulare. Minim 4 prize cu capac, minim 30m, 16A, 3 * 2.5mm². Cablul cu izolație din cauciuc sintetic și teacă din cauciuc neopren, este rezistent la îndoire și torsiune. Analogic cu Könner&Söhnen KS CRM-30M. |  | buc. | 2 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 9.Stativ telescopic pentru nivelir laser, cu trei picioare. Stabilitate absolută pe orice teren. Execuţie robustă din aluminiu. Pentru înălţimi de lucru între minim 55 şi minim 157 cm. Analogic cu Bosch BT 150. |  | buc. | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 10. Set bituri în cutie metalică minim 40buc., HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (30 mm); HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (75 mm); TORX Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55 (30 mm); TORX Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55 (75 mm); SPLINE М5, М6, М8, М10, М12 (30 mm); SPLINE М5, М6, М8, М10, М12 (75 mm); Adaptor: 1/2", 3/8". Analogic cu Yato YT-0400. |  | buc. | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 11.Cheie cu bandă 300mm, analogic cu Yato YT-22255. |  | buc. | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 12.Cheie reglabilă pentru țevi. Deschidere maxima minim 0-80mm, lungimea minim 650mm, analogic cu Tolsen 10254. |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.Cheie fixa dubla brunata 55x60 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71125560. |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 14.Cheie fixa dubla brunata 46x50 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71124650. |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 15.Cheie fixa dubla brunata 36x41 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71123641. |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 16.Amortizatoare în set (2 buc) p/u braț sistem compatibil cu X-Ray Mobil XFM, Italray. Garanție pentru produsul oferit minim 12 luni. Livrare timp de până la 20 zile. |  | set. | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.Reductor motor 24V 250W Cod:I001018A.ZZ pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray. Garanție pentru produsul oferit minim 12 luni. Livrare timp de până la 60 zile. |  | buc. | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.Buton de starpungere pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray Garanție pentru produsul oferit minim 12 luni. Livrare timp de până la 20 zile. |  | buc. | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |