Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: 21212390 , conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Safeu metalic cu 2 uși - 2024 Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standard de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1.Safeu metalic cu 2 uși - 2024 Dimensiuni: 1100-1300mm x 450- 460mm x 340-350mm; Grosimea ușilor și carcasei metalice: minim 2 mm; Rafturi: 2 buc, uși cu lacăt: 2 buc;Treizer; Format A4; Sistem de blocare: sistem de bare transversale (2 cilindri activi, cromați); Fixare: crestături laser pentru fixarea pe podea; Lacăt: cu chei de tip seif; Acoperire cu pulbere; Greutate: 35-40 kg; Garanția corpului: minim 5 ani, Garanția lacătului: minim 1 an; Echivalent pozei atașate: Total Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: __________________________ Adresa: _________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: 21212390 , conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Safeu metallic cu 2 uși - 2024 Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 33696500-0 1. Safeu metalic cu 2 uși 7 buc. 15 zile MD87TRPCCC518430A00172AA TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________