	Liceul Teoretic cu profil de arte "Nicolae Sulac" din mun. Chisinau,str. Grenoble 108
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie interioare
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Coridor in spre sala sportiva

	
	
	

	
	
	1.1.1. Demolari

	
	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan 
K=2,0000


	m2
	55,0600

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	13,2144

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,5180

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	5,5060

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,1012

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	147,0600

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	17,6472

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,0590

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	7,3530

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,4706

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	4,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,2000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demolari
	            
	

	 
	
	1.1.2. Tavan

	
	
	

	4
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	47,6600

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	72,9198

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	340,2924

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1906

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,7651

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,9294

	
	
	Total
	
	
	

	5
	CF53B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
K=15,0000


	m2
	47,6600

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	221,6190

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 022,3070

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,7149

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,8596

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	11,4384

	
	
	Total
	
	
	

	6
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu 

	m
	18,5000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,8100

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	19,4250

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4625

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0185

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	111,0000

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CF61A k=2


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 
K=2,0000


	m2
	7,4000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	21,9928

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)sau analog 
	kg
	4,4400

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	216,2280

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1658

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1692

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,4381

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	55,0600

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	11,0120

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	60,5660

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	8,2590

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0165

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 

	m2
	55,0600

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	24,7770

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,5060

	
	26531021008334
	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau analog
	kg
	58,0828

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0551

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0551

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	55,0600

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	11,0120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,5060

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	27,1446

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0551

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	55,0600

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	30,2830

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	22,0240

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,3036

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	27,5300

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,7530

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1101

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.1.3. Pereti 

	
	
	

	12
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-Pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	147,0600

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	16,1766

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	44,1180

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	147,0600

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	20,5884

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	61,0299

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,3530

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 

	m2
	147,0600

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	179,4132

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 050,0084

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5882

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	11,6177

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,3530

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=30,0000


	m2
	147,0600

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 058,8320

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	6 308,8740

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	4,4118

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	70,5888

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	13,2354

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	147,0600

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	29,4120

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	161,7660

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	22,0590

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0441

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

	m2
	147,0600

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	66,1770

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,7060

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	155,1336

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1471

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1471

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	147,0600

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	29,4120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,7060

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	72,5006

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1471

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	147,0600

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,4118

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	22,0590

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,3530

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	147,0600

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	80,8830

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	58,8240

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	8,8236

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	73,5300

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	7,3530

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2941

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	147,0600

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	80,8830

	
	24301161038001
	Lac Brio sau analog
	kg
	58,8240

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	8,8236

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	73,5300

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	7,3530

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2941

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti 
	            
	

	 
	
	1.1.4. Retele de incalzire  

	
	
	

	22
	IB05A


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2400

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	23
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 

	m
	25,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,7500

	
	
	Total
	
	
	

	24
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare 

	buc
	25,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,5000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	25,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	2,5000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3,7500

	
	
	Total
	
	
	

	25
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	4,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0640

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	26
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 
K=0,5000


	m
	25,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,1250

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,5000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.1.5. Lucrari diverse

	
	
	

	27
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	15,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,6500

	
	
	Total
	
	
	

	28
	TrB05A2-3


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m 

	t
	15,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	36,6000

	
	
	Total
	
	
	

	29
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 

	t
	15,0000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,8565

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Coridor in spre sala sportiva
	            
	

	 
	
	1.2. Coridor et I galireie  nr. 1 cl primare 

	
	
	

	
	
	1.2.1. Demolari

	
	
	

	30
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 
K=2,0000


	m2
	115,1800

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	27,6432

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	34,5540

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	11,5180

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,3036

	
	
	Total
	
	
	

	31
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
K=2,0000


	m2
	37,5800

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	29,3124

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	29,3124

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,7580

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,7580

	
	
	Total
	
	
	

	32
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate 

	m
	33,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2900

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,4950

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4950

	
	
	Total
	
	
	

	33
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	4,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,2000

	
	
	Total
	
	
	

	34
	RpCO56A


	Demontari: pervazuri interioare 

	m2
	8,7500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8375

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,8375

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demolari
	            
	

	 
	
	1.2.2. Lucrari  in Coridor et I galireie  nr. 1 cl primare 

	
	
	

	
	
	1.2.2.1. Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel

	
	
	

	35
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	37,5800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,6370

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	77,0390

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	150,3200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	39,4590

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5637

	
	
	Total
	
	
	

	36
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 

	m2
	115,1800

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	12,6698

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	34,5540

	
	
	Total
	
	
	

	37
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	115,1800

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	16,1252

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	47,7997

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,7590

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	96,2800

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	117,4616

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	687,4392

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3851

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,6061

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,5405

	
	
	Total
	
	
	

	39
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=30,0000


	m2
	96,2800

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	693,2160

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	4 130,4120

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,8884

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	46,2144

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	8,6652

	
	
	Total
	
	
	

	40
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu 

	m
	63,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,3800

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	66,1500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,5750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0630

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	378,0000

	
	
	Total
	
	
	

	41
	CF61A k=2


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 
K=2,0000


	m2
	18,9000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	56,1708

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)sau analog 
	kg
	11,3400

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	552,2580

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,4234

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,9862

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	1,1189

	
	
	Total
	
	
	

	42
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	115,1800

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	23,0360

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	126,6980

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	17,2770

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0346

	
	
	Total
	
	
	

	43
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	115,1800

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	51,8310

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,5180

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	121,5034

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1152

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1152

	
	
	Total
	
	
	

	44
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	115,1800

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	23,0360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,5180

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	56,7837

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1152

	
	
	Total
	
	
	

	45
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	67,0400

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,0112

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	10,0560

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,3520

	
	
	Total
	
	
	

	46
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	67,0400

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	36,8720

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	26,8160

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,0224

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	33,5200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,3520

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1341

	
	
	Total
	
	
	

	47
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	67,0400

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	36,8720

	
	24301161038001
	Lac Brio sau analog
	kg
	26,8160

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,0224

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	33,5200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,3520

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1341

	
	
	Total
	
	
	

	48
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	48,1400

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,7768

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	19,9781

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,4070

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 

	m2
	48,1400

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	58,7308

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	110,7220

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1926

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,2888

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel
	            
	

	 
	
	1.2.2.2. Timplarie

	
	
	

	50
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm 

	m
	8,7500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0875

	
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm
	m
	8,7500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	52,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0875

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.2.2.3. Pardosele

	
	
	

	51
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele 

	m2
	37,5800

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,2612

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	15,5957

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,8790

	
	
	Total
	
	
	

	52
	CK18C


	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	18,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,6800

	
	27431235490251
	Maiaki
	m
	18,9000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0180

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	108,0000

	
	
	Total
	
	
	

	53
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	37,5800

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	22,5480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,7580

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,2401

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	488,5400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,5784

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3758

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1274

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,4510

	
	
	Total
	
	
	

	54
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=8,0000


	m2
	37,5800

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	30,0640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,0128

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,6535

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	646,3760

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,1045

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,6013

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9019

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,4510

	
	
	Total
	
	
	

	55
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit 

	m2
	37,5800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1274

	
	24165861053031
	Grund de profunzime CT 17 Ceresit
	kg
	5,6370

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,8790

	
	
	Total
	
	
	

	56
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat 

	m2
	37,5800

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,2612

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	15,5957

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,8790

	
	
	Total
	
	
	

	57
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm 

	m2
	37,5800

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	84,5550

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,3950

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	38,7074

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	152,1990

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	11,2740

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	751,6000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	33,8220

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,6911

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,4510

	
	
	Total
	
	
	

	58
	CG18A


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	33,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	24,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	66,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1980

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,1650

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0495

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	33,6600

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	3,3000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3300

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosele
	            
	

	 
	
	1.2.2.4. Retele de incalzire  

	
	
	

	59
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	2822115700000
	Radiator
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	60
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	58,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	20,3000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	59,7400

	
	
	Total
	
	
	

	61
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	58,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	17,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	58,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	58,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	5,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	8,7000

	
	
	Total
	
	
	

	62
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	4,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0640

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	63
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 
K=0,5000


	m
	58,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,6100

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	1,1600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  in Coridor et I galireie  nr. 1 cl primare 
	            
	

	 
	
	1.2.3. Lucrari diverse

	
	
	

	64
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	15,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,6500

	
	
	Total
	
	
	

	65
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	15,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	45,1500

	
	
	Total
	
	
	

	66
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	15,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	5,6250

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Coridor et I galireie  nr. 1 cl primare 
	            
	

	 
	
	1.3. Coridor et I galireie  nr. 2 cl primare 

	
	
	

	
	
	1.3.1. Demolari

	
	
	

	67
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 
K=2,0000


	m2
	115,3600

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	27,6864

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	34,6080

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	11,5360

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,3072

	
	
	Total
	
	
	

	68
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
K=2,0000


	m2
	30,7800

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	24,0084

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,0084

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,0780

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,0780

	
	
	Total
	
	
	

	69
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate 

	m
	21,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,7300

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,3150

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,3150

	
	
	Total
	
	
	

	70
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	4,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,2000

	
	
	Total
	
	
	

	71
	RpCO56A


	Demontari: pervazuri interioare 

	m2
	10,5000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,2050

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,2050

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demolari
	            
	

	 
	
	1.3.2. Lucrari  in Coridor et I galireie  nr. 2 cl primare 

	
	
	

	
	
	1.3.2.1. Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel

	
	
	

	72
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	30,7800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,6170

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	63,0990

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	123,1200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	32,3190

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4617

	
	
	Total
	
	
	

	73
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 

	m2
	115,3600

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	12,6896

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	34,6080

	
	
	Total
	
	
	

	74
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	115,3600

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	16,1504

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	47,8744

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,7680

	
	
	Total
	
	
	

	75
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	96,4600

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	117,6812

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	688,7244

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3858

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,6203

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,5434

	
	
	Total
	
	
	

	76
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=30,0000


	m2
	96,4600

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	694,5120

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	4 138,1340

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,8938

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	46,3008

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	8,6814

	
	
	Total
	
	
	

	77
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu 

	m
	63,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,3800

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	66,1500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,5750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0630

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	378,0000

	
	
	Total
	
	
	

	78
	CF61A k=2


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 
K=2,0000


	m2
	18,9000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	56,1708

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)sau analog 
	kg
	11,3400

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	552,2580

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,4234

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,9862

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	1,1189

	
	
	Total
	
	
	

	79
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	115,3600

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	23,0720

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	126,8960

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	17,3040

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0346

	
	
	Total
	
	
	

	80
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	115,3600

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	51,9120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,5360

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	121,6933

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1154

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1154

	
	
	Total
	
	
	

	81
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	115,3600

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	23,0720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,5360

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	56,8725

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1154

	
	
	Total
	
	
	

	82
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	115,3600

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,4608

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	17,3040

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,7680

	
	
	Total
	
	
	

	83
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	67,0400

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	36,8720

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	26,8160

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,0224

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	33,5200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,3520

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1341

	
	
	Total
	
	
	

	84
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	67,0400

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	36,8720

	
	24301161038001
	Lac Brio sau analog
	kg
	26,8160

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,0224

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	33,5200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,3520

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1341

	
	
	Total
	
	
	

	85
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	48,2200

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,7864

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	20,0113

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,4110

	
	
	Total
	
	
	

	86
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 

	m2
	48,2200

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	58,8284

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	110,9060

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1929

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,2893

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel
	            
	

	 
	
	1.3.2.2. Pardosele

	
	
	

	87
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele 

	m2
	30,7800

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,3092

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	12,7737

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,5390

	
	
	Total
	
	
	

	88
	CK18C


	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	18,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,6800

	
	27431235490251
	Maiaki
	m
	18,9000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0180

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	108,0000

	
	
	Total
	
	
	

	89
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	30,7800

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	18,4680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,0780

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,0157

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	400,1400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,2928

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3078

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9234

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3694

	
	
	Total
	
	
	

	90
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=8,0000


	m2
	30,7800

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	24,6240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,9248

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,3543

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	529,4160

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,7237

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4925

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7387

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3694

	
	
	Total
	
	
	

	91
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit 

	m2
	30,7800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9234

	
	24165861053031
	Grund de profunzime CT 17 Ceresit
	kg
	4,6170

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,5390

	
	
	Total
	
	
	

	92
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat 

	m2
	30,7800

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,3092

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	12,7737

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,5390

	
	
	Total
	
	
	

	93
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm 

	m2
	30,7800

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	69,2550

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,6950

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	31,7034

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	124,6590

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	9,2340

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	615,6000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	27,7020

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3851

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,3694

	
	
	Total
	
	
	

	94
	CG18A


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	21,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	15,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,1000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	42,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1260

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,1050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0315

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	21,4200

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	2,1000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2100

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosele
	            
	

	 
	
	1.3.2.3. Timplarie

	
	
	

	95
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm 

	m
	10,5000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1050

	
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm
	m
	10,5000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	63,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1050

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.3.2.4. Retele de incalzire  

	
	
	

	96
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	2822115700000
	Radiator
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	97
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	58,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	20,3000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	59,7400

	
	
	Total
	
	
	

	98
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	58,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	17,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	58,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	58,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	5,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	8,7000

	
	
	Total
	
	
	

	99
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	4,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0640

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	100
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 
K=0,5000


	m
	58,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,6100

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	1,1600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  in Coridor et I galireie  nr. 2 cl primare 
	            
	

	 
	
	1.3.3. Lucrari diverse

	
	
	

	101
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	15,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,6500

	
	
	Total
	
	
	

	102
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	15,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	45,1500

	
	
	Total
	
	
	

	103
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	15,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	5,6250

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Coridor et I galireie  nr. 2 cl primare 
	            
	

	 
	
	1.4. Coridor in blocul claselor primare et I

	
	
	

	
	
	1.4.1. Demolari

	
	
	

	104
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 
K=2,0000


	m2
	182,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	43,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	54,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	18,2500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,6500

	
	
	Total
	
	
	

	105
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
K=2,0000


	m2
	97,0300

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	75,6834

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	75,6834

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	9,7030

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	9,7030

	
	
	Total
	
	
	

	106
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate 

	m
	48,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,2400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,7200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,7200

	
	
	Total
	
	
	

	107
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	3,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3,1500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demolari
	            
	

	 
	
	1.4.2. Lucrari  in coridor claselor primare

	
	
	

	
	
	1.4.2.1. Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel

	
	
	

	108
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	97,0300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,5545

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	198,9115

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	388,1200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	101,8815

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,4554

	
	
	Total
	
	
	

	109
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 

	m2
	182,5000

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	20,0750

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	54,7500

	
	
	Total
	
	
	

	110
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	182,5000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	25,5500

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	75,7375

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,1250

	
	
	Total
	
	
	

	111
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	160,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	195,2000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 142,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,6400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	12,6400

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,5600

	
	
	Total
	
	
	

	112
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=30,0000


	m2
	160,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 152,0000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	6 864,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	4,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	76,8000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	14,4000

	
	
	Total
	
	
	

	113
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu 

	m
	75,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	19,5000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	78,7500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,8750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0750

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	450,0000

	
	
	Total
	
	
	

	114
	CF61A k=2


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 
K=2,0000


	m2
	22,5000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	66,8700

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)sau analog 
	kg
	13,5000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	657,4500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,5550

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	1,3320

	
	
	Total
	
	
	

	115
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	182,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	36,5000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	200,7500

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	27,3750

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0548

	
	
	Total
	
	
	

	116
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	182,5000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,4750

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	27,3750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,1250

	
	
	Total
	
	
	

	117
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	182,5000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	82,1250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,2500

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	192,5192

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1825

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1825

	
	
	Total
	
	
	

	118
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	182,5000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	36,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,2500

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	89,9725

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1825

	
	
	Total
	
	
	

	119
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	102,5000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,0750

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	15,3750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,1250

	
	
	Total
	
	
	

	120
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	102,5000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	56,3750

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	41,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	6,1500

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	51,2500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,1250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2050

	
	
	Total
	
	
	

	121
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	102,5000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	56,3750

	
	24301161038001
	Lac Brio sau analog
	kg
	41,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	6,1500

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	51,2500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,1250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2050

	
	
	Total
	
	
	

	122
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	80,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	9,6000

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	33,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	123
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 

	m2
	80,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	97,6000

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	184,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,3200

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,4800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel
	            
	

	 
	
	1.4.2.2. Pardosele

	
	
	

	124
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele 

	m2
	97,0300

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	13,5842

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	40,2674

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,8515

	
	
	Total
	
	
	

	125
	CK18C


	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	85,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	22,1000

	
	27431235490251
	Maiaki
	m
	89,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0850

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	510,0000

	
	
	Total
	
	
	

	126
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	97,0300

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	58,2180

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,7030

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	3,2020

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 261,3900

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,0753

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,9703

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,9109

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,1644

	
	
	Total
	
	
	

	127
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=8,0000


	m2
	97,0300

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	77,6240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,5248

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	4,2693

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 668,9160

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	5,4337

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,5525

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,3287

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,1644

	
	
	Total
	
	
	

	128
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit 

	m2
	97,0300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,9109

	
	24165861053031
	Grund de profunzime CT 17 Ceresit
	kg
	14,5545

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,8515

	
	
	Total
	
	
	

	129
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat 

	m2
	97,0300

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	13,5842

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	40,2674

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,8515

	
	
	Total
	
	
	

	130
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm 

	m2
	97,0300

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	218,3175

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,2575

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	99,9409

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	392,9715

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	29,1090

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 940,6000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	87,3270

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,3664

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,1644

	
	
	Total
	
	
	

	131
	CG18A


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	48,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	36,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	96,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2880

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,2400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0720

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	48,9600

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	4,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosele
	            
	

	 
	
	1.4.2.3. Retele de incalzire  

	
	
	

	132
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5000

	
	2822115700000
	Radiator
	buc
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0090

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0180

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	9,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	133
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	24,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,4000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	24,7200

	
	
	Total
	
	
	

	134
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	24,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,2000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	24,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	24,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	2,4000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3,6000

	
	
	Total
	
	
	

	135
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	3,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0480

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0900

	
	
	Total
	
	
	

	136
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 
K=0,5000


	m
	24,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0800

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,4800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.4.2.4. Timplarie-Perete despartitor

	
	
	

	137
	CK27C


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi- PERETE DESPARTITOR 

	m2
	17,4200

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	18,2910

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8710

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	17,4200

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	52,2600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,6582

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,2717

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	8,7100

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,9680

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3484

	
	
	Total
	
	
	

	138
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  PVC avind profilul cercevelei pentru usa,  inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare,  montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv 

	m2
	1,6800

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om.
	1,2264

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,1344

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,6800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,7200

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,8400

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2940

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,0080

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0336

	
	
	Total
	
	
	

	139
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm 

	m
	5,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0580

	
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm
	m
	5,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	34,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0580

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie-Perete despartitor
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  in coridor claselor primare
	            
	

	 
	
	1.4.3. Lucrari diverse

	
	
	

	140
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	25,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	27,7500

	
	
	Total
	
	
	

	141
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	25,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	75,2500

	
	
	Total
	
	
	

	142
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	25,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	9,3750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Coridor in blocul claselor primare et I
	            
	

	 
	
	1.5. Coridor in blocul claselor primare et II

	
	
	

	
	
	1.5.1. Demolari

	
	
	

	143
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 
K=2,0000


	m2
	182,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	43,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	54,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	18,2500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,6500

	
	
	Total
	
	
	

	144
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	77,1000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	30,0690

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,0690

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,8550

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,8550

	
	
	Total
	
	
	

	145
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate 

	m
	43,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5,1600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,5900

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,6450

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6450

	
	
	Total
	
	
	

	146
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	3,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3,1500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demolari
	            
	

	 
	
	1.5.2. Lucrari  in coridor claselor primare

	
	
	

	
	
	1.5.2.1. Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel

	
	
	

	147
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	77,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,5650

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	158,0550

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	308,4000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	80,9550

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1565

	
	
	Total
	
	
	

	148
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 

	m2
	147,0000

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	16,1700

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	44,1000

	
	
	Total
	
	
	

	149
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	147,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	20,5800

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	61,0050

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,3500

	
	
	Total
	
	
	

	150
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	128,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	156,1600

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	913,9200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5120

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,1120

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,0480

	
	
	Total
	
	
	

	151
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=30,0000


	m2
	128,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	921,6000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	5 491,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,8400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	61,4400

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	11,5200

	
	
	Total
	
	
	

	152
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu 

	m
	63,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,3800

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	66,1500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,5750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0630

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	378,0000

	
	
	Total
	
	
	

	153
	CF61A k=2


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 
K=2,0000


	m2
	19,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	56,4680

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)sau analog 
	kg
	11,4000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	555,1800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,4256

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,0020

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	1,1248

	
	
	Total
	
	
	

	154
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	147,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	29,4000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	161,7000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	22,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0441

	
	
	Total
	
	
	

	155
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	147,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	66,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,7000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	155,0703

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1470

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1470

	
	
	Total
	
	
	

	156
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	147,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	29,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,7000

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	72,4710

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1470

	
	
	Total
	
	
	

	157
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	83,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,4900

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,4500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,1500

	
	
	Total
	
	
	

	158
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	83,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	45,6500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	33,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,9800

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	41,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1660

	
	
	Total
	
	
	

	159
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	83,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	45,6500

	
	24301161038001
	Lac Brio sau analog
	kg
	33,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,9800

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	41,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1660

	
	
	Total
	
	
	

	160
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	64,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,6800

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	26,5600

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	161
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 

	m2
	64,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	78,0800

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	147,2000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2560

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,3840

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan si pereti, inclusiv coloane si righel
	            
	

	 
	
	1.5.2.2. Pardosele

	
	
	

	162
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele 

	m2
	77,1000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,7940

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	31,9965

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,8550

	
	
	Total
	
	
	

	163
	CK18C


	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	52,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	13,5200

	
	27431235490251
	Maiaki
	m
	54,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0520

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	312,0000

	
	
	Total
	
	
	

	164
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	77,1000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	46,2600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,7100

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	2,5443

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 002,3000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,2382

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,7710

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,3130

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,9252

	
	
	Total
	
	
	

	165
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=9,0000


	m2
	77,1000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	69,3900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,8780

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	3,8164

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 491,8850

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,8573

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,3878

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,0817

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,0408

	
	
	Total
	
	
	

	166
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit 

	m2
	77,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,3130

	
	24165861053031
	Grund de profunzime CT 17 Ceresit
	kg
	11,5650

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,8550

	
	
	Total
	
	
	

	167
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat 

	m2
	77,1000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,7940

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	31,9965

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,8550

	
	
	Total
	
	
	

	168
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm 

	m2
	77,1000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	173,4750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,2750

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	79,4130

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	312,2550

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	23,1300

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 542,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	69,3900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,4695

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,9252

	
	
	Total
	
	
	

	169
	CG18A


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	42,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	31,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	84,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2520

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,2100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0630

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	42,8400

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	4,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosele
	            
	

	 
	
	1.5.2.3. Retele de incalzire  

	
	
	

	170
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5000

	
	2822115700000
	Radiator
	buc
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0090

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0180

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	9,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	171
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	24,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,4000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	24,7200

	
	
	Total
	
	
	

	172
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	24,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,2000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	24,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	24,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	2,4000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3,6000

	
	
	Total
	
	
	

	173
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	3,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0480

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0900

	
	
	Total
	
	
	

	174
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 
K=0,5000


	m
	24,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0800

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,4800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.5.2.4. Timplarie

	
	
	

	175
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm 

	m
	4,3500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0435

	
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm
	m
	4,3500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	26,1000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0435

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  in coridor claselor primare
	            
	

	 
	
	1.5.3. Lucrari diverse

	
	
	

	176
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	25,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	27,7500

	
	
	Total
	
	
	

	177
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	25,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	75,2500

	
	
	Total
	
	
	

	178
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	25,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	9,3750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Coridor in blocul claselor primare et II
	            
	

	 
	
	1.6. Casa scarii in blocul claselor primare

	
	
	

	
	
	1.6.1. Demontari

	
	
	

	179
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	24,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	9,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,3600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,2000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	180
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 
K=2,0000


	m2
	89,6300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	21,5112

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,8890

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	8,9630

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,7926

	
	
	Total
	
	
	

	181
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi) 

	m2
	15,0700

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,1647

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,1647

	
	
	Total
	
	
	

	182
	RpCP45D


	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc 

	kg
	35,0000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,7000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,7000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0280

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0350

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1050

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.6.2. Pereti

	
	
	

	183
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	89,6300

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	12,5482

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	37,1964

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,4815

	
	
	Total
	
	
	

	184
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 

	m2
	81,3700

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	99,2714

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	580,9818

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3255

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,4282

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,3019

	
	
	Total
	
	
	

	185
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=30,0000


	m2
	81,3700

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	585,8640

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	3 490,7730

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,4411

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	39,0576

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	7,3233

	
	
	Total
	
	
	

	186
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane 

	m
	27,5200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,1552

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	28,8960

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,6880

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0275

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	165,1200

	
	
	Total
	
	
	

	187
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	8,2600

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,2744

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)sau analog 
	kg
	2,4780

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	120,6786

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0925

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6525

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,2445

	
	
	Total
	
	
	

	188
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	89,6300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	17,9260

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	98,5930

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	13,4445

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0269

	
	
	Total
	
	
	

	189
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	89,6300

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	40,3335

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,9630

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	94,5507

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0896

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0896

	
	
	Total
	
	
	

	190
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	89,6300

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	17,9260

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,9630

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	44,1876

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0896

	
	
	Total
	
	
	

	191
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	48,9400

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,4682

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,3410

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,4470

	
	
	Total
	
	
	

	192
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	48,9400

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	26,9170

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	19,5760

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,9364

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	24,4700

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,4470

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0979

	
	
	Total
	
	
	

	193
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	48,9400

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	26,9170

	
	24301161038001
	Lac Brio sau analog
	kg
	19,5760

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,9364

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	24,4700

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,4470

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0979

	
	
	Total
	
	
	

	194
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	40,6900

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,8828

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	16,8863

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,0345

	
	
	Total
	
	
	

	195
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 

	m2
	40,6900

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	49,6418

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	93,5870

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1628

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,2441

	
	
	Total
	
	
	

	196
	CH06A


	Balustrada din inox, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare) 

	m
	9,2000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	8,2800

	
	28121063057141
	Balustrada din inox
	m
	9,2000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,9200

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,5520

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,4400

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,2300

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,8400

	
	
	Total
	
	
	

	197
	CB14C


	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) 

	m2
	48,9400

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	29,3640

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0245

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0049

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0245

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0196

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,7341

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t
	h-ut
	489,4000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.6.3. Tavan

	
	
	

	198
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	17,5500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,6325

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	35,9775

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	70,2000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	18,4275

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2632

	
	
	Total
	
	
	

	199
	CB14C


	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) 

	m2
	17,5500

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	10,5300

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0088

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0018

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0088

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0070

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,2632

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t
	h-ut
	175,5000

	
	
	Total
	
	
	

	200
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu 

	m
	17,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,4200

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	17,8500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0170

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	102,0000

	
	
	Total
	
	
	

	201
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	15,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,4500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,7500

	
	
	Total
	
	
	

	202
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	15,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	22,9500

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	107,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1850

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2925

	
	
	Total
	
	
	

	203
	CF53B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
K=25,0000


	m2
	15,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	116,2500

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	536,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3750

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,5000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	6,0000

	
	
	Total
	
	
	

	204
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	15,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,0000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	16,5000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	2,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0045

	
	
	Total
	
	
	

	205
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 

	m2
	15,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	6,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5000

	
	26531021008334
	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau analog
	kg
	15,8235

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0150

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	Total
	
	
	

	206
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	15,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	3,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5000

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	7,3950

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	Total
	
	
	

	207
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	15,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,2500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	6,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,9000

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.6.4. Timplarie

	
	
	

	208
	CK25A


	Usi confectionate din PVC  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	1,0800

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7884

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0864

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,3200

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5400

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1890

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6480

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0216

	
	
	Total
	
	
	

	209
	CK27C


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi- PERETE DESPARTITOR 

	m2
	3,5000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,6750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1750

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	3,5000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	10,5000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7350

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2555

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,7500

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0700

	
	
	Total
	
	
	

	210
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm 

	m
	2,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0280

	
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm
	m
	2,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	16,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0280

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.6.5. Pardosele

	
	
	

	211
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" sau analog intr-un strat,  la pardosele 

	m2
	24,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,3600

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	9,9600

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	212
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	24,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	14,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,7920

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	312,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,0080

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7200

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2880

	
	
	Total
	
	
	

	213
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=9,0000


	m2
	24,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	21,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,3200

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,1880

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	464,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,5120

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4320

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6480

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	214
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat 

	m2
	24,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,3600

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	9,9600

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	215
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 

	m2
	24,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	чел-ч
	62,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	чел-ч
	6,9600

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	24,7200

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	97,2000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,2000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	480,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	21,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0800

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2880

	
	
	Total
	
	
	

	216
	CG18A1


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp 

	m
	18,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	16,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	36,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1080

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0270

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	18,3600

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	1,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosele
	            
	

	 
	
	1.6.6. Retele de incalzire  

	
	
	

	217
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0000

	
	2822115700000
	Radiator
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0060

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0120

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	218
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,3000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	18,5400

	
	
	Total
	
	
	

	219
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	18,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	18,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,7000

	
	
	Total
	
	
	

	220
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,2000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0320

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	221
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 
K=0,5000


	m
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,8100

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,3600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.6.7. Lucrari diverse

	
	
	

	222
	TsH92B


	Incarcarea in auto: materialului demontat 

	t
	6,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,6600

	
	
	Total
	
	
	

	223
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	6,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	18,0600

	
	
	Total
	
	
	

	224
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	6,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2,2500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Casa scarii in blocul claselor primare
	            
	

	 
	
	1.7. Clasele primare

	
	
	

	
	
	1.7.1. Demolari

	
	
	

	225
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti  din lemn, placaj, PFL, PAS etc. 

	m2
	450,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	211,5000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	211,5000

	
	
	Total
	
	
	

	226
	RpCR32A


	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila 

	m2
	1 050,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	336,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	52,5000

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	31,5000

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	10,5000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	10,5000

	
	
	Total
	
	
	

	227
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 

	m2
	1 050,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	126,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	157,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	52,5000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	10,5000

	
	
	Total
	
	
	

	228
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	16,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	12,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,8000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0480

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	229
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	469,7700

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	108,0471

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	108,0471

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	14,0931

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	14,0931

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	14,0931

	
	
	Total
	
	
	

	230
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
K=2,0000


	m2
	469,7700

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	366,4206

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	366,4206

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	46,9770

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	46,9770

	
	
	Total
	
	
	

	231
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate 

	m
	218,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	26,1600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	28,3400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,2700

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,2700

	
	
	Total
	
	
	

	232
	RpCO56A


	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	3,3600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,7056

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,7056

	
	
	Total
	
	
	

	233
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,6000

	
	
	Total
	
	
	

	234
	RpSD02A


	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	
	Total
	
	
	

	235
	RpSB01A


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,1200

	
	
	Total
	
	
	

	236
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	31,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	32,5500

	
	
	Total
	
	
	

	237
	RpCO56A


	Demontari: pervazuri interioare 

	m2
	46,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	9,6600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,6600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demolari
	            
	

	 
	
	1.7.2. Lucrari de reparatie in sali din clasele primare

	
	
	

	
	
	1.7.2.1. Tavan si pereti

	
	
	

	238
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	469,7700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	70,4655

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	963,0285

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1 879,0800

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	493,2585

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,0466

	
	
	Total
	
	
	

	239
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 

	m2
	1 050,0000

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	115,5000

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	315,0000

	
	
	Total
	
	
	

	240
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	1 050,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	147,0000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	435,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	52,5000

	
	
	Total
	
	
	

	241
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	955,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 165,1000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	6 818,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,8200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	75,4450

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	15,2800

	
	
	Total
	
	
	

	242
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=30,0000


	m2
	955,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	6 876,0000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	40 969,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	28,6500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	458,4000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	85,9500

	
	
	Total
	
	
	

	243
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu 

	m
	319,5200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	83,0752

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	335,4960

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9880

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,3195

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	1 917,1200

	
	
	Total
	
	
	

	244
	CF61A k=2


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 
K=3,0000


	m2
	95,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	423,5100

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)sau analog 
	kg
	85,5000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	4 163,8500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,1920

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	22,5150

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	8,4360

	
	
	Total
	
	
	

	245
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	1 050,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	210,0000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1 155,0000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	157,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3150

	
	
	Total
	
	
	

	246
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	1 050,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	472,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	105,0000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1 107,6450

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0500

	
	
	Total
	
	
	

	247
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	1 050,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	210,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	105,0000

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	517,6500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0500

	
	
	Total
	
	
	

	248
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	1 050,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	31,5000

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	157,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	52,5000

	
	
	Total
	
	
	

	249
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	1 050,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	577,5000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	420,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	63,0000

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	525,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	52,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	250
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	1 050,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	577,5000

	
	24301161038001
	Lac Brio sau analog
	kg
	420,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	63,0000

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	525,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	52,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	251
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	15,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	33,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,0000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	15,7500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,0000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	300,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	4,9500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1200

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	60,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	252
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	18,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,9600

	
	2811236306222
	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata
	buc
	18,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	2,7000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	9,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan si pereti
	            
	

	 
	
	1.7.2.2. Pardoseli 

	
	
	

	253
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele 

	m2
	469,7700

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	65,7678

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	194,9546

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	23,4885

	
	
	Total
	
	
	

	254
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	469,7700

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	281,8620

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	46,9770

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	15,5024

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6 107,0100

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	19,7303

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	4,6977

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	14,0931

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	5,6372

	
	
	Total
	
	
	

	255
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=10,0000


	m2
	469,7700

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	469,7700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	93,9540

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	25,8373

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10 100,0550

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	32,8839

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	9,3954

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	14,0931

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	7,0466

	
	
	Total
	
	
	

	256
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060


	m2
	469,7700

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	219,8524

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	14 461,2118

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	42,5330

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,3081

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	39,4607

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,3954

	
	
	Total
	
	
	

	257
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat,  Clasa de abraziune 33, Grosime 12 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  (Se exlude resursul 2030122946766 Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm) 
Materiale marunte (cuie)=1,0100


	m2
	469,7700

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	540,2355

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	70,4655

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	498,1911

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	498,1911

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	14,0931

	
	
	Total
	
	
	

	258
	CG09A


	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	218,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	119,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,9000

	
	2521106718374
	Plinte
	m
	222,3600

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	1,3080

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	10,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1090

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0436

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	27,2500

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	26,1600

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	2,1800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0900

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli 
	            
	

	 
	
	1.7.2.3. Timplarie

	
	
	

	259
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm 

	m
	46,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4600

	
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm
	m
	46,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	276,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4600

	
	
	Total
	
	
	

	260
	CK06B


	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente 

	m2
	52,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	59,8000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,4000

	
	2030112931100
	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite
	m2
	52,0000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	3,1200

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,0400

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	4,4200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7800

	
	
	Total
	
	
	

	261
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 

	m2
	28,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	41,1600

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	2,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,0000

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	28,0000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,3800

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	12,6000

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	6,1600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.7.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	262
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan , portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	18,4000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	8,1600

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	8,1600

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	8,1600

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	2,4480

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	16,3200

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	8,1600

	
	
	Total
	
	
	

	263
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	16,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	8,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	16,0000

	
	
	Total
	
	
	

	264
	RpSD20A


	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150


	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,8800

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	8,1200

	
	
	Total
	
	
	

	265
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	125,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	93,7500

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	127,5000

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	87,5000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	56,2500

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	12,5000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	125,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	2,5000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,7500

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,2500

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	5,2375

	
	
	Total
	
	
	

	266
	RpSD18B


	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060


	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,6400

	
	2913124202100-2
	Robinet PPR d=20mm
	buc
	12,0720

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	12,0720

	
	
	Total
	
	
	

	267
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	32,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	32,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,6400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1920

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,4800

	
	
	Total
	
	
	

	268
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Teu 

	buc
	32,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	32,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,6400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1920

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,4800

	
	
	Total
	
	
	

	269
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Mufa 

	buc
	32,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	32,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,6400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1920

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,4800

	
	
	Total
	
	
	

	270
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	125,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	47,5000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	125,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,6250

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	38,7500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1500

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,1250

	
	
	Total
	
	
	

	271
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	24,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,2000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	24,7200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0960

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2880

	
	
	Total
	
	
	

	272
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	24,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,7600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	24,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,1440

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	7,4400

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0288

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	273
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	16,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,1600

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	16,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	274
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	16,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,1600

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	16,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	275
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	276
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	16,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	16,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,3200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3840

	
	
	Total
	
	
	

	277
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	16,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,4800

	
	
	Total
	
	
	

	278
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	16,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,2800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0160

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0016

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0960

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.7.2.5. Retele de incalzire  

	
	
	

	279
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv 

	buc
	31,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,5000

	
	2822115700000
	Radiator
	buc
	31,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0930

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1860

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,5500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	93,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	6,2000

	
	
	Total
	
	
	

	280
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	235,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	82,2500

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	242,0500

	
	
	Total
	
	
	

	281
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	235,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	70,5000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	235,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	235,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	23,5000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	35,2500

	
	
	Total
	
	
	

	282
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	31,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3,1000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	31,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,4960

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,9300

	
	
	Total
	
	
	

	283
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 
K=0,5000


	m
	235,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,5750

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	4,7000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie in sali din clasele primare
	            
	

	 
	
	1.7.3. Lucrari diverse

	
	
	

	284
	TsH92B


	Incarcarea in auto: material demolat 

	t
	75,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	83,2500

	
	
	Total
	
	
	

	285
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	75,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	225,7500

	
	
	Total
	
	
	

	286
	TsI50C5


	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	75,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	28,1250

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Clasele primare
	            
	

	 
	
	1.8. Lucrari de constructii-electricitatea

	
	
	

	287
	RpCU05F1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

	buc
	355,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	21,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	127,8000

	
	
	Total
	
	
	

	288
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	355,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	24,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	28,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	78,1000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3550

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,7750

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,5500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,3250

	
	
	Total
	
	
	

	289
	RpEJ08C


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp 

	m
	750,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	150,0000

	
	
	Total
	
	
	

	290
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 

	m
	750,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	225,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1 275,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,3750

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	7,5000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	11,2500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	15,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii-electricitatea
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice 

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice-Coridor in spre sala sportiva

	
	
	

	291
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,3200

	
	
	Total
	
	
	

	292
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	293
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp 

	m
	22,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,3200

	
	
	Total
	
	
	

	294
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	2,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	295
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	55,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	18,7000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	59,4825

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	1,6995

	
	
	Total
	
	
	

	296
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	55,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	36,8500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	61,7100

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	1,2100

	
	
	Total
	
	
	

	297
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,5400

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	6,1200

	
	
	Total
	
	
	

	298
	RpEQ04A


	Montarea cutiei cu cleme 

	buc
	2,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	299
	Pret de piata


	Cutie de dist MUREVA IP55 

	buc
	2,0000

	
	11111222000075
	Cutie de dist MUREVA IP55
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	300
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2700

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	301
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0400

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0400

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0303

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-Coridor in spre sala sportiva
	            
	

	 
	
	2.2. Lucrarile electrice-Coridor et I galireie  nr. 1 cl primare 

	
	
	

	302
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	
	Total
	
	
	

	303
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	304
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp 

	m
	22,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,3200

	
	
	Total
	
	
	

	305
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	2,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	306
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	28,9000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	91,9275

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	2,6265

	
	
	Total
	
	
	

	307
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	56,9500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	95,3700

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	1,8700

	
	
	Total
	
	
	

	308
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,7200

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	8,1600

	
	
	Total
	
	
	

	309
	RpEQ04A


	Montarea cutiei cu cleme 

	buc
	2,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	310
	Pret de piata


	Cutie de dist MUREVA IP55 

	buc
	2,0000

	
	11111222000075
	Cutie de dist MUREVA IP55
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	311
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2700

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	312
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0400

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0400

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0303

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-Coridor et I galireie  nr. 1 cl primare 
	            
	

	 
	
	2.3. Lucrarile electrice-Coridor et I galireie  nr.2 cl primare 

	
	
	

	313
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	
	Total
	
	
	

	314
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	315
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp 

	m
	22,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,3200

	
	
	Total
	
	
	

	316
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	2,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	317
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	28,9000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	91,9275

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	2,6265

	
	
	Total
	
	
	

	318
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	56,9500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	95,3700

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	1,8700

	
	
	Total
	
	
	

	319
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,7200

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	8,1600

	
	
	Total
	
	
	

	320
	RpEQ04A


	Montarea cutiei cu cleme 

	buc
	2,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	321
	Pret de piata


	Cutie de dist MUREVA IP55 

	buc
	2,0000

	
	11111222000075
	Cutie de dist MUREVA IP55
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	322
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2700

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	323
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0400

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0400

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0303

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-Coridor et I galireie  nr.2 cl primare 
	            
	

	 
	
	2.4. Lucrarile electrice-Coridor in blocul claselor primare et I

	
	
	

	324
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	
	Total
	
	
	

	325
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	326
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp 

	m
	22,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,3200

	
	
	Total
	
	
	

	327
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	2,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	328
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	185,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	62,9000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	200,0775

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	5,7165

	
	
	Total
	
	
	

	329
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	185,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	123,9500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	207,5700

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	4,0700

	
	
	Total
	
	
	

	330
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	12,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	13,0800

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	12,2400

	
	
	Total
	
	
	

	331
	RpEQ04A


	Montarea cutiei cu cleme 

	buc
	8,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	12,8000

	
	
	Total
	
	
	

	332
	Pret de piata


	Cutie de dist MUREVA IP55 

	buc
	8,0000

	
	11111222000075
	Cutie de dist MUREVA IP55
	buc
	8,0000

	
	
	Total
	
	
	

	333
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,5400

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	2,0200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000

	
	
	Total
	
	
	

	334
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	19,5400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0101

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	8,0800

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,0800

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	8,0800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0606

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-Coridor in blocul claselor primare et I
	            
	

	 
	
	2.5. Lucrarile electrice-Coridor in blocul claselor primare et II

	
	
	

	335
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	
	Total
	
	
	

	336
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	337
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp 

	m
	22,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,3200

	
	
	Total
	
	
	

	338
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	2,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	339
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	185,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	62,9000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	200,0775

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	5,7165

	
	
	Total
	
	
	

	340
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	185,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	123,9500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	207,5700

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	4,0700

	
	
	Total
	
	
	

	341
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	12,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	13,0800

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	12,2400

	
	
	Total
	
	
	

	342
	RpEQ04A


	Montarea cutiei cu cleme 

	buc
	8,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	12,8000

	
	
	Total
	
	
	

	343
	Pret de piata


	Cutie de dist MUREVA IP55 

	buc
	8,0000

	
	11111222000075
	Cutie de dist MUREVA IP55
	buc
	8,0000

	
	
	Total
	
	
	

	344
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,5400

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	2,0200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000

	
	
	Total
	
	
	

	345
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	19,5400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0101

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	8,0800

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,0800

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	8,0800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0606

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-Coridor in blocul claselor primare et II
	            
	

	 
	
	2.6. Lucrarile electrice-asa scarii

	
	
	

	346
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4400

	
	
	Total
	
	
	

	347
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	348
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp 

	m
	45,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,7000

	
	
	Total
	
	
	

	349
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	2,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	350
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	105,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	35,7000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	113,5575

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	3,2445

	
	
	Total
	
	
	

	351
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	105,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	70,3500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	117,8100

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	2,3100

	
	
	Total
	
	
	

	352
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,3600

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	353
	RpEQ04A


	Montarea cutiei cu cleme 

	buc
	2,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	354
	Pret de piata


	Cutie de dist MUREVA IP55 

	buc
	2,0000

	
	11111222000075
	Cutie de dist MUREVA IP55
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	355
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,5400

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	2,0200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-asa scarii
	            
	

	 
	
	2.7. Lucrarile electrice-Clasele primare

	
	
	

	356
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	80,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	17,6000

	
	
	Total
	
	
	

	357
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4800

	
	
	Total
	
	
	

	358
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp 

	m
	455,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	27,3000

	
	
	Total
	
	
	

	359
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	11,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,8400

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	11,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	11,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0550

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	2,2000

	
	
	Total
	
	
	

	360
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	1 150,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	391,0000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	1 243,7250

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	35,5350

	
	
	Total
	
	
	

	361
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	1 150,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	770,5000

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	1 290,3000

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	25,3000

	
	
	Total
	
	
	

	362
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	112,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	122,0800

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	114,2400

	
	
	Total
	
	
	

	363
	RpEQ04A


	Montarea cutiei cu cleme 

	buc
	11,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	17,6000

	
	
	Total
	
	
	

	364
	Pret de piata


	Cutie de dist MUREVA IP55 

	buc
	11,0000

	
	11111222000075
	Cutie de dist MUREVA IP55
	buc
	11,0000

	
	
	Total
	
	
	

	365
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	22,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,9400

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	22,2200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	22,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1100

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,1000

	
	
	Total
	
	
	

	366
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[ , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 

	buc
	94,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	486,9200

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	752,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	112,8000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	2,8200

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,2820

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	1 692,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	799,0000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	22,5600

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	14,1000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	14,1000

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0940

	
	
	Total
	
	
	

	367
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	94,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	29,1400

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	95,8800

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	94,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4700

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,4700

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	188,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	188,0000

	
	
	Total
	
	
	

	368
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	11,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	107,4700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	11,1100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0556

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0111

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	44,4400

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	44,4400

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	44,4400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,3333

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-Clasele primare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice 
	            
	

	 
	
	3. Utilaj electric

	
	
	

	369
	Pret de piata


	Tablou electric 6 module aparent cu lacata 

	buc
	18,0000

	
	11111222000073
	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK
	buc
	18,0000


