| Sonda artiziana, Castel de apa, modificare-actualizare a retelilor exterioare de alimentare cu apa situat in r-ul Stefan Voda, comuna Rascaieti, s. Rascaieti | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2

Solutii tehnologice (2022/1601/15-2-CT)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | AcA52A | Teava din PE100 RC SDR17, PN10 pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm | m | 1,50 |
| 2 | AcA52C | Teava din PE100 RC SDR17, PN10 pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm | m | 1,50 |
| 3 | AcA10A | Teava din PE100 RC SDR27,6, PN6 pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 140 mm | m | 2,00 |
| 4 | AcA52C | Teava din PE100 RC SDR27,6, PN6 pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm | m | 2,00 |
| 5 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel zincate GOST 3262-75, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 88,5x4,0 mm | m | 18,00 |
| 6 | AcA05G | Montarea tevilor din otel zincate GOST 3262-75, pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 88,5x4,0 mm | m | 2,35 |
| 7 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel zincate GOST 3262-75, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 60x3,5 mm | m | 9,20 |
| 8 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 1,50 |
| 9 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-140 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 5,50 |
| 10 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 9,20 |
| 11 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 20,35 |
| 12 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 34,55 |
| 13 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 2,00 |
| 14 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a teu egal din otel, avind diametrul de 80 mm | buc | 2,00 |
| 15 | AcA26A | Teu egal din fonta cu flanse, avind DN80 | buc | 3,00 |
| 16 | AcA26A | Cot 90* din fonta cu flanse, avind DN80 | buc | 5,00 |
| 17 | AcA26A | Cot 90* din fonta cu flanse, avind DN65 | buc | 1,00 |
| 18 | AcA26A | Reductie din inox cu flanse, avind DN80/65 | buc | 1,00 |
| 19 | AcB01A | Montarea Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata (lungime medie), DN 80, PN16 | buc | 4,00 |
| 20 | AcA26A | Reductie fonta cu flanse DN 80 / 65 L=250 mm | buc | 1,00 |
| 21 | AcA26A | Reductie fonta cu flanse DN 80 / 65 L=150 mm | buc | 1,00 |
| 22 | AcB01A | Montarea Filtru tip Y din fonta ductila cu flanse, DN 80, PN16 | buc | 1,00 |
| 23 | AcB01A | Montarea Clapeta din din fonta de sens unic cu flanse, DN 80, PN16 | buc | 1,00 |
| 24 | IA18B | Armaturi fine - manometru | buc | 1,00 |
| 25 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare | buc | 1,00 |
| 26 | AcA53C | Adaptor flansa dn 110 PE100 SDR11 PEHD/PN16 | buc | 1,00 |
| 27 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a pieselor de legatura si armaturilor, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,00 |
| 28 | AcA53C | Cot e/f 110 x 45° PE100 SDR11 PN16 | buc | 2,00 |
| 29 | AcA53A | Adaptor flansa dn 63 PE100 SDR11 PEHD/PN16 | buc | 1,00 |
| 30 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a pieselor de legatura si armaturilor, avind diametrul de 65 mm | buc | 1,00 |
| 31 | AcA53A | Cot e/f 63 x 45° PE100 SDR11 PN16 | buc | 2,00 |
| 32 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel zincate, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc | 3,00 |
| 33 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel zincate, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm | buc | 7,00 |
| 34 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 0,35 |
| 35 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (camin de golire) | m3 | 1,36 |
| 36 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 | buc | 2,00 |
| 37 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6 | buc | 1,00 |
| 38 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 | buc | 1,00 |
| 39 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc | 1,00 |
| 40 | AcE10A1 | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 41 | SE58C | Contoare de apa rece si calda, avind DN65 mm | buc | 1,00 |
| 42 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm (fara cost hidrant) | buc | 1,00 |
| 43 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane cu actionare electrica), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 44 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 45 | pret ofertant | Contor de apa rece cu rotor umed cu flanse DN65 | buc | 1,00 |
| 46 | pret ofertant | Hidrant exterior DN80 | buc | 1,00 |
| 47 | pret ofertant | Vana fonta cu actionare electrica DN50, PN16 pana cauciucata, 230V | buc | 1,00 |

Elaborat Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.