Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA _____________

## Documentație de atribuire la

## anunțul de participare nr. 03 din 28.11.2025

## (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea țevei de oțel.

Numărul: CG-15BC/2026;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38.

- Descriere generală, Informații:

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Un. de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Dn 20х2,8 | m | 13.102,00 | GOST 3262 -75 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 2 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Dn 40х3,5 | m | 313,00 | GOST 3262 -75 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 3 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Dn 25х2,8 | m | 1.870,00 | GOST 3262 -75 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 4 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Dn 32х3,2 | m | 647,00 | GOST 3262 -75 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 5 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Dn 25х3,2 | m | 583,00 | GOST 3262 -75 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 6 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Dn 40х3,0 | m | 730,00 | GOST 3262 -75 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 7 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Dn 32х2,8 | m | 582,00 | GOST 3262 -75 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 8 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Dn15х2,8 | m | 2.110,00 | GOST 3262 -75 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 9 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Dn 15х2,5 | m | 450,00 | GOST 3262 -75 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 10 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Dn 32х3,0 | m | 241,00 | GOST 3262 -75 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 11 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Dn 20х2,5 | m | 7.707,00 | GOST 3262 -75 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 12 | 44163000-0 | Țeavă de oțel D 57х3,0 | m | 2.720,00 | GOST 10704-91 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 13 | 44163000-0 | Țeavă de oțel D 57х4,0 | m | 800,00 | GOST 10704-91 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 14 | 44163000-0 | Țeavă de oțel D 57х3,5 | m | 3.761,00 | GOST 10704-91 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 15 | 44163000-0 | Țeavă de oțel D 76х4,0 | m | 130,00 | GOST 10704-91 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 16 | 44163000-0 | Țeavă de oțel D 108х4,0 | m | 364,00 | GOST 10704-91 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 17 | 44163000-0 | Țeavă de oțel D 89х4,0 | m | 447,00 | GOST 10704-91 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 18 | 44163000-0 | Țeavă de oțel D 159х4,5 | m | 199,00 | GOST 10704-91 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 19 | 44163000-0 | Țeavă de oțel D 76х3,2 | m | 56,00 | GOST 10704-91 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 20 | 44163000-0 | Țeavă de oțel D 89х3,5 | m | 229,00 | GOST 10704-91 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 21 | 44163000-0 | Țeavă de oțel D 108х3,5 | m | 153,00 | GOST 10704-91 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 22 | 44163000-0 | Țeavă de oțel D 76х3,0 | m | 38,00 | GOST 10704-91 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| 23 | 44163000-0 | Țeavă de oțel D 76х3,5 | m | 115,00 | GOST 10704-91 sau (EN 10255, sau EN 10208) |  |
| Valoarea estimată (lei fără TVA): |  |  |  |  |  | 1 718 259,00 |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: livrarea se face în baza comenzii prealabile din partea beneficiarului în termen de 30 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor, cerințe față de bunuri:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate, sau EN - 10217-1;

- verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;

Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: descrise în p. 20 a Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea țevei de oțel; Numărul: CG-15BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:

| nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un. de măsură | C-te | Denumirea bunurilor ofertate: | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Țeavă de oțel Dn 20х2,8 | m | 13.102,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Țeavă de oțel Dn 40х3,5 | m | 313,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Țeavă de oțel Dn 25х2,8 | m | 1.870,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Țeavă de oțel Dn 32х3,2 | m | 647,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Țeavă de oțel Dn 25х3,2 | m | 583,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Țeavă de oțel Dn 40х3,0 | m | 730,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Țeavă de oțel Dn 32х2,8 | m | 582,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Țeavă de oțel Dn15х2,8 | m | 2.110,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Țeavă de oțel Dn 15х2,5 | m | 450,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Țeavă de oțel Dn 32х3,0 | m | 241,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Țeavă de oțel Dn 20х2,5 | m | 7.707,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Țeavă de oțel D 57х3,0 | m | 2.720,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Țeavă de oțel D 57х4,0 | m | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Țeavă de oțel D 57х3,5 | m | 3.761,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Țeavă de oțel D 76х4,0 | m | 130,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Țeavă de oțel D 108х4,0 | m | 364,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Țeavă de oțel D 89х4,0 | m | 447,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Țeavă de oțel D 159х4,5 | m | 199,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Țeavă de oțel D 76х3,2 | m | 56,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Țeavă de oțel D 89х3,5 | m | 229,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Țeavă de oțel D 108х3,5 | m | 153,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Țeavă de oțel D 76х3,0 | m | 38,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Țeavă de oțel D 76х3,5 | m | 115,00 |  |  |  |  |  |  |
| Total: |  |  | 37.347 | x | x | x |  |  | x |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea țevei de oțel; Numărul: CG-15BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

| nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un. de măsură | Denumirea bunurilor ofertate | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Țeavă de oțel Dn 20х2,8 | m |  |  |  |  |  |
| 2 | Țeavă de oțel Dn 40х3,5 | m |  |  |  |  |  |
| 3 | Țeavă de oțel Dn 25х2,8 | m |  |  |  |  |  |
| 4 | Țeavă de oțel Dn 32х3,2 | m |  |  |  |  |  |
| 5 | Țeavă de oțel Dn 25х3,2 | m |  |  |  |  |  |
| 6 | Țeavă de oțel Dn 40х3,0 | m |  |  |  |  |  |
| 7 | Țeavă de oțel Dn 32х2,8 | m |  |  |  |  |  |
| 8 | Țeavă de oțel Dn15х2,8 | m |  |  |  |  |  |
| 9 | Țeavă de oțel Dn 15х2,5 | m |  |  |  |  |  |
| 10 | Țeavă de oțel Dn 32х3,0 | m |  |  |  |  |  |
| 11 | Țeavă de oțel Dn 20х2,5 | m |  |  |  |  |  |
| 12 | Țeavă de oțel D 57х3,0 | m |  |  |  |  |  |
| 13 | Țeavă de oțel D 57х4,0 | m |  |  |  |  |  |
| 14 | Țeavă de oțel D 57х3,5 | m |  |  |  |  |  |
| 15 | Țeavă de oțel D 76х4,0 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | Țeavă de oțel D 108х4,0 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | Țeavă de oțel D 89х4,0 | m |  |  |  |  |  |
| 18 | Țeavă de oțel D 159х4,5 | m |  |  |  |  |  |
| 19 | Țeavă de oțel D 76х3,2 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | Țeavă de oțel D 89х3,5 | m |  |  |  |  |  |
| 21 | Țeavă de oțel D 108х3,5 | m |  |  |  |  |  |
| 22 | Țeavă de oțel D 76х3,0 | m |  |  |  |  |  |
| 23 | Țeavă de oțel D 76х3,5 | m |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________