| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: bloc de alimentare electrică pentru utilajul de colorare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă |
| Lot 1. Bloc alimentare compatibil cu dispozitivul Thermo Fisher Gemini AS. Ref: U5Y053B |  |  |  |  | Tensiune ieșire: 42V/7,5A. Tensiune ieșire Standby 5V/2A. Termen livrare: 30 zile din data solicitării. Termen de garanție: minim 12 luni. Să se prezinte copia catalogului sau alte acte ce confirmă compatibilitatea piesei cu dispozitivul indicat. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________OfertAntul: _______________________ Adresa: ______________________