## Sheet1
Nr. Lot | Nr.lot Nou | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Preț estimat cu TVA PENTRU 2024 | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | IP STOMATOLOGIE VULCANESTI | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | Grand Total | Suma cu TVA | Suma fără TVA
3 | 1 | Bastonase igienice auriculare N100 | Bastonase igienice auriculare N100. Set de 100 bucăți= Bucată. Certificat de calitate de la producător | Set | 8.28 |  | 160 |  | 50 | [9 empty] | 210 | 1738.8 | 1449
4 | 2 | Bastonase igienice auriculare pe lemn N100 | Bastonase igienice auriculare pe lemn N100. Set de 100 bucăți= Bucată. Certificat de calitate de la producător | Set | 10 | 3 |  |  | 100 | 600 |  |  | 12 |  |  | 20 |  |  | 735 | 7350 | 6125
6 | 3 | Benzi de silicon | Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina, circlaj 2 mm latimea, steril | Bucată | 357.75 |  |  |  | 100 | 60 | [8 empty] | 160 | 57240 | 47700
7 | 4 | Brilliant blue | solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml- 1,0 ml ), colorant pentru uz intraocular seringa preumpluta cu canula | Bucată | 900 |  |  | 30 | 100 | 80 |  | 30 |  |  |  | 10 |  | 30 | 280 | 252000 | 210000
12 | 5 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Laminat | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS Laminat, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. | Bucată | 25.8 | 10 |  |  | 100 | [6 empty] | 50 |  | 100 | 260 | 6708 | 5590
14 | 7 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Laminat | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS Laminat, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. | Bucată | 30.42 | 10 |  | 350 | 1500 | 1000 |  | 500 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 3660 | 111337.2 | 92781
21 | 8 | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | 27 G,40mm, angulata,6 mm, BOND, steril | Bucată | 19.14 | 100 |  |  | 500 | 1000 |  | 100 |  | 20 |  | 50 | 150 |  | 1920 | 36748.8 | 30624
22 | 9 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | 27 G, Kratz, angulata la 8 mm de la varf,40 mm, cu orificiu din partea superioara, steril, bent. | Bucată | 31.32 | 12 |  |  | 200 | 200 |  |  | 5 | 20 |  |  | 150 |  | 587 | 18384.84 | 15320.7
25 | 10 | Capsuloretractor | Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril , set din 5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport. | Bucată | 624 | 5 |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 60 | 37440 | 31200
29 | 11 | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare | 1) Pentru Alcon Infinity Facoemulsificator: 25 g; 2) Sterile; | Bucată | 1954.23 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 50 | 150 |  | 320 | 625353.6 | 521128
34 | 12 | Conformer flexibil | Conformer flexibil din silicon, steril, jetabil, pentru mentinerea sacului conjunctival . | Bucată | 372.66 |  |  |  | 10 | 5 | [8 empty] | 15 | 5589.9 | 4658.25
45 | 13 | Cristalin artificial dur | Cristalin artificial camera posterioara, PMMA, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrica: +6,0D → +30,0D, cu 2 găuri în haptică pentru fixație sclerală. Indice de refractie 1.49. Constanta A – 118,5, steril. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | Bucată | 250 |  |  | 20 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 20 |  |  | 70 | 17500 | 14583.3333
46 | 14 | Cristalin artificial dur camera posterioară. | PMMA, Optic Constanta 118,4, Gaura - 2 (0,35 mm), Gama dioprtică +6,0D…+32,0D, cu pasul 0,5D, Equicinvex 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. | Bucată | 125 | [8 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 | 25000 | 20833.3333
47 | 15 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin multifocal activ-difractiv. Adiții moderate 1,5D. Pentru un grad ridicat de independența de ochelari. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2 mm (<24D). Optic asferic. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | Bucată | 14234.0733 |  |  | 10 | 5 |  |  | 10 | [6 empty] | 25 | 355851.8316 | 296543.193
49 | 16 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin multifocal, one-piece, biconvex, UV absorbție. Adiții moderate 1,5D. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2 mm . Optic asferic. optica 6mm, haptica 11mm A-constanta 118,0 *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | Bucată | 13795.04 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 5 | 68975.2 | 57479.3333
51 | 17 | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic. D=6.0 mm, haptica 11.0-11,5, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 118,9 , metoda prin imersie 118.4. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D +35,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. | Bucată | 1250 |  |  |  | 20 | 500 | [8 empty] | 520 | 650000 | 541666.6667
53 | 18 | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1,2 mm (20 G) cu tăiş bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil. | Bucată | 98.38 | 100 | 36 | 100 | 500 | 1500 | [8 empty] | 2236 | 219977.68 | 183314.7333
54 | 19 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1,2 mm cu tăiş lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lațimea tăietoare - 0,2-0,3mm | Bucată | 102.02 | 100 | 36 |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 100 | 100 | 150 | 150 | 1336 | 136298.72 | 113582.2667
55 | 20 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de bază în chirurgia cataractei) 2,6mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, cu marker de 2mm. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). Steril. | Bucată | 102.02 | 600 |  |  | 100 | 500 |  |  | 10 |  | 100 |  |  |  | 1310 | 133646.2 | 111371.8333
65 | 21 | Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) | PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% | Bucată | 79.5 | 6 | 36 |  | 50 | 72 | [5 empty] | 20 |  |  | 184 | 14628 | 12190
67 | 22 | Fir sutură nailon 10/0 | Fir sutură nailon 10/0 nailon oftalmologic monofil.10/0, 0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.2±2%mm, L=6.2±2%mm), steril | Bucată | 121.11 | 36 |  |  | 200 | [6 empty] | 50 | 30 |  | 316 | 38270.76 | 31892.3
70 | 23 | Fir sutura Poliglacti 9/0 pentru chirurgia globului ocular | Sutura resorbabila, polyglactin, sterila, oftalmica,9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm),steril * | Bucată | 148.91 | 12 |  |  | 50 | 48 | [5 empty] | 5 |  |  | 115 | 17124.65 | 14270.5417
71 | 24 | Fir sutura Polipropilen 5/0 | Fir sutura polipropilen 5/0 dublu armat, lungimea suturii de la 60 cm , 2 ace cat taper, L= 16mm, 1/2 , steril. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% , | (blank) | 99.28 |  |  | 36 | 50 |  |  | 60 |  |  |  | 20 |  |  | 166 | 16480.48 | 13733.7333
72 | 25 | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare 25 G cu tăiere verticala, mobila partea proximala, steril | Bucată | 3904.51 | 2 |  |  | 60 | 6 | [8 empty] | 68 | 265506.68 | 221255.5667
74 | 26 | Hialuronat de sodiu 1% | Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). Viscozitatea minimă 300 000 mPas. în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena. | Bucată | 164.95 | 1000 |  | 150 |  | 2000 |  | 200 |  | 40 |  | 200 | 50 | 100 | 3740 | 616913 | 514094.1667
75 | 27 | Implant orbital din silicon | 1)Diametre de la 18 pina la 22 mm inclusiv, steril; | Bucată | 2919.17 |  |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10 | 29191.7 | 24326.4167
76 | 28 | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Implant oftalmic biocompatibil, model P50, sistemul de drenaj, lungimea 2,64mm. Diametrul lumenului 50 μm, diametrul extern 0,4mm; 27G, preloaded. | Bucată | 14788 |  |  |  | 5 | 5 | [8 empty] | 10 | 147880 | 123233.3333
81 | 29 | Marcher chirurgical | Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia oftalmică, fiecare ambalată sterilă) | Bucată | 120.74 | 1 |  |  | 50 | 70 |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  | 146 | 17628.04 | 14690.0333
85 | 30 | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI, 25GA steril,unica folosinta | Bucată | 3384.4 |  |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 10 |  | 30 |  | 90 | 304596 | 253830
98 | 31 | Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 | (grosime 6/0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=7,92±2%, steril | Bucată | 87.2 |  |  |  | 60 |  | 30 |  |  |  |  | 10 |  |  | 100 | 8720 | 7266.6667
102 | 32 | Tub de silicon | 1) Tub de silicon pentru conjunctivorinostomie; 2) Ø 3,7 mm- 4,0 mm; 3) Steril; | Bucată | 286.95 |  |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20 | 5739 | 4782.5
103 | 33 | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | 1) Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve); 2) Diametru 2,0 x 0,75 mm; 3)steril; 4) Din silicon; | Bucată | 233.53 |  |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20 | 4670.6 | 3892.1667
113 | 34 | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml | Hydroxypropyl methylcellulose 2% - soluție viscoelastică oftalmica, transparentă, isotona, apirogena, in flacoane de 5 ml. Sterilă. Viscozitatea 1x10.000 pe 1 mm | Bucată | 47.3 |  |  | 300 | 300 |  |  | 200 |  | 30 | 100 | 50 | 150 | 70 | 1200 | 56760 | 47300
115 | 35 | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril (echivalent cu cuțitul MST45) | Bucata | 140 | 100 |  | 30 | 100 | 500 |  | 30 |  | 200 |  |  |  |  | 960 | 134400 | 112000
118 | 36 | Ulei de Silicon 1300 | Ulei de silicon 1300 (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), in seringa preincarcata sterila de 10 ml | flacon | 692.4 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 60 | 41544 | 34620
121 | 37 | Canula getabila 27G, dreapta | Canula viscoelastic 27 G , dreapta, soft tip (virf de silicon) | Bucata | 40 |  |  |  |  | 200 | [8 empty] | 200 | 8000 | 6666.6667
[6 empty] | 2097 | 268 | 1026 | 4795 | 8401 | 30 | 1520 | 47 | 610 | 410 | 770 | 880 | 460 | 21314 | 4495193.6816 | 3745994.7346