ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Condiționere
prin procedura de achiziție__COP___
Cod CPV: 42500000-1

- Denumirea autorității contractante: ____IMSP Institutul de Medicină Urgentă_____

- IDNO: ___10013600152606___

- Adresa: ___mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1___

- Numărul de telefon/fax: ___022 250 809____

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ___achizitii@urgenta.md____

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. Lot | D-re Lot | Denumire Poziție | Cant. | u/m | Descriere (specificații tehnice) | Suma estimativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Condiționer | Condiționer, inclusiv montarea | 4 | unit | Condiţioner de tip ON/OFF capacitate răcire 9 000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcţii:Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A. Capacitatea la răcire:2.55Kw. Capacitatea la încălzire:2.65Kw. EER/COP: 3,21/3,61. Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -7°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 40/38/36/26 Db(A). Debit de aer: 470/420/370/250m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot:49 Db(A). Cerințe suplimentare: Suporturi pentru blocurile exterioare - 4 pererechi. Magistrală între blocuri 20 metri. Garanție - minim 24 luni la utilaj și la lucrările de montare. | 78 600,00 |
| 1 | Condiționer | Condiționer, inclusiv montarea | 4 | unit | Condiţioner de tip ON/OFF capacitate răcire 12 000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcţii: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A. Capacitatea la răcire: 3,25Kw. Capacitatea la încălzire: 3,4Kw. EER/COP: 3,21/3,61. Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -7°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A). Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot:52 Db(A). Cerințe suplimentare: Suporturi pentru blocurile exterioare - 4 pererechi. Magistrală între blocuri 20 metri. Garanție- minim 24 luni la utilaj și la lucrările de montare. |  |
| 1 | Condiționer | Condiționer, inclusiv montarea | 1 | unit | Condiţioner de tip ON/OFF capacitate răcire 28 000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcţii:Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A. Capacitatea la răcire:8 Kw. Capacitatea la încălzire:8,5 Kw. SEER/SCOP: 2.81/3,21. Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -7°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: minim 39 Db(A). Debit de aer: 1200/1100/1000/850 m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot:59 Db(A). Cerințe suplimentare: Suporturi pentru blocurile exterioare - 4 pererechi. Magistrală între blocuri 10 metri. Garanție - minim 24 luni la utilaj și la lucrările de montare. |  |

Valoarea estimativă a achiziției fără TVA                                                                     78 600,00 lei

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____NU se admit____

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2020, până la 31 decembrie 2020

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2020__

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu_____

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ___nu___

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivel minim/ Obligativitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Completat și semnat electronic; | Obligatoriu |
| 2 | F3.2 Garanția pentru ofertă 1% | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 3 | F3.3 Formular informativ despre ofertant + rechizitele bancare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 4 | F4.1 Specificații tehnice | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 5 | F4.2 Specificații de preț | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de calitate pentru utilajul propus; | Confirmat prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de înregistrare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 11 | Termen de livrare: | La comandă, după necesități timp de 10 zile |  |
| 12 | Metoda și condiții de plată: | Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii. |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pasul minim de micșorare a ratei licitației 0,4 %

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): __-__

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret fara TVA pe loturi

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform BAP

- pe: [data] conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: ____SIA RSAP ____

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __limba de stat (româna)

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: _nu_

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_______nu________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_____-_________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______nu s-a publicat_____________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 29.07.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | + |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | - |
| plățile electronice | - |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______nu______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Persoană responsabilă:

Șef serviciul deservirea instalațiilor de ventilare

Sîrbu Timur 060 400 907

Conducătorul grupului de lucru:

Ciocanu Mihail              ______________________________                L.Ș.