# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor si consumabilelor de laborator 
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție__Licitatie deschisa_
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei

- IDNO: __ 1013606002553 ___

- Adresa: __str. Vasile Lupu , 127, or. Orhei__

- Numărul de telefon/fax: _ 0235 24384/ 0235 24556 __

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: __ cs.orhei1@ms.md __

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Reactivi pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito (expres teste) |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Test strip pentru analiza urinei la analizator | buc | 5000 | Cerinte generale si Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutateaspecifică 1000 -1030; pH 5 -9, Metoda calitativa de culoare Materialul pt investing.-urina. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie –trigliceride pînă la 21g/l. Marcaj CE; compatibilitate cu analizatorul Urysis | 38000.00 |
| 2 |  | Reactivi pt. investig. clin. gen, hemat.şi cito(ex.test) |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | Test strip pentru determinarea glucozei la analizator | buc | 300 | Cerinte generale si Metoda cantitativa, Materialul pt investing.-singe Marcaj CE; compatibilitate cu analizatorul Accutrend | 2835.00 |
| 3 |  | Reactivi pt. investig. clin. gen, hemat.şi cito(ex.test) |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | Test strip pentru determinarea colesterolului la analizor | buc | 300 | Cerinte generale si Metoda cantitativa, Materialul pt investing.-singe Marcaj CE; compatibilitate cu analizatorul Accutrend | 11430.00 |
| 4 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | buc | 6000 | (Na –citrat 3,8%), volum de sănge 3,5 ml; cu capac cu 3 componente cu inel de filetare şi etichetă 13x75 mm pentru hemostaza- vacuum. Prezentarea mostrelor este obligatorie | 5220.00 |
| 5 |  | Reagenţi,calibratori, material de control si consumabile p/u coagulometru automat COAX 2 (sistem închis) |  |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 | Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu | teste | 6000 | " Reactivii vor dispune de certificat, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va fi cu doi componenti și va conține curba de calibrare specifică pentru COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " | 6660,00 |
| 5.2 | 33696500-0 | Fibrinogen | teste | 2000 | " Reactivii vor dispune de certificat, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va conține curba de calibrare compatibilă cu COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de sapte zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " | 5080,00 |
| 5.3 | 33696500-0 | Bufer Imidazol | teste | 2000 | " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Volumul flaconului va fi ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " | 2720,00 |
| 5.4 | 33696500-0 | Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) | ml | 30 | " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " | 1660,00 |
| 5.5 | 33696500-0 | Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT) | ml | 30 | " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " | 1660,00 |
| 5.6 | 33696500-0 | Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT) | ml | 2 | " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " | 170,00 |
| 5.7 | 33696500-0 | Cuve | Set | 16 | Cuve cu bare metalice, specific p/u coagulometru automat COAX 2 set 500 buc. | 19280,00 |
| 5.8 | 33696500-0 | Hirtie | buc | 25 | Hirtie pentru Coagulometru automat COAX 2 | 350,00 |
| 6 |  | Reagenţi şi material de control p/u analizator de urina H-500 |  |  |  |  |
| 6.1 | 33696500-0 | Teste pentru urina 10 parametere | Set | 80 | " Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Testele trebue sa fie compatibili cu analizorul de urina H-500 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic acid). Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " | 29560,00 |
| 6.2 | 33696500-0 | Urine control (Negative) | Set | 12 | "Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 8 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " | 1740,00 |
| 6.3 | 33696500-0 | Urine control (Pozitive) | Set | 12 | "Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 8 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " | 1740,00 |
| 6.4 | 33696500-0 | Hirtie | buc | 80 | Hirtie termo, compatibil pentru analizator de urina H-500 | 1120,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 129225.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua de catre Vinzator, in termen de 3-5 zile de la comanda Beneficiarului pe parcusrsul anului 2019, conform necesitatilor realeConditii Incoterms 2013, DDP

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu__     (indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul ofertei | original - conform Formularul ofertei F 3.1 din Documentatia Standard, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Specificația tehnică | original - conform Formularul ofertei F 4.1 din Documentatia Standard, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Specificația de preț | original - conform Formularul ofertei F 4.2 din Documentatia Standard, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | DUAE | original - semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Dovada inregistării persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din țara in care ofertantul este stabilit | certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | copie – eliberat de banca detinatoare de cont, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor | copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Licenţa de activitate | copie - semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Certificat CE si/sau declaratie de conformitate | copie - semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului (se va evidential pozitia la care se refera certificatul prezentat) | obligatoriu |
|  | Certificat ISO | - in dependenta de categoria produsului copie - semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Garantia pentru oferta 1 % | original - conform Formularul ofertei F 3.2 din Documentatia Standard, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului. Termenul de valabilitate sa fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (45 zile) | obligatoriu |
|  | NOTA | -Termenul de valabilitate restant (la momentul livrarii) va constitui 80% din termenul total al produsului, dar nu mai putin de 12 luni -Prezentarea mostrelor in termen de 3 zile de la solicitare | obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _ pentru fiecare lot, dupa criteriul - cel mai mic preț fara TVA _

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] __conform SIA RSAP - MTender__

- pe: [data] ___ conform SIA RSAP- MTender ____

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __30  zile___

- Locul deschiderii ofertelor: __SIA RSAP _

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _de stat__

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____nu____

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):___________ __

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___________ _________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:____ _____

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform informatiei din SIA RSAP___

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice |  |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________

Conducătorul grupului de lucru:  _Iurie Lupacescu_                L.Ș.