# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materialelor de consum destinate serviciului de dializă,

prin procedura de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea bunuri solicitate | U/M | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Lot 1. Dializator suprafața 1,5-1,6 m² | Dializator suprafața 1,5-1,6 m² | buc | 600 | Cerințe generale: Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA); Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere; Termen garanţie ≥ 2 ani; Membrană complet sintetică; Coeficientul de UF≥ 10 ml/oră; Volumul de umplere≤ 100 ml; Cerinţele specifice: ureea ≥ 182; creatinina ≥ 168; fosfaţi ≥ 130; vitamina B-12 ≥ 67. | 72500,00 |
| 2 | 33100000-1 | Lot 2. Linii (magistrale) de sânge, arteră/venă, set maturi | Linii (magistrale) de sânge, arteră/venă, set maturi | buc | 300 | Cerințe generale: Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA); Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare;Termen garanţie≥ 2 ani; Livrare în set (arteră/venă) + ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic; Cameră de captare activă a aerului arterial;Cameră de captare activă a aerului venos;Clame montate integral în segment arterial/ venos; Segment conectare/ monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare; Linie pentru heparinizare automată; Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare; Cerinţele specifice: Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.; Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm; Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm; Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml; Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm; Lungimea totală a magistralei venoase≥ 2700 mm. | 12750,00 |
| 3 | 33100000-1 | Lot 3. Ace pentru puncții, artera (fistuline) – 16G | Ace pentru puncții, artera (fistuline) – 16G | buc | 300 | Cerințe generale: Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA); Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare;Termen garanţie≥ 3 ani; Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă; Cerinţele specifice:Vor conţine un orificiu lateral (arterial); Vor conţine clame integrate; Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º;Vor avea următorii parametri: diametrul acului -1,6 mm; lungimea acului -25 mm; lungimea tubului - 150 mm. | 833,33 |
| 4 | 33100000-1 | Lot 4. Ace de puncții, vena (fistuline) – 16 G | Ace de puncții, vena (fistuline) – 16 G | buc | 200 | Cerințe generale: Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA); Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Termen garanţie≥ 3 ani; Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă; Cerinţele specifice:Vor conţine clame integrate; Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º; Vor avea următorii parametri: diametrul acului - 1,6 mm; lungimea acului-25 mm; lungimea tubului - 150 mm. | 833,34 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru fiecare lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, la solicitare, în decurs de 10 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2020

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim/obligativitatea cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Oferta conform modelului atașat | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 4 | Licenţa de activitate farmaceutică conform legislaţiei/Autorizație de funcționare/Alt document permisiv | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 5 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | *Certificat CE sau FDA sau EMEA, cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnatura electronica. *Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare; |  |
| 6 | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate (la momentul livrării) conform caietului de sarcini pentru fiecare poziție | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 7 | Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 8 | Termenul de livrare/prestare | În decurs de 10 zile de la solicitare pe parcursul anului 2020; | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 5 zile de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot; |  |
| Termen și modalitatea de achitare |  | Prin transfer, în termen de 30 zile, din data prezentării facturii; |  |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: SIA RSAP

- pe: SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: româna

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________Natalia GAIBU