Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_______________________________din____________________

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1//Boiler. Volumul - 100 litri |  |  |  | Boiler Volumul - 100 litri Putere – 1500-1800 W Tensiun – 220-230 V Rezervorul interior – emailat sau oțel inoxidabil Sistem de încălzire - direct (sistemul electronic nu se acceptă) Putere - 1,5 – 1,8 kw Temperatura de încălzire – minim 75°C Termostat - da Anod de magneziu – da Montarea – verticală Clasa: minm B Cablu inclus - da |  |  |
| 2 | Lotul 2//Ceainic electric |  |  |  | Ceainic electric Volumul –1,5 - 2 litri Carcasul - din inox sau sticlă rezistentă la temperatura de fierbere Putere: 1850-2200 W Tip element incalzire: închis Iluminare timp funcționare: da Indicator nivel apa: da Indicator luminos: da Perioada de garanție: minim 12 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea  procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | U/M | Canti-tatea | Preţ (fără TVA) | Preţ (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boiler. Volumul - 100 litri | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ceainic electric | buc | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________