## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Consumabile pentru laborator și DM pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
33100000-1 | 1 | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. |  |  |  | 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului galben. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.VaLabilitate mai mare de 60% din termenul de vaLabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. 9. Ambalarea: până la 100 teste Opțional: ISO 6710 and EN 14820
33100000-1 | 2 | Anti HCV IgM | Anti HCV IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 3 | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 4 | Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă | Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă |  |  |  | Cerinţe generale*de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 5 | Anti HSV (tip I,II) IgM | Anti HSV (tip I,II) IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 6 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon |  |  |  | Film radiologic cu baza albastra 1. Dimensiune 20 x 25 cm (8 x 10 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 810-DVB 11. Până la 100 bucăți în cutie
33100000-1 | 7 | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm (11 x 14 inch) compatibil cu Horizon | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm (11 x 14 inch) compatibil cu Horizon |  |  |  | Film radiologic (cu baza albastra) (27x35cm) . 1. Dimensiune 27 x 35cm (11 x 14 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1114-DVB 11. Până la 100 bucăți în cutie
33100000-1 | 8 | Hirtie radiologica A4 | Hirtie radiologica A4 |  |  |  | Hirtie pentru mediu alb-negru A4 ambalaj pînă la 80 bucăți în cutie echivalent cu model A4-DVP, Codonics
33100000-1 | 9 | Test rapid de apreciere a prezenței lichidului amniotic în secrețiile vaginale | Test rapid de apreciere a prezenței lichidului amniotic în secrețiile vaginale |  |  |  | Test rapid de apreciere a prezenței lichidului amniotic în secrețiile vaginale care conține: 1 balonaș de testare, 1 tub cu tampon de extracție, 1 tampon steril din poliester.
33100000-1 | 10 | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 11A | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 11A |  |  |  | Teste pentru testarea urinei: semicantitative, 11 parametri (sange, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitrati, cetone, acid ascorbic, glucoza, PH, densitatea si leucocite), ambalate cite 50-100 in cutii de protectie, certificat de calitate CE.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Consumabile pentru laborator și DM pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. | Bucată | 130000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 87100
33100000-1 | 2 | Anti HCV IgM | Anti HCV IgM | test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3609.6
33100000-1 | 3 | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă | test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3648
33100000-1 | 4 | Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă | Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă | test | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2592
33100000-1 | 5 | Anti HSV (tip I,II) IgM | Anti HSV (tip I,II) IgM | test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2112
33100000-1 | 6 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon | bucata | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26450
33100000-1 | 7 | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm (11 x 14 inch) compatibil cu Horizon | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm (11 x 14 inch) compatibil cu Horizon | bucata | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11082
33100000-1 | 8 | Hirtie radiologica A4 | Hirtie radiologica A4 | bucata | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32340
33100000-1 | 9 | Test rapid de apreciere a prezenței lichidului amniotic în secrețiile vaginale | Test rapid de apreciere a prezenței lichidului amniotic în secrețiile vaginale | test | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10400
33100000-1 | 10 | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 11A | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 11A | test | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9600
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0 |  | 188933.6

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________