Anexa 1

La contractul nr.       din          2021

Specificaţii tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție CPO (servicii)

Denumirea procedurii de achiziție: (servicii) Servicii de verificare metrologică și etalonare a utilajului medical

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specific tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul I, CSP mun.Chișinău (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |
| Greutăți G2-210 nr.538 1166, .096 (set 9 buc.) |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Re r.871209fractometru ИРФ-454Б n |  |  |  |  |  |  |
| Higrometru psihrometric BИТ-2, |  |  |  |  |  |  |
| Aspirator de aer PU-4A, nr.8213, 3595 |  |  |  |  |  |  |
| Gazanalizator de gaze Palladii -3 nr.84 |  |  |  |  |  |  |
| Cronometru Digital Timer, nr.01,06,07, |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometru SP-830 plus |  |  |  |  |  |  |
| Ecolait-02 luxmetru, nr.00541-13/0156813 |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru Konica Minolta T-10MA |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru ШИ-01 |  |  |  |  |  |  |
| Balanța de laborator PS 1000.R2 nr.420277/14 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit EG620-3NM nr 087710082 |  |  |  |  |  |  |
| Avtoclav, Vertical CLG-40, Nr. 900129, a. 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Avtoclav, VerticaL NC90, |  |  |  |  |  |  |
| Cuptor cu muflă (dulap de uscare si sterilizare)MOV-212F, Nr. 14120070 |  |  |  |  |  |  |
| Etuva POL ECO SLW 240, Nr. 09128, a.2009 |  |  |  |  |  |  |
| Dulap de sterilizare LP-321/3, Nr. 862860 |  |  |  |  |  |  |
| Manometru tehnic OBM, B1-160, Nr. 2049290, a. 1975 |  |  |  |  |  |  |
| Manometru cu contact electric ЭКМ-1У, Nr. 507907, a. 1990 |  |  |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă div 01,02 |  |  |  |  |  |  |
| Cîntar PS 600.R2, Nr. 481095 |  |  |  |  |  |  |
| Cîntar PS 210.R2, Nr. 481320 |  |  |  |  |  |  |
| Centrifugă CVP-2 Biosan |  |  |  |  |  |  |
| Centrifugă de laborator Spectrafuge 24 D nr.D806500 |  |  |  |  |  |  |
| Termostat TS_100C nr.150752 |  |  |  |  |  |  |
| Termostat Vortemp 56 nr.08061961 |  |  |  |  |  |  |
| Manometru, МВПЗ-У, nr. 1302771 |  |  |  |  |  |  |
| Manometru de contact electric ЭКМ-IУ, 270534 |  |  |  |  |  |  |
| Cronometru CAPP nr.5678,08,43,4321. |  |  |  |  |  |  |
| Dozator mecanic(cu 1 canal |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funționare neautomată AS 220/R/2; nr.511902; 2013 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funționare neautomată AS 220/C/2; nr.410112/13; 2013 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funționare neautomată tip BS-30D1.3-5; nr.T4783, 2012 |  |  |  |  |  |  |
| Micrometru MK; nr.6355; 1991 |  |  |  |  |  |  |
| Dulap de sterilizare ГП-20 МО |  |  |  |  |  |  |
| Ionometru ЭВ-74 nr.9219 |  |  |  |  |  |  |
| Balanţă de laboratorВЛКТ-500 –М nr.420 |  |  |  |  |  |  |
| Termostat TC-80M-2 nr.7832 |  |  |  |  |  |  |
| Incubator de plăci Memmert IPP 400 nr.C.324523 |  |  |  |  |  |  |
| Dulap figorific CM105S 5001-2,POLAIR № 403261110 -2 buc |  |  |  |  |  |  |
| Dulap de sterilizare ГП-80 MO nr.2713 |  |  |  |  |  |  |
| Term.cu sist. de rac. ST 4C SMART |  |  |  |  |  |  |
| Termostat pentru microplanșete MT-2 |  |  |  |  |  |  |
| Termo-Shaker p/u microplanș. PST-60HL-4Nr.uz.450901010 |  |  |  |  |  |  |
| Incubator cu CO2 MCO-170AIC-PE,№16010011 |  |  |  |  |  |  |
| Dulap de sterilizare BPG-9240A ,nr.14005907,b.310,112 |  |  |  |  |  |  |
| Balanța electronică, PIONER, ITEM-PA512C, 87300530600 |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 CSP Chișinău (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |
| Psihrometru higrometric VIT-2 |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Balanţă mecanică cu cadran РН-3Ц13У |  |  |  |  |  |  |
| Cronometru COC np-2b-2-000 Nr.5686 |  |  |  |  |  |  |
| pH metru de laborator |  |  |  |  |  |  |
| Refractometru УРЛ-2 Nr.87-32294 |  |  |  |  |  |  |
| Aspirator de aer PU- 4Ă nr. 5403, nr. 5360, nr.5404, nr. 5964 |  |  |  |  |  |  |
| Analizator de gaze staționar „Палладий-3” Nr.16Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Analizator de gaze Cometa –M -5 nr 30107, nr 31223 Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid , diviziunea 1,0 grad |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru cu filtre |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru- fără filtre |  |  |  |  |  |  |
| Anemometru Testo 425 |  |  |  |  |  |  |
| Psihrometru prin aspiraţie MB-34 |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Lot 2 |  |  |  |  |  |  |

| Lotul 3 CSP Edineț (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Balanta MT600 NA nr.ALHNAH 2000 33 ’ |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Cronometru |  |  |  |  |  |  |
| Higrometre VIT-,VIT-1 |  |  |  |  |  |  |
| Refractometru RL-3 nr.2224/90 |  |  |  |  |  |  |
| KFK-2 MP nr.8900360 |  |  |  |  |  |  |
| Semnalizator de gaz Leleka nr.26.nr.634 |  |  |  |  |  |  |
| Dozator medical pentru un interval |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru NA-28 jJaponia , ШУМ-1 M 30,ВШВ003-Н3 |  |  |  |  |  |  |
| Manometre cu contact ЭКМ-1 У 500414 , 334234 |  |  |  |  |  |  |
| Manometru -tehnic |  |  |  |  |  |  |
| Termoctat TC-80 nr.1208 , 0110 , 51064 ,114 , 1390 , |  |  |  |  |  |  |
| Termostat ШСС-80П nr.50 , nr.2051 |  |  |  |  |  |  |
| Dulap de sterilizare SLW 240 STD nr.SW2SF130878 |  |  |  |  |  |  |
| Dulap de calcinare СНОЛ 1625,1.11-ИЗ |  |  |  |  |  |  |
| Termometru de sticlă cu lichid SP-82,SP-64(0-160) (verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 CSP Soroca (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, AS220/C/2 (verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |

| Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, AGN-200,nr.1290,2015 |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, AS-220/C/2,nr.358866,2012 |  |  |  |  |  |  |
| Centrifugă ЦЛК-1,nr.8831 |  |  |  |  |  |  |
| pH- metru ,pH -121, N 6301, 1976 |  |  |  |  |  |  |
| Cromatograf cu gaz "Agilent" Model 7890B |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometru cu absorbţie atomică AA-700 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat pentru determinarea elementelor chimice –Spectrofotometru UV-VISSpecord 200 Plus |  |  |  |  |  |  |
| pH- metru , F-716,N UM4WX8XX,2016 |  |  |  |  |  |  |
| RefractometruИРФ-454 |  |  |  |  |  |  |
| Ionometru de laborator, И- 160МП,N 110159,2012 |  |  |  |  |  |  |
| Conductometru de laborator ,"CONSORT" C 3010, N 105431,2015 |  |  |  |  |  |  |
| Higrometru psihrometric ВИТ-2 |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru ,model Ю-116,nr.14160,1989 |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru pentru un element , T-10A,N 20012846,2015 |  |  |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid;ТЛ-20 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Dozator mecanic cu 1 canal |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru cu filtre RION ,NA-28 ,N 30842043 cu microfon UC-59 N 06958,2015 |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru,AKTAKOM- TT- 9000,2007 |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru,SUPCO EM5,nr.1604F22006P,2007 |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru,TESTO-815,N 30803383/703,30-130db,2007 |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru cu filtre ,ВШВ-003,-M-2,N 4736 cu microfon M-101 N 897031991 |  |  |  |  |  |  |
| Manometru , ЭКМ 1У, |  |  |  |  |  |  |
| Manometru , tehnice |  |  |  |  |  |  |
| Termostat TC-80 M-2 |  |  |  |  |  |  |
| Termostat 2Ц-450 M |  |  |  |  |  |  |
| Șeiker+termostat ST-3L ELMI |  |  |  |  |  |  |
| Analizator imunologic (cititor), STAT FAX 3200 |  |  |  |  |  |  |
| Cronometru Awareness, CAPP |  |  |  |  |  |  |

| Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 5 CSP Bălți (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată cl.1 de tipul AC220c/220, Polonia, a,2013, nr.382562, nr.406263, tipul PS 120/C/1 nr.393774 . |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețur i | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (dupa necesitate) | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Aparat de cîntărit cu fuccționare neatomată pînă la 500 kg-electornică de tipul BS6D13 nr.8046 |  |  |  |  |  |  |
| Balanță mecanică cu cadran pînă la 20 kg- PH10Ț13U, nr.29925, 30742 a.1990 |  |  |  |  |  |  |
| Greutăți M1 pînă la 500g pentru o unitate, nr.11, nr.10 a.1990 ( 2set a cîte 20 unități) |  |  |  |  |  |  |
| Monometru tehnic |  |  |  |  |  |  |
| Monometru cu contact electric |  |  |  |  |  |  |
| Analizator de gaze Paladii 3, nr.105, a.2002 |  |  |  |  |  |  |
| Refractometru analogic și digital Tipul AR-2,nr.2200214496 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat pentru determinarea elementalor chimice-Tip КФК -2MP nr. 9100368, Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Conductmetru tip DS 72G nr.3 BWPYU2D, a.2015 |  |  |  |  |  |  |
| Fotometru (Luxmetru) tip T-10A nr.31012816, a.2014 tip ТКА-lux nr.336666 , a.2004 |  |  |  |  |  |  |
| Psihrometru prin aspirație MB-4M, nr.2155, Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator cu abur OT-100, nr.01-0333, Turcia, anul 2013 |  |  |  |  |  |  |
| Dozatore medicale cu 1 canal |  |  |  |  |  |  |
| Termometre cu contact electricTПК |  |  |  |  |  |  |
| Termostat TC 80 n/s3294 a.1981, n/s 8326 a. 1988, TC-80M-2, n/s:8234 a.1979, TC-80M n/s:71009 a. 1982, LP 111 nr.627663, a1979, TC80M-2 n/s11678 |  |  |  |  |  |  |
| Higrometru psihrometric Vit-2 |  |  |  |  |  |  |
| Analizator immunologicMR 96A nr/s WH-3C 104956 |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru AR n/s.814, Taiwan nr. 1527901 |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru cu filtre ЭКОФИЗИКА-110А nr.AB 130083, a.2013 TIP ВШВ -003-МЗ, NR.935, a.2005 TIP ВШВ -003-М2 , nr.1852, a.2005 |  |  |  |  |  |  |
| Total Lot 5 |  |  |  |  |  |  |

| Lotul 6 CSP Ungheni (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Aparat de măsură a nivelului sonor NA - 28, nr. 30842042, a. 2004. |  |  |  | Conform sarcinelor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (dupa necesitate) | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Greutăţi Г - 2 - 210 nr. 506, |  |  |  |  |  |  |
| Manometru cu cont. electric ЭКМ |  |  |  |  |  |  |
| Manometru ОВМ1 tehnic |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100 V, nr. 01 - 0335 |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru T - 10MA, nr. 31012811, a. 2014. |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru Ю -116 , nr. 12841 , a. 1990. |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru ТКА ЛЮКС, nr. 336668. 33349. |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru Эколайт - 02, nr. 00542, |  |  |  |  |  |  |
| Refractometru ИРФ - 454Б, nr. 88141, а. 1986. |  |  |  |  |  |  |
| Termometru digital ТКА ПКМ, nr. 208242, a. 2015. |  |  |  |  |  |  |
| Incintă termostatică MDF-U573D-PE, nr. 14120155, a. 2013 |  |  |  |  |  |  |
| Higrometru VIT - 2 |  |  |  |  |  |  |
| Cronometru AGAT, nr. 3925, a. 1989. |  |  |  |  |  |  |
| Balanţă electro-tenzometrică BS 1.5D1.3 - 1 |  |  |  |  |  |  |
| Densimetre din sticlă AOH - 1 |  |  |  |  |  |  |
| Alcoolmetre ACП - 1 |  |  |  |  |  |  |
| Termometru TКП M, |  |  |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă >0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Dozator medical p/u un interval MICROLIT, a. 2016 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav SUMER, nr. 2020/01 - 036, a. 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Toal Lot 6 |  |  |  |  |  |  |

| Lotul 7 CSP Căușeni (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat de cintărit cu funcționare neautomtăAS-220/C. ’ |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Luxmetru U-116,T-10A |  |  |  |  |  |  |
| Cuptor de calcinare SNOL etalonare |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru VȘV-003 |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometru Specord 200 plus Nr 223E1548 |  |  |  |  |  |  |
| Termostat-incubator cu CO2.nr.IC13067. |  |  |  |  |  |  |
| PH-metru de laborator,Conductometru |  |  |  |  |  |  |
| Psihrometru prin aspiraţie MB-4M |  |  |  |  |  |  |
| RefractometruИРФ-454Б |  |  |  |  |  |  |
| Aparat p/u determinarea el chimice CFC 2MP |  |  |  |  |  |  |
| Caz cromatograf Agilent 7890 |  |  |  |  |  |  |
| Hidrometru psihrometric VIT |  |  |  |  |  |  |
| Termometre din sticlă>0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Termometre cu contact electric 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav Stergar-10 din aparat automat a amediilor se cultura |  |  |  |  |  |  |
| Dulap cu aer uscat ШСС-80п nr.1688,nr.4956; |  |  |  |  |  |  |
| Dozator medical cu 8canale |  |  |  |  |  |  |
| Dozator medical cu1canal |  |  |  |  |  |  |
| Manometre ЭКМ-1 |  |  |  |  |  |  |
| Manometre tehnice |  |  |  |  |  |  |
| Set de greutăți Г-4-211. |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |

| Lotul 8 CSP Orhei (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Set de greutăți G-2-210 (1set) |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Cronometre mecanice |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru Ю-116 Luxmetru Ю-116 Luxmetru T-10A |  |  |  |  |  |  |
| Refractometru 454 БМ |  |  |  |  |  |  |
| Cuptor de caqlcinare SNOL. |  |  |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid (div. 0,1; 0,2) |  |  |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid >0.2. |  |  |  |  |  |  |
| Manometre cu contacte electrice DM 2005 CгУЗ |  |  |  |  |  |  |
| Manometre tehnice |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru Екофизика 110А Sonometru-vibrometru |  |  |  |  |  |  |
| Psihrometru MB-4M |  |  |  |  |  |  |
| Higrometru -psihometru VIT-1,VIT 2. |  |  |  |  |  |  |
| Spectometru cu absorbție atomică ZEEnit |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 8 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 9 CSP Hîncești (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |
| Incubator,sterilizator cu aer |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Manometru cu contacte electrice DM |  |  |  |  |  |  |
| Manometru tehnic |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator cu aburi vertical OT100V,nr.01-0337,a.2013. |  |  |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu contacte electrice ТПКМ-М,nr.6661. |  |  |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid >0.2. |  |  |  |  |  |  |

| Refractrometru ИРФ 454.Б,nr.850888,a.1985. |  |  |  | prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Balanță de laborator ВЛР -200,nr.434,a.1977 |  |  |  |  |  |  |
| Balanță electronica de laborator PW 184,nr.A3437260 |  |  |  |  |  |  |
| Balanță electronica de laborator Kernemb-500-1,nr.WD 080058772, |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru BL-10L,nr.12127859,a.2003 |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru T-10A,nr.31012821,a.2015 |  |  |  |  |  |  |
| PH-metru F71G,nr.XWPW98EP PH 150 MA,nr.040842,a.2014 |  |  |  |  |  |  |
| Conductometru DS72G,nr.WMOXVFYG,a.2013 |  |  |  |  |  |  |
| Psihrometru prin aspirațieMB-4M,nr.2383 |  |  |  |  |  |  |
| Fotocolorimetru КФК-З-01,nr.06010097,a.2006. |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometru T-60U,nr. UX17165-01-0458, |  |  |  |  |  |  |
| Balanță de laborator ВЛР-200,nr.607,a.1982. |  |  |  |  |  |  |
| Balanță electronica de laborator RADWAG.PS 210.R2,nr.606046, |  |  |  |  |  |  |
| Balanță de laborator digitală cu funcționare neautomată AS220/C/2 RADWAG,nr.406267/13,a.2013 |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru BL-10L,nr.12127802,a. |  |  |  |  |  |  |
| Higrometru psihrometric BИТ-1,BIT-2 |  |  |  |  |  |  |
| Balanță de laborator cu funcționare neautomată GG500Y,nr.220511120055,a.2012 ’ |  |  |  |  |  |  |
| Analizator de gaze staționar ПУ4Э,nr.6006 nr.6010 |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru TESTO 815,nr.05638155,a.2007 |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometru cu absorbție atomică A7000, |  |  |  |  |  |  |
| Gazcromatograf GC-2010 Plus,nr.C11805210922SA |  |  |  |  |  |  |
| Dulap de sterilizare ГП-80,nr.01350034, nr.663 CLW 240 STD,nr.SW2SF 130877 |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru Ю 116, nr.1861 nr.72,02/035912 |  |  |  |  |  |  |
| Psihrometru prin aspirație MB – 4 M |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 9 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 10 CSP Comrat (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |
| Refractometru RL-3 Nr. 14009 |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată EW420-3NM Nr. 087730117 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AD 510 Nr. 9786 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AS 220/C/2 406266/13 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AD 200 NR.2556; Nr.4083 |  |  |  |  |  |  |
| Ajustarea balanței electronice de laborator |  |  |  |  |  |  |

| Balanţa de laborator cu brațe egale clasa IV Т-1000 Nr. 03959 |  |  |  |  |  | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform:HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Set de greutăţi Г-2-210 9 buc Nr. 392 |  |  |  |  |  |  |
| Set de greutăţi Г-4-211.10 17 buc Nr. 0034757 |  |  |  |  |  |  |
| Manometru ОБМ 1-100 |  |  |  |  |  |  |
| Manometru ЭКМ -1У |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru -ghigrometru ТКА-ПКМ Nr.431619 |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru p-u un element T-1OA; Ю-116; Nr. 20012864/31012812; Nr. 001744 |  |  |  |  |  |  |
| Higrometru psihrometric ВИТ-1; ВИТ-2 |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru Экофизика 110-А; Nr. AB130081 |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru ATT - 9000 |  |  |  |  |  |  |
| Dozator medical cu un canal |  |  |  |  |  |  |
| Dozator medical cu opt canale Lenpipet 5-50 mkl; Nr. BN 25573 |  |  |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid >0.2. |  |  |  |  |  |  |
| Termometru TPK :0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Analizator medical imunofermentativ MR-96A Nr.WH-3C104958 |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator cu aburi (autoclave) ADELA - 3D SN 2020/01-033 |  |  |  |  |  |  |
| Termostat TC-80M Nr. 4956 Nr. 4612 |  |  |  |  |  |  |
| Total Lot 10 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 11 ANSP Sediul Cahul (Verificare metrologică) |  |  |  |  |  |  |
| Refractometru, УРЛ, Model-1, nr. 79-4636 ИРФ-454Б, nr. 850929, 1999 |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Higrometru psihrometric ВИТ -1.BIT-2. |  |  |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid >0.2.’ |  |  |  |  |  |  |
| Set areometre AON-1, (0,7-1,84 kg/m3) |  |  |  |  |  |  |
| Alcoolmetru din sticla AСП-3 |  |  |  |  |  |  |
| Cronometru СОС пр 2б-2-000, nr. 6713 |  |  |  |  |  |  |
| Cuptor de calcinare SNOL 7-2/900, nr. 0011733 |  |  |  |  |  |  |
| Aspirator ПУ-4Э, nr. 5997 |  |  |  |  |  |  |
| Incubator cu Co2 CO2Cell 190 Confort SO2Line LC 13060 MMM Medcenter Einrichtungen GmbH Germany, anul |  |  |  |  |  |  |
| Termostat ТСвЛ-80 nr. 597 Uzina Kasimov Riazani Russia anul producerii 12.12.2008 |  |  |  |  |  |  |
| Termobloc pentru microeprubete și plăci pentru reacţiile PCR, Tip TS-100C No:01014315030072, Nr. 150676 Latvia |  |  |  |  |  |  |
| Congelator cu temperaturi foarte joase Panasonic Ultra low temperature freezer MDF –U 55 V-P Tip TS-100C No:01014315030072, anul producerii 2014 |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator cu aer uscat (etuvă),, POL EKO SLW 240, STD SW2SF130873 POL- EKO-APARATURA sp.j Polonia |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator cu aer uscat (etuvă), Advantage Lab AL01-02-100, 0840926, Belgia |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator cu aburi (autocav), BK -75 668, Uzina Tiumeni Rusia, anul producerii. 2007 |  |  |  |  |  |  |
| Centrifugă de laborator cu răcire Sigma 3-16 KL SN 146119 Germania |  |  |  |  |  |  |
| Balanţă electronică, AEP 450, Adam equipment Co.LtdUnited Kingdom |  |  |  |  |  |  |
| Total Lot 11 |  |  |  |  |  |  |

| Lotul 12 CSP Chișinău Servicii de Etalonare |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termometru din sticlă cu contacte electrice TПK |  |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Termometru de sticlă cu lichid div 0,1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă cu lichid , diviziunea 1,0 grad |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 13 CSP Bălți Servicii de Etalonare |  |  |  |  |  |  |  |
| Camera de frig și cald - incintă termostatică tip MDF-U537D-PE nr.14120153 (-30 C) |  |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Balanță de laboratorcu cadran VLCT-500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Camera de frig și cald - incintă termostatică tip MDF-U55V-PE nr.14120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 14 CSP Soroca Servicii de Etalonare |  |  |  |  |  |  |  |
| Balanță de laborator cu cadran VLCT-500(etalonare) |  |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa II, KERN-440-35A,N 00739591,2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa II, AQT-600 ,N 30911615,2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, HT-300 , 2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| Balanţa de laborator cu braţe egale, T-1000, N 10661,50-1000g ,1977 |  |  |  |  |  |  |  |
| Termometru din sticlă TTN 1142 -0-100°С, СП-82 0+150°С, ТЛ-2 0+150°С |  |  |  |  |  |  |  |
| Termometru cu alcool TTЖ-М Т 62997 -30+50°С |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Lot 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 15 CSP Căușeni Servicii de Etalonare |  |  |  |  |  |  |  |

| Balanța de laborator digitale, VLCT 2kg |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 16 CSP Hîncești Servicii de Etalonare |  |  |  |  |  |  |
| Cuptor de calcinare SNOL-7.2/900,nr.06441,a.20080011730,a.2013. |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Balanță de laborator ВЛК-500,nr.192,a.1986. |  |  |  |  |  |  |
| Balanță de laborator ВЛК-500,nr.126,a.1988. |  |  |  |  |  |  |
| Balanță de laborator ВЛКТ-2000,nr.97,a.1986. |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 17 CSP Orhei Servicii de Etalonare |  |  |  |  |  |  |
| Balanță de laborator VLR-200 |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Balanță de laborator VLCT-500 |  |  |  |  |  |  |
| Balanță electronică de laborator AS-220C2,AXIS |  |  |  |  |  |  |
| Balanță electronică de laborator RADWAG PS-1200 R2 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 18 CSP Cahul Servicii de Etalonare |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cintărire cu funcționare neautomată AEA-100SG |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Aparat de cintărire cu funcționare neautomată AEP-450G |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cintărire cu funcționare neautomată AS220 c2 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cintărire cu funcționare neautomată Scout Pro SPU-22 ’ |  |  |  |  |  |  |
| Set de greutăți G-2-210 (1set) |  |  |  |  |  |  |
| Termometru de sticlă cu lichid TL-19 |  |  |  |  |  |  |
| Termometru de sticlă cu lichid TL-2M |  |  |  |  |  |  |
| Couptor de calcinare SNOL 7-2/900, nr. 06571 0011733 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 19 CSP Ungheni Servicii de Etalonare |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cintărit AS 220 C2.nr.406260/13, 337016/11,337015/11. |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea | Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Balanță de laborator VLCT-500.nr210,113. |  |  |  |  |  |  |

| Balanță de laborator VLCT-2,0kg.nr.107 |  |  |  | PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Balanța de torsiune BT-500.nr.2915 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit cu fun. Neaut. AXIS AGN 200, nr. 684, a. 2008. |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit neatomat HT-600HA, nr. ALHNAH200020, a. 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 20 CSP Comrat Servicii de Etalonare |  |  |  |  |  |  |
| Termometru TLC-4 |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AS 220/C/2 406266/13 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 21 CSP Edineț Servicii de Etalonare |  |  |  |  |  |  |
| Balanță electronică AA-160 nr.0100024 |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Balanță electronică SL-600 nr.6021 |  |  |  |  |  |  |
| Balanță electronică GP-3202OCE nr.13707955 |  |  |  |  |  |  |
| Balanță electronică BPS-750-C1 nr.294071/10 |  |  |  |  |  |  |
| Balanță electronică PGV-753 nr.AE431212 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit PS-600R2 nr.481095 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de cîntărit PS-210R2 nr.481320 |  |  |  |  |  |  |
| Set de greutăți G2-210 nr.09599 |  |  |  |  |  |  |
| Termometru max.SP-83 nr.01457. |  |  |  |  |  |  |
| Termometru max.TL-2 nr.109. |  |  |  |  |  |  |
| Incubator de laborator MIR-262-PE |  |  |  |  |  |  |
| Termometru TL-3 (100-400) 0C nr299 |  |  |  |  |  |  |
| Termostat ST-4 nr.SO4BF171036 |  |  |  |  |  |  |
| Termostat MIR-262 nr.14120175 |  |  |  |  |  |  |
| Balanță electronică PS 210.R2 nr.629425 |  |  |  |  |  |  |
| Balanță electronică AS 220.R2 Plus nr.676460 |  |  |  |  |  |  |
| Balanță electronică AS 220.R2 Plus nr.676462 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 22 ANSP Sediul Central Servicii de Etalonare |  |  |  |  |  |  |
| Filtre spectrale K1,K2,K3 |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Termometru cu infraroșu tip.568 nr.27430220 |  |  |  |  |  |  |
| Dozator medical cu 1canal.nr.DV28173 ’ |  |  |  |  |  |  |
| Dozator medical cu 1canal.nr.DV28175 |  |  |  |  |  |  |
| Dozator medical CAPPBravo (0,5-10) mkl |  |  |  |  |  |  |
| Dozator medical CAPPBravo (2-20) mkl Nr.KB10998 |  |  |  |  |  |  |
| Dozator medical CAPPBravo (20-200) mkl KB10202 |  |  |  |  |  |  |
| Dozator medical CAPPBravo (100-1000) mkl YE4E409041 |  |  |  |  |  |  |
| Dozator Gilson JH 20250 (50-200µl) |  |  |  |  |  |  |
| Dozator Gilson CB 52630 (2-20µl |  |  |  |  |  |  |
| Dozator Gilson CA 89915 (2-20µl) |  |  |  |  |  |  |
| Dozator Gilson JJ 21176 (200-1000µl) |  |  |  |  |  |  |
| Dozator Gilson CB 65366 (200-1000µl |  |  |  |  |  |  |
| Dozator Gilson MN 50279 (100-1000µl |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 23 Contoare de apă |  |  |  |  |  |  |
| MADALINA D-40 |  |  |  |  |  |  |

| GSD-5 D-40,DIN 50 |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 24 Contoare energie electrică |  |  |  |  |  |  |
| ZMG410CR trifazat. |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| ZMR-110ACE trifazat. |  |  |  |  |  |  |
| ET426HR612144 trifazat |  |  |  |  |  |  |
| MT173-D2A |  |  |  |  |  |  |
| Transformator de curent T-0.66y3, 200/5A |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 25 Contoare Gaz / Energie termică |  |  |  |  |  |  |
| MultidataS Nr.26177052,26177030. |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| BK-G4 |  |  |  |  |  |  |
| BK-G10 |  |  |  |  |  |  |

| Lotul 26 Mijloace de măsurare și verificare peste hotare (CHIEV) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шумомер NA-28, № 30642028 |  |  |  | Conform sarcinilor stipulate în ANUNȚUL DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de verificare metrologică și etalonarea utilajului medical prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri | Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea periodică mijloacele de măsurare în stare integră și să pună la dispoziția verificatorului documentația tehnica a mijloacelor de măsurare (după necesitate) | Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016. |
| Виброметр VM-54, № 34340521 |  |  |  |  |  |  |
| Виброкалибратор VА-10, № 33142028 |  |  |  |  |  |  |
| Калибратор акустический NC-74, № 34746715 |  |  |  |  |  |  |
| Многофункциональный измерительный прибор „Testo 480” |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель электромагнитного поля P3-41, № 442, AП1иАП3 |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель магнитного поля ИМП-05/1, ИМП-05/2 № 1118 |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель электрического поля ИЭП-05, № 1120 |  |  |  |  |  |  |
| Измерителъ електростатического поля СT -01 nr.238213 |  |  |  |  |  |  |
| Измерителъ електромагнитного поля Циклон -05М Nr.1668,1834,1877 |  |  |  |  |  |  |
| Измерителъ шума и вибрации Екофизика - 110 nr.AB130080 |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель шума. Октава -110 nr.A122434 |  |  |  |  |  |  |
| Измерителъ шума. Тесто 816 nr.5638165 |  |  |  |  |  |  |
| Измерителъ шума. ШИ – 1В nr.43206 |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель микроклимата(4 параметра). Метеоскор М nr.101313 |  |  |  |  |  |  |
| Измерителъ температуры и влажности. НИ -9161 nr.762993,762996 |  |  |  |  |  |  |
| Измерителъ температуры и скорости воздуха. Тесто 425 nr.1635611 |  |  |  |  |  |  |

PRESTATOR:								BENEFICIAR:

Director interimar									Director interimar

Î.S ,,Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”					Agenția Națională pentru Sănătate Publică

___________________ Dragoș MACARI						___________________ Vasile GUȘTIUC

L.Ş.											L.Ş.