# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Servicii de deservire și mentenanță a echipamentului radiologic,
prin procedura de achiziție publică de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.16-Pruncul

- IDNO:  1006601000945

- Adresa: mun. Chișinău sect. Buiucani, str. Ion Pruncul 44

- Numărul de telefon/fax: 022-61-53-51

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: p16achizitie@anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP -  p16achizitie@anp.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție de stat cu statut special

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

https://anp.gov.md/achizitii_publice

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea poziției | Canti-tatea | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |
| 1 | 50421200-4 |  | 2 | Semestre | a. Activitati la solicitare: | 159 000,00 |
|  |  | Servicii de deservire, verificare și mentenanță a echipamentului, Sistemul R/F cu tomosinteza model SonialVision G4, Shimadzu, Japonia; Sistema PACS, Clarity, SUA; Imprimanta Fujifilm, model DryPix 2000, Japonia |  |  | § Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; |  |
|  |  |  |  |  | § Se intervine in maxim 48 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; |  |
|  |  |  |  |  | § Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat; |  |
|  |  |  |  |  | § Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat; |  |
|  |  |  |  |  | § Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice; |  |
|  |  |  |  |  | b. Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie: |  |
|  |  |  |  |  | § interventii anuale (Revizii tehnice, o data la sase/trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea mesei R/F, calibrarea la necesitate |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea unitatii de vizualizare |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea tubului radiologic, calibrarea la necesitate |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea unitatii de procesare imagine |  |
|  |  |  |  |  | o Verificare REF PC |  |
|  |  |  |  |  | o Verificare APC |  |
|  |  |  |  |  | o Verificare MPC |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea generatorului, calibrarea la necesitate |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea accesoriilor echipamentului |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea detectorului, calibrarea conform manualelor de service |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea ClarityPACS, efectuarea lucrarilor de profilaxie |  |
|  |  |  |  |  | o Verificare Imprimanta Drypix 2000, efectuarea lucrarilor de profilaxie |  |
|  |  |  |  |  | o Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării şi implementarea măsurilor pentru evitarea lor şi/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) |  |
|  |  |  |  |  | o O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreţinerii tubului de radiaţii ionizante |  |
|  |  |  |  |  | § Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori; |  |
|  |  |  |  |  | c. Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service) |  |
|  |  |  |  |  | § Furnizarea si implementarea, in mod gratuit, a tuturor corectiilor constand in upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranta emise de catre producator pentru a asigura intretinerea si functionarea in conditii optime si de siguranta a dispozitivelor medicale precum si pentru imbunatatirea performantelor acestora (se vor atasa documente doveditoare). |  |
|  |  |  |  |  | § Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar; |  |
|  |  |  |  |  | § Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); |  |
|  |  |  |  |  | § In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunţa Beneficiarul despre toate noutăţile tehnice aferente domeniului şi posibilităţile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). |  |
|  |  |  |  |  | § Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecţia muncii, protecţia mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecţie (acolo unde este cazul). |  |
|  |  |  |  |  | § Se va păstra confidenţialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului şi ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte; |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):   Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: ianuarie - decembrie  2023, mun. Chișinău sect. Buiucani, sect.Buiucani, or.Vatra str. Ion Pruncul 44

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard, Termenul de valabilitate - 30 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexa nr. 23 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont - copie, confirmată prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 6. | Dovada înregistrării juridice | Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 7. | Informații generale despre ofertant | Format liber, confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 8. | - Declarație de eligibilitate | Completat în conformitate cu ordinul HG 870/2022 din 14.12.2022, anexa nr. 2, confirmată prin semnătură electronică; | Obligatoriu |

În situația identificării de către Penitenciarul nr.16-Pruncul a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din ofertă, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Prețul ofertat per unitate, după virgulă va fi rotunjit până la zecimi. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din data deschiderii ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ; Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:      Ion NOROC        ______________________________

semnătura