ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIŢIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat în anul 2023.

prin achiziţie sectorială de Valoare Mică.

licitație electronică: 3 runde.

- Denumirea entității contractante: ” Termoelectrica” S.A.

- IDNO: 1003600026295

3. Adresa: mun.Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6.

4. Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-388, 022-436-347.

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul entității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună):”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Cod. CPV | Denumirea Bunulor/Serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Lot nr. 1 Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat conform Anexei nr.1 (Caietul de Sarcini). |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 42500000-1 | Achiziția și montarea climatizorului in Expres laborator, cladirea principală din str. M. Manole, 3 | buc. | 1 | Suprafața încăperii - 23 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă. | 15 000 |
| 1.2 | 44800000-8 | Achiziția și montarea climatizorului la laboratorul protecția mediului din str. M. Manole, 3 | buc. | 1 | Suprafața încăperii - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 5 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă. | 15 000 |
| 1.3 | 44800000-8 | Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă din str. Teilor, 7/3 | buc. | 3 | Suprafața încăperii - 12÷24 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă. | 45 000 |
| 1.4 | 44800000-8 | Achiziția și montarea climatizorului clădirea administrativă din str. Vasili Docuceaev, 2/5 | buc. | 1 | Suprafața încăperii - 22 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă. | 15 000 |
| 1.5 | 44800000-8 | Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă din str. Calea Basarabiei, 26 | buc. | 3 | Suprafața încăperii - 12÷18 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 și 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă. | 45 000 |
| Valoarea estimativă totală lei, fără TVA |  |  |  |  |  | 135 000 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- pentru un singur lot;

- pentru mai multe loturi;

- pentru toate loturile;

- alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant ___________.

- Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: lucrările de instalare a climatizoarelor se vor executa la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, în termen maxim 5 zile (pentru un climatizator), conform graficului stabilit pe parcursul anului 2023.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023.

- Scurtă descriere (indicaţi după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificație de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificație de tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii / Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice / Lista fondatorilor. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de conformitate/ certificat de calitate sau alte documente ce confirmă proveniența și calitatea produselor oferite | Copie-eliberat de Organul abilitat de Verificare a Conformității produsului-semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 7 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: -Executarea în ultimii 2 ani a cel puțin a unui contract de lucrări similare cu o valoare nu mai mică decât valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea copiei contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesului-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificatul de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului | Obligatoriu |
| 8 | Declarația privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Declarație de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică: licitație electronică.

14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Climatizoarele achiziționate vor trebui să fie noi, fără deteriorări de orice gen.

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum

şi ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP'/ până la: (ora exactă): conform SIA RSAP.

- pe: (data) conform SIA RSAP.

19. Adresa la  care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA„RSAP".

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

23. Alte informaţii relevante: nu se aplică.

Președintele grupului de lucru:                                  Andrei VÎRLAN