Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA ____________

CAIET DE SARCINI

Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legală,

Cod CPV: 50410000-2

Autoritatea contractantă: SRL „Chișinău-gaz”

Adresa: MD-2005, Republica Moldova, str. Albișoara 38

- Descriere generală. Informaţii:

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerinţele Caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme şi vor fi respinse.

- Obiectul achiziției:

  - Servicii de verificare metrologică a contoarelor de gaz;

  - Servicii de verificare metrologică a manometrelor;

  - Servicii de verificare metrologică a analizoarelor și semnalizatoarelor de gaze;

  - Servicii de verificare metrologică a dispozitivelor de conversie a volumelor;

  - Servicii de verificare metrologică a contoarelor de energie electrică active.

Serviciile se vor efectua la Cererea Beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind procedura de verificare metrologică iniţială, periodică şi după repararea mijloacelor de măsurare legală, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal”.

Serviciile de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare se vor efectua de către laboratoarele acreditate şi desemnate conform Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 pentru domeniul respectiv, în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie.

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor solicitate | Volume planificate pentru perioada de contractare | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Lotul 1. Servicii de verificare metrologică a contoarelor de gaz: |  |  |
| 1.1. | Contoare de gaz cu pistoane rotative, turbină, ultrasunet G16-G65 | 522,00 | conform documentației de atribuire |
| 1.2. | Contoare de gaz cu pistoane rotative, turbină, ultrasunet G100-G1600 | 438,00 | conform documentației de atribuire |
| 1.3. | Contoare de gaz cu pereţi deformabili G1,6-G6 | 375 996,00 | conform documentației de atribuire |
| 1.4. | Contoare de gaz cu pereţi deformabili G10 | 1 218,00 | conform documentației de atribuire |
| 1.5. | Contoare de gaz cu pereţi deformabili G16-G25 | 819,00 | conform documentației de atribuire |
| Valoarea totală LOT, lei fără TVA: 22 366 872,00 |  |  |  |
| 2 | Lotul 2. Servicii de verificare metrologică a manometrelor: |  |  |
| 2.1. | Manometre | 113 709,00 | conform documentației de atribuire |
| 2.2. | Manometre cu contacte electrice | 366,00 | conform documentației de atribuire |
| Valoarea totală LOT, lei fără TVA: 3 200 000,00 |  |  |  |
| 3 | Lotul 3. Servicii de verificare metrologică a analizoarelor și semnalizatoarelor de gaze: |  |  |
| 3.1. | Analizatoare de gaze, inclusiv cu funcţie de semnalizare | 366,00 | Conform documentației de atribuire |
| 3.2. | Analizor de gaze staționar | 12,00 | Conform documentației de atribuire |
| 3.3. | Analizor de gaze mobil | 897,00 | Conform documentației de atribuire |
| Valoarea totală LOT, lei fără TVA: 1 146 403,00 |  |  |  |
| 4 | Lotul 4. Servicii de verificare metrologică a dispozitivelor de conversie a volumelor: |  |  |
| 4.1. | Corectoare electronice de volum de gaze | 834,00 | conform documentației de atribuire |
| 4.2. | Corectoare electronice de volum de gaze încorporate în contoare cu pereți deformabili | 42,00 | conform documentației de atribuire |
| Valoarea totală LOT, lei fără TVA: 604 800,00 |  |  |  |
| 5 | Lotul 5. Servicii de verificare metrologică a contoarelor de energie electrică activă: |  |  |
| 5.1. | Contoare de energie activă trifazate | 33,00 | conform documentației de atribuire |
| 5.2. | Contoare de energie electrică activă monofazate | 69,00 | conform documentației de atribuire |
| Valoarea totală LOT, lei fără TVA: 17 130,00 |  |  |  |
| Valoarea totală procedură de achiziție, lei fără TVA: 27 335 205,00 |  |  |  |

- Etape obligatorii la prestarea serviciilor:

- efectuarea verificării metrologice;

- întocmirea rezultatelor și eliberarea documentului metrologic legal-buletinului de verificare metrologică sau a buletinului de inutilizabilitate.

- Cerințe față de Ofertanți:

- deținerea certificatului de acreditare și a certificatului de desemnare pentru domeniul solicitat;

- deținerea competenței tehnice și profesionale;

- deținerea locației (laboratorului) de verificări metrologice a mijloacelor de măsurare legală în scopul îndeplinirii volumului de verificări metrologice în termenii stabiliți.

- Cerințe de îndeplinire a lucrărilor:

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul Prestatorului este asigurat de Beneficiar.

Cerinţe de mentenanţă:

  - Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 7 zile lucrătoare.

  - În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, Prestatorul trebuie să informeze Beneficiarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen.

  - Prestatorul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a impedimentelor).

- Documente de referință:

- Legea nr. 19 din 04.03.2016 metrologiei;

- Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformității;

- SR EN ISO CEI 17020:2013 Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții;

- Hotărârea Guvernului nr. 408 din 16.06.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1118 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes;

- Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal; - RGML 12:2018 „Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”;

- RGML 19:2014 „Sistemul național de metrologie. Registrul de stat al mijloacelor de măsurare premise spre utilizare în Republica Moldova”;

- RGML 09:2018 „Elaborarea, aprobarea, conservarea, utilizarea, compararea, perfecționarea etaloanelor naționale ale unităților de măsură din Registrul de stat al etaloanelor unităților de măsură”;

- Legea Nr. 108 din 27.05 .2016 сu privire la gazele naturale;

- Legea Nr. 174 din 21 .09.2017 сu privire la energetică;

- Legea Nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială а obiectelor industriale periculoase;

- Legea Nr. 186 din 10.07.2008 securității și sănătății la muncă;

- Hotărârea de Guvern Nr. 552 din 12.07.2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție а gazelor combustibile naturale;

- SM EN ISO/CEI 17020:2013. Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții;

- SM EN ISO/IEC 17025:2018. Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;

- Alte acte normative, inclusiv NML aplicabile.

- Prețul ofertei:

Prețul ofertei va cuprinde prețul Serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, atât la utilajele Benefeciarului, cât și la utilajele Prestatorului în MDL, EURO sau USD (în caz de prezentare în alte valute în afară de MDL – evaluarea / comparația se va face în baza cursului valutar oficial al BNM la ziua deschiderii ofertelor). Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative.

- Criterii de atribuire:

Va fi selectată oferta şi atribuit contractul ofertantului care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezentul Caiet de sarcini, în baza celui mai mic preț, pe fiecare Lot separat.

- Cerințe privind calitatea serviciilor prestate:

- Executarea serviciilor în conformitate cu prevederile standardelor, normelor de metrologie legală aplicabile şi actelor normative în vigoare.

- Eliberarea documentului metrologic legal-buletinul de verificare metrologică, respectiv buletinul de inutilizabilitate, în baza rezultatelor verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.

- Înaintarea facturilor fiscale (ciclul de viață scurt) lunare spre achitare în termen de 30 zile a lunii viitoare, după executarea serviciilor prestate.

9.  Serviciile se planifică a fi prestate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, la locațiile laboratoarelor întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale. Totodată, în caz de necesitate de producție, serviciile pot fi prestate și la utilajele Prestatorului. Beneficiarul își rezervă dreptul de a decide unilateral repartizarea volumelor planificate în dependență de prioritățile Beneficiarului, prestarea serviciului la utilajul Beneficiarului sau a Prestatorului. Oferta de bază se prezintă în baza volumelor totale planificate, iar suplimentar se prezintă în Specificațiile de preț prețul pentru fiecare tip de serviciu prestat la utilajul Prestatorului pentru 1 unitate.

Lista laboratoarelor întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale:

- SRL ”Cimișlia-gaz” – Republica Moldova, MD 4101, or. Cimișlia, str. Cetatea-albă 4;

- SRL ”Bălți-gaz” – Republica Moldova, MD-3100, mun. Bălți, str. Sf. Nicolae 43;

- SRL ”Florești-gaz” – Republica Moldova, MD-5001, or. Florești, str. Ștefan cel Mare 75;

Republica Moldova, MD-5200 or. Drochia, str. Independenței 60/1;

- SRL ”Edineț-gaz” – Republica Moldova, MD-4601, or. Edineț, str. Nicolae Testimițanu 28;

- SRL ”Orhei-gaz” – Republica Moldova, MD-3500, or. Orhei, str. Vasile Mahu 121;

- SRL ”Gagauz-gaz” - Republica Moldova, MD – 5301, or. Vulcănești, str. Rumeanțev 1;

Republica Moldova, MD – 3800, or. Comrat, str. Pobeda 240;

Republica Moldova, MD – 6100, or. Ceadîr Lunga, str. Dzerjinski 1;

- SRL ”Chișinău-gaz” - Republica Moldova, MD – 6400, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 68;

- SRL ”Ialoveni-gaz” – Republica Moldova, MD 6500, or. Anenii Noi, str. Concilierii Naționale 32.

* Serviciile se prestează la solicitarea Beneficiarului.

Coordonat:

1. Președintele grupului – Roșca M. – __________;   5. Membrul grupului – Răsoi V. –  ____________;

2. Secretarul grupului – Mutruc R. –  _________; 6. Membrul grupului – Calașnic N. –  ________;

3. Membrul grupului – Cherpec S. –  ____________;  7. Membrul grupului – Lisa I. –  _________;

4. Membrul grupului – Borta M. –  ____________;

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legală

nr.: CG-01S/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7:

| Servicii prestate la Utilajele Beneficiarului |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea serviciilor solicitate | Volume planificate pentru perioada de contractare | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Lotul 1. Servicii de verificare metrologică a contoarelor de gaz: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Contoare de gaz cu pistoane rotative, turbină, ultrasunet G16-G65 | 522,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Contoare de gaz cu pistoane rotative, turbină, ultrasunet G100-G1600 | 438,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | Contoare de gaz cu pereţi deformabili G1,6-G6 | 375 996,00 |  |  |  |  |
| 1.4. | Contoare de gaz cu pereţi deformabili G10 | 1 218,00 |  |  |  |  |
| 1.5. | Contoare de gaz cu pereţi deformabili G16-G25 | 819,00 |  |  |  |  |
| Valoarea totală LOT, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lotul 2. Servicii de verificare metrologică a manometrelor: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Manometre | 113 709,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | Manometre cu contacte electrice | 366,00 |  |  |  |  |
| Valoarea totală LOT, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lotul 3. Servicii de verificare metrologică a analizoarelor și semnalizatoarelor de gaze: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Analizatoare de gaze, inclusiv cu funcţie de semnalizare | 366,00 |  |  |  |  |
| 3.2. | Analizor de gaze staționar | 12,00 |  |  |  |  |
| 3.3. | Analizor de gaze mobil | 897,00 |  |  |  |  |
| Valoarea totală LOT, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lotul 4. Servicii de verificare metrologică a dispozitivelor de conversie a volumelor: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Corectoare electronice de volum de gaze | 834,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | Corectoare electronice de volum de gaze încorporate în contoare cu pereți deformabili | 42,00 |  |  |  |  |
| Valoarea totală LOT, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Lotul 5. Servicii de verificare metrologică a contoarelor de energie electrică activă: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Contoare de energie activă trifazate | 33,00 |  |  |  |  |
| 5.2. | Contoare de energie electrică activă monofazate | 69,00 |  |  |  |  |
| Valoarea totală LOT, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  |
| Servicii prestate la Utilajele Prestatorului |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea serviciilor solicitate | Volume planificate pentru perioada de contractare | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Lotul 1. Servicii de verificare metrologică a contoarelor de gaz: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Contoare de gaz cu pistoane rotative, turbină, ultrasunet G16-G65 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2. | Contoare de gaz cu pistoane rotative, turbină, ultrasunet G100-G1600 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3. | Contoare de gaz cu pereţi deformabili G1,6-G6 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4. | Contoare de gaz cu pereţi deformabili G10 | 1 |  |  |  |  |
| 1.5. | Contoare de gaz cu pereţi deformabili G16-G25 | 1 |  |  |  |  |
| Valoarea totală LOT, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lotul 2. Servicii de verificare metrologică a manometrelor: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Manometre | 1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Manometre cu contacte electrice | 1 |  |  |  |  |
| Valoarea totală LOT, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lotul 3. Servicii de verificare metrologică a analizoarelor și semnalizatoarelor de gaze: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Analizatoare de gaze, inclusiv cu funcţie de semnalizare | 1 |  |  |  |  |
| 3.2. | Analizor de gaze staționar | 1 |  |  |  |  |
| 3.3. | Analizor de gaze mobil | 1 |  |  |  |  |
| Valoarea totală LOT, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lotul 4. Servicii de verificare metrologică a dispozitivelor de conversie a volumelor: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Corectoare electronice de volum de gaze | 1 |  |  |  |  |
| 4.2. | Corectoare electronice de volum de gaze încorporate în contoare cu pereți deformabili | 1 |  |  |  |  |
| Valoarea totală LOT, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Lotul 5. Servicii de verificare metrologică a contoarelor de energie electrică activă: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Contoare de energie activă trifazate | 1 |  |  |  |  |
| 5.2. | Contoare de energie electrică activă monofazate | 1 |  |  |  |  |
| Valoarea totală LOT, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legală

nr.: CG-01S/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5:

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Lotul 1. Servicii de verificare metrologică a contoarelor de gaz: |  |  |  |
| 1.1. | Contoare de gaz cu pistoane rotative, turbină, ultrasunet G16-G65 |  |  |  |
| 1.2. | Contoare de gaz cu pistoane rotative, turbină, ultrasunet G100-G1600 |  |  |  |
| 1.3. | Contoare de gaz cu pereţi deformabili G1,6-G6 |  |  |  |
| 1.4. | Contoare de gaz cu pereţi deformabili G10 |  |  |  |
| 1.5. | Contoare de gaz cu pereţi deformabili G16-G25 |  |  |  |
| 2 | Lotul 2. Servicii de verificare metrologică a manometrelor: |  |  |  |
| 2.1. | Manometre |  |  |  |
| 2.2. | Manometre cu contacte electrice |  |  |  |
| 3 | Lotul 3. Servicii de verificare metrologică a analizoarelor și semnalizatoarelor de gaze: |  |  |  |
| 3.1. | Analizatoare de gaze, inclusiv cu funcţie de semnalizare |  |  |  |
| 3.2. | Analizor de gaze staționar |  |  |  |
| 3.3. | Analizor de gaze mobil |  |  |  |
| 4 | Lotul 4. Servicii de verificare metrologică a dispozitivelor de conversie a volumelor: |  |  |  |
| 4.1. | Corectoare electronice de volum de gaze |  |  |  |
| 4.2. | Corectoare electronice de volum de gaze încorporate în contoare cu pereți deformabili |  |  |  |
| 5 | Lotul 5. Servicii de verificare metrologică a contoarelor de energie electrică activă: |  |  |  |
| 5.1. | Contoare de energie activă trifazate |  |  |  |
| 5.2. | Contoare de energie electrică activă monofazate |  |  |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.