| Anexa nr. 1 la Contractul nr._____ din “____” ________ 2026 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_25.05.2026________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:_ Reparația sistemelor de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Reparația sistemelor de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Restaurarea unei conducte din fontă folosind metoda de reabilitare cu manșon (fără canal), d100 mm (Восстановление чугунного трубопровода методом рукавной (бесканальной) санации d100 mm) |  |  |  | prin metoda reabilitării cu manșon (fără canal) d100 mm |  |  |  |  |
| 1.2 Curățarea mecanică a conductelor de canalizare (Механическая очистка канализационного трубопровода) |  |  |  | Îndepărtarea blocajelor și a depunerilor (grăsime, păr, nisip, obiecte solide) prin spargerea acestora cu spirale rotative, cabluri sau spirale flexibile. (Устранение засоров и отложений (жир, волосы, песок, твердые предметы) путем их разрушения вращающимися спиралями, тросами или гибкими шнеками). |  |  |  |  |
| 1.3 Curățarea și uscarea hidrodinamică a conductelor de canalizare (Гидродинамическая чистка и сушка канализационных труб) |  |  |  | Curățarea țevilor cu apă sub presiune de 10–20 MPa (până la 800 atm), îndepărtând toate tipurile de depuneri, inclusiv grăsime, nămol, rădăcini și crustă. (Очистка труб водой под давлением 10–20 МПа (до 800 атм), удаляющий все виды отложений, включая жир, ил, корни и накипь). |  |  |  |  |
| 1.4 Aplicarea rășinii epoxidice în 2 straturi (Нанесение эпоксидной смолы в 2 слоя) |  |  |  | Materialul trebuie să aibă un certificat de conformitate. (Материал должен иметь сертификат соответствия) |  |  |  |  |
| 1.5 Predarea instalației prin furnizarea de înregistrări video ale conductei finalizate (Сдача объекта посредством предоставления видеосъемки готовой трубы) |  |  |  | Confirmarea calității serviciilor prestate |  |  |  |  |
| Agentul economic se obligă să prezinte informație complexă despre utilajul din dotare ce urmează a fi folosit in procesul de lucru (parametrii, țara de origine etc.). Perioada de garanție pentru serviciile prestate constituie cinci ani. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Furnizorul/Prestatorul de servicii	                                                                                                   Cumpărătorul/Beneficiarul