CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia sistemului de alimentare cu apa cu conectarea la sonda arteziana proiectata si a sistemului de dezvoltare a apei situat in raionul Hincesti, satul Ciorna

22-23-A-2 2-5-2 Statie de dezinfectare a apei. Utilaj

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj tehnologic - Statie Clorinare Apa Potabila, containerizata p/u dezinfectarea apeductului |  |  |
| 1 | Pret de piata | 1. CONTAINER TEHNOLOGIC (Container tehnologic, 4,0m*3,0m*2,5m-1set; Sistem ventilare-1set; Sistem incalzire electrica-1set; Iluminare interioara/exterioara-1set; Lavuar sanitar-1set; Panou electric cu stabilizator tensiune-1set) 2. PRETRATARE APA BRUTA (Filtru sedimentare lavabil cu sita-1set; Filtru sedimentare lavabil cu sac filtrant-1set; Kit accesorii filtre-1set; Kit accesorii montare-1set; Set elemente filtrante-1set) 3. SISTEM CLORINARE/DEZINFECTARE APA (Pompa dozatoare (1L+1R)-2set; Vas/Rezervor reagent NaClO-2set; Debitmetru cu emitator de impuls-1set; Dispozitiv de aspiratie NaClO cu sensor nivel-2set; Supapa de injectie -2set; Supapa multifunctionala-2set; Celula masurare Cl cu sensor Cl-1set; Controller-1set) 4.SERVICII/MATERIALE (Set tubulatura apa/canalizare p/u montare-1set; Set electrotehnice/masura/control-1set; Set consumabile material filtrant-1set; Servicii livrare/montare/punere in functie-1set; Servicii livrare instruire operationala-set) | set | 1,00 |