# ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Tipul procedurii de achiziție: Valoare mică

- Obiectul achiziției: Servicii de reparare şi de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare şi de control

- Cod CPV: 50410000-2

Prezentul anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării serviciilor de reparare şi de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare şi de control, conform necesităților Băncii Naționale a Moldovei (în continuare – Beneficiar).

Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | U/M | Canti-tate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot: Servicii de reparare şi de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare şi de control |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50410000-2 | Servicii de cercetare a stării tehnice și curățare a coșurilor de fum şi canale de ventilare de la aparat termic pe combustibil gaze naturale din cazangeria BNM – 2 bucăți | serviciu | 1 | Conform Anexei nr.4 “Caietul de sarcini” |  |
| 2 |  | Servicii de reglare demarare a sistemului de ventilare din cazangerie de la aparate termice pe combustibil de gaze naturale a BNM – 8 instalații | serviciu | 1 | Conform Anexei nr.4 “Caietul de sarcini” |  |

- Termenul de prestare solicitat: Prestarea serviciilor se va efectua de către Prestator, la adresa Beneficiarului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI, în termen de 20 zile calendaristice din data solicitării scrise (e-mail) a Beneficiarului, conform cerinţelor din caietul de sarcini (Anexa nr.4), stipulate în pct.1.

- Metoda și condițiile de plată: Plata pentru Serviciile prestate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar se efectuează în baza Actului de prestare a serviciilor, semnat de reprezentanții ambelor Părți și a facturii fiscale prezentate de către Prestator, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar.

8. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea criteriului/cerinței | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta, care va include specificații tehnice și specificații de preț | Conform modelului din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 | DA |
| 2 | Date despre operatorul economic | Conform modelului din Anexa nr.3 | DA |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Copie - certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | DA |
| 4 | Existența contului bancar în MDL | Copia certificatului privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului | DA |
| 5 | Acte permisive, eliberate de către organele abilitate în vederea desfășurării activităților privind cercetarea stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor de ventilare ale aparatelor termice | a) Demers (aviz) privind corectitudinea desfășurării activităților in domeniul securității industriale eliberat de către Agenția Supraveghere Tehnică, b) Aviz privind efectuarea lucrărilor de verificare și curățare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare eliberat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), | DA |
| 6 | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Ofertantul trebuie să posede o experiență în prestarea serviciilor similare de minim 3 ani în domeniu. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestor cerințe operatorul economic va completa datele aferente în Declarația privind lista principalelor livrări / prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr.12 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021. | DA |
| 7 | Demonstrarea capacității profesionale de implementare a soluției ofertate | Ofertantul trebuie să prezinte dovezi că poate pune la dispoziţia Beneficiarului specialiști calificați care vor fi responsabili pentru prestarea serviciilor ofertate în conformitate cu cerințele stabilite de Beneficiar. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestor cerințe operatorul economic va completa DECLARAŢIA privind specialiștii de specialitate propuși pentru implementarea contractului (cu anexarea documentelor corespunzătoare: Certificate, CV-uri) – conform Anexei nr.14 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021. | DA |
| 8 | Specificația tehnică deplină a serviciilor | Caietul de sarcini – conform anexei nr.4 | DA |

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

Tel: 022 822 200 sau 022 822 206, E-mail: achizitii.contracte@bnm.md

Numele și funcția persoanei responsabile:  Rodica Vrînceanu, Ruslan Boldișor.

- Modul de întocmire a ofertei: Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura persoanei responsabile.

- Modul de prezentare a ofertei: Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender. Se va utiliza „licitația electronică”, în sistemul electronic M-Tender, platforma achiziții.md.

până la ora:  11.00

pe data de:  03.08.2022

Ofertele întârziate vor fi respinse. Ofertele alternative nu vor fi acceptate.

- Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut, fără TVA.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Notă: În oferta participanţilor va fi indicat explicit termenul de valabilitate a ei.

- Modalitatea de evaluare: Evaluarea va fi efectuată pe lot cu corespunderea cerințelor față de participant și corespunderea tuturor cerințelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziției.

- Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile.

- Alte informații:

* În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura.

Președintele grupului de lucru:

Elena Samoila-Lungu

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. d/o | Denumirea Serviciilor | Specificația serviciilor solicitate | Specificația serviciilor ofertate | Termenul de prestare | Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot: Servicii de reparare şi de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare şi de control |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de cercetare a stării tehnice și curățare a coșurilor de fum şi canale de ventilare de la aparat termic pe combustibil gaze naturale din cazangeria BNM – 2 bucăți | Conform Anexei nr.4 “Caietul de sarcini” |  | În termen de 20 zile calendaristice din data solicitării scrise (e-mail) a Beneficiarului | - |  |
|  | Servicii de reglare demarare a sistemului de ventilare din cazangerie de la aparate termice pe combustibil de gaze naturale a BNM – 8 instalații | Conform Anexei nr.4 “Caietul de sarcini” |  |  | - |  |

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului ______________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA MDL | Preț unitar inclusiv TVA MDL | Suma totală fără TVA MDL | Suma totală inclusiv TVA MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot: Servicii de reparare şi de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare şi de control |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 50410000-2 | Servicii de cercetare a stării tehnice și curățare a coșurilor de fum şi canale de ventilare de la aparat termic pe combustibil gaze naturale din cazangeria BNM – 2 bucăți | serviciu | 1 |  |  |  |  |
| 2. |  | Servicii de reglare demarare a sistemului de ventilare din cazangerie de la aparate termice pe combustibil de gaze naturale a BNM – 8 instalații | serviciu | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 45 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului ______________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron

- Experiența în domeniu

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic

□ olograf

Data_____/______/____________	Semnătura _____________________________

__________________________L.Ș

Anexa nr. 4

CAIET DE SARCINI

Achiziționarea serviciilor de reparare şi de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare şi de control

Cod CPV 50410000-2

LISTA SERVICIILOR

- Servicii de cercetare a stării tehnice și curățare a coșului de fum şi canal de ventilare de la aparat termic pe combustibil gaze naturale din cazangeria BNM

- Curățarea pereților interiori de depuneri, de funingine și gudron ai coșului de fum (în continuare CF)   și depuneri  în canalul de ventilare (în continuare CV).

- Verificarea vizuală şi instrumentală a corectitudinii şi lipsei modificărilor instalației,  CF şi CV;

- Verificarea disponibilităţii sectoarelor ce protejează construcţiile cu capacitatea de combustie, materialelor şi grosimea stratului de izolare termică, stării perfecte şi regularităţii amplasării capătului CF şi CV în raport cu acoperişul şi construcţiile din apropiere, stării tehnice a pereţilor interiori ai coşului şi depunerilor de funingine şi gudron, etanşeităţii la gaze şi separării coşului şi canalului de fum, absenţei de surpări şi gunoaie acumulate în coş şi canale, prezenţei uşiţelor sau dopurilor de vizită şi control;

- Verificarea prezenţei oberlihtului sau canalelor de aspiraţie a aerului; Efectuarea probei de tiraj necesar stabilit pentru CF şi CV.

- Întocmirea Actului de verificare a stării tehnice și curățare a CF și CV de la aparate termice pe combustibil solid, lichid sau gazos.

- Servicii de reglare demarare a sistemului de ventilare din  cazangerie  de la  aparate termice pe combustibil de gaze naturale BNM

- Verificarea stării tehnice a instalației sistemului de ventilare în cursul funcționării lor, identificarea deficiențelor existente;

- Efectuarea schemelor axonometrice de facto ale sistemelor de ventilare;

- Măsurarea presiunii statice, dinamice și totale în secțiunile conductei principale și definirea performanței sistemului;

- Măsurarea și determinarea  presiunii totale dezvoltată de ventilator;

- Măsurarea frecvenței de rotație a scripetelui motorului electric de la echipamentul dispozitivelor  de ventilare;

- Măsurarea vitezei de curgere a aerului și determinarea consumului  de aer pe ramurile lui;

- Comparația datelor de  Catalog de ventilatoare cu rezultatele reale, determinarea eficacității sale și întreaga performanța  a sistemului în ansamblu, în ceea ce privește caracterul adecvat pentru utilizare ulterioară.

- Determinarea conformității cu productivitatea și schimbul de aer (ventilarea) reală cu datele   proiectului de executare sau datele normative în vigoare.

- Identificarea  modificărilor în construcție;

- Prelucrarea rezultatelor de măsurare obținute în timpul încercărilor tehnice  pregătirea și întocmirea  Raportului Tehnic  privind controlul instrumental a eficacității a instalației/dispozitivului  de ventilare  și  Actului de executare a lucrărilor de control instrumental al eficacității sistemului de ventilare.

Data_____/______/____________	Semnătura _____________________________

__________________________L.Ș