ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea   Reactive (consumabile) pentru laborator  anul 2022  
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_Licitație Publica deschisa
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 0222 256-125

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conform Anexei 1 |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 5000000.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ____nu se admite____________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: __5_zile_de la  solicitare beneficiarului_____________________

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie-2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu____________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
| 3 | F3.2 | Garantie bancară 1 %(se prezintă în original la sediul autorității contractante, pâna la deschiderea procedurii, pentru garanțiile emise de bănci ce solicită originalul la executarea acesteia, agentul economic trebuie să concretizeze daca banca execută garanția în baza copiei anexată la sistem, în caz contrar va fi motiv de descalificare) sau transfer pe contul autorității contractante (cu încărcarea confirmării dispoziției de plata in sistem) | DA |
| 4 | Certificat privind atribuirea contului bancar | Semnat electronic, anexat la sistem | DA |
| 5 | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin aplicarea prin aplicarea semnăturii Electronice a participantului. | DA |
| 6 | Declarație de la ofertant | Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora. | DA |
| 7 | Declarație | Cu privire la prezentarea mostrelor - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Pentru produsele noi sau necunoscute de medici, vor fi prezentate mostre de către potențialii cîștigători în termen de 3 zile de la solicitare. Monstrele vor fi prezentate pentru testări clinice. | DA |
| 8 | CE sau EN | Pentru bunurile ofertate conform cerințelor și specificațiilor tehnice, semnat electronic, anexat la sistem | DA |
| 9 | Declarația privind beneficiarii efectivi | Semnat electronic, anexat la sistem | DA |
| 10 | Alte documente ce vin să confirme informțiile din DUAE și ofertă | La solicitare timp de 3 zile | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz  _nu se aplică__________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP / BAP

- pe: conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: ___60 zile___

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __ de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _ nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_______nu se apica______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_______nu se apica______

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ a fost publicat în planul pentru anul 2022, anunțul de intenție după aprobarea bugetului pentru anul 2022

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_ Conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____NU___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Anexa 1 (specificații tehnice)

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.

Nota :  Reactivele si consumabilele trebuie sa fie compatibile cu   analizoarele indicate mai jos si de la același producător, pentru a garanta calitatea investigațiilor efectuate.

Analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, ,

analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,,

analizatorul  EasyLyte plus

analizatorul  SmartLyte  plus

analizatorul imunologic  FIA 8000

imunologic  Getein 1100,

imunologic  mini Vidas

aparatul Epoc Host

aparatul VSH metru Cube 30 touch

coagulometru "COATRON X Pro

cuagulometrul automat Sysmex CA-660

aparatul Rapid Point 501

analizatorul Hematologic Mindray BC3600

analizatorul Hematologic Urit 3020,

analizatorul Hematologic Diff ,,Yumizen H 550,,

analizatorul Hematologic Urit 3000 PLUS

Anexa1

| Nr. Lot | Denumirea obiectului lotului | Poziția |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrierea obiectului lotului | Codul CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului achiziţiei | Valoarea estimativă al lotulul |
| 1 | Consumabile , reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Cupe proba 1,5 ml cu capac (sample cups with lids).Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 6000,00 | bucata | Sample cups p-u eprubete 1,5 ml | 500000 |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | cuvvete window (ferestre)Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 50,00 | bucata | cuvvete window(ferestre) |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Cuvette cartridge Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 156000,00 | bucata | Cuvette cartridge |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Reaction vessel Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3000,00 | bucata | Reaction vessel |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | teste ambalate in flex original de la producator Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 11520,00 | bucata | Cholesterol |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 11520,00 | bucata | Trigliceride |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 11040,00 |  | ALAT |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 11160,00 |  | ASAT |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 7200,00 |  | Total Bilirubin |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2400,00 | bucata | Direct Bilirubin |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 11520,00 | bucata | Creatinin |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 11520,00 |  | Urea Nitrogen |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 5760,00 | bucata | Acid uric |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1920,00 | bucata | Iron |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2400,00 |  | Albumin |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 18720,00 | bucata | Glucoza |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3 840,00 | bucata | Proteina totala |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Calibrator CHEM I fl 2x3x2 ml.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 6,00 | Mililitru | Calibrator CHEM I |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | Cholesterol calibrator fl. 2x3x1 ml *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | Mililitru | Cholesterol calibrator |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | TBIL/DBIL calibrator fl. 2x3x1 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | mililitru | TBIL/DBIL calibrator |  |
| 2 | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 4000,00 | bucata | Alcaline phospatase FS IFCC | 560000 |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 8000,00 | bucata | ALAT FS IFCC |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 8000,00 | bucata | ASAT FS IFCC |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 5600,00 | bucata | Bilirubina auto total FS |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 5600,00 | bucata | Bilirubina auto derect FS |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910"cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 5280,00 | bucata | Alfa-amilaza CCFS |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 8000,00 | bucata | Createnina FS |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 8000,00 | bucata | Urea FS |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910"cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 11520,00 | bucata | Glucoza GOD FS |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 4800,00 | bucata | Cholesterol FS |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 4800,00 | bucata | Trigliceride FS |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2400,00 | bucata | Proteina totala FS |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 4000,00 | bucata | Gamma GTP FS IFCC |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 4800,00 | bucata | Uric acid FS TOOS |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 7200,00 | bucata | HDL-C Immuno FS |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 9600,00 | bucata | CF-MB |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2880,00 | bucata | LDL FS IFCC |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2400,00 | bucata | Iron FS Ferene |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 4000,00 | bucata | Albumin |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 6400,00 | bucata | CRP FS |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 800,00 | bucata | ASLO |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x100 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2400,00 | bucata | Rheumatoid Factor FS |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Cleaner A pentru analizatorul biochimic "Respons 910" in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1 680,00 | mililitru | Cleaner A |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Cleaner B pentru analizatorul biochimic "Respons 910" in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 960,00 | mililitru | Cleaner B |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | pentru testari biochimice ,ambalaj - 3840pcs/box =256 cuvvete sector original de la producator adaptat pentru analizatorul respons 910*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 10,00 | bucata | Kit cuvvete sector for respons 910 |  |
| 46 | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | MultiCalibrator universal cu parametre biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric. Ambalaj: flacoane 20x3ml. (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 60,00 | mililitru | MultiCalibrator universal cu parametri biochimice. |  |
| 47 | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Calibrator pentru CK- MB. Ambalaj: 6x1ml original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 12,00 | mililitri | Calibrator pentru CK- MB. |  |
| 48 | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator. Ambalaj: 3x2ml original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 15,00 | mililitru | HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator. |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | PCR Calibrator cu 5 nivele. Ambalaj 5x2ml original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 20,00 | mililitru | PCR Calibrator cu 5 nivele. |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Calibrator RF cu 5 nivele. Ambalaj 5x1ml original d la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 15,00 | mililitru | Calibrator RF cu 5 nivele. |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Ser control normal bazat pe ser uman. Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice(alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, Dimension RxL Max.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 150,00 | mililitru | Ser control normal bazat pe ser uman. |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Ser control patologic bazat pe ser uman.Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, Dimension RxL Max.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 150,00 | mililitru | Ser control patologic bazat pe ser uman. |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Control p-u probele reumatice Leved 1 . Ambalaj 1ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 12,00 | mililitru | Control p-u probele reumatice Leved 1 |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Control p-u probele reumatice Leved 2 . Ambalaj 1ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 12,00 | mililitru | Control p-u probele reumatice Leved 2 |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Calibrator ASO liquid satibil cu 5 nivele. Ambalaj 5x1ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 10,00 | mililitru | Calibrator ASO cu 5 nivele |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Lampa halogena. Pentru citirea rezultatelor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | bucata | Photometr lamp |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Proba (ac de dozare). Pentru dozarea probelor si reagentilor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1,00 | bucata | Probe (ac de dozare) |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Filtru pentru analizatorul biochimic respons 910. Pentru stoparea impuritatilor apei purificate la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | bucata | Water filter |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Reactiv pentru determinarea cantitativa a hemoglobinei glicate (Hb1Ac) la bordul analizatorului biochimic "Respons 910" . Metoda dedeterminare: Enzimatica. Reagentii: lichid satbil gata de folosire,bireagent. Impachetare: flacoane 4x100 teste in amalalaj original de la producator cu coduri de bare compatibil cu Respons 910.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 8,00 | set | HbA1c net FS 4x100 |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Solutie de lizare HbA1c pentru prepararea probelor de singe integral, calibratori si controale. Solutie gata de utilizare in flacoane originale de la producatoru cu coduri de bare ce se introduc direct in rotorul de reactiv compatibil cu Respons 910. Impachetare: flacoane 4x200 teste. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 4,00 | set | HbA1c net Hemolysing Solution 4x200 |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Calibrator leofilizat bazat pe material din singe uman. Set 2x0,3 ml in amalalaj original de la acelasi producator cu reactivul pentru HbA1c .*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1,00 | set | TruCal HbA1c net 2x0,3 ml |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Material de control leofilizat bazat pe material de singe uman, pentru verificarea valirilor normale de HbA1c. Flacoane 6 x 1 ml. in amalalaj original de la acelasi producator cu reactivul pentru HbA1c .*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1,00 | set | TruLab HbA1c net Level 1 6x1 ml |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Material de control leofilizat bazat pe material de singe uman, pentru verificarea valirilor patologice de HbA1c. Flacoane 6 x 1 ml. in amalalaj original de la acelasi producator cu reactivul pentru HbA1c *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1,00 | set | TruLab HbA1c net Level 2 6x1 ml |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | Reagent Tray Cover pentru analizatorul biochimic "Respons 910"* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1,00 | bucata | Reagent Tray Cover Respons 910 |  |
| 3 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul EasyLyte plus | Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 | bucata | Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus | 120000 |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul EasyLyte plus | Electrod Cl (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 | bucata | Electrod Cl (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul EasyLyte plus | Electrod de referinta pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 | bucata | Electrod Na (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul EasyLyte plus | Electrod de referinta pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 | bucata | Electrod de referinta (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul EasyLyte plus | Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original de la producator) pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 | bucata | Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original de la producator). |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u aparatul EasyLyte plus | Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri original de la producator pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 |  | Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri original de la producator |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u aparatul EasyLyte plus | Membrana de asamblare original de la producator pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 |  | Membrana de asamblare original de la producator |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul EasyLyte plus | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 14,00 | bucata | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml original de la producator |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul EasyLyte plus | Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) original de la producator pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl .*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 8,00 | bucata | Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) original de la producator |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul EasyLyte plus | Solutie de spalare internal filling solution pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator ,fl 20-50ml original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 250,00 | mililitru | Solutie de spalare internal filling solution |  |
| 4 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spalare) pentru analizatorul SmartLyte plus K/Na/Cl, in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 18,00 | bucata | Pachet de reactive | 88000 |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus | Solutie de spalare fiecare zi pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | bucata | Solutie de spalare fiecare zi pentru analizatorul SmartLyte plus |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus | Solutie de conditionare a electrozilor pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | bucata | Solutie de conditionare a electrozilor pentru analizatorul SmartLyte plus |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus | Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 | bucata | Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus | Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 | bucata | Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus | Electrod Cl(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 | bucata | Electrod Cl(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus | Electrod de referinta(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | bucata | Electrod de referense housing (original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus | Electrod de referinta(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 | bucata | Electrod de referinta(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus | Hirtie pentru imprimanta pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1,00 | bucata | Hirtie pentru imprimanta |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus | Material de control cu nivel 1-2-3 pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producator.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1,00 | bucata | Material de control cu nivel 1-2-3 |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus | Ac pentru probe. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1,00 | bucata | Ac pentru probe |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus | Tub silicon pentru pompa peristaltica p-u analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | bucata | Tub silicon pentru pompa peristaltica p-u analizatorul SmartLyte plus |  |
| 5 | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic FIA 8000 | Pentru analizatorul imunologic FIA 8000 teste pentru determinarea cantitativa c TroponinI in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 4000,00 | bucata | cTroponinI pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ | 880000 |
|  | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic FIA 8000 | Control troponin cu 3 nivele. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | mililitru | Control troponin pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA 8000 cu 3 nivele |  |
|  | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic FIA 8000 | Pentru analizatorul imunologic FIA 8000 teste pentru determinarea cantitativa NT pro BNP in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2000,00 | bucata | NT pro BNP pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ |  |
|  | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic FIA 8000 | Pentru analizatorul imunologic FIA 8000 teste pentru determinarea cantitativa D-dimeri in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3000,00 | bucata | D-dimeri pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ |  |
|  | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic FIA 8000 | Control d-dimeri cu 3 nivele. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | mililitru | Control d-dimeri pentru analizatorul imunologic FIA 8000 cu 3 nivele |  |
|  | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic FIA 8000 | Pentru analizatorul imunologic FIA 8000 teste pentru determinarea cantitativa mAlb in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 200,00 | bucata | mAlb pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ |  |
|  | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic FIA 8000 | Pentru analizatorul imunologic FIA8000 teste pentru determinarea cantitativa PCT in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 150,00 | bucata | PCT pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test pentru depistarea sepsis-lui |  |
| 6 | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic Getein 1100 | Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa c TroponinI in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 4000,00 | bucata | cTroponinI p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | 1060000 |
|  | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic Getein 1100 | Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa NT pro BNP in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3000,00 | bucata | NT pro BNP p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ |  |
|  | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic Getein 1100 | Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa D-dimeri in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3000,00 | bucata | D-dimeri p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ |  |
|  | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic Getein 1100 | Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa mAlb in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 100,00 | bucata | mAlb p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ |  |
|  | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic Getein 1100 | Teste pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa PCR in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 500,00 | bucata | PCR test cantitativ compatibil cu analizatorul imunologic Getein |  |
|  | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic Getein. | Teste pentru determinarea cantitativa Cystatin C cu metoda immunofluorecentă in analizatorul imunologic Getein. Amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 200,00 | bucata | Cystatin C teste metoda imunofluorescentă compatibile cu analizatorul imunologic Getein. |  |
|  | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic Getein. | Teste pentru determinarea H-FABPin analizatorul imunologic Getein. Amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 200,00 | bucata | H-FABP teste metoda imunofluorescentă compatibile cu analizatorul imunologic Getein. |  |
|  | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic Getein 1100 | Control troponin cu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1100. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | mililitru | Control troponin cu 3 nivele p-u analizatorul imunologic Getein 1100 |  |
|  | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic Getein 1100 | Control d-dimeri cu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1100. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | mililitru | Control d-dimeri cu 3 nivele p-u analizatorul imunologic Getein 1100 |  |
| 7 | Consumabile , reagenti pentru analizatorul imunologic mini Vidas | Troponin High‐Sensitivity teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 540,00 | bucata | Troponin High‐Sensitivity teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas | 270000 |
|  | Consumabile , reagenti pentru analizatorul imunologic mini Vidas | D-Dimer Exclusion II teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 840,00 | bucata | D-Dimeri Exclusion II teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas |  |
|  | Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic mini Vidas | Teste pentru analizatorul imunologic mini Vidas teste pentru determinarea cantitativa ferritin in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 180,00 | bucata | Ferritin pentru analizatorul imunologic mini Vidas test cantitativ |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru analizatorul imunologic mini Vidas | Teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas pentru determinarea cantitativa Triiodotironina T3 in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 600,00 | bucata | Triiodotironina T3 |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru analizatorul imunologic mini Vidas | Teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas pentru determinarea cantitativa Tiroxina T4 in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 600,00 | bucata | Tiroxina T4 |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru analizatorul imunologic mini Vidas | Teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas pentru determinarea cantitativa TSH in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1 020,00 | bucata | TSH teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas |  |
| 8 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u aparatul Epoc Host | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 1. Ambalaj 2-2,5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 5.0 | mililitru | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 1 | 33000 |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u aparatul Epoc Host | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 3. Ambalaj 2-2,5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 5.0 | mililitru | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 3. |  |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u aparatul Epoc Host | Teste BGEM p-u aparatul Epoc Host*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 250,00 | bucata | Teste BGEM |  |
| 9 | Consumabile si reagenti p-u aparatul VSH metru Cube 30 touch | Transponder pentru analizator VSH metru Cube 30 touch. In ambalaj original de la producator.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 16000,00 | bucata | Transponder pentru analizator VSH metru Cube 30 touch | 60000 |
|  | Consumabile si reagenti p-u aparatul VSH metru Cube 30 touch | VSH control Cube 4x9 ml. Normal. In ambalaj original de la producator.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 | bucata | VSH control Cube 4x9 ml. Normal |  |
|  | Consumabile si reagenti p-u aparatul VSH metru Cube 30 touch | VSH control Cube 4x9 ml. Patologic. In ambalaj original de la producator.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 | bucata | VSH control Cube 4x9 ml. Patologic. |  |
| 10 | Reagenti si consumabile compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" | Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) tromboplastin compatibil cu coagulometru "Coatron X Pro" MIC numai mult 1,1, activitatea tromboplastina ≤14 sec, ambalaj 4-5ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3500,00 | mililitru | Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) tromboplastin compatibil cu coagulometru "Coatron X Pro" MIC numai mult 1,1, activitatea tromboplastina ≤14 sec, ambalaj 4-5ml. | 111000 |
|  | Reagenti si consumabile compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" | Plasma de control normală cu parametri IP, INR, TTPA, PT dupa Quick, Fb. Acelas producator ca si tromboplastin, compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro". Ambalaj 1-2 ml *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 20,00 | mililitru | Plasma de control normală cu parametri IP, INR, TTPA, PT dupa Quick, Fb. Acelas producator ca si tromboplastin, compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" Ambalaj 1-2 ml |  |
|  | Reagenti si consumabile compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" | Plasma de control patologică cu parametri IP, INR, TTPA, PT dupa Quick, Fb. Acelas producator ca si tromboplastin, compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" Ambalaj 1-2 mlml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 20,00 | mililitru | Plasma de control patologică cu parametri IP, INR, TTPA, PT dupa Quick, Fb. Acelas producator ca si tromboplastin, compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" Ambalaj 1-2 ml |  |
|  | Reagenti si consumabile compatibil cu coagulometru "Coatron X Pro" | Calibrator universal la IP, INR,TTPA fibrinogen , protrombin dupa Qwic, compatibil cu coagulometru optic semiautomat. Reagent liofilizat compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" acelas producator ca si tromboplastin si plazma N, plazma P.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 5,00 | mililitru | Calibrator universal la IP, INR,TTPA fibrinogen , protrombin dupa Qwic, compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro". |  |
|  | Reagenti si consumabile compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" | Set pentru determinarea timpului parţial activat ( TTPA) fosfolipid din soie reagent lichid acid elagic ambalaj 1-3 ml. acelas producator ca si plazma N, plazma P.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 900,00 | mililitru | Set pentru determinarea timpului parţial activat ( TTPA) fosfolipid din soie reagent lichid acid elagic ambalaj 1-3 ml. acelas producator ca si plazma N, plazma P. |  |
|  | Reagenti si consumabile compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" | Set pentru determinarea fibrinogen (plazma fara delutia leniritatea 0,9 - 10 g/l, fl. 8-10 ml)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 120,00 | mililitru | Set pentru determinarea fibrinogen |  |
|  | Reagenti si consumabile compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" | Calibrator pentru fibrinogen 5 nivele fl 0,5- 1,0 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 5,00 | mililitru | Calibrator pentru fibrinogen 5 nivele fl 0,5- 1,0 ml. |  |
|  | Reagenti si consumabile compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" | Marcaj CE. Cuvete pentru "Cuatron X Pro" cu codul de bare original de la producator compatibile cu locașele coagulometru Coatron X Pro*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 25000,00 | bucata | Cuvete pentru "Cuatron X Pro" |  |
| 11 | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Reactiv liofilizat de tromboplastina extras din placenta umana pentru determinarea timpului de protrombina (PT) conform metodei Quick, dar si determinarea activitatii factorilor de coagulare ai caii extrinseci de coagulare (II, V, VII, X) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a parametrilor derivati din PT: raportul protrombinic (PR), activitatea protrombinica (PA) si raportul international normalizat (INR). Fiecare lot de reactiv trebuie să fie insotit de un tabel de valori pentru ISI pe categorii de instrumente automate.reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator10x10 ml,Compozitie:Tromboplastina din placenta umana liofilizata,Clorura de calciu,Stabilitate si stocare:min 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire)- pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 35,00 | set | Tromborel S | 400000 |
|  | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Reactiv lichid pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activata (APTT) in plasma citrate, dar si activitatii factorilor de coagulare ai caii intrinseci de coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a raportului de tromboplastina partial activata.reactiv sub forma lichida cu impachetare originalade la producator 10x2;Compozitie: Fosfatide din soia purificate in acid elagic, solutie tampon, Stabilizatori, Conservanti. Stabilitate si stocare:min 7 zile la (2 - 8°C ). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 10,00 | set | Actin FS |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Reactiv suplimentar pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activate (APTT).Prezentare:Reactiv sub forma lichida cu impachetare originala de la producator 10 x 15 ml;Compozitie: solutie CaCl2 0.025 mol/l. Stabilitate si stocare:min 8 saptamani la (2 - 25°C) pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | set | Calcium chloride solution 0.025 mol/l |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Reactiv liofilizat pentru determinarea fibrinogenului in plasma conform metodei Clauss modificate (fara dilutie). Reactiv ce nu mai presupune dilutia preliminara a plasmei cu tampon imidazol 1:10. Compozitie: Trombina bovina 100 NIH, tampon si stabilizatori. Stabilitate si stocare: 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire), 2 luni la ≤ - 20°C (dupa reconstituire)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 14,00 | set | Thrombin reagent |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Reactiv suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen.Impachetare: 10 Flacoane x 15 mL.Compozitie: sodium barbital si sodium chloride, pH 7.35. Stabilitate si stocare: 8 saptamani la 2-8°C pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | set | Owren's Veronal Buffer |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Set de 6 calibratori pentru trasarea curbei de calibrare pentru activitatea protrombinica (AP) si raportul international normalizat (INR). Sa permita determinarea automata a valorii ISI a instrumentului folosit si a valorii plasmei cu activitate protrombinica de 100%. Fiecare lot de reactiv va fi insotit de un tabel de valori pentru AP si INR pentru fiecare din cei 6 calibratori, pe categorii de reactiv de tromboplastina si instrumente automate.Prezentare:Set de 6 calibratori sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 6x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 4,00 | set | PT Multicalibrator |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Set de 10 fl calibratori liofilizati pentru trasarea curbei de calibrare a fibrinogenului, testelor speciale, si a testelor de cagulare ce necesita calibrare. Fiecare lot de reactiv este insotit de un tabel de valori pentru toate testele, pe categorii de instrumente. Impachetare: 10 x 1 mL. Compozitie: Plasma umana liofilizata si diluata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1,00 | set | Standard Human Plasma |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul normal. Fiecare lot de control va fi insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES.Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 33100000-1 | 6,00 | set | Control Plasma N |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul patologic. Fiecare lot de control este insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la Producator 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES.Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 6,00 | set | Control Plasma P |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Plasma de control folosita pentru verificarea valorilor patologice de PT si de timp de APTT Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata, conservanti si tampon;Stabilitate si stocare: 8 ore la 15 - 25°C (flacon inchis)16 ore la 4°C (flacon inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1,00 | set | Ci-Trol 2 PTZ |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Kit, flacon 3x4 ml. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | set | D-DIMER |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | D-Dimer Control 1,2 flacon 5x1 ml. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1,00 | set | D-DIMER Control 1,2 |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Solutie de spalare si deproteinzarie a acelor de pipetare. Compozitie: Acid Hidrocloric 0.16%, Surfactant Non-ionic 0.50%.Impachetare originala de la Producator 1 fl x 500 ml. Stabilitate: pana la data inscriptionata pe ambalaj. Stocare: 2 luni 5-35°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 | set | CA Clean II |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Solutie de spalare Compozitie: Hipocloride de sodiu de concentratie 1% .Impachetare originala de la producator 1x 50 ml. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 69,00 | set | CA Clean I |  |
|  | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Cuve de reactie din plastic siliconat compatibile cu analizorul Sysmex CA – 660 sistem inchis.Impachetrae originala de la producator: 1 set 3000 cuve. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 8,00 | set | CUVETTE SUC-400A |  |
| 12 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul biochimic semiautomat SA-20 Clindiag | Lampa cu suport p-u analizatorul biochimic semiautomat SA-20 Clindiag.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1,00 | bucata | Lampa cu suport | 2500 |
|  | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul biochimic semiautomat SA-20 Clindiag | Tub silicon p-u analizatorul biochimic semiautomat SA-20 Clindiag.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1,00 | bucata | Tub silicon |  |
|  | Bilirubina Calibrator universal | Calibrator universal pentru calibrarea bilirubina totala si bilirubina directa. Ambalaj: Flacoane x 3-5ml calibrator universal cu continut de bilirubina totala si bilirubina directa *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 6,00 | mililitru | Bilirubina Calibrator universal | 360 |
| 14 | D-dimeri | Metoda de determinare calitativa şi semicantitativă latex reagent lichid stabil gata p-u lucru. Plazma cu citrat. ambalaj: flacoane 1-2ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 12,00 | mililitru | D-dimeri | 9000 |
| 15 | RPR-Carbon | Metoda RPR pentru determinarea sifilis setul de la 1000-1500 teste macro, cu control pozitiv negativ.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 200,00 | mililitru | RPR-Carbon | 1000 |
| 16 | Control ser Normal | Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali:proteina totala,albumina ,urrea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza ALAT,ASAT,a-amilaza.colesterol triglicerid Na K,Cl si alte. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 200,00 | mililitru | Control ser normal. | 4000 |
| 17 | Control ser Patologic | Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali:proteina totala,albumina ,urrea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza ALAT,ASAT,a-amilaza.colesterol triglicerid Na K,Cl si alte. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 200,00 | mililitru | Control ser patalogic. | 4000 |
| 18 | Troponin I | Troponin I (expres test). Sensibilitatea nu mai mult de 0.5-ng/ml. Locuri pentru citirea rezultatelor nu mai mic de 5mml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 10000,00 | bucata | Troponin I (expres test). Sensibilitatea nu mai mult de 0.5-ng/ml. Locuri pentru citirea rezultatelor nu mai mic de 5mml | 120000 |
| 19 | BM-control | Puritate: analitic pentru costruirea graficului de calibrare si controlul calitatii determinarea proteinei in urina*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 160,00 | mililitru | BM-control pentru costruirea graficului de calibrare si controlul calitatii determinarea proteinei in urina | 2000 |
| 20 | Acid sulfasalicilic | Reactive chimici p-u analiza de rutina *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1500,00 | gram | Acid sulfasalicilic | 800 |
| 21 | Expres teste diagnostice p-u analizator de urina "MISSION U120" | Expres teste diagnostice p-u analiza de rutina a urinei (proteina,glucoza, acid ascorbic,nitrite,singe, PH,bilirubina, urobilinogen). Ambalaj set cite 100 teste*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 20,00 | set | Expres teste diagnostice p-u analizator de urina "MISSION U120" | 1800 |
| 22 | Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale | Expres teste diagnostice p-u analiza de rutina a urinei*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 100,00 | bucata | Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale | 1100 |
| 23 | Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml | Destinatie pentru recoltarea singelui destinat examinarilor de laborator.Proprietati :volum 2-3 ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 35000,00 | bucata | Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml | 10000 |
| 24 | Eprubete polipropilen conice Eppendorf cu capac v= 0,5ml | Din polipropilen cu capac*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2000,00 | bucata | Eprubete polipropilen conice Eppendorf cu capac v= 0,5ml | 150 |
| 25 | Pipete automate 500mcl | Adaptate la virfurile "GILSON"*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 | bucata | Pipete automate 500mcl | 1100 |
| 26 | Cuve p-u aparatul „Junior”2,5ml* | Adaptate pentru aparatul "Junior"*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2500,00 | bucata | Cuve p-u aparatul „Junior”2,5ml* | 5000 |
| 27 | Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Star-Dust 15MC | Consumabile, piese de schimb si reagenti compatibile cu STAR-DUST- 15 MC, ambalaj si lampa original de la producator,halogene 20w*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 4,00 | bucata | Lampa compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC, galogene 20W original de la producator | 7000 |
| 28 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1000,00 | bucata | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri | 1000 |
| 29 | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Fl-20 litri, Analizarea prin producator, reactiv cu codul de bare imprimat compatibil p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 600,00 | litru | Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | 50000 |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Fl- 5,5 litri Analizarea prin producator reactiv cu codul de bare imprimat compatibil p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 200,00 | litru | Solutie de spalare Rinse p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Fl- 0.5 litri Analizarea prin producator reactiv cu codul de bare imprimat compatibil p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 8,00 | litru | Solutie de lizare p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Fl 2-2.5ml Analizarea prin producator reactiv cu codul de bare imprimat compatibil p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 cu 15 parametri inclus. Normal.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 12,00 | mililitru | Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 Normal. |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Fl 2-2.5ml Analizarea prin producator reactiv cu codul de bare imprimat compatibil p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 cu 15 parametri inclus. Low.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 12,00 | mililitru | Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 Low. |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Fl 2-2.5ml p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600Analizarea prin producator cu 15 parametri inclus High.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 12,00 | mililitru | Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 High. |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Fl 1-2ml p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600Analizarea prin producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 3,00 | mililitru | Calibrator pentru analizartorul MindrayBC3600 |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Fl 50ml p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600Analizarea prin producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 500,00 | mililitru | Solutie de spalare p-u fiecare zi (probe cleanter) p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Original de la producator p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600(operatorul cistigator cu instalare si mentinanta*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1,00 | bucata | garnitura p-u ac, p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Original de la producator p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600(operatorul cistigator cu instalare si mentinanta*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 6,00 | bucata | Filtru p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | Dimensiune 50mm p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 10,00 | bucata | Hirtie termica dimensiune 50mm |  |
| 30 | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3020. | Diluent pentru analizator hematologic Urit. Solutie de diluare pentru Analizator hematologic Urit 3020.Ambalaj 20 litre.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 400,00 | litru | Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Urit 3020 | 30000 |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3020. | Dialyse pentru analizator hematologic Urit.Solutie de lizare pentru Analizator hematologic Urit 3020. Ambalaj 0,5 litru*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 10,00 | litru | Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic Urit 3020. |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3020. | Detergent pentru analizatorul hematologic Urit.Solutie de curatare pentru Analizator hematologic Urit 3020 . Ambalaj 5 litri*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 100,00 | litru | Solutie de curatare p-u analizatorul hematologic Urit 3020. |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3020. | Material de control hematologic pentru analizator hematologic Urit, 3 nivele Low,Normal, Higth.Set 3 fl * 2 ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 30,00 | mililitru | Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight. |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3020. | Diaclean Cell pentru Analizator hematologic Urit. Ambalaj 100 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 600,00 | mililitru | Diaclean Cell (solutie de spalare fiecare zi) |  |
|  | Reacive si material de control pentru analizatorul Hematologic Diff ,,Yumizen H 550,, (sistem închis) | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 20L/buc. | 33100000-1 | 14,00 | bucata | ABX Diluent |  |
| 31 | Reacive si material de control pentru analizatorul Hematologic Diff ,,Yumizen H 550,, (sistem închis) | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 1L/buc. | 33100000-1 | 22,00 | bucata | ABX WhiteDiff | 100000 |
|  | Reacive si material de control pentru analizatorul Hematologic Diff ,,Yumizen H 550,, (sistem închis) | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 1L/buc. | 33100000-1 | 32,00 | bucata | ABX Cleaner |  |
|  | Reacive si material de control pentru analizatorul Hematologic Diff ,,Yumizen H 550,, (sistem închis) | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 0,5L/buc. | 33100000-1 | 2,00 | bucata | ABX Minoclair |  |
|  | Reacive si material de control pentru analizatorul Hematologic Diff ,,Yumizen H 550,, (sistem închis) | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 2fl x 3ml /set | 33100000-1 | 12,00 | set | ABX Difftrol L |  |
|  | Reacive si material de control pentru analizatorul Hematologic Diff ,,Yumizen H 550,, (sistem închis) | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 2fl x 3ml /set | 33100000-1 | 12,00 | set | ABX Difftrol N |  |
|  | Reacive si material de control pentru analizatorul Hematologic Diff ,,Yumizen H 550,, (sistem închis) | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 2fl x 3ml /set | 33100000-1 | 12,00 | set | ABX Difftrol H |  |
| 32 | Solutie cu putere ionica scazuta (LISS) tip II | Solutie cu putere ionica scazuta (LISS) tip II,pentry tehnica de aglutinare in tub ph 6,5-7,0. Asigurarea cresterii ratei de asociere a anticorpilor si a imbunatatirii reactiei antigen/anticorp,fl 100-200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1000,00 | mililitru | Solutie cu putere ionica scazuta (LISS) tip II | 1000 |
| 33 | Pipete automate 2-20 mcl | Adaptate la virfurile "GILSON"*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 2,00 | bucata | Pipete automate 2-20 mcl | 1000 |
| 34 | Eprubete cu gel ,volum 8-10ml, cu capac de cauciuc cu valva,cu eticheta. | Eprubete cu gel ,volum 8-10ml, cu capac de cauciuc cu valva,cu eticheta.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 5000,00 | bucata | Eprubete cu gel ,volum 8-10ml, cu capac de cauciuc cu valva,cu eticheta. | 30000 |
| 35 | Consumabile si reagenti p-u aparatul Rapid Point 501 | Teste de masurare,compatibile cu aparatul Rapid Point 501*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 14,00 | set | Cartuș de măsurare pentru 750 de teste | 490000 |
|  | Consumabile si reagenti p-u aparatul Rapid Point 501 | Teste de spalare ,compatibile cu aparatul Rapid Point 501*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 12,00 | set | Teste de spalare |  |
|  | Consumabile si reagenti p-u aparatul Rapid Point 501 | Rola hirtie termosensibila ,compatibile cu aparatul Rapid Point501*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 30,00 | bucata | Rola hirtie termosensibila |  |
|  | Consumabile si reagenti p-u aparatul Rapid Point 501 | Seringi de heparina cu Litiu compatibile cu Rapid Point 501*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 8000,00 | bucata | Seringi de heparina cu Litiu |  |
| 36 | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3000 PLUS | Diluent pentru analizator hematologic Urit. Solutie de diluare pentru Analizator hematologic Urit.Ambalaj 20 litre.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 180,00 | litru | Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Urit 3000 PLUS | 30000 |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3000 PLUS | Dialyse pentru analizator hematologic Urit.Solutie de lizare pentru Analizator hematologic Urit. Ambalaj 0,5 litru*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 5,00 | litru | Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3000 PLUS | Detergent pentru analizatorul hematologic Urit.Solutie de curatare pentru Analizator hematologic Urit . Ambalaj 5 litri*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 100,00 | litru | Solutie de curatare p-u analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3000 PLUS | Material de control hematologic pentru analizator hematologic Urit, 3 nivele Low,Normal, Higth.Set 3 fl * 2 ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 30,00 | mililitru | Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight. |  |
|  | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3000 PLUS | Diaclean Cell pentru Analizator hematologic Urit. Ambalaj 100 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 1 200,00 | mililitru | Diaclean Cell (solutie de spalare fiecare zi) |  |
| 37 | Consumabile,reagenti p-u analizator. | Hirtie pentru imprimanta 55mm, in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii. | 33100000-1 | 100 | bucata | Hirtie termica dimensiune 50mm | 1000 |
| 38 | Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Star-Dust 15MC | Multicuvete rasc compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC. Consumabile, piese de schimb si reagenti compatibile cu STAR-DUST- 15 MC *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 400 | Bucata | Multicuvete rasc compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC | 1100 |
| 39 | Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Star-Dust 15MC | Hîrtie termica 110 mm latime lungime 25-30m Consumabile, piese de schimb si reagenti compatibile cu STAR-DUST- 15 MC dimensiunea in lungime 25- 30 m,dimensiune in latime 110mm*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 33100000-1 | 140 | bucata | Hîrtie termica 110 mm latime lungime 25-30m | 13090 |