Lucrari de reparatie a birourilor la IP Stefan Voda	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 
 Reparatii

Valoarea de deviz  256 550,30 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,080	57,66	4,613	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	343,733	57,66	19 819,645	
 3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	106,875	57,66	6 162,413	
 4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	260,950	57,66	15 046,377	
 5.	7123010010200	Betonist	h-om	19,870	57,66	1 145,704	
 6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,567	57,66	148,013	
 7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,896	57,66	51,663	
 8.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,045	57,66	175,575	
 9.	7132010010900	Faiantar	h-om	10,240	57,66	590,438	
 10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	124,479	57,66	7 177,459	
 11.	7132040012700	Parchetar	h-om	78,108	57,66	4 503,707	
 12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	142,250	57,66	8 202,134	
 13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,600	57,66	207,576	
 14.	7422010060100	Timplar	h-om	182,031	57,66	10 495,907	
 15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,050	57,66	233,524	
 16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	171,203	57,66	9 871,566	
 17.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,276	57,66	15,914	
		Total manopera				83 852,22	
			Materiale:
 1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,800	3,00	2,400	
 2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	60,024	8,00	480,192	
 3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,230	290,00	66,700	
 4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,720	290,00	208,800	
 5.	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,761	290,00	220,690	
 6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,060	150,00	9,000	
 7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,675	150,00	1 751,250	
 8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,851	150,00	277,650	
 9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,100	3,00	36,300	
 10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	3 150,00	12,600	
 11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,042	3 150,00	132,300	
 12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	3 150,00	12,600	
 13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	3 150,00	0,000	
 14.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	823,280	0,10	82,328	
 15.	2010237318750	Distantieri 	buc	6,525	2,00	13,050	
 16.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (MDF)	m2	11,200	1 560,00	17 472,000	
 17.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	57,166	17,00	971,822	
 18.	2320166200676	White spirit	kg	0,450	26,00	11,700	
 19.	2320187315789	Decofrol	kg	0,252	3,00	0,756	
 20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,625	21,00	748,125	
 21.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	95,000	23,00	2 185,000	
 22.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,315	45,00	14,175	
 23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,100	29,00	2,900	
 24.	24302261000001	Fuga	kg	9,930	17,00	168,810	
 25.	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,360	32,00	11,520	
 26.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,688	5,00	13,440	
 27.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,135	28,00	3,780	
 28.	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,450	26,00	11,700	
 29.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,625	5,00	178,125	
 30.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,408	3,50	32,928	
 31.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	261,250	5,50	1 436,875	
 32.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,063	800,00	50,400	
 33.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	104,780	3,60	377,208	
 34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 622,581	1,62	4 248,582	
 35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,168	1 250,00	210,000	
 36.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 017,270	4,00	4 069,080	
 37.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	29,790	5,00	148,950	
 38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,250	2,50	35,625	
 39.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 016,500	2,90	2 947,850	
 40.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	250,539	4,30	1 077,318	
 41.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,716	136,00	2 409,376	
 42.	26611128007010	Placi pentru trotuare	m2	16,377	108,00	1 768,716	
 43.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,560	84,00	47,040	
 44.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,230	0,00	0,000	
 45.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,984	0,00	0,000	
 46.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	4,802	0,00	0,000	
 47.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,436	0,00	0,000	
 48.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	134,055	3,00	402,165	
 49.	2670112204051	Placi din laminat	m2	60,024	172,00	10 324,128	
 50.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	119,200	3,00	357,600	
 51.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,040	12,00	60,480	
 52.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,464	35,00	86,240	
 53.	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	44,587	11,00	490,457	
 54.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	75,337	145,00	10 923,865	
 55.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,315	18,00	5,670	
 56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,435	18,00	7,830	
 57.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	63,000	3,00	189,000	
 58.	2812106305714	Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	4,000	820,00	3 280,000	
 59.	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,920	5,00	9,600	
 60.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,376	27,00	37,152	
 61.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,432	24,00	10,368	
 62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,477	17,00	25,109	
 63.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,240	45,00	10,800	
 64.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	360,000	0,50	180,000	
 65.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	72,000	0,30	21,600	
 66.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	32,000	0,30	9,600	
 67.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	27,418	25,00	685,450	
 68.	2874136313300	Diblu din metal	buc	287,000	1,00	287,000	
 69.	2875276305105	Conector	buc	7,104	5,00	35,520	
 70.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	0,00	0,000	
 71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	4,289	0,00	0,000	
 72.	4100126202818	 Apa	m3	0,277	0,00	0,000	
 73.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,875	4,00	47,500	
		Total materiale de construcţii				71 446,80	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,168	85,00	14,280	
 2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,084	45,00	3,780	
 3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,180	15,00	2,700	
 4.	2922140007000	Macara 	h-ut	0,379	0,00	0,000	
 5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,828	15,00	297,420	
 6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,798	25,00	69,950	
 7.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,024	0,00	0,000	
 8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,440	25,00	11,000	
 9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,280	25,00	32,000	
 10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,072	25,00	1,800	
 11.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,552	54,00	137,808	
 12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	7,680	5,00	38,400	
		Total utilaje de construcţii				609,15	

	Total	 Lei			155 908,17	
	ASM	22,5 %			18 866,75	
	Cheltuieli de transport	10 %			7 144,68	
	Cheltuieli de regie	13 %			23 649,55	
	Beneficiu de deviz	4 %			8 222,77	
	TVA	20 %			42 758,38	
	Total deviz:				256 550,30	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)