
	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-20 Semnalizarea incendiului SI (tronson str.Mitropolit Banulescu -Bodoni)
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de montare
	
	
	

	
	
	1.1. Semnalizare incendiului
	
	
	

	1
	10-08-001-04

	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (IRIS Pro, Teletec Bulgaria)
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0300
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,2900
	

	 2
	11-03-001-01

	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Modul  IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria)
 
	buc
	
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	

	 3
	11-03-001-01

	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Module IRIS MIO 04)
 
	buc
	
	7,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	

	 4
	10-04-066-06

	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor( Удаленный сенсорный дисплей, Teletec Bulgaria  Repeator Iris/Simpo module)
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,0000
	

	
	1010093
	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm
	t
	0,0004
	

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0600
	

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0100
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0500
	

	 5
	10-02-016-06

	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare(Bloc de alimentare 24V, Iris PS72)
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,1000
	

	
	1010801
	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare
	t
	0,0001
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,0000
	

	
	1100113
	Scoabe 10х2
	kg
	0,0200
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	10,0000
	

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,0800
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0600
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0200
	

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut.
	0,4400
	

	 6
	10-02-016-06

	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,1000
	

	
	1010801
	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare
	t
	0,0001
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,0000
	

	
	1100113
	Scoabe 10х2
	kg
	0,0200
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	10,0000
	

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,0800
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0600
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0200
	

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut.
	0,4400
	

	 7
	10-08-002-03

	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii,
 
	buc
	
	20,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0040
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1900
	

	 8
	10-08-002-03

	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (Senso Iris S-130 )
 
	buc
	
	40,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0040
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1900
	

	 9
	10-08-002-03

	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (Senso Iris S-130 IS)
 
	buc
	
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0040
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1900
	

	 10
	10-08-002-01

	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Senso Iris MCP 50)
 
	buc
	
	10,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,1000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0020
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,0600
	

	 11
	10-04-066-05

	Aparataj de perete: Sonerie
 
	buc
	
	15,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0040
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0020
	

	 12
	10-04-001-02

	Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100)
 
	compl.
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	32,7000
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	360,0000
	

	 13
	10-01-039-06

	Acumulator 12V, 18A/h Ultracell Anglia
 
	buc
	
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	

	 14
	08-02-402-2

	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2,
 
	100 m
	
	10,55

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,1000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,9000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	2,7000
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	3,2500
	

	 15
	08-02-412-1

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
 
	100 m
	
	1,75

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,6100
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0100
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0100
	

	 16
	

	Cablu КПСЭнг(А)FRLS 1*2*1,5
 
	m
	
	1 145,00

	
	16
	Cablu КПСЭнг(А)FRLS1*2*1,5
	m
	1,0000
	

	 17
	

	Cablu КПСЭнг(А)FRLS 2*2*0,8
 
	m
	
	50,00

	
	178
	Cablu КПСЭнг(А)FRLS 2*2*0,8
	m
	1,0000
	

	 18
	

	Cablu ВВГнг FRLS- 2*1,5
 
	m
	
	50,00

	
	3-22256
	Cablu ВВГнг FRLS- 2*1,5
	m
	1,0000
	

	 19
	

	Conductor PV3*1,5mm2
 
	m
	
	50,00

	
	2516
	Conductor PV3*1,5mm2
	m
	1,0000
	

	 20
	

	Cablu UTP cat 5e
 
	m
	
	30,00

	
	20
	Cablu UTP cat 5e 
	m
	1,0000
	

	 21
	08-02-409-6 k=0.5

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm(k=0.5 manopera)
 Коэффициент к трудозатратам=0,50

	100 m
	
	5,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,1000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,2000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,2000
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	2,0000
	

	
	50092
	Profil de montaj
	buc
	0,5000
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	2,9400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,1100
	

	 22
	

	Teava din PE 25mm
 
	m
	
	550,00

	
	256
	Teava din PE 25mm
	m
	1,0000
	

	 23
	08-02-409-7 k=0.5

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm(k=0.5 manopera)
 
	100 m
	
	0,30

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,4000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,2000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,2000
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,4000
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	2,0000
	

	
	50092
	Profil de montaj
	buc
	0,5000
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	3,6000
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,3300
	

	 24
	

	Teava din PVC d40mm
 
	m
	
	30,00

	
	25
	Teava din PVC d40mm
	m
	1,0000
	

	 25
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(10*22)
 
	100 m
	
	25,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,2900
	

	
	265
	Canal din plastic 10*22 
	m
	100,0000
	

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,0000
	

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,0000
	

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut.
	6,0800
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	6,0800
	

	 26
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(40*25)
 
	100 m
	
	2,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,2900
	

	
	356
	Canal din plastic 40*25 
	m
	100,0000
	

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,0000
	

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,0000
	

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut.
	6,0800
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	6,0800
	

	 27
	

	Крепежный материал
 
	buc
	
	5,00

	
	124
	Крепежный материал
	buc
	1,0000
	

	 
	
	2. Utilaje
	
	
	

	
	
	2.1. Semnalizarea de incendiu
	
	
	

	28
	

	Прибор приемно-контрольный адресный на 1-4 луч Teletec IRIS Pro
 
	buc
	
	1,00

	
	31
	Прибор приемно-контрольный адресный на 1-4 луч Teletec IRIS Pro
	buc
	1,0000
	

	 29
	

	Aдресный модуль расширения на 1 луч  IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria
 
	buc
	
	1,00

	
	32
	Aдресный модуль расширения на 1 луч  IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria
	buc
	1,0000
	

	 30
	

	Интерфейсный сетевой модуль, Teletec Bulgaria Redundant Network module
 
	buc
	
	1,00

	
	25833
	Интерфейсный сетевой модуль, Teletec Bulgaria Redundant Network module 
	buc
	1,0000
	

	 31
	

	Module IRIS MIO 04
 
	buc
	
	7,00

	
	33
	Module IRIS MIO 04
	buc
	1,0000
	

	 32
	

	Удаленный сенсорный дисплей Teletec,Bulgaria Repeator Iris/Simpo module
 
	buc
	
	1,00

	
	35
	Удаленный сенсорный дисплей Teletec,Bulgaria Repeator Iris/Simpo module
	buc
	1,0000
	

	 33
	

	Bloc de alimentare 24V, Iris PS72
 
	buc
	
	1,00

	
	2854
	Bloc de alimentare 24V, Iris PS72
	buc
	1,0000
	

	 34
	

	Convertizor de tensiune 24V 12V
 
	buc
	
	1,00

	
	36
	Convertizor de tensiune 24V 12V
	buc
	1,0000
	

	 35
	Pretul firmei

	Detector combinat de fum+incalzire
 
	buc
	
	24,00

	
	622556
	Detector combinat de fum+incalzire 
	buc
	1,0000
	

	 36
	

	Avertizoare  de incendiu de fum,Senso Iris S-130
 
	buc
	
	44,00

	
	40
	Avertizoare  de incendiu de fum,Senso Iris S-130 
	buc
	1,0000
	

	 37
	

	Avertizoare  de incendiu de fum,Senso Iris S-130 IS
 
	buc
	
	3,00

	
	5847
	Avertizoare  de incendiu de fum,Senso Iris S-130 IS
	buc
	1,0000
	

	 38
	

	Avertizoare  de incendiu manual ,Senso Iris MCP150
 
	buc
	
	11,00

	
	522558
	Avertizoare  de incendiu manual ,Senso Iris MCP150
	buc
	1,0000
	

	 39
	

	Sonerie Senso IRIS WSST
 
	buc
	
	17,00

	
	43
	Sonerie Senso IRIS WSST
	buc
	1,0000
	

	 40
	

	Sonerie cu stroboscop Teletec Bulgaria
 
	buc
	
	1,00

	
	2543
	Sonerie cu stroboscop Teletec Bulgaria
	buc
	1,0000
	

	 41
	

	Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100)
 
	buc
	
	1,00

	
	21
	Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100)
	buc
	1,0000
	

	 42
	Pretul firmei

	Acumulator 12V,18A/h
 
	buc
	
	4,00

	
	580-21258
	Acumulator 12V,18A/h
	buc
	1,0000
	


 



