| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 2-1-20 Semnalizarea incendiului SI (tronson str.Mitropolit Banulescu -Bodoni)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Semnalizare incendiului |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (IRIS Pro, Teletec Bulgaria) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0300 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,2900 |  |
| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Modul IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria) | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |
| 3 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Module IRIS MIO 04) | buc |  | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |
| 4 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor( Удаленный сенсорный дисплей, Teletec Bulgaria Repeator Iris/Simpo module) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |  |
|  | 1010093 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm | t | 0,0004 |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0600 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0100 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |  |
| 5 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare(Bloc de alimentare 24V, Iris PS72) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |  |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,0001 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |  |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0800 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut. | 0,4400 |  |
| 6 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |  |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,0001 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |  |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0800 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut. | 0,4400 |  |
| 7 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, | buc |  | 20,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1900 |  |
| 8 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (Senso Iris S-130 ) | buc |  | 40,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1900 |  |
| 9 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (Senso Iris S-130 IS) | buc |  | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1900 |  |
| 10 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Senso Iris MCP 50) | buc |  | 10,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,1000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,0600 |  |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc |  | 15,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0020 |  |
| 12 | 10-04-001-02 | Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100) | compl. |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 32,7000 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 360,0000 |  |
| 13 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V, 18A/h Ultracell Anglia | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |
| 14 | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2, | 100 m |  | 10,55 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,1000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,9000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 3,2500 |  |
| 15 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  | 1,75 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 16 |  | Cablu КПСЭнг(А)FRLS 1*2*1,5 | m |  | 1 145,00 |
|  | 16 | Cablu КПСЭнг(А)FRLS1*2*1,5 | m | 1,0000 |  |
| 17 |  | Cablu КПСЭнг(А)FRLS 2*2*0,8 | m |  | 50,00 |
|  | 178 | Cablu КПСЭнг(А)FRLS 2*2*0,8 | m | 1,0000 |  |
| 18 |  | Cablu ВВГнг FRLS- 2*1,5 | m |  | 50,00 |
|  | 3-22256 | Cablu ВВГнг FRLS- 2*1,5 | m | 1,0000 |  |
| 19 |  | Conductor PV3*1,5mm2 | m |  | 50,00 |
|  | 2516 | Conductor PV3*1,5mm2 | m | 1,0000 |  |
| 20 |  | Cablu UTP cat 5e | m |  | 30,00 |
|  | 20 | Cablu UTP cat 5e | m | 1,0000 |  |
| 21 | 08-02-409-6 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm(k=0.5 manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50 | 100 m |  | 5,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,1000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2,0000 |  |
|  | 50092 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 2,9400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1100 |  |
| 22 |  | Teava din PE 25mm | m |  | 550,00 |
|  | 256 | Teava din PE 25mm | m | 1,0000 |  |
| 23 | 08-02-409-7 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm(k=0.5 manopera) | 100 m |  | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2,0000 |  |
|  | 50092 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 3,6000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3300 |  |
| 24 |  | Teava din PVC d40mm | m |  | 30,00 |
|  | 25 | Teava din PVC d40mm | m | 1,0000 |  |
| 25 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(10*22) | 100 m |  | 25,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |  |
|  | 265 | Canal din plastic 10*22 | m | 100,0000 |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 6,0800 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,0800 |  |
| 26 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(40*25) | 100 m |  | 2,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |  |
|  | 356 | Canal din plastic 40*25 | m | 100,0000 |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 6,0800 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,0800 |  |
| 27 |  | Крепежный материал | buc |  | 5,00 |
|  | 124 | Крепежный материал | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Utilaje |  |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |  |
| 28 |  | Прибор приемно-контрольный адресный на 1-4 луч Teletec IRIS Pro | buc |  | 1,00 |
|  | 31 | Прибор приемно-контрольный адресный на 1-4 луч Teletec IRIS Pro | buc | 1,0000 |  |
| 29 |  | Aдресный модуль расширения на 1 луч IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria | buc |  | 1,00 |
|  | 32 | Aдресный модуль расширения на 1 луч IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria | buc | 1,0000 |  |
| 30 |  | Интерфейсный сетевой модуль, Teletec Bulgaria Redundant Network module | buc |  | 1,00 |
|  | 25833 | Интерфейсный сетевой модуль, Teletec Bulgaria Redundant Network module | buc | 1,0000 |  |
| 31 |  | Module IRIS MIO 04 | buc |  | 7,00 |
|  | 33 | Module IRIS MIO 04 | buc | 1,0000 |  |
| 32 |  | Удаленный сенсорный дисплей Teletec,Bulgaria Repeator Iris/Simpo module | buc |  | 1,00 |
|  | 35 | Удаленный сенсорный дисплей Teletec,Bulgaria Repeator Iris/Simpo module | buc | 1,0000 |  |
| 33 |  | Bloc de alimentare 24V, Iris PS72 | buc |  | 1,00 |
|  | 2854 | Bloc de alimentare 24V, Iris PS72 | buc | 1,0000 |  |
| 34 |  | Convertizor de tensiune 24V 12V | buc |  | 1,00 |
|  | 36 | Convertizor de tensiune 24V 12V | buc | 1,0000 |  |
| 35 | Pretul firmei | Detector combinat de fum+incalzire | buc |  | 24,00 |
|  | 622556 | Detector combinat de fum+incalzire | buc | 1,0000 |  |
| 36 |  | Avertizoare de incendiu de fum,Senso Iris S-130 | buc |  | 44,00 |
|  | 40 | Avertizoare de incendiu de fum,Senso Iris S-130 | buc | 1,0000 |  |
| 37 |  | Avertizoare de incendiu de fum,Senso Iris S-130 IS | buc |  | 3,00 |
|  | 5847 | Avertizoare de incendiu de fum,Senso Iris S-130 IS | buc | 1,0000 |  |
| 38 |  | Avertizoare de incendiu manual ,Senso Iris MCP150 | buc |  | 11,00 |
|  | 522558 | Avertizoare de incendiu manual ,Senso Iris MCP150 | buc | 1,0000 |  |
| 39 |  | Sonerie Senso IRIS WSST | buc |  | 17,00 |
|  | 43 | Sonerie Senso IRIS WSST | buc | 1,0000 |  |
| 40 |  | Sonerie cu stroboscop Teletec Bulgaria | buc |  | 1,00 |
|  | 2543 | Sonerie cu stroboscop Teletec Bulgaria | buc | 1,0000 |  |
| 41 |  | Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100) | buc |  | 1,00 |
|  | 21 | Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100) | buc | 1,0000 |  |
| 42 | Pretul firmei | Acumulator 12V,18A/h | buc |  | 4,00 |
|  | 580-21258 | Acumulator 12V,18A/h | buc | 1,0000 |  |