| Institutie prescolara de 160 locuri din s.Bic, com.Bubuieci, mun.Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de apeduct si canalizare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Водопровод B1,T3,T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SE56A |  |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетч. д50мм Danfoss |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3000 |  |  |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | 29241273220651 |  |  |  |  | Фильтр сетч. д50мм Danfoss |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,01 |  |  |
| 2 |  |  | SD07A |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2 Шаровый латун . Danfoss |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 23,40 |  |  |
|  |  |  | 28752742010001 |  |  |  |  | Шаровый латун d 1/2'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 132,60 |  |  |
| 3 |  |  | SD07B |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран латун. Danfoss |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 7,92 |  |  |
|  |  |  | 28752742010002 |  |  |  |  | Шаровый кран латун. Danfoss D 3/4'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 33,66 |  |  |
| 4 |  |  | SD07C |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Шаровый кран латун. Danfoss |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 4,64 |  |  |
|  |  |  | 28752742010003 |  |  |  |  | Шаровый кран латун. Danfoss D1'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 16,32 |  |  |
| 5 |  |  | SD07D |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Шаровый кран латун. Danfoss |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | 28752742010004 |  |  |  |  | Шаровый кран латун. Danfoss D 1 1/4'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,08 |  |  |
| 6 |  |  | SD07E |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Шаровый кран латун. Danfoss |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4800 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 28752742010005 |  |  |  |  | Шаровый кран латун. D1 1/2'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,015 |  |  |
| 7 |  |  | SD07F |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Шаровый кран латун. Danfoss |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 28752742010006 |  |  |  |  | Шаровый кран латун D2'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,015 |  |  |
| 8 |  |  | SD07A |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Клапан запорно-релулирующий Danfoss |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 3,24 |  |  |
|  |  |  | 28752742010007 |  |  |  |  | Клапан запорно-релулирующий D1/2'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,36 |  |  |
| 9 |  |  | SD04A |  |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati Поливочный кран внутренний д20мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6500 |  |  |  | 4,95 |  |  |
|  |  |  | 29131242013701 |  |  |  |  | Поливочный кран внутренний д20мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 10 |  |  | SD04A |  |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6500 |  |  |  | 113,85 |  |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 69,00 |  |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 138,00 |  |  |
| 11 |  |  | SD02A |  |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Сместитель для душевого подона |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 20,70 |  |  |
|  |  |  | 2913124201350 |  |  |  |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,09 |  |  |
| 12 |  |  | SA03G |  |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | 27221033060001 |  |  |  |  | Teava din otel, 2 1/2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 2,05 |  |  |
|  |  |  | 27212041178001 |  |  |  |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat 2 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | 27212041150001 |  |  |  |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat 2 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  | 27212041201001 |  |  |  |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 2 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,081 |  |  |
|  |  |  | 27212041140401 |  |  |  |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 2 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,223 |  |  |
| 13 |  |  | SA03F |  |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 4,60 |  |  |
|  |  |  | 27221033060002 |  |  |  |  | Teava din otel, D 2'' |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 4,121 |  |  |
|  |  |  | 27212041178002 |  |  |  |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat D 2'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,082 |  |  |
|  |  |  | 27212041150002 |  |  |  |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat D 2'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 1,428 |  |  |
|  |  |  | 27212041201002 |  |  |  |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D 2'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,163 |  |  |
|  |  |  | 27212041140402 |  |  |  |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D 2'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,449 |  |  |
| 14 |  |  | SA03C |  |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 0,275 |  |  |
|  |  |  | 27221033060003 |  |  |  |  | Teava din otel, D 1'' |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 0,518 |  |  |
|  |  |  | 27212041178003 |  |  |  |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat 1'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 27212041150003 |  |  |  |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat 1'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,179 |  |  |
|  |  |  | 27212041201003 |  |  |  |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D 1'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 27212041140403 |  |  |  |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D1'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,056 |  |  |
| 15 |  |  | SF01A |  |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,500 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,975 |  |  |
| 16 |  |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 17 |  |  | SA16F |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d75mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5300 |  |  |  | 3,71 |  |  |
|  |  |  | 25212167170501 |  |  |  |  | Teava din material plastic PPR d75mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 7,14 |  |  |
|  |  |  | 25231567194335 |  |  |  |  | Cot din material plastic PPR d75mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | 25231567194535 |  |  |  |  | Teu din material plastic PPR d75mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 4,97 |  |  |
|  |  |  | 25231567194035 |  |  |  |  | Mufa din material plastic PPR d75mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,49 |  |  |
|  |  |  | 25231567194635 |  |  |  |  | Reductie din material plastic PPR d75mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,77 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,175 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0353 |  |  |  | 0,247 |  |  |
| 18 |  |  | SA16F |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale,PPR-d63mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5300 |  |  |  | 13,78 |  |  |
|  |  |  | 25212167170502 |  |  |  |  | Teava din material plastic PPR-d 63mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 26,52 |  |  |
|  |  |  | 25231567194336 |  |  |  |  | Cot din material plastic PPR-d 63mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | 25231567194536 |  |  |  |  | Teu din material plastic PPR-d 63mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 18,46 |  |  |
|  |  |  | 25231567194036 |  |  |  |  | Mufa din material plastic PPR-d 63mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 1,82 |  |  |
|  |  |  | 25231567194636 |  |  |  |  | Reductie din material plastic PPR-d 63mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 2,86 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0353 |  |  |  | 0,918 |  |  |
| 19 |  |  | SA16E |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d-50mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4800 |  |  |  | 34,08 |  |  |
|  |  |  | 25212167170503 |  |  |  |  | Teava din material plastic PPR d-50mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 72,42 |  |  |
|  |  |  | 25231567194337 |  |  |  |  | Cot din material plastic PPR d-50mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 5,68 |  |  |
|  |  |  | 25231567194537 |  |  |  |  | Teu din material plastic PPR d-50mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 50,41 |  |  |
|  |  |  | 25231567194037 |  |  |  |  | Mufa din material plastic PPR d-50mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 4,97 |  |  |
|  |  |  | 25231567194637 |  |  |  |  | Reductie din material plastic PPR d-50mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 7,81 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,42 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0090 |  |  |  | 0,639 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0319 |  |  |  | 2,265 |  |  |
| 20 |  |  | SA16D |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4300 |  |  |  | 84,71 |  |  |
|  |  |  | 25212167170504 |  |  |  |  | Teava din material plastic PPR d40mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 200,94 |  |  |
|  |  |  | 25231567194338 |  |  |  |  | Cot din material plastic PPR d40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 15,76 |  |  |
|  |  |  | 25231567194538 |  |  |  |  | Teu din material plastic PPR d40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 139,87 |  |  |
|  |  |  | 25231567194038 |  |  |  |  | Mufa din material plastic PPR d40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 13,79 |  |  |
|  |  |  | 25231567194638 |  |  |  |  | Reductie din material plastic PPR d40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 21,67 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 3,94 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 1,576 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0286 |  |  |  | 5,634 |  |  |
| 21 |  |  | SA16C |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  | 68,47 |  |  |
|  |  |  | 25212167170505 |  |  |  |  | Teava din material plastic PPR d32mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 170,34 |  |  |
|  |  |  | 25231567194339 |  |  |  |  | Cot din material plastic PPR d32mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 13,36 |  |  |
|  |  |  | 25231567194539 |  |  |  |  | Teu din material plastic PPR d32mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 118,57 |  |  |
|  |  |  | 25231567194039 |  |  |  |  | Mufa din material plastic PPR d32mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 11,69 |  |  |
|  |  |  | 25231567194639 |  |  |  |  | Reductie din material plastic PPR d32mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 18,37 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 3,34 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 1,169 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0272 |  |  |  | 4,542 |  |  |
| 22 |  |  | SA16B |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 85,40 |  |  |
|  |  |  | 25212167170506 |  |  |  |  | Teava din material plastic PPR d25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 248,88 |  |  |
|  |  |  | 25231567194340 |  |  |  |  | Cot din material plastic PPR d25mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 19,52 |  |  |
|  |  |  | 25231567194540 |  |  |  |  | Teu din material plastic PPR d25mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 173,24 |  |  |
|  |  |  | 25231567194040 |  |  |  |  | Mufa din material plastic PPR d25mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 17,08 |  |  |
|  |  |  | 25231567194640 |  |  |  |  | Reductie din material plastic PPR d25mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 26,84 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 4,88 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 1,464 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0233 |  |  |  | 5,685 |  |  |
| 23 |  |  | SA16A |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d-20mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 288,09 |  |  |
|  |  |  | 25212167170507 |  |  |  |  | Teava din material plastic PPR d-20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 890,46 |  |  |
|  |  |  | 25231567194341 |  |  |  |  | Cot din material plastic PPR d-20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 69,84 |  |  |
|  |  |  | 25231567194541 |  |  |  |  | Teu din material plastic PPR d-20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 619,83 |  |  |
|  |  |  | 25231567194041 |  |  |  |  | Mufa din material plastic PPR d-20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 61,11 |  |  |
|  |  |  | 25231567194641 |  |  |  |  | Reductie din material plastic PPR d-20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 96,03 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 17,46 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 5,238 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0219 |  |  |  | 19,119 |  |  |
| 24 |  |  | SF01C |  |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 585,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 253,60 |  |  |
| 25 |  |  | RpIF09D |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д22х13мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5100 |  |  |  | 231,03 |  |  |
|  |  |  | 3320517352231 |  |  |  |  | Изоляция из шланга ПЭП д22х13мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 489,919 |  |  |
| 26 |  |  | RpIF09D |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д28х19мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5100 |  |  |  | 67,83 |  |  |
|  |  |  | 3320517352232 |  |  |  |  | Изоляция из шланга ПЭП д28х19мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 143,84 |  |  |
| 27 |  |  | RpIF09D |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д35х19мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5100 |  |  |  | 78,03 |  |  |
|  |  |  | 3320517352233 |  |  |  |  | Изоляция из шланга ПЭП д35х19мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 165,47 |  |  |
| 28 |  |  | RpIF09D |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д42х25мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5100 |  |  |  | 100,47 |  |  |
|  |  |  | 3320517352234 |  |  |  |  | Изоляция из шланга ПЭП д42х25мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 213,056 |  |  |
| 29 |  |  | RpIF09D |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д54х25мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5100 |  |  |  | 36,21 |  |  |
|  |  |  | 3320517352235 |  |  |  |  | Изоляция из шланга ПЭП д54х25мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 76,786 |  |  |
| 30 |  |  | RpIF09D |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д64х25мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5100 |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  |  |  | 3320517352236 |  |  |  |  | Изоляция из шланга ПЭП д64х25мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 28,119 |  |  |
| 31 |  |  | SC11B |  |  |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin 500х500 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 8,10 |  |  |
|  |  |  | 28751142011701 |  |  |  |  | Portprosop 500х500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,45 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | Гибкий шланг d-20mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1-50 |  |  |  |  | Гибкий шланг d-20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Водопровод B1,T3,T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Водопровод противопожарный (В2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | SD09C |  |  |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Затвор дисковый поворотный VFY-WH д50мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  | 5,85 |  |  |
|  |  |  | 29131245030001 |  |  |  |  | Затвор дисковый поворотный VFY-WH д50мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,12 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  | 3,245 |  |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,468 |  |  |
| 34 |  |  | IC12B |  |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, d65mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8800 |  |  |  | 71,28 |  |  |
|  |  |  | 25212167010001 |  |  |  |  | Teava din otel D65mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 82,215 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0520 |  |  |  | 4,212 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1320 |  |  |  | 10,692 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0330 |  |  |  | 2,673 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,405 |  |  |
|  |  |  | 28752740210053 |  |  |  |  | Curba pentru sudura D65mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 12,15 |  |  |
| 35 |  |  | IC11F |  |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 122,25 |  |  |
|  |  |  | 25212167010002 |  |  |  |  | Teava din otel D50mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 165,445 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1460 |  |  |  | 23,798 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0430 |  |  |  | 7,009 |  |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,489 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0630 |  |  |  | 10,269 |  |  |
| 36 |  |  | SF01C |  |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 39,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Водопровод противопожарный (В2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Канализация К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | SC07A |  |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,7000 |  |  |  | 51,70 |  |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 11,665 |  |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,55 |  |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,55 |  |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,55 |  |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,55 |  |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,55 |  |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,55 |  |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,55 |  |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,55 |  |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,55 |  |  |
| 38 |  |  | SC07A |  |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Детский |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,7000 |  |  |  | 188,00 |  |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 42,42 |  |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 42,00 |  |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 42,00 |  |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 42,00 |  |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 42,00 |  |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 42,00 |  |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 42,00 |  |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 42,00 |  |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 42,00 |  |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 42,00 |  |  |
| 39 |  |  | SC04C |  |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 131,10 |  |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 71,084 |  |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 70,38 |  |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 70,38 |  |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 21,114 |  |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 71,084 |  |  |
| 40 |  |  | SC02A |  |  |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,8500 |  |  |  | 33,30 |  |  |
|  |  |  | 2875114200780 |  |  |  |  | Cada pentru dus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,54 |  |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,54 |  |  |
| 41 |  |  | SB28A |  |  |  | Sifon din polipropilena , Гидрозатвор для умывальника d40mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 17,25 |  |  |
|  |  |  | 2523126721151 |  |  |  |  | Гидрозатвор для умывальника d40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 69,69 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,244 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,697 |  |  |
| 42 |  |  | SB28A |  |  |  | Sifon din polipropilena , Гидрозатвор для душвого подона d50mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 2523126721152 |  |  |  |  | Гидрозатвор для душвого подона d50mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,18 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,182 |  |  |
| 43 |  |  | SB28A |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, Гидрозатвор для TX d50mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 2523126721153 |  |  |  |  | Гидрозатвор для TX d50mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 36,36 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,127 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,364 |  |  |
| 44 |  |  | SB24A |  |  |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8300 |  |  |  | 21,58 |  |  |
|  |  |  | 28751142029051 |  |  |  |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata D50mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 27,30 |  |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 3,003 |  |  |
|  |  |  | 1752117307067 |  |  |  |  | Calafat gudronat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 1,092 |  |  |
| 45 |  |  | SD07I |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" Воздушный клапан HL900N |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | 28752742010009 |  |  |  |  | Воздушный клапан HL900N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,03 |  |  |
| 46 |  |  | SD07H |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" Воздушный клапан HL900N |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 28752742010011 |  |  |  |  | Воздушный клапан HL900N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,015 |  |  |
| 47 |  |  | SB28B |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm HL310N |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | 2523126721154 |  |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d100mm HL310N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0045 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,015 |  |  |
| 48 |  |  | SD07D |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клиновая задвижка d32mm S-1240 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 28752742010012 |  |  |  |  | Клиновая задвижка d32mm S-1240 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,02 |  |  |
| 49 |  |  | SA16C |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE100 PN10 32 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4100 |  |  |  | 3,69 |  |  |
|  |  |  | 25212167170509 |  |  |  |  | Teava din material plastic PE100 PN10 32 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 9,18 |  |  |
|  |  |  | 25231567194368 |  |  |  |  | Cot din material plastic PE100 PN10 32 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 25231567194568 |  |  |  |  | Teu din material plastic PE100 PN10 32 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 6,39 |  |  |
|  |  |  | 25231567194068 |  |  |  |  | Mufa din material plastic PE100 PN10 32 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  | 25231567194668 |  |  |  |  | Reductie din material plastic PE100 PN10 32 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0272 |  |  |  | 0,245 |  |  |
| 50 |  |  | SF01C |  |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 1,44 |  |  |
| 51 |  |  | SB08B |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm PPR |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | 25212167201601 |  |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare 40 mm PPR |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0350 |  |  |  | 1,552 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,015 |  |  |
| 52 |  |  | SB08C |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 51,25 |  |  |
|  |  |  | 25212167201602 |  |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm PPR |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 211,15 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,82 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 2,46 |  |  |
| 53 |  |  | SB08D |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm PPR |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 32,48 |  |  |
|  |  |  | 25212167201603 |  |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare 75 mm PPR |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 119,48 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,928 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 1,508 |  |  |
| 54 |  |  | SB08E |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPR |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 82,88 |  |  |
|  |  |  | 25212167201604 |  |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare 100 mm PPR |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 266,77 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 3,885 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 3,885 |  |  |
| 55 |  |  | SF04A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,150 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 4,652 |  |  |
| 56 |  |  | AcA10C |  |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Футляр d315mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1970 |  |  |  | 0,886 |  |  |
|  |  |  | 25212167010011 |  |  |  |  | Футляр d315mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 4,613 |  |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0135 |  |  |  | 0,061 |  |  |
| 57 |  |  | AcA10B |  |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Футляр PE d-160mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,300 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1660 |  |  |  | 0,548 |  |  |
|  |  |  | 25212167010012 |  |  |  |  | Футляр PE d-160mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,099 |  |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0125 |  |  |  | 0,041 |  |  |
| 58 |  |  | TsA20B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  | 98,88 |  |  |
| 59 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 14,725 |  |  |
| 60 |  |  | TsD04B |  |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 35,625 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 4,75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Канализация К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | SE58B |  |  |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,35 |  |  |
| 62 |  |  | IA41A |  |  |  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, Регулятоп давления d50mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8000 |  |  |  | 7,60 |  |  |
|  |  |  | 2722103305578 |  |  |  |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2913137343724 |  |  |  |  | Robinet trecere fonta 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 63 |  |  | SD09E |  |  |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Затвор канализ. HL710.2EPC d110mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,5500 |  |  |  | 5,10 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0980 |  |  |  | 2,262 |  |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,371 |  |  |
| 64 |  |  | SD09C |  |  |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Завтор d50mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  | 7,80 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  | 4,326 |  |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,624 |  |  |
| 65 |  |  | AcB09A |  |  |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7245070020600 |  |  |  |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,3600 |  |  |  | 17,44 |  |  |
|  |  |  | 2811236829000 |  |  |  |  | Dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,12 |  |  |
|  |  |  | 2320316202480 |  |  |  |  | Vaselina tehnica naturala |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,247 |  |  |
| 66 |  |  | SD09C |  |  |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Клапан обратный д50мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9500 |  |  |  | 1,95 |  |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0400 |  |  |  | 1,082 |  |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,156 |  |  |
| 67 |  |  | SD17A |  |  |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д50 мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,2000 |  |  |  | 75,60 |  |  |
|  |  |  | 2913137324302 |  |  |  |  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,36 |  |  |
|  |  |  | 2513736607551 |  |  |  |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,36 |  |  |
|  |  |  | 2811237336446 |  |  |  |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,36 |  |  |
|  |  |  | 2611112500183 |  |  |  |  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,36 |  |  |
|  |  |  | 2522147331400 |  |  |  |  | Furtun pt. hidrant de incendiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 20,0000 |  |  |  | 367,20 |  |  |
| 68 |  |  | AcC05A |  |  |  | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" Канализационная насосная установка Solofit D-2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,7500 |  |  |  | 4,75 |  |  |
|  |  |  | 2874115802037 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,101 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Pret de piata |  |  |  | Огнетушитель ОВП-10 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 1-1 |  |  |  |  | Огнетушитель ОВП-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 70 |  |  | Pret de piata |  |  |  | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 1-2 |  |  |  |  | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
| 71 |  |  | Pret de piata |  |  |  | Cчетчик хол.воды д 40мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1-3 |  |  |  |  | Cчетчик хол.воды д 40мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 72 |  |  | Pret de piata |  |  |  | Регулятоп давления DN50mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1-4 |  |  |  |  | Регулятоп давления DN50mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 73 |  |  | Pret de piata |  |  |  | Затвор 2-х камерный канализ,HL710.2EPC c эл.приводом |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1-5 |  |  |  |  | Затвор 2-х камерный канализ,HL710.2EPC c эл.приводом |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 74 |  |  | Danfoss |  |  |  | Затвор дисковый VFY-WA д50мм с эл.приводом |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1-6 |  |  |  |  | Затвор дисковый VFY-WA д50мм с эл.приводом |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 75 |  |  | Danfoss |  |  |  | Клапан обратный д50мм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1-7 |  |  |  |  | Клапан обратный д50мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 76 |  |  | Pret de piata |  |  |  | Шкаф пожарный ШПК-Пульс-320-12 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1-8 |  |  |  |  | Шкаф пожарный ШПК-Пульс-320-12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 77 |  |  | Pret de piata |  |  |  | Шкаф пожарный ШПК-Пульс-315H |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 1-9 |  |  |  |  | Шкаф пожарный ШПК-Пульс-315H |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 17,00 |  |  |
| 78 |  |  | Grundfos |  |  |  | Канальзационная насосная установка Solofit D-2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1-10 |  |  |  |  | Канальзационная насосная установка Solofit D-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |