| Constructia retelelor de aprovizionare cu apa si canalizare si forarea a doua sonde arteziene din s.Taul, r-nul Donduseni. N007 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-5-1

Castel de apa V=50 m/3  H=15m. Platforma D-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret din piata. |  | Castel de apa V=50 m/3 H=15m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 123564897501 |  | Castel de apa V=50 m/3 H=15m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Котлован под опору |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,520 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,166 |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,480 |  |  |
| 4 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Грунтовая подушка Н=1,5м |  |  | 100 m3 |  | 0,660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,125 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,264 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,074 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 1,610 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 1,346 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 1,597 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 1,637 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,851 |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером) |  |  | 100 m3 |  | 1,700 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,853 |  |  |
| 6 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,994 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 17,663 |  |  |
|  |  |  |  | Total Котлован под опору |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CL51A |  | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.Castel de apa V=50 m/3 H=15m |  |  | t |  | 5,897 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 536,627 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 29,190 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 31,726 |  |  |
| 8 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  |  | 100m2 |  | 0,160 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,090 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,816 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,342 |  |  |
| 9 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона В15) |  |  | m3 |  | 15,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 63,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,320 |  |  |
|  | 2663102100215 |  | Beton В15 |  |  | m3 |  | 16,438 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,604 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,480 |  |  |
| 10 | CB01C |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка) |  |  | m2 |  | 21,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,240 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 29,680 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,696 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,120 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,544 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,233 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,424 |  |  |
| 11 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали) |  |  | kg |  | 95,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 18,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,950 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,950 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.) |  |  | kg |  | 95,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,475 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,760 |  |  |
| 12 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,095 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,612 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,741 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,370 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,093 |  |  |
| 13 | AcD23E |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Лоток из бетона В15) |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,700 |  |  |
|  | 266310210066 |  | Beton marca В15 |  |  | m3 |  | 0,520 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,163 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 14 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита перекрытия П3 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 7,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2666122800641 |  | Element prefabricat Плита перекрытия П3 |  |  | buc |  | 6,060 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,600 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 2,700 |  |  |
| 15 | IzF04F |  | Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Пропитка верхнего слоя грунт. подушки. битумом) |  |  | m2 |  | 50,240 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,029 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 170,816 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 34,163 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,060 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 113,542 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,306 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Conducte si acessori. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm |  |  | m |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 252121670112 |  | Teava din otel д80мм |  |  | m |  | 16,968 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,512 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,360 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 2,184 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 1,176 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 2,352 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 17 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76 mm |  |  | m |  | 26,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,000 |  |  |
|  | 2521216701122 |  | Teava din otel д76мм |  |  | m |  | 27,573 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,457 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,460 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 3,549 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 1,911 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,546 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,546 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 3,822 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
| 18 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 252121670113 |  | Teava din otel д20мм |  |  | m |  | 6,363 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,567 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,260 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,819 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,441 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 0,882 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 19 | IzL11A |  | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm |  |  | m2 |  | 11,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 7,590 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,265 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,460 |  |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 2,312 |  |  |
|  | 2430116104195 |  | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 |  |  | kg |  | 5,750 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,425 |  |  |
|  | 1111000100035 |  | Adeband de 50 mm latime nii 4065 |  |  | m2 |  | 26,220 |  |  |
|  | 1111000100017 |  | Deseuri textile de matase |  |  | kg |  | 0,345 |  |  |
|  | 2112307324962 |  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri |  |  | kg |  | 2,104 |  |  |
|  | 2952270003017 |  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw |  |  | h-ut |  | 0,449 |  |  |
|  | 2922140006704 |  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,655 |  |  |
|  | 2940420007690 |  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp |  |  | h-ut |  | 2,323 |  |  |
| 20 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om. |  | 1,100 |  |  |
|  | 287411730034 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm |  |  | buc |  | 2,080 |  |  |
| 21 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d65mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  | 287411730035 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Robinet cu sertar cauciucat fonta d65mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
| 22 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar д50мм |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 287411730028 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Robinet antiincendiar. д50мм |  |  | buc |  | 2,080 |  |  |
| 23 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,230 |  |  |
|  | 287527440014 |  | Flansa din otel pentru sudura д80мм |  |  | buc |  | 7,350 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 2,800 |  |  |
| 24 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 65 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 2875274400144 |  | Flansa din otel pentru sudura д65мм |  |  | buc |  | 3,150 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
| 25 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d90 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 287527411720 |  | Piese de legatura. Flansa libera din otel zincat d90 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 26 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 287527411721 |  | Piese de legatura. Flansa libera din otel zincat d75 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 27 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д80/80 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 287527411020 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura. Тeu sudat din otel д80/80мм |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 28 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д80/50 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 287527411021 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura. Тeu sudat din otel д80/50мм |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 29 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д80/15 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 2875274110221 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura. Тeu sudat din otel д80/15мм |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 30 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel д65 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 28752741150 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura. Cot din otel д65мм |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |
| 31 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa ПЕ100 д90мм |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |
|  | 2523156715571 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa ПЕ100 д90мм |  |  | buc |  | 3,090 |  |  |
| 32 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa ПЕ100 д75мм |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 252315671572 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa ПЕ100 д76мм |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
| 33 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune ПЕ д50мм |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 2523156715588 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cap mufa conexiune ПЕ д50мм |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
| 34 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie ПЕ д80/50мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 2523156715593 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie ПЕ д80/50мм |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 35 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d90mm |  |  | m |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,323 |  |  |
|  | 2521216711097 |  | Teava polietilena WaterPRO PE100 PN10 d90mm |  |  | m |  | 9,318 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,270 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,103 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si acessori. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Demolarea castelului de apa existente V=25m3 H=12m (Constructii metalice-1buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CL14B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile |  |  | t |  | 3,650 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 27,375 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,825 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,460 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,190 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,730 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  |  | h-ut |  | 5,475 |  |  |
| 37 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Строймусор |  |  | 100 m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
| 38 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 3,650 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |
| 39 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,008 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea castelului de apa existente V=25m3 H=12m (Constructii metalice-1buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |