Caiet de sarcini

1. Denumirea lucrărilor: Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare.

2. Legalitatea executării lucrărilor de verificare metrologică:

-  Conform articolului 15(1) Legii Metrologiei – Persoanele fizice şi juridice ale căror mijloace de măsurare se utilizează în domeniul de interes public specificate la art. 11 alin. 1 , precum şi utilizatorii unor astfel de mijloace de măsurare sunt obligaţi să asigure legalitatea acestora prin efectuarea controlului metrologic legal.

-  Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal este aprobată prin  HOTĂRÎREA de Guvern  Nr. 1042 din  13.09.2016 .

-  HOTĂRÎREA de Guvern  Nr. nr. 1118 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public.

3. Documentaţia normativă pentru executare lucrărilor de verificare metrologică:

a. Norma de metrologie legală  NML 8-07:2017 „Contoare de energie electrică cu indicele de clasă A, B și C.  Procedura de verificare metrologică”;

b. Norma de metrologie legală  NML 8-08:2018 „Contoare de energie electrică cu clasa de exactitate 0,2 S, 0,5 S, 1, 2 (pentru energie activă) și clasa 2 și 3 (pentru energie reactivă). Procedura de verificare metrologică”;

c. Norma de metrologie legală  NML 8- 10: 2022, „Transformatoare pentru măsurare de curent. Cerințe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”;

d. Norma de metrologie legală  NML 08-11:2022„Transformatoare pentru măsurare de tensiune. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.

4. Termenul de realizare a lucrărilor: Termenul de realizare a lucrărilor – în decursul  anul 2023.

5. Cerinţe faţă de ofertă.

Oferta va conţine următoarele: Preţul verificării metrologice per bucată pentru tipul de mijloc de măsurare.

6. Sortimentul mijloacelor de măsurare supuse verificării:

- contoare de energie electrică trifazate statice;

7. Volumul estimativ de mijloace de măsurare preconizate verificării metrologice pentru anul 2023 este:

- Contoare de energie electrică  statice -  281 buc

- Valoarea estimativă a costului lucrărilor preconizate – 93 000 lei, fără TVA

8. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare se va executa în laboratorul Î. S. „Moldelectrica”, iar o parte din transformatoare de curent la locul de utilizare, la substațiile întreprinderii.