Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului Apărării al Republicii Moldova

Adresa MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hâncești nr.84

Tel/fax 022-252-491/252-481

____________________________________________________________________________________________________

CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație a unor încăperi didactice și de cazare, din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”

mun. Chișinău

- DATE GENERALE

Denumirea achiziţiei: Lucrări de reparație a unor încăperi didactice și de cazare, din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”

Tipul procedurii de achiziţie: Procedură cu costuri mici;

Valoare estimată: 373 333,33  lei (fără TVA):

Sursa de finanţare: Bugetul de stat.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie în principal ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului, cu respectarea condiţiilor de protecţie a mediului, a securităţii şi siguranţei în muncă.

Obiectivul urmărit de prezentul caiet de sarcini este stabilirea condiţiilor pentru realizarea unor Lucrări de reparație a unor încăperi didactice și de cazare, din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”

Criteriul de atribuire: oferta cu cel mai scăzut preț.

Criteriul stabilit, nu poate fi schimbat şi rămâne valabil pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

Evaluarea ofertelor se va realiza pentru toate operaţiunile şi cantităţile prevăzute în Anexa nr.2 din Documentația standard (pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări), aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr.69/2021. Ofertantul va depune oferta, în mod obligatoriu, pentru toate operaţiunile şi cantităţile prevăzute în Lista cantităților de lucrări (Formularul nr.1B), în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

Observaţie: Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme.

- OBIECTUL ACHIZIŢIEI

  - Obiectivul prezentei investiţii îl constituie execuţia Lucrări de reparație a unor încăperi didactice și de cazare, din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun” Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice şi de calitate pentru execuţia lucrărilor preconizate, descrierea şi tipul lucrărilor ce se vor executa sunt prevăzute în Lista cantităților de lucrări (Formularul nr.1B), care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

  - Ofertanţii pot depune oferta numai pentru întreaga cantitate de lucrări solicitate prin Lista cantităților de lucrări (Formularul nr.1B) la prezentul caiet de sarcini.

  - Persoana de contact: M. Turanin, tel. (022) 25-24-70;

- SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI DE CALITATE:

  - Condiţii minime şi cerinţele pe care trebuie să le respecte ofertantul pentru executarea lucrărilor:

- Ofertanţii vor depune obligatoriu oferta şi propunerea tehnică, pentru toate categoriile de lucrări şi pentru toate cantităţile prevăzute în Lista cantităților de lucrări (Formularul nr.1B);

- Lucrările se vor începe în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare, de la data predării-primirii amplasamentului/șantierului.

- DOMENIUL DE APLICARE

  - Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuţie a lucrărilor de construcție.

  - Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor de construcție.

  - Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligaţiile executantului de a respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, la data executării lucrărilor de construcție.

  - Condiţiile tehnice şi de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia specifică în vigoare.

- INFORMAŢII LOCAŢIE

  - Amplasamentul investiţiei se află pe terenul din mun. Chișinău, str. Haltei, 23.

  - Obiectul/încăperile care urmează să fie reparate reprezintă spații didactice – clase de învățămînt și spații de cazare - dormitoare.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR

  - Lucrări de reparație a unor încăperi didactice și de cazare, din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”, includ:

- lucrări de demontare (uși, corpuri vechi de iluminat, linoleum vechi);

- placare pereți cu plăci de ghips-carton, finisați și vopsiți corespunzător;

- placare pereți cu plăci din PAL laminat pe structură metalică;

- instalare uși din materiale lemnoase

- trasare cablu pentru corpuri de iluminat, tavane tip „Armstrong”;

- corpuri de iluminat tip LED;

- aplicare linoleum medicinal pe pardoseli.

  - Date tehnice

Cantităţile de lucrări şi materiale aferente acestora sunt detaliate în Lista cantităţilor de lucrări (Formularul nr.1).

  - Asigurarea calităţii

Executantul lucrării trebuie să se conformeze la prevederile şi obligaţiile legislaţiei în vigoare, privind calitatea în construcţii - Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcţii şi alte reglementări specifice în domeniu.

  - Inspecţia spaţiului

Înaintea elaborării ofertei, ofertantul va vizita zona de lucru şi va analiza toate condiţiile locale ce determină activitatea sa, cum ar fi: posibilităţi de acces, depozitarea materialelor şi securitatea acestora, tehnologia de construcție, puncte sensibile de lucru, necesitatea perturbării altor activităţi etc., ce vor fi precizate în oferta sa. Oferta financiară şi propunerea tehnică obligatoriu vor avea în vedere şi aceste aspecte .

  - Condiţiile tehnice de calitate a materialelor

- acestea sunt reglementate prin actele normative, standardele, prescripţiile şi instrucţiunile aplicabile la executarea acestor tipuri de lucrări;

- Materialele şi echipamentele procurate vor respecta cerinţele din standardele şi normele admise în Moldova.

  - Livrarea, transportul şi depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi însoţite de certificate de conformitate.

Executantul trebuie să-şi planifice și să-și organizeze în aşa fel transportul, depozitarea, securizarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.

Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare (în special a materialelor uşor inflamabile, ca de exemplu vopselele, lacuri ).

Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +7 şi +18 grade C.

- PERIOADA DE EXECUŢIE

Perioada de executare a Lucrări de reparație a unor încăperi didactice și de cazare, din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”, este maxim 20 zile lucrătoare de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, prin semnarea Actului de predare-primire a Amplasamentului.

- MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE

- ÎN MUNCĂ ŞI IMPACT DE MEDIU

  - Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligaţiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională privind tehnica securităţii muncii;

  - Lucrările trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice atestate, cu experienţă, care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

  - Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce priveşte: praful şi zgomotul pe durata activităţilor de construcţii, manipularea materialelor de construcţii.

  - Se interzice depozitarea materialelor în spaţiile libere de siguranţă, pe drumuri, coridoare şi în spaţiile destinate circulaţiei, a căilor de acces la hidranţi, vane, tablouri electrice, etc.

- EXECUŢIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

  - Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu cerinţele corespundere prezentului Caiet de sarcini şi în concordanţă cu prevederile normativelor şi regulamentelor în vigoare;

  - Executantul lucrărilor va fi răspunzător pentru realizarea corecta a tuturor lucrărilor;

  - Executantul va trebui să confirme că toate materialele, echipamentele, aparatele, sculele şi manopera necesară execuţiei lucrărilor pot fi asigurate complet şi în bune condiţii, în termenele convenite şi va fi responsabil pentru toate sarcinile şi obligaţiile oficiale asumate faţă de beneficiar privind transportul şi modul de utilizare a tuturor materialelor, echipamentelor, aparatelor, sculelor şi manoperei necesare;

  - Toate materialele şi echipamentele trebuie sa fie noi, de calitate înaltă şi să fie conforme cu standardele în vigoare pe teritoriul Moldovei. Prezentarea Beneficiarului (prin responsabilul tehnic atestat) a certificatelor  confirmare este obligatoriu;

  - Executantul va realiza lucrările prin intermediul lucrătorilor calificaţi, care trebuie sa ducă lucrul la bun sfârşit, în condiţii de calitate înaltă;

  - Manipularea şi transportul materialelor se va face cu grija, pentru a le feri de lovituri sau zgârieturi;

  - Executantul va avea maxima grijă să nu deterioreze vreo instalaţie, elemente constructive, sisteme, echipamente, etc., existente la fața locului.

Orice deteriorare datorată neglijenţei se repară imediat, pe cheltuiala “vinovatului”;

  - Executantul trebuie sa evacueze din zona de lucru orice resturi ori rebuturi care nu-i trebuiesc; de asemenea, trebuie să menţină toate căile de acces în stare curată şi traficabilă. La terminarea lucrului, locul va fi curăţat, iar predarea lucrării va fi efectuată în stare de perfectă curăţenie;

  - Executantul va verifica pe propria răspundere situaţia reală din teren (cote, dimensiuni).

- CONŢINUTUL OFERTEI TEHNICE

  - Oferta tehnică va conţine Graficul de execuţie a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări;

  - Propunerea tehnică va fi structurată conform Caietului de sarcini şi va fi însoţită de un memoriu tehnic în care se va descrie, în ordinea operaţiunilor executate, tehnologia şi metodele folosite (propuse) pentru realizarea lucrării, care trebuie să fie cel puţin la nivelul specificat de producătorii materialelor;

  - Totodată, în memoriul tehnic, se vor specifica tehnica, utilajele, echipamentele și materialele folosite cu menţionarea caracteristicilor tehnice ale acestora şi alte detalii pe care ofertanţii le consideră semnificative;

  - Totodată, facem menţiunea că devizele de lucrări trebuie să fie elaborate conform legislaţiei în vigoare pe teritoriul Moldovei (CPL.01.01-2012);

  - Ofertanţii vor include, în devizele ofertă cheltuieli aferente cum ar fi: cheltuieli pentru clădiri şi construcţii provizorii; cheltuieli la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros; - transportul materialelor şi molozului (deşeuri) în devizele ofertă;

  - Termenul pentru execuţia lucrărilor – maximum 20 zile lucrătoare, iar în acest sens ofertanţii vor prezenta grafic de execuţie pentru obiect, cu menţionarea timpului de execuţie.

- CONŢINUTUL OFERTEI FINANCIARE

  - Datele privind propunerea financiară ale ofertanţilor vor fi cuprinse în  formularul de ofertă, conform Anunțului de participare;

  - Preţul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităţilor de lucrări va fi corelat cu specificaţiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialităţi, astfel încât fiecare ofertant va ţine seama la alegerea preţului ca fiecare material să corespundă cerinţelor de calitate descrise în cadrul fişelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice;

  - Limba de redactare a ofertei este limba română;

  - Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la data deschiderii;

  - Oferta va fi însoţită de garanţie. Forma de garanţie pentru ofertă va fi Scrisoare de garanţie bancară eliberată de bancă comercială, sau transfer pe contul bancar al Beneficiarului. Contul pentru transfer va fi indicat în Anunțul de participare.

- RECEPŢIA ŞI GARANŢIA LUCRĂRILOR

  - Executantul este dator să notifice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul investitorului pe şantier.

  - Recepţia, în faza de terminare a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr.285 din 23.05.1996, de către Beneficiar, în prezența Executantului, prin desemnarea comisiei de recepţie;

  - La terminarea examinării, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îl va înainta investitorului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se vor accepta recepţii parţiale.

  - Garanţia pentru lucrările executate este de minimum 60 luni.

- ALTE CERINŢE

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului, cu respectarea condiţiilor de protecţie a mediului, a securităţii şi siguranţei în muncă.

Executantul răspunde de respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii şi P.S.I. la locul de muncă, specifice activităţii desfăşurate fără a periclita viaţa sau sănătatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale.

În timpul executării lucrărilor, Executantul este obligat să se conformeze indicaţiilor date de reprezentantul beneficiarului, precum şi normelor de conduită internă.

Obligaţiile executantului:

Executantul va avea următoarele obligaţii specifice:

- să asigure forţa de muncă, materialele şi echipamentele specifice realizării operaţiunilor de construcție a obiectelor supuse procesului de achiziție;

- să întocmească un tabel cu personalul de execuţie și tehnica aplicată la executarea lucrărilor, care va cuprinde toate datele de identificare;

- la finalizarea intervenţiei de către dirigintele de şantier se va întocmi procese verbale a lucrărilor ce devin ascunse şi la faze determinate, conform legislaţiei în vigoare;

- executantul are obligaţia de a notifica autoritatea contractantă despre apariţia oricăror lucrări de reparaţii ce nu au putut fi prevăzute în caietul de sarcini, dar care sunt strict necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi vor face obiectul unei note de constatare, însuşite de autoritatea contractanta;

- executantul are obligaţia sa respecte obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă, sănătate şi securitate în muncă, care sunt la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii prevederilor contractuale;

- executantul are obligaţia de a securiza perimetrul șantierului (cu gard provizoriu din tabla cu pază pe timp de noapte), pentru prevenirea sustragerii bunurilor materiale, echipamentului, utilajului sau a altor bunului de pe șantier (cheltuielile pentru securizare vor fi incluse în devizul ofertă);

- forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă în conformitate cu prevederile legii;

- eventualele litigii între părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar partea interesată se va adresa instanţei competente.

Prevederile din acest caiet de sarcini constituie elemente ale contractului care se va încheia între Autoritatea contractantă şi operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Întocmit:

Șef Direcție administrare bunuri imobile

colonel 				T. Lașcu

Secretarul grupului de lucru a autorității contractante

Oleg BAJUREA

Autoritatea contractantă  ___________              Data 04 iunie 2024