# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Echipamente de laborator și accesorii II

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție__Cererea Ofertelor de Preț

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.P. Universitatea de Stat din Moldova

- IDNO: 1006600064263

- Adresa: mun.Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60

- Numărul de telefon/fax: 022 241 240/060060045

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usm.md/ https://usm.md/

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție publică de învățămînt superior

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot Nr.1 (Institutul de Chimie:22.80013.8007.1BL) |  |  |  |
|  | 38000000-5 | Evaporator rotativ | 1 buc | Interval de turație: până la 300 rpm. Deplasare cursă: min. 150 mm. Volumul băii: min. 4 L. Domeniu de temperatură: pînă la 90 °C. Putere de încălzire: min. 1400 W. Umiditate relativă admisă: max. 80%. Clasa de protectie conform DIN EN 60529: IP 20. Ridicator manual pentru poziționarea precisa a sticlei, cu o singura mana. Unghi de imersare reglabil. Setarea vitezei turlelor cu control rotativ și afișare a vitezei. Mecanism de strângere a baloanelor cu funcție de împingere integrată pentru schimbarea ușoară a baloanelor de evaporare.Fără pompă. Termen de garanție min. 1 |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 1 | 71320,00 |
|  |  | Lot Nr. 2 (Grădina Botanică Institut al USM) |  |  |  |
|  | 38000000-5 | Distilator | 1 buc | Capacitatea de apă rece de min. 30 l/h. Colector de apă încorporat, volum – min. 9 l. Elementul de încălzire din oțel inoxidabil sau alt material care nu afecteaza calitatea apei distilate. Volumul apei distilate, l/h – min. 4 l. Dimesiuni: min. 34 x 32 x 57 cm. Durata de utilizare de minim 10 ani. Posibilitatea de montare pe perete. Oprire automată atunci când rezervorul este plin. În complect se va contine: - colectorul de apa incorporat va conține filtru bactericid; - element de incalzire de rezerva; - tuburi de scurgere a apei distilate; Termen de garanție, min. 1 an |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 2 | 30900,00 |
|  |  | Lot Nr. 3 (IGFPP: ”Programul de stat”: 20.80009.5107.07) |  |  |  |
|  | 38000000-5 | Balanță Tehnică | 1 buc | Capacitate - max. 2200g, Precizie - 0,01 g, Rezoluție de citire (d)=0,01g, Intervalul diviziunii de verificare(e)=0,1g Platan : oțel inoxidabil Termen de garanție min. 1 |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 3 | 11040,00 |
|  |  | Lot Nr. 4 (IGFPP al USM: 22.80013.5107.3BL) |  |  |  |
|  | 38000000-5 | Analizator multiparametru | 1 buc | Echipament de măsurare și monitorizare a pH-ului și conductivității în probe biologice: - Canale de măsurare: min.2 - Canale de temperatură: min. 2 - pH: min. (-2.000) - max.(+16.000) pH - concentrația de ioni măsurată: min. 0,01 ng/l - max.100 g/l - Conductivitate: de la 0 - max. 2000 mS/cm - Rezistivitate: de la 0 - max. 200 MΩ.cm - Temperatura: min. -5,0 - max. +105°C Electrod de pH: Electrod din sticlă - Port: BNC - pH: de la 0 - max. (+14.000) pH - temperatura: de la 0 - max. +100°C; Electrod de conductivitate: - Port: BNC; Setul include: - Laptop portabil cu conectare USB și RS232 - Windows licențiat. Termen de garanție min. 24 luni |  |
|  |  | Agitator pentru probe biologice | 1 buc | Regulator de turații: min. 50 – max.300 rpm - Tip miscare - Orbită, dimensiune orbită - min. 20 mm - Ecran de afișare a vitezei și timpului (LED) - Sarcina maximă: minim 2,5 kg -Temporizator min 60 sec - maxim 720 sec - Platforma de agitare: pentru 6 baloane Erlenmeyer (250 ml), cu fixare exactă. Umiditatea relativă ambientală 90 %, fără condensare Puterea de consum – min. 200 W Termen de garanție min. 24 luni. |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 4 | 80800,00 |
|  |  | Lot Nr. 5 (IGFPP al USM: colectat) |  |  |  |
|  | 38000000-5 | Balanță de laborator | 1 buc | Capacitate maximă - max. 1000 g Rezoluție citire (d): 0.001 g Dimensiuni platan - min.100 mm x 100 mm Material platan - oțel inoxidabil Unitatea de măsură - grame Precizie - 0.01 g Calibrare - automata, Sursa de alimentare: 220 V/50Hz, Afisare LCD Accesorii: husă de protecție, adaptor de rețea Termen de garanție min. 24 luni. |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 5 | 14400,00 |
|  |  | Lot Nr. 6 (IGFPP al USM: Contract testare si omologare) |  |  |  |
|  | 38000000-5 | Sterilizator infraroșu | 1 buc | Sterilizator infraroșu pentru anse și instrumente mici de laborator (Echivalent cu: Benchtop Infrared Micro Incinerator for Safe and Flame Free Sterilizing Of Loops And Small Lab Instruments) Temperaturade lucru (min. 850 - max. 950) ℃ Temperatura in modul de așteptare (min. 620 - max. 660) ℃ Temperatura ambientală de operare de la -10℃ - max. 60℃ Umiditatea relativă ambientală min. 90 %, fără condensare Puterea de consum ~200 W Termen de garanție min. 24 luni. |  |
|  |  | Set electrozi de sticlă pentru pH-metru 150m | 1 buc | Set electrozi pentru pH-metru pH-150m Electrodul 1 Temperatura mediului analizat: min. 0- max. 100 ºC, Rezistența electrica max. 20 kOhm, Potențialul în raport cu electrodul de hidrogen la temperatura camerei (min. 198 - max. 204) mV, Coeficientul potențialului de temperatura 0.25 mV/ºC , Calibrare: soluiție saturata de KCl, Ag +KCl și AgCl +KCl, funcționalitate la presiunea atmosferica, lungimea electrodului min. 130 mm. Conector special, Echivalent cu ЭВЛ-1М4 Electrod 2 Intervalul de măsurare a ph la temperatura camerei: de la 0 pînă la max. 14 pH, Coordonatele punctului izopotențial: рНi = 4,25 рН, Еi = -25 mV, Rezistența electrica de la 40 pînă la 50 MOhm, funcționalitate la presiunea atmosferica, lungimea electrodului min. 130 mm. Conector special, Echivalent cu ЭСЛ-45-11. Termen de garanție min. 24 luni. |  |
|  |  | Baie de termostatare |  | Capacitatea totală a tancului- 12-15 l Domeniul de temperatura- de la. +5 - max. + 99 ºC Rezoluția temperaturii - 0‚1 ºC Stabilitatea temperaturii ±0‚5 ºC Omogenitatea temperaturii min. ±1 ºC Reglarea digitala a temperaturii, Timer: start si stop - posibilitatea de programare in segmente (temperatura/timp ), Timp programabil de menținere a temperaturii, Tanc de termostatare din oțel, Elemente de încălzire din otel inox, Dotare cu siguranță de supraîncălzire Grila de protecție a elementelor de încălzire sau elemente de încălzire sub tanc, Alimentare: 230V/50Hz, conexiune standard EU, Posibilitatea de selectare a temperaturii în grade C sau Fahrenheit, Vizualizarea grafica a curbei reale de încălzire (temperaturii la moment) și a parametrilor setați, Utilizare cu apă si alte lichide. Accesorii: - 1 capac cu dimensiuni reglabile (ce permit micșorarea pierderilor de temperatură la încălzirea obiectelor de diferită dimensiune). - 1 capac ce acoperă tot vasul, utilizat în timpul de repaus. Termen de garanție min. 24 luni. |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 6 | 42000,00 |
|  |  | Lot Nr. 7 (Institutul de Fizică Aplicată a USM: 22.80013.5007.6BL) |  |  |  |
|  | 38000000-5 | Filtru optic, 514 nm | 1 buc | De tip Notch, Diametrul minim 25 mm, Frecvența centrală (CWL)= 514 nm, FWHM maxim 17nm |  |
|  |  | Filtru optic, 533 nm | 1 buc | De tip Notch, Diametrul minim 25 mm, Frecvența centrală (CWL)= 533 nm, FWHM maxim 17nm |  |
|  |  | Filtru optic, 633 nm | 1 buc | De tip Notch, Diametrul minim 25 mm, Frecvența centrală (CWL)= 633 nm, FWHM maxim 17nm |  |
|  |  | Lampă cu halogen de joasă tensiune fără reflector | 3 buc | Tensiune 12 V, Puterea 100 W, Temperatură de culoare minim 3300 K, durata de viata min. 2000h Termen de garanție min. 1 |  |
|  |  | Cablu cu fibre optice din cuarț | 1 buc | Diapazonul lungimilor de undă minim 300 nm maxim 1.1µm, diametrul miezului cablului optic: min. 600 µm, lungimea 2 m; înveliș oțel inoxidabil BX. Echivalent cu https://www.oceaninsight.com/products/fibers-and-probes/fibers/patch-cords/qp50-2-uv-bx/?qty=1 Termen de garanție: min. 1 an. |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 7 | 62245,00 |
|  |  | Lot Nr. 8 (Institutul de Fizică Aplicată a USM: 23.80013.5007.2TR(1)) |  |  |  |
|  | 38000000-5 | Baie digitală cu ultrasunet | 1 buc | Capacitatea – min. 3 litri; Frecventa ultrasunetului – min. 37 kHz, Puterea ultrasunetului – min. 160 W Controler digital de temperatură PID; Degas Sweep Pulse mode; Ecran LCD încorporat; Cronometru digital; Rezervor – oțel inoxidabil; Microprocesor încorporat; Funcția de on/off a încălzirii. Termen de garanție: min. 1 an. |  |
|  |  | Balanță analitică | 1 buc | Afișaj LED; Unități de măsură: grame; Limita de cântărire, g: max. 200; Cea mai mică limită de cântărire, g: 0,1; Intervalul diviziunii de verificare (e), g: 0,00015; Rezoluția de citire (d), g: 0,0001; Calibrare - auto; Dimensiune platan - min. 90 mm; Sursa de alimentare: 220 V/ 50Hz; Termen de garanție: min. 1 an.; Echivalent cu Analytical Scale PCE-ABZ Termen de garanție min. 1 |  |
|  |  | Ultrasonic Generator pentru Ultrasonic Probe Sonicator | 1 buc | Frecventa ultrasunetului – diapazon 20-40 kHz; Posibilitatea de a schimba intervalele de frecvență; Puterea ultrasunetului: 600 W–900 W Interval de reglare a puterii ultrasunetului – 0-100%, Numar de sonificatori 2 pc. Puterea probe sonificator min. 300 W. Termen de garanție min. 1 |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 8 | 39350,00 |
|  |  | Lot Nr.9 (Institutul de Fizică Aplicată a USM: 23.80013.5007.2TR(2)) |  |  |  |
|  |  | Gas Mass Flow Controller Gaz Ar/Argon | 1 buc | Interval de debitare: 0-200 SCCM (centimetri cubi standard pe minut) Presiune de intrare: 10 bar Precizie de măsurare: max ±0,6% Prezența unui afișaj: da Posibilitatea de selecta alte gaze: da Ieșire analogică primară a debitului de masă de gaz: 0-5 VDC Intrare de referință analogică: 0-5 VDC Comunicare: prin RS-232 Adaptor de alimentare: 24 VDC, 1 A Elastomeri de supapă: FKM Dimensiunea orificiului supapei: diametru 0,003 Mini DIN: 8 pini Mufă de alimentare: 2,1 mm Termen de garanție min. 1 an |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 9 | 30097,50 |
|  |  | Lot Nr. 10 (Institutul de Fizică Aplicată a USM: 20.80009.5007.19) |  |  |  |
|  | 38000000-5 | Generator de curent electric | 1 buc | Tipul de combustibil – benzină, Tip pornire – electric , manual Tensiune – 220 V; Tip motor – 4 timpi Putere – 10-13 hp; Capacitate rezervor – 15-30 l Putere maxima – 4-5 kW Nivel zgomot – 70-85 dB Furnizorul va asigura instalarea si conectarea generatorului cu cuptoarele. Termen de garanție min. 1 |  |
|  |  | Сontroler de temperatură criogenică | 1 buc | Metoda de control: PID regulator, ON/OFF, Termocuplu: B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII; Output: Analog, 0-1 V DC, 0-10 V DC, 1-5 V DC, 0-5 V DC Precizie ± 1°; Rata de eșantionare (Sampling rate): min. 125 ms Display: Upper – min. 4 digits, Lower, min. 4 digits; Comunicări: RS-485 sau RS-232 Termen de garanție min. 1 an |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 10 | 33500,00 |
|  |  | Lot Nr. 11 (Institutul de Fizică Aplicată a USM: 20.80009.5007.18) |  |  |  |
|  | 38000000-5 | Balanță tehnică | 1 buc | Balanta de precizie pentru laborator cu calibrarea interna (incarcare automata) si posibilitatea de calibrare externa, afisaj LCD grafic cu iluminare. Functii (minim): tarare, posibilitatea de schimbarea unității de măsură dintre mg, g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt; comunicare cu calculatorul; posibilitate să fie controlat de calculator. Indicatori: de incarcare de cap. max in %; indicator de stabilizare masurarii. Parametri: capacitatea maxmaxima – minim 510 g; incarcare minimă 0,02 g; resolutie/valoare diviziunii (d) 0,001 g; unitate de verificare (e) 0,01 g; domeniu de tarare de la -530; clasa de precisie conform OIML, II; repetabilitate +/-0,001 g; linearitatea +/-0,002 g; temperature de lucru +18…+35°C; timp de cantarire <3 s; diametru de platan inox 110--120 mm; dimensiuni 230 (+/- 5) mm x 340 (+/-5) mm x 100 (+/-5) mm; Alte specificatii: interfata RS232C; alimentare ~230V 50Hz 9VA / 12V 1,2A; Garantie: minim de 1 an. Anul de producere: ≥2021. Set de livrare: balante, platan si support pentru platan, scut de protectie (transparent) la curente de aer, cablu WK-1 de conectare cu calculator prin RS232 interfata, unitate de alimentare 12V / 1,2A; CD cu soft pentru lucrul cu calculatorul, manual de utilizare (En), card de garantie, cutie de transportare. --1 unitate Termen de garanție min. 1 |  |
|  |  | pH/ionometru | 1 buc | pH/ionometru utilizat pentru determinarea: - activităţii ionilor monovalenți și bivalenți (pX); - activităţii ionilor de hidrogen (pH); - potențialului de oxidare (Eh);- concentrației și activităţii ionilor în soluții apoase;- temperatura acestor soluții. Ionomerul - format dintr-un singur bloc - traductor de măsurare. Traductoarele pot funcționa atât cu sisteme cu doi electrozi, cât și cu sisteme de măsurare combinate (senzori) a activității ionilor monovalenți (inclusiv pH) și bivalenți, potențialul de oxidare (Eh). Ionomerul să aibă interfață digitală de tip RS-232 codificată și o ieșire analogică. Compatibil cu orice electrozi ion-selectivi și de pH; Specificații tehnice: Interval de măsurare: - activitatea ionilor monovalenți și bivalenți: ±20.000 рH (рХ); - activitatea ionilor de hidrogen: de la -1 la +14 pH;- EMF al sistemului de electrozi și potențialul de oxidare Eh: de la -3000 la +2000 mV; - temperatura mediului de lucru: de la -20 la +150°С. Intervalul valorilor concentrației ionului măsurat: - molar: de la 1 10-5 la 1 mol/l; - masă: de la 1 10-6 la 1 102 g/l. Acuratețe: - pH (pX), pentru ioni monovalenți: ± 0,02; - pH (pX), pentru ioni bivalenți: ± 0,04; - EMF, Eh: ± 1 mV; - temperatura: ± 0,5°C. Alimentare electrică: 230 V, 50Hz. Setul de livrare a ionometruui v-a conţine: - traductorul de măsură; - un electrod auxiliar; - un compensator termic automat; - trepied universal; - manualul-ghid de utilizare. Termen de garanție min. 1 |  |
|  |  | Analizator al potențialului particulelor microabrazive în suspensiile | 1 buc | Analizatorul al potențialului particulelor microabrazive în suspensii este necesar pentru masurarea potentialului și dimensuinea particulelor nano- și microabrazive in suspensiile pentru electrodepozitarea compozițiilor electrochimice. Intervalul potențialului Zeta: -220 - +220 mV, Intervalul de mobilitate electroforetică 10-9 – 10-7 m2/Vs, Reproductibilitate ±3% , Concentrația maximă a probei până la 40% în volum, Conductivitatea maximă a probei 7,5 mC/cm, Intervalul de mărime a particulelor: de la 1 nm la 100 µm, Controlul temperaturii de la -5 °C până la 110 °C, control activ al temperaturii, Înregistrarea unghiului de dispersie a luminii 15, Laser: Lungime de undă nominală 660 nm, putere 35 mW, Metoda utilizată: împrăștierea electroforetică a luminii cu analiză de frecvență (ELS), Prezentarea datelor: Deplasarea Doppler, mobilitatea electroforetică, potențialul zeta în conformitate cu ecuațiile Smoluchowski, Hückel sau Henry. Volumul celular: 180/600/1250 µl Termen de garanție min. 1 |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 11 | 45000,00 |
|  |  | Lot Nr. 12 (Institutul de Fizică Aplicată a USM: 22.80013.5007.5BL) |  |  |  |
|  | 38000000-5 | Controler de temperatură | 1 buc | Tensiune de alimentare - 90-264V; Frecvență - 47-63 Hz; Tip de interfață - RS-485; Dimensiunile totale ale dispozitivului - 48x48x102 mm; Grad de protecție – IP54; Echivalent cu modelul ОВЕН ТРМ101-ИР; Termen de garanție min. 1 |  |
|  |  | Limitator de temperatură | 1 buc | Display cu 4 caractere de 10 mm înălțime; Tensiunea de alimentare: unitate de înaltă tensiune - 100V AC -15% la 240V AC +10%, 48-62Hz; unitate de joasă tensiune - 24V DC sau AC -15%, +20% DC la 62Hz; Condiții de funcționare - 0 până la 55°C; Precizia calibrării - ±1°C; Categoria de instalare II; Mediu de lucru - nu este adecvat pentru utilizare la peste 2000 m sau în atmosfere explozive sau corozive; Etanșarea panoului – IP65 (EN 60529); Echivalent cu modelul Eurotherm 2132i; Termen de garanție min. 1 |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 12 | 30830,00 |
|  |  | TOTAL: |  |  | 491482,50 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: În termen de 30 de zile de la semnarea contractului, la adresa: Universității de Stat din Moldova și Institutelor sale, str. A. Mateevici 60, str. Academiei 3, 5, Pădurilor 18, 20, mun. Chișinău.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Completată în conformitate cu anexa 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. |  | Obligatoriu |
| 2 | DUAE | Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul MF nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a OE. |  | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor. |  | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru ofertă | Forma garanției – 1%: a) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 sau b) Oferta va fi însoţită de o scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă licențiată) conform Anexei nr.9 din documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021 *Termenul de valabilitate al garanției bancare de ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei. |  | Obligatoriu |
| 5 | Specificații tehnice | Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. |  | Obligatoriu |
| 6 | Specificații de preț | Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. |  | Obligatoriu |
| Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. |  |  |  |  |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice |  | Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnată electronic; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire al contului bancar |  | Valabil, eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic; | Obligatoriu |
| 9 | Raport financiar |  | Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE. | Obligatoriu |
| 10 | Certificat privind lipsa sau existența datoriilor fată de bugetul de stat |  | Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligatoriu |
| 11 | Autorizare de la producător (Manufacturer's Authorization Form) |  | Precum că participantul are dreptul de a vinde astfel de echipament, confirmata prin semnătura electronica a participantului. | Obligatoriu |
| 12 | Pașaportul tehnic |  | Original sau copie (copia - confirmata prin aplicarea semnaturii electronice). * Nu se va prezenta pentru pct 6.2 al lotului 6 și pentru întreg lotul 7. | Obligatoriu |
| 13 | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și instalării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător. |  | Confirmată prin semnătura electronică al OE | Obligatoriu |
| 15 | Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/ distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus in Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor |  | în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 – prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată. | Obligatoriu |
| 16 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. |  | Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 – în original semnat electronic; *Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarant învingător. | Obligatoriu |
| 17 | Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare |  | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12. | Obligatoriu |
| 18 | Garanția de bună execuție a contractului |  | Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 *Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător la semnarea contractului | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă: 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului: 5 % din valoarea contractului inclusiv TVA

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, Numărul rundelor - 3. Pasul minim – 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice din ziua deschiderii ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 26.06.2023, BAP nr. 8

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA „RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:

- Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile, în conformitate cu prevederile legale;

- În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu 01.01.2021, facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura;

- Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă – 6 zile

| Conducătorul grupului de lucru: Prorector pentru Relații Internaționale, Aurelia HANGANU | ______________________________ L.Ș. |
| --- | --- |